## Krycí list
D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní
Projektant : |  | Ing.Vacková |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Pardubický kraj Komenského nám. 125 Pardubice |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : | 102015
Generální projektant: |  | Ing. Tomáš Friš Lidická 404 560 02 Česká Třebová |  | Vypracoval : | Ing.Romana Vacková Projektová činnost ve výstavbě 561 02 Dolní Dobrouč 604 T:465523662
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí :
DPH |  | 21 | % činí :
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA
Číslo projektu: |  | 102015
Název projektu: |  | Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní
Zař. č. | Název zařízení |  | Dodávka (Kč) | Montáž (Kč)
|  |  | Cena celkem | Cena celkem
1 | 1 - větrání |  | 0 | 0
SOUČET
Celkem dodávka |  |  | 0
Celkem montáž |  |  |  | 0
Celkem vzduchotechnika |  |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH.

## zařízení1
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET
Číslo projektu: |  | 102015
Název projektu: |  | Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní
Pozice | Název, typ, rozměr |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena celkem | Cena/MJ | Cena celkem
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
Zařízení č. |  | 1 - větrání
1.1 | Potrubní ventilátor JS 100mm, V=60m3/hod, pext=200Pa, 230V/41W vč. regulátoru s plynulou regulací , manžety |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Zpětná klapka s pružinou JS 100mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Filtr do kruhového potrubí JS 100mm, filtrační vložka EU3 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Elektrický potrubní ohřívač s vestavěnou pulzní regulací JS100mm, 230V/0,8kW |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | CPTO - prostorové teplotní číslo s ovladačem, DM05 presostat |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Talířový ventil pro přívod vzduchu kovový JS 125mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Ohebné tepelně a hlukově izolované hliníkové potrubí s mikroperforacemi, izolace z minerlní vaty tl.25mm, parotěsná folie na vnitřní straně, vnější krycí vrstva hliníkový laminát - JS 100mm |  | bm | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Radiální ventilátor do podhledu se zpětnou klapkou JS 100mm, V = 50m3/h, pext = 80Pa, 230V/25W, časový doběh |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Nástěnný axiální ventilátor JS 125mm, V=50m3/hod, pext=50Pa, 230V-20W, zpětná klapka, časový doběh |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Nástěnný axiální ventilátor JS 150mm, V=150m3/hod, pext=50Pa, 230V-25W, zpětná klapka, časový doběh |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Digestoř pro osazení pod kuchyňskou skříňku š.60cm, horní odtah JS 125mm, zpětná klapka, 3 rychlostní výkon odsávání |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Ohebné hliníkové potrubí JS 100mm |  | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12a | Protidešťová stříška JS 100mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12b | Výfuková hlavice JS 125mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Výfuková hlavice JS 125mm |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Samočinná přetlaková žaluzie JS 125m |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | OS 90 100 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | OS 90 125 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | OS 45 160 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | PRO 125 100 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | OBJ 90 125 100 |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | OBJ 90 125 125 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | OBJ 90 160 160 |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Koncový kryt JS 125 + KN 1/2" |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Koncový kryt JS 160, k tvarovce letvat |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Potrubí - pozinkovaný plech, falcované - tl. plechu 0,6mm - JS 100mm/3m |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Potrubí - pozinkovaný plech, falcované - tl. plechu 0,6mm - JS 125mm/3m |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | Potrubí - pozinkovaný plech, falcované - tl. plechu 0,6mm - JS 160mm/3m |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Tepelná izolace tl.60mm z minerální vlny s Al polepem - potrubí v půdním prostoru - dle šrafy na výkrse |  | m2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy |  | kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Zaregulování a oživení zařízení |  | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka celkem | [5 empty] | 0
Montáž celkem | [7 empty] | 0