## souhrn
Gymnázium Dašická - přístavba šaten a technického zázemí SO 01 - úpravy objektu sportovní haly technická místnost
| dodávka | montáž
stroje a zařízení | 0 | 0
kabely | 0 | 0
elektroinstalační materiál | 0 | 0
součet | 0 | 0
základní rozpočtové náklady |  | 0
neinvestiční náklady
seřízení, zkušební provoz, zaškolení |  | 0
výchozí revize |  | 0
součet neinvestičních nákladů |  | 0
cestovné
C E L K EM Kč bez DPH |  | 0

## položky
|  | mn. | jedn.cen | dodávka | jedn.cena | montáž
11-01 | signální svítidlo HDS (součást rozvaděče) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11-01 | nosič štítku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11-02 | spínač S10 JD 2201 C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11-03 | jistič LPN 6B/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11-04 | pomocné spínače PS-LP-110S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11-05 | relé RT 424 524 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11-05 | patice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11-06 | pojistková svorka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11-06 | trubičková pojistka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11-07 | úprava stávajícího rozvaděče M+R | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
11-08 | zpracování dokumentace rozvaděče | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12-01 | analogový rozšiřovací modul IT-1604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12-02 | rozšiřovací modul IB-1301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13-01 | software | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13-02 | podklady pro vizualizaci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14-01 | QAD 21 - snímač teploty příložný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14-02 | regulační ventil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14-03 | připojení oběhového čerpadla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14-04 | kalibrace příložného čidla ve zkušebně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14-04 | manipulační poplatek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15-01 | QAZ 21.5220 - snímač teploty do jímky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15-02 | připojení pohonu s havarijní funkcí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15-03 | ATR 83.100, příložný termostat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15-04 | kontrola funkce termostatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15-04 | vystavení protokolu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16-01 | položení kabelů do stávajících tras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17-01 | pospojení elektricky vodivých částí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| stroje a zařízení |  |  | 0 |  | 0
K | JYTY 2x1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K | stínění kabelu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K | CYKY-J 3x1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K | JYTY 4x1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K | stínění kabelu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K | CY 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
K | oboustranné ukončení kabelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
K | označení kabelu štítky vč. popisu | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
K | průchodka rozvaděče | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabely |  |  | 0 |  | 0
M | kabelový drátěný žlab 50/50 mm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
M | konzole + příslušenství žlabu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
M | lišta vkládací LV 24/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
M | lišta vkládací LV 18x13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
M | trub. MONOFLEX 1416/1 (husí krk) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
M | trubka PVC typ 4020 (750N šedá, | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
M | příchytka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| montáže |  |  | 0 |  | 0