## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Gymnázium Dašická - Přístavba šaten a technického zázemí | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | SO01 - Úpravy objektu sportovní haly | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | Ústřední vytápění | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČ |  | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
07.04.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. Doprava |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Gymnázium Dašická - Přístavba šaten a technického zázemí
Objekt: SO01 - Úpravy objektu sportovní haly
Část: | Ústřední vytápění
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  |  |  |  | Datum: 7.4.2015
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Ústřední vytápění - potrubí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OST | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Zadání
ZADÁNÍ
Stavba: Gymnázium Dašická - Přístavba šaten a technického zázemí
Objekt: SO01 - Úpravy objektu sportovní haly
Část: |  | Ústřední vytápění
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  |  |  |  | Datum: 7.4.2015
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
4 | 7131 | Izolační pouzdro s Al. folií pro DN 40 tl. 48/40mm | m | 10 |  | 0
33 | 71311 | Izolační pouzdro s Al. folií pro DN 32 tl. 42/30mm | m | 8 |  | 0
34 | 713111 | Izolační pouzdro s Al. folií pro DN 25 tl. 35/30mm | m | 30 |  | 0
5 | 7132 | Montáž izolačních pouzder | m | 48 |  | 0
6 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t |  |  | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
40 | 732 EV M | Montáž elektroventilu BELIMO R 232 | ks | 1 |  | 0
16 | 7321 | Pohon pro stávající trojcestný regulační ventil, SSC 61, 0-10 V | kus | 1 |  | 0
15 | 732429212 | Napojení stávajícího čerpadla oběhového mokroběžného závitového na rozvod el. | soubor | 1 |  | 0
41 | 732EV | Elektroventil BELIMO R 232 s havar. funkcí, DN32, Kvs 32, vč. šroubení + pohon SF 230 A | ks | 1 |  | 0
42 | 732OT | Omezovač teploty vratné vody DANFOSS FJV-DN25, Připojení vnějším závitem DN 32 | ks | 1 |  | 0
43 | 732OT M | Montáž omezovače teploty | ks | 1 |  | 0
18 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | t |  |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0
7 | 7331 | Zednické výpomoci-průrazy a zapravení ve zdivu a podlahách,konzoly | kpl | 1 |  | 0
31 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 30 |  | 0
44 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 8 |  | 0
30 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 10 |  | 0
2 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 48 |  | 0
22 | 7332 | Napojení nového potrubí ÚT na stávající | soubor | 1 |  | 0
3 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t |  |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
8 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 6 |  | 0
9 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 6 |  | 0
45 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
13 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
25 | 7671 | Pomocný materiál pro uchycení potrubí - L50x50x5, závitové tyče | kg | 15 |  | 0
26 | 7672 | Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou | kg | 15 |  | 0
29 | 7673 | Zednické výpomoci-průrazy a zapravení ve zdivu a podlahách,konzoly | kpl | 1 |  | 0
27 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 30 |  | 0
28 | 998767101 | Přesun hmot í pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t |  |  | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
23 | 783221122 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 1 |  | 0
24 | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 48 |  | 0
| OST | Ostatní |  |  |  | 0
19 | O01 | Vypouštění a opětovné napuštění otopného systému | hod | 16 |  | 0
20 | O02 | Topná zkouška dle ČSN 060310 - 72 hodin | soubor | 1 |  | 0
21 | O03 | Proplach systému | hod | 4 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0