## List1
Název projektu/název jednoho ze skupinových projektů |  | RÚE - CESTMISTROSTVÍ CHRUDIM
Výměra dle projektové dokumentace (m2)
Plocha zateplované konstrukce - obvodové stěny |  |  |  | 708.7155
Plocha zateplované konstrukce - otvorové výplně |  |  |  | 145.8
Plocha zateplované konstrukce - plochých a šikmých střech |  |  |  | 782.1
Plocha zateplované konstrukce - nevytápěných prostorů |  |  |  | 0
Plocha zateplované konstrukce - podlah na zemině |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | 1636.6155
Pozn.:
Výměra dle projektové dokumentace = výměra v souladu s položkovým rozpočtem projektu (včetně zateplovaných ploch ostění, atik, soklů atd.)
Vyplňte v případě značných rozdílů mezi výstupy Protokolu k energetického štítku obálky budovy a projektové dokumentace (PD)
Vyjádření zpracovatele PD (text):
obvodové zdivo: | Rozdíl je způsoben navýšením o plochy atik, ostění, soklů a říms
výplně: | Bez značného rozdílu
střecha, strop či podlaha | Bez značného rozdílu
Jiné:
Podpis:
|  |  |  | projektant | statutární zástupce žadatele