Zápis jednání č. 3 ze dne 10. 9. 2015

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem

Zpracování projektové dokumentace na stavbu

„Realizace úspor energie – Gymnázium Ústí nad Orlicí“

Přítomni:

Mgr. Marek Hoffmann – ředitel školy

702 292 281, hoffmann@gymuo.cz

Ing. Vladimír Sedlák, Ph.D. – ATELIER DEK – zpracovatel energetického posudku

739 488 141, vladimir.sedlak@dek-cz.com

Ing. Pavel Vacek – projekční kancelář – dodavatel

732 502 480, vacek@cominnet.cz

Ing. Libor Barvínek – projekční kancelář - dodavatel

776 841 104, barvinek@cominnet.cz

- Byla provedena prohlídka celé budovy (půdní prostor, učebny, kotelna a suterén). Zateplení stropní konstrukce nad posledním podlažím z půdního prostoru bude bez problémů proveditelné.

- Požadované úspory dle sdělení Ing. Sedláka pro památkově chráněné budovy je min. 10 % podle požadavků dotačního programu.

- Pro potřeby doložení tepelně technických vlastností otvorových prvků je teoretický výpočet v dokumentu NPU nedostatečný, neboť tyto parametry dokládá výrobce oken na základě uděleného certifikátu. V tuto chvíli není možné jednoznačně stanovit, zda hodnotu UW = 1,2 W/m2K (požadovaná pro tento dotační program) je možné u historických oken (replika, repase) s vložením izolačního dvojskla dosáhnout a potvrdit certifikátem. Pokud nelze doložit, není výměna oken uznatelný náklad z pohledu dotačního programu (stanovisko zpracovatele energetického posudku).

- Provozovatel zajistí pro potřeby energetického posudku vyúčtování energií za poslední čtyři období (2011, 2012, 2013 a 2014).

- Projektant zajistí počty osazených termoregulačních hlavic u jednotlivých otopných těles.

6.	Dále bylo zmíněno řízené větrání s rekuperací tepla. Bude se řešit, nebo bude toto opatření ošetřeno jiným způsobem (větrání okny popsané v provozním řádu)? Realizace větrání s rekuperací tepla v historických budovách nebude úplně jednoduchá záležitost, neboť se jedná o poměrně složité rozvody po budově a je třeba řešit nasávání a výfuk vzduchu vně budovy. Toto opatření nebylo zmiňováno v zadání veřejné zakázky a proto nebylo zahrnuto do ceny nabídky.

V Ústí nad Orlicí 10. 9. 2015							Ing. Vacek Pavel

projektant