## Rekapitulace+
VÝKAZ VÝMĚR - 4NP
název akce: SŠPaS Pce-Rek.soc.zařízení a elinst-ETAPA III-4NP
objekt: D.1.4-Technika prostředí staveb-silnopr eltechnika
Soupis položek |  |  |  | č.m | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 408 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | SKLAD CHEMIE | PŮDA | TERASY
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | celkové množství | 401: množství |  |  |  | kontrolní součet
Dodávky zařízení
1 | 0 | stáv,doplnění+demont+mont rámu ozn.R4.1 | ks | 1 | [18 empty] | 1 | bar: 405
2 | 0 | nový,pod omítku ozn.R4.2 | ks | 1 | [18 empty] | 1 | bar: 412
3 | 0 | nový,na omítku ozn.R4.1.1 | ks | 1 | [18 empty] | 1 | bar: 408
4 | 720100 | adresný předřad 4-400W pro svít R+em,S+em (nouze) | ks | 2 | [18 empty] | 0
Materiál elektromontážní | [22 empty] | 0
5 | 172106 | vodič AY 2,5 | m | 25 | [18 empty] | 0
6 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 40 | [18 empty] | 0
7 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 180 | [18 empty] | 0
8 | 171109 | vodič CY 10 /H07V-U/ | m | 100 | [18 empty] | 0
9 | 171111 | vodič CY 25 /H07V-R/ | m | 20 | [18 empty] | 0
10 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 245 | [18 empty] | 0
11 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 1100 | [18 empty] | 0
12 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 440 | [18 empty] | 0
13 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 1120 | [18 empty] | 0
14 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 170 | [18 empty] | 0
15 | 101311 | kabel 1kV CYKY 5x25 | m | 10 | [18 empty] | 0
16 | 101212 | kabel 1kV CYKY 4x35 | m | 20 | [18 empty] | 0
17 | 142105 | kabel 1kV CSKH-V180 3x1,5 PRAFlaDur | m | 520 | [18 empty] | 0
18 | 295441 | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 3 | [18 empty] | 0
19 | 295442 | pásek Cu ke svorce Bernard | ks | 3 | [18 empty] | 0
20 | 295442 | svorka zemnící ZS4 | ks | 12 | 13 | 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |  | 12 |  | 10 | 15 |  |  |  | 2 | 98
21 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 98 | 408: 52 |  |  |  | 52
22 | 311221 | krabice přístrojová do parapetního kanálu | ks | 52 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 35
23 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 35 | 408: 12; 413: 1; 417: 3; 418: 4 | 2 | 6 |  | 28
24 | 312211 | krabice D9025/CR IP54 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 28 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12
25 | 312216 | krabice ohniodolná | ks | 12 | 408: 6 |  |  |  | 6
26 | 311326 | EPS3+kryt | ks | 6 | [18 empty] | 0
27 | 199114 | svorka typ 015 do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová | ks | 100 | [18 empty] | 0
28 | 190308 | kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L | ks | 20 | [18 empty] | 0
29 | 321123 | trubka ohebná PVC monoflex 1416/1 | m | 10 | [18 empty] | 0
30 | 321124 | trubka ohebná PVC monoflex 1423/1 | m | 10 | [18 empty] | 0
31 | 322213 | trubka PVC tuhá stř namáhání do 4020 LA kompletní | m | 180 | [18 empty] | 0
32 | 324142 | trubka ocel pancéř závit žárZn 6016ZN kompletní | m | 30 | [18 empty] | 0
33 | 362014 | neděr.žlab 150/60 vč.závěsů,spoj.mat.,víko | m | 40 | [18 empty] | 0
34 | 251 | kabelový štítek | ks | 100 | [18 empty] | 0
35 | 311424 | stahovací páska-100ks | ks | 4 | [18 empty] | 0
36 | 311423 | montážní pěna | ks | 3 | [18 empty] | 0
37 | 311432 | zinkový sprej 300ml | ks | 3 | [18 empty] | 0
38 | 302 | hmoždinka plastová HM8 vč.šroubu | ks | 300 | [18 empty] | 0
39 | 303 | hmoždinka plastová HM10 vč.šroubu | ks | 550 | [18 empty] | 0
40 | 304 | hmoždinka kovová do HM10 vč.šroubu | ks | 60 | [18 empty] | 0
41 | 340111 | elektroinstal kanál EKE 60x60 | m | 40 | [18 empty] | 0
42 | 340211 | parapetní kanál PK 140x70D kompletní | m | 42 | [18 empty] | 0
43 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 55 | 401: 1; 406: 1; 408: 2; 414: 3; 416: 2; 417: 3 |  |  | 2 | 14
44 | 410011 | spínač 10A/250Vstř řaz.1 viz.příloha TZ | ks | 13 | 408: 6 |  |  |  | 6
45 | 410021 | přepínač 10A/250Vstř řaz.5 viz.příloha TZ | ks | 6 | 401: 4; 402: 2; 403: 2; 404: 2; 408: 2; 412: 2 |  |  |  | 14
46 | 410023 | přepínač 10A/250Vstř řaz.6 viz.příloha TZ | ks | 14 | 408: 1; 412: 2 |  |  |  | 3
47 | 410026 | přepínač 10A/250Vstř řaz.7 viz.příloha TZ | ks | 3 | 405: 4; 411: 4 |  |  |  | 8
48 | 413101 | spínač 10A/250Vstř IP54 řaz.1 viz.příloha TZ | ks | 6 | 417: 3; 418: 1 | 1 | 1 |  | 6
49 | 413102 | přepínač 10A/250Vstř IP54 řaz.6 viz.příloha TZ | ks | 2 | 413: 2 |  |  |  | 2
50 | 413103 | přepínač 10A/250Vstř IP54 řaz.7 viz.příloha TZ | ks | 1 | [18 empty] | 1 | bar: 413
51 | 414231 | spínač ve skříňce 25A/400V/IP67 | ks | 11 | [17 empty] | 11 | 11
52 | 414332 | spínač ve skříňce 80A/400V,IP67 | ks | 1 | [18 empty] | 1 | bar: 408
53 | 450610 | ovlád skříňka IP65 1-tlač 1Vyp/hřib40 | ks | 2 | 408: 2 |  |  |  | 2
54 | 420100 | zásuvka 16A/250Vstř viz.příloha TZ | ks | 27 | 4 | 5 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 27
55 | 420100 | zásuvka 16A/250Vstř pro PC viz.příloha TZ | ks | 19 | 401: 1; 402: 6; 403: 3; 414: 3; 416: 3; 417: 3 |  |  |  | 19
56 | 420105 | zásuvka 16A/250Vstř pro PC chráněná viz.př.TZ | ks | 11 | 401: 3; 402: 2; 403: 1; 414: 2; 416: 1; 417: 2 |  |  |  | 11
57 | 420100 | zásuvka 16A/250Vstř do PK viz.příloha TZ | ks | 34 | 408: 34 |  |  |  | 34
58 | 420100 | zásuvka 16A/250Vstř pro PC do PK viz.příloha TZ | ks | 6 | 408: 6 |  |  |  | 6
59 | 420105 | zás 16A/250Vstř pro PC chráněná do PK viz.př.TZ | ks | 5 | 408: 5 |  |  |  | 5
60 | 423021 | zásuvka 16A/250Vstř IP54(plast) viz.příloha TZ | ks | 3 | [15 empty] | 1 | 1 |  | 3 | bar: 418
61 | 425223 | zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 | ks | 11 | 408: 11 |  |  |  | 11
62 | 513906 | A-sv záři 2x58W/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 2 | 412: 2 |  |  |  | 2
63 | 525215 | B-sv záři 2x36W/IP66/kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 31 | 408: 23; 413: 1; 418: 6 | 1 |  |  | 31
64 | 513906 | C-sv záři 2x36W/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 25 | 401: 6; 402: 3; 403: 3; 414: 5; 416: 2; 417: 6 |  |  |  | 25
65 | 513906 | E-sv záři 2x36W/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 2 | [18 empty] | 2 | bar: 406; 415
66 | 514035 | H-sv záři 1x58W/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 8 | 401: 2; 408: 2; 414: 2; 417: 2 |  |  |  | 8
67 | 513906 | R-sv záři 2x26W/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 4 | 405: 2; 411: 2 |  |  |  | 4
68 | 511440 | P-sv žár do 2x40W/IP66/komplet viz.legenda+příl.TZ | ks | 13 | 417: 3 |  | 8 | 2 | 13
69 | 513906 | sv.A+emergency/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 4 | 404: 1; 412: 2; 414: 1 |  |  |  | 4
70 | 525215 | sv.B+emergency/IP66/kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 3 | 408: 2; 413: 1 |  |  |  | 3
71 | 513906 | sv.C+emergency/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 5 | 401: 2; 417: 3 |  |  |  | 5
72 | 513906 | sv.R+emergency/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 2 | [18 empty] | 2 | bar: 405; 411
73 | 514035 | sv.Pikto-jednostr.1x8W/IP54 kompl viz.leg+příl.TZ | ks | 9 | 401: 1; 404: 1; 408: 2; 412: 1; 413: 1; 414: 1; 417: 1; 418: 1 |  |  |  | 9
74 | 420092 | rámeček pro 2 přístroje | ks | 13 | 401: 4; 402: 1; 403: 1; 405: 1; 408: 1; 414: 2; 416: 1; 417: 2 |  |  |  | 13
75 | 420093 | rámeček pro 3 přístroje | ks | 2 | 417: 2 |  |  |  | 2
76 | 420094 | rámeček pro 4 přístroje | ks | 2 | [18 empty] | 2 | bar: 414; 417
77 | 420095 | rámeček pro 5 přístrojů | ks | 4 | 402: 2; 403: 1; 416: 1 |  |  |  | 4
78 | 362041 | neděr.žlab 50/60 vč.podpěr PV21,spoj.mat.,víko | m | 10 | [18 empty] | 0
79 | 295224 | jímací tyč JT3,0 AlMgSi/3000mm vč.beton.podstavce | ks | 2 | [17 empty] | 2 | 2
80 | 295033 | lano FeZn 50mm2 pr.9,5mm(0,39kg/m)vč.podpěr,svorek | m | 20 | [18 empty] | 0
81 | 160306 | šňůra CGSG 5x2,5 pro stáv.přístroje | m | 12 | [18 empty] | 0
82 | 190308 | kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L | ks | 60 | [18 empty] | 0
83 | 425223 | vidlice 5pól/16A/400V/IP44 pro stáv.přístroje | ks | 4 | [18 empty] | 0
84 | 204122 | kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 | m | 300 | [18 empty] | 0
85 | 410033 | ovl 10A/250Vstř řaz.1/0 inerier.viz.příloha TZ | ks | 8 | 405: 4; 411: 4 |  |  |  | 8
86 | 420100 | zásuvka 16A/250Vstř interier.viz.příloha TZ | ks | 1 | [18 empty] | 1 | bar: 405
Materiál nátěrový
87 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 4.47
88 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.89
89 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 8.95
90 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 1.79
Elektromontáže
91 | 210900515 | vodič Al(-AY) do 1x25 v zatažené trubce | m | 25
92 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 40
93 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 180
94 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 100
95 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 20
96 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 245
97 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1100
98 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 440
99 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1120
100 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 170
101 | 210810103 | kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 10
102 | 210810103 | kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 20
103 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 520
104 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 3
105 | 210220321 | svorka na potrubí ZS4 | ks | 12
106 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 98
107 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 52
108 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 35
109 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 28
110 | 210010454 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 | ks | 12
111 | 210010323 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR125) | ks | 6
112 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 600
113 | 210100102 | ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 | ks | 20
114 | 210100219 | ukončení šňůry do 5x6 | ks | 4
115 | 210100372 | ukončení kabelu do 5žil v nevýbušné ucpávce XGT30 | ks | 11
116 | 210010002 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 10
117 | 210010003 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 10
118 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 180
119 | 210010062 | trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16 | m | 30
120 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 40
121 | 210020951 | kabelový štítek | ks | 100
122 | 210010306 | stahovací páska | ks | 400
123 | 210010306 | vypěnění rozváděčů,drobných otvorů,... | ks | 15
124 | 210010306 | oprava zinkovaných povrchů sprejem | ks | 15
125 | 210010712 | osazení do betonu hmoždinky HM8 | ks | 300
126 | 210010713 | osazení do betonu hmoždinky HM10 | ks | 550
127 | 210010714 | osazení do betonu hmoždinky HM10 | ks | 60
128 | 210010107 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.120mm | m | 40
129 | 210020412 | kabelový žlab s víkem do š.170mm | m | 42
130 | 210020652 | nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení | ks | 11
131 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 13
132 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 6
133 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 14
134 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 3
135 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 6
136 | 210110024 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 | ks | 2
137 | 210110025 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení křížový/ř.7 | ks | 1
138 | 210110511 | vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. S25VP-VL/01-02 | ks | 0
139 | 210110513 | vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. S63VP-VL/01-02 | ks | 1
140 | 210140431 | ovladač v Al skříni vč.zapojení 1-tlačítkový | ks | 2
141 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 27
142 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 19
143 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 11
144 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 34
145 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 6
146 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 5
147 | 210111031 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z | ks | 3
148 | 210111106 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 11
149 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 2
150 | 210201102 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje | ks | 31
151 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 25
152 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 2
153 | 210201011 | svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj | ks | 8
154 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 4
155 | 210200041 | svítidlo žárovkové nástěnné/2 zdroje | ks | 13
156 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 4
157 | 210201102 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje | ks | 3
158 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 5
159 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 2
160 | 210201011 | svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj | ks | 9
161 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 10
162 | 210220220 | montáž jímací tyče | ks | 2
163 | 210220102 | svod vč.podpěr lano do 70mm2 | m | 20
164 | 210802406 | šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 12
165 | 210100219 | ukončení šňůry do 5x6 | ks | 12
166 | 210111106 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 4
167 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 300
168 | 210110063 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So | ks | 8
169 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 1
Nátěry
170 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 29.82
171 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 29.82
172 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 29.82
Ostatní náklady
173 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 108
174 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 216
175 | 219001212 | vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m | ks | 40
176 | 219001214 | vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m | ks | 10
177 | 219001255 | vybourání otvoru pro rozváděč/cihla/ | ks | 1
178 | 219001256 | zazdění rozváděče | ks | 1
179 | 219002213 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm | ks | 145
180 | 219002611 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 160
181 | 219002612 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 35
182 | 219002613 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm | m | 35
183 | 219002611 | vysekání rýhy/strop/š.do 30mm | m | 116
184 | 219003632 | hrubé zahození rýh ve stěně vč.malty | m2 | 11
185 | 219003521 | hrubé zahození rýh /strop/vč.malty | m2 | 4
186 | 219990022 | demontážní práce | hod | 120
187 | 219990025 | uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu | ks | 1
188 | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů | hod | 60
189 | 219990012 | práce spojené se zajištěním provizorního napájení | hod | 30
190 | 219990014 | koordinace | hod | 20
191 | 219990015 | rozměření a rozkreslení tras,svítidel,ovladačů,... | hod | 40
192 | 219990012 | práce spojené se zapojením cizích zařízení | hod | 5
193 | 219990012 | práce spojené s dopojením a oživením rozváděče RN | ks | 1
194 | 219990012 | práce spojené se zaplacht pracoviště vč.materiálu | hod | 30
195 | 219990012 | práce spoj se zatěsněním otvoru(4NP-VZT)vč.mater. | hod | 10
196 | 219990014 | lešení do 4m | ks | 1
197 | 219990025 | úklidové práce | hod | 20
198 | 219990027 | výchozí revize | hod | 30
199 | 219990026 | zkreslení skutečného provedení | ks | 1
200 | 219990012 | práce spojené s rozebráním a složením podhledu-1NP | hod | 10
Datum: 8.4.2013
Vypracoval: