## Rekapitulace+
VÝKAZ VÝMĚR - 3NP
název akce: SŠPaS Pce-Rek.soc.zařízení a elinst-ETAPA III-3NP
objekt: D.1.4-Technika prostředí staveb-silnopr eltechnika
Soupis položek |  |  |  | č.m | 301 | 302 | 303 | 304 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | celkové množství | 301: množství | kontrolní součet
Dodávky zařízení
1 | 0 | stáv,doplnění+demont+mont rámu ozn.R3.1 | ks | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 308
2 | 0 | nový,pod omítku ozn.R3.2 | ks | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 309
3 | 0 | stáv,doplnění+demont+mont rámu ozn.R3.3 | ks | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 322
4 | 0 | stáv,doplnění+demont+mont rámu ozn.R3.4 | ks | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 325
5 | 713232 | zás.skříň IP44 400V/32A+2x230V jištění,dod+montáž | ks | 7 | 328: 7 | 7
6 | 720100 | adresný předřad 4-400W pro svít R+em,S+em (nouze) | ks | 6
7 | 720100 | přepěťová ochr FPL12,5V/3+skříň MX/IP55/terasa 4NP | ks | 8 | [24 empty] | 0
Materiál elektromontážní
8 | 172106 | vodič AY 2,5 | m | 35 | [24 empty] | 0
9 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 40 | [24 empty] | 0
10 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 670 | [24 empty] | 0
11 | 171109 | vodič CY 10 /H07V-U/ | m | 510 | [24 empty] | 0
12 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 720 | [24 empty] | 0
13 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 1380 | [24 empty] | 0
14 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 970 | [24 empty] | 0
15 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 3150 | [24 empty] | 0
16 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 110 | [24 empty] | 0
17 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 90 | [24 empty] | 0
18 | 101311 | kabel 1kV CYKY 5x25 | m | 20 | [24 empty] | 0
19 | 142105 | kabel 1kV CSKH-V180 3x1,5 PRAFlaDur | m | 1045 | [24 empty] | 0
20 | 166306 | šňůra H07RN-F 5x2,5 | m | 5 | [24 empty] | 0
21 | 295441 | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 11 | [24 empty] | 0
22 | 295442 | pásek Cu ke svorce Bernard | ks | 11 | 309: 1; 313: 1; 326: 1; 327: 1; 328: 7 | 11
23 | 295442 | svorka zemnící ZS4 | ks | 12 | 309: 2; 313: 2; 326: 2; 327: 2; 328: 4 | 12
24 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 295 | 14 | 3 | 4 | 2 | 16 | 16 | 5 | 2 | 38 | 22 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 19 | 23 | 6 | 12 | 3 | 25 | 15 | 17 | 17 | 295
25 | 311216 | krabice přístrojová do lištového rozvodu | ks | 10 | 321: 1; 322: 1; 326: 2; 327: 1; 328: 4; 329: 1 | 10
26 | 311221 | krabice přístrojová do parapetního kanálu | ks | 69 | 319: 57; 329: 12 | 69
27 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 66
28 | 312211 | krabice D9025/CR IP54 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 26 | 309: 6; 313: 8; 326: 2; 327: 2; 328: 8 | 26
29 | 312216 | krabice ohniodolná | ks | 18 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18
30 | 311322 | krabicová rozvodka KO100E vč.KO100V +EPS3 | ks | 14 | 309: 2; 313: 3; 326: 2; 327: 1; 328: 6 | 14
31 | 199114 | svorka typ 015 do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová | ks | 100 | [24 empty] | 0
32 | 190308 | kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L | ks | 20 | [24 empty] | 0
33 | 321123 | trubka ohebná PVC monoflex 1416/1 | m | 20 | [24 empty] | 0
34 | 321124 | trubka ohebná PVC monoflex 1423/1 | m | 10 | [24 empty] | 0
35 | 322213 | trubka PVC tuhá stř namáhání do 4020 LA kompletní | m | 40 | [24 empty] | 0
36 | 324142 | trubka ocel pancéř závit žárZn 6016ZN kompletní | m | 20 | [24 empty] | 0
37 | 251 | kabelový štítek | ks | 100 | 308: 25; 309: 25; 321: 25; 325: 25 | 100
38 | 311424 | stahovací páska-100ks | ks | 1 | [24 empty] | 0
39 | 311423 | montážní pěna | ks | 8 | [24 empty] | 0
40 | 311432 | zinkový sprej 300ml | ks | 4 | [24 empty] | 0
41 | 302 | hmoždinka plastová HM8 vč.šroubu | ks | 550 | [24 empty] | 0
42 | 303 | hmoždinka plastová HM10 vč.šroubu | ks | 850 | [24 empty] | 0
43 | 304 | hmoždinka kovová do HM10 vč.šroubu | ks | 80 | [24 empty] | 0
44 | 333111 | lišta vkládací LHD 20x20 kompletní | m | 24 | [24 empty] | 0
45 | 340111 | elektroinstal kanál EKE 60x60 | m | 4 | [24 empty] | 0
46 | 340111 | elektroinstal kanál EKE 100x60 | m | 6 | [24 empty] | 0
47 | 340201 | parapetní kanál PK 110x70D kompletní | m | 24 | [24 empty] | 0
48 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 50 | [24 empty] | 0
49 | 410011 | spínač 10A/250Vstř řaz.1 viz.příloha TZ | ks | 26 | 3 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 26
50 | 410021 | přepínač 10A/250Vstř řaz.5 viz.příloha TZ | ks | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 329
51 | 410023 | přepínač 10A/250Vstř řaz.6 viz.příloha TZ | ks | 18 | 303: 2; 304: 2; 309: 2; 312: 2; 313: 2; 314: 2; 326: 2; 327: 2; 328: 2 | 18
52 | 410026 | přepínač 10A/250Vstř řaz.7 viz.příloha TZ | ks | 3 | 309: 2; 328: 1 | 3
53 | 410033 | ovladač 10A/250Vstř řaz.1/0So viz.příloha TZ | ks | 3 | 322: 1; 325: 2 | 3
54 | 410901 | přepín 10A/250Vstř řazení 1 IP44 viz.příloha TZ | ks | 3 | 323: 3 | 3
55 | 410139 | spínač 16A/400Vstř Tango 3425A-0344 ř.3P +krabice | ks | 8 | 309: 2; 313: 3; 319: 3 | 8
56 | 414332 | spínač ve skříňce 80A/400V,IP67 | ks | 2 | [24 empty] | 2 | bar: 309; 325
57 | 450610 | ovlád skříňka IP65 1-tlač 1Vyp/hřib40 | ks | 5 | 309: 1; 313: 1; 327: 1; 328: 2 | 5
58 | 450642 | ovlád skříňka IP65 2-tlač 2Z+1V+signal/lícující | ks | 8 | 327: 1; 328: 7 | 8
59 | 420100 | zásuvka 16A/250Vstř viz.příloha TZ | ks | 129 | 4 | 1 | 1 |  |  | 5 | 4 | 1 | 33 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 21 | 9 | 6 | 6 | 129
60 | 420100 | zásuvka 16A/250Vstř pro PC viz.příloha TZ | ks | 60 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 6 | 3 | 6 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 12 | 60
61 | 420105 | zásuvka 16A/250Vstř pro PC chráněná viz.př.TZ | ks | 31 | 301: 4; 309: 2; 312: 1; 313: 2; 317: 2; 319: 3; 320: 5; 321: 4; 326: 1; 327: 1; 328: 2; 329: 4 | 31
62 | 420901 | zásuvka 16A/250Vstř IP44 viz.příloha TZ | ks | 5 | 323: 5 | 5
63 | 420901 | zásuvka 16A/250Vstř IP44 pro PC viz.příloha TZ | ks | 3 | 323: 3 | 3
64 | 420903 | zásuvka 16A/250Vstř IP44 pro PC chráněná viz.př.TZ | ks | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 323
65 | 420100 | zásuvka 16A/250Vstř do PK viz.příloha TZ | ks | 3 | 329: 3 | 3
66 | 420100 | zásuvka 16A/250Vstř pro PC do PK viz.příloha TZ | ks | 45 | 319: 36; 329: 9 | 45
67 | 420105 | zás 16A/250Vstř pro PC chráněná do PK viz.př.TZ | ks | 21 | 319: 18; 329: 3 | 21
68 | 423021 | zásuvka 16A/250Vstř IP54(plast) viz.příloha TZ | ks | 24 | 309: 12; 313: 12 | 24
69 | 425223 | zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 | ks | 5 | 309: 1; 313: 1; 327: 2; 328: 1 | 5
70 | 513906 | A-sv záři 2x58W/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 8 | 302: 2; 303: 2; 311: 1; 315: 1; 316: 1; 325: 1 | 8
71 | 513906 | C-sv záři 2x36W/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 35 | 301: 6; 312: 3; 317: 3; 319: 5; 320: 10; 321: 4; 329: 4 | 35
72 | 513906 | E-sv záři 2x36W/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 314
73 | 514035 | H-sv záři 1x58W/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 11 | 301: 2; 309: 1; 313: 2; 319: 2; 320: 2; 328: 2 | 11
74 | 525215 | K-sv záři 2x58W/IP65/kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 30 | 309: 5; 310: 2; 313: 6; 326: 4; 327: 2; 328: 11 | 30
75 | 513906 | R-sv záři 2x26W/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 12 | 308: 8; 322: 4 | 12
76 | 525215 | T-sv záři 2x36W/IP65/kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 10 | 323: 10 | 10
77 | 514035 | XGZ-sv zář germ.2x30W/IP20 kompl viz.legen+příl.TZ | ks | 2 | 313: 2 | 2
78 | 513906 | sv.A+emergency/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 2 | [24 empty] | 2 | bar: 304; 325
79 | 513906 | sv.C+emergency/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 6 | 301: 2; 312: 1; 319: 1; 320: 2 | 6
80 | 513906 | sv.E+emergency/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 1 | [24 empty] | 1 | bar: 314
81 | 525215 | sv.K+emergency/IP65/kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 7 | 309: 1; 313: 2; 326: 1; 328: 3 | 7
82 | 513906 | sv.R+emergency/IP20 kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 6 | 308: 4; 322: 2 | 6
83 | 525215 | sv.T+emergency/IP65/kompletní viz.legenda+příl.TZ | ks | 2 | 323: 2 | 2
84 | 514035 | sv.Pikto-jednostr.1x8W/IP54 kompl viz.leg+příl.TZ | ks | 18 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18
85 | 420092 | rámeček pro 2 přístroje | ks | 36 | 301: 2; 308: 2; 309: 3; 312: 2; 313: 5; 317: 2; 319: 2; 320: 2; 321: 1; 326: 11; 327: 1; 328: 3 | 36
86 | 420093 | rámeček pro 3 přístroje | ks | 6 | 308: 3; 309: 1; 322: 1; 323: 1 | 6
87 | 420094 | rámeček pro 4 přístroje | ks | 14 | 301: 1; 312: 8; 313: 1; 320: 1; 327: 2; 328: 1 | 14
88 | 420095 | rámeček pro 5 přístrojů | ks | 9 | 317: 2; 319: 1; 320: 1; 321: 4; 323: 1 | 9
89 | 160306 | šňůra CGSG 5x2,5 pro stáv.přístroje | m | 12 | [24 empty] | 0
90 | 190308 | kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L | ks | 60 | [24 empty] | 0
91 | 425223 | vidlice 5pól/16A/400V/IP44 pro stáv.přístroje | ks | 4 | [24 empty] | 0
92 | 313113 | krabice lištová hran 82x82x16 +víčko+svorkovnice | ks | 6 | [24 empty] | 0
93 | 410033 | ovl 10A/250Vstř řaz.1/0 interier.viz.příloha TZ | ks | 18 | 308: 13; 322: 5 | 18
94 | 420100 | zásuvka 16A/250Vstř interier.viz.příloha TZ | ks | 4 | 308: 3; 322: 1 | 4
Materiál nátěrový
95 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 4.47
96 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.89
97 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 8.95
98 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 1.79
Elektromontáže
99 | 210900515 | vodič Al(-AY) do 1x25 v zatažené trubce | m | 35
100 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 40
101 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 670
102 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 510
103 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 720
104 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1380
105 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 970
106 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 3150
107 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 110
108 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 90
109 | 210810103 | kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 20
110 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1045
111 | 210802224 | šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 | m | 5
112 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 11
113 | 210220321 | svorka na potrubí ZS4 | ks | 12
114 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 295
115 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 10
116 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 69
117 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 66
118 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 26
119 | 210010454 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 | ks | 18
120 | 210010323 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR125) | ks | 14
121 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 900
122 | 210100102 | ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 | ks | 20
123 | 210100219 | ukončení šňůry do 5x6 | ks | 4
124 | 210010002 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 20
125 | 210010003 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 10
126 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 40
127 | 210010062 | trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16 | m | 20
128 | 210020951 | kabelový štítek | ks | 100
129 | 210010306 | stahovací páska | ks | 100
130 | 210010306 | vypěnění rozváděčů,drobných otvorů,... | ks | 40
131 | 210010306 | oprava zinkovaných povrchů sprejem | ks | 20
132 | 210010712 | osazení do betonu hmoždinky HM8 | ks | 550
133 | 210010713 | osazení do betonu hmoždinky HM10 | ks | 850
134 | 210010714 | osazení do betonu hmoždinky HM10 | ks | 80
135 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 24
136 | 210010107 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.120mm | m | 4
137 | 210010107 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.120mm | m | 6
138 | 210020412 | kabelový žlab s víkem do š.170mm | m | 24
139 | 210020652 | nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení | ks | 10
140 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 26
141 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 1
142 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 18
143 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 3
144 | 210110063 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So | ks | 3
145 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení/řazení 1 | ks | 3
146 | 210110513 | vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. S63VP-VL/01-02 | ks | 2
147 | 210140431 | ovladač v Al skříni vč.zapojení 1-tlačítkový | ks | 5
148 | 210140433 | ovladač v Al skříni vč.zapojení 3-tlačítkový | ks | 8
149 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 129
150 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 60
151 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 31
152 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 5
153 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 3
154 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 1
155 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 3
156 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 45
157 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 21
158 | 210111031 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z | ks | 24
159 | 210111106 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 5
160 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 8
161 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 35
162 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 1
163 | 210201011 | svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj | ks | 11
164 | 210201102 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje | ks | 30
165 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 12
166 | 210201102 | svítidlo zářivkové stropní/2 zdroje | ks | 10
167 | 210201011 | svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj | ks | 2
168 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 2
169 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 6
170 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 1
171 | 210201102 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje | ks | 7
172 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 6
173 | 210201102 | svítidlo zářivkové stropní/2 zdroje | ks | 2
174 | 210201011 | svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj | ks | 18
175 | 210802406 | šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 12
176 | 210100219 | ukončení šňůry do 5x6 | ks | 12
177 | 210111106 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 4
178 | 210010332 | krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3) | ks | 6
179 | 210110063 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So | ks | 18
180 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 4
Nátěry
181 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 29.82
182 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 29.82
183 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 29.82
Ostatní náklady
184 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 151
185 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 302
186 | 219001212 | vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m | ks | 50
187 | 219001214 | vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m | ks | 20
188 | 219001255 | vybourání otvoru pro rozváděč/cihla/ | ks | 1
189 | 219001256 | zazdění rozváděče | ks | 1
190 | 219002213 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm | ks | 392
191 | 219002611 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 487
192 | 219002612 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 83
193 | 219002613 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm | m | 170
194 | 219002611 | vysekání rýhy/strop/š.do 30mm | m | 384
195 | 219003632 | hrubé zahození rýh ve stěně vč.malty | m2 | 38
196 | 219003521 | hrubé zahození rýh /strop/vč.malty | m2 | 12
197 | 219990022 | demontážní práce | hod | 150
198 | 219990025 | uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu | ks | 1
199 | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů | hod | 60
200 | 219990012 | práce spojené se zajištěním provizorního napájení | hod | 40
201 | 219990014 | koordinace | hod | 30
202 | 219990015 | rozměření a rozkreslení tras,svítidel,ovladačů,... | hod | 50
203 | 219990012 | práce spojené se zapojením cizích zařízení | hod | 10
204 | 219990012 | práce spojené s dopojením a oživením rozváděče RN | ks | 1
205 | 219990012 | práce spojené se zaplacht pracoviště vč.materiálu | hod | 40
206 | 219990014 | lešení do 4m | ks | 1
207 | 219990025 | úklidové práce | hod | 25
208 | 219990027 | výchozí revize | hod | 40
209 | 219990026 | zkreslení skutečného provedení | ks | 1
210 | 219990012 | práce spojené s rozebráním a složením podhledu-1NP | hod | 10
Datum: 8.4.2013
Vypracoval: