## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 170102 | SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technolologií
| Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | IČO: | 70892822
|  |  |  | Komenského náměstí 125 |  |  | DIČ: | CZ70892822
532 11 Pardubice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-01-22
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 530 02 Pardubice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních technologií |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 1 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 170102 | SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technolologií | [23 empty] | STA
O: | 1 | SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 530 02 Pardubice | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121011R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. | [23 empty] | POP
|  | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. | [23 empty] | POP
|  | Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [23 empty] | POP
|  | Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. | [23 empty] | POP
|  | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. | [23 empty] | POP
|  | Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [23 empty] | POP | Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
|  | Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) | [23 empty] | POP
|  | Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. | [23 empty] | POP
2 | 005121021R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. | [23 empty] | POP
|  | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. | [23 empty] | POP
|  | Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. | [23 empty] | POP
|  | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. | [23 empty] | POP | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.
|  | Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. | [23 empty] | POP
3 | 005121031R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. | [23 empty] | POP
|  | Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. | [23 empty] | POP
|  | Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [23 empty] | POP
|  | Odvoz dočasného oplocení staveniště. | [23 empty] | POP
|  | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [23 empty] | POP
|  | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [23 empty] | POP
|  | Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. | [23 empty] | POP
|  | Zrušení přípojky elektrické energie a vody. | [23 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumetnace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG). Součástí skutečného provedení bude i aktualizace PENB dle skutečného provedení. | [23 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumetnace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG). Součástí skutečného provedení bude i aktualizace PENB dle skutečného provedení.
5 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [23 empty] | POP
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
7 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [23 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
8 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [23 empty] | POP
9 | 00525 R | Vystěhování vybavení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Vystěhování vybavení (stoly, židle, skříňky, atd.) a po realizaci zpětné nastěhování na původní místo | [23 empty] | POP
10 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [23 empty] | POP
11 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s publicitou (plakát velikost formát A3) a pamětní deska (velikost a formát dle podmínek dotačního programu) | [23 empty] | POP
12 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/II | Indiv
Náklady zhotovitele související s prováděním dílčích i komplexních zkoušek a revizí předepsaných projektem, technickými normami nebo objednatelem (dle plánu řízení a kontroly jakosti, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo) a které jsou pro provedení a kolaudaci díla nezbytné.
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 170102 | SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technolologií | [23 empty] | STA
O: | 1 | SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 530 02 Pardubice | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních technologií | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 |  | 0.38 |  |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  | DIL
1 | 113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.38 | 822-1 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.08 | 0.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
|  | 15 PROSTOR PŘED RAMPOU : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
2 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.33075 | 0.74 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.026 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | 15 PROSTOR PŘED RAMPOU : 1,5*1,5 |  | 2.25 | [21 empty] | VV | 0
3 | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 | m3 | 0.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 3.213 | 0.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [23 empty] | SPI
|  | 15 PROSTOR PŘED RAMPOU : 1,5*1,5*0,1 |  | 0.225 | [21 empty] | VV | 0
4 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.00999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 15.231 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | 15 PROSTOR PŘED RAMPOU : 1,5*1,5*0,00444 |  | 0.00999 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 2.19 |  |  |  |  | DIL
5 | 914001121R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1125 | 0.11 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.918 | 0.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | 17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
6 | 914001125R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
7 | 915711121R00 | Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.031 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | 17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 5*2 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
8 | 915721112R00 | Vodorovné značení krytů silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00289 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.3 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | 17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ V10f : 1*1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
9 | 915791111R00 | Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.012 | 0.12 |  |  |  |  | POL1_1
|  | stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot | [23 empty] | SPI
|  | 17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 5*2 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
10 | 915791112R00 | Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.125 | 0.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot | [23 empty] | SPI
|  | 17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ V10f : 1*1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
11 | 40445050.AR | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
12 | 40445161.AR | značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
13 | 40450215R | příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  |  | DIL
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.308 | 30.8 |  |  |  |  | POL1_
15 | 9525501 | 16 ČTEČKY KARET | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - přemístění stávající čtečky karet u vstupů, celkem 9 ks | [23 empty] | POP
|  | - u dveří, které jsou vybaveny čtečkou karet, bude výška čtecího zařízení max 1,2 m nad zemí a 0,5 m od rohu,(stávající čtecí zařízení je ve výšce 1,4 m) | [23 empty] | POP |  | - u dveří, které jsou vybaveny čtečkou karet, bude výška čtecího zařízení max 1,2 m nad zemí a 0,5 m od rohu,(stávající čtecí zařízení je ve výšce 1,4 m)
|  | - na chodbách bude provedeno z prostoru učebny, aby nedošlo k poškození stávající mozaiku (nutno vrtat skrz zeď tl. 800 mm z prostoru učebny) | [23 empty] | POP |  | - na chodbách bude provedeno z prostoru učebny, aby nedošlo k poškození stávající mozaiku (nutno vrtat skrz zeď tl. 800 mm z prostoru učebny)
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.77 |  |  |  |  | DIL
16 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 1.4639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 1.892 | 2.77 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
17 | 7251 | 11 STÁVAJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ WC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - u stávajících dveří bude vyměněn samozavírač za samozavírač se zpožděním | [23 empty] | POP
|  | - na dveře bude z vnější strany doplněn piktogram symbolu zařízení prostoru pro osoby na | [23 empty] | POP
|  | vozíku o rozměrech 150 x 150 mm | [23 empty] | POP
|  | - do prostoru kabiny bude doplněno signalizační nouzové volání v souladu s vyhláškou | [23 empty] | POP
|  | 398/2009 Sb. , signalizace bude vyvedena do kanceláře C/108 | [23 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
18 | 76780 | 01 NOVÁ VENKOVNÍ RAMPA č.1 dodávka a montáž dle popisu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - šířka rampy půdorysných rozměrů 1,5 m x 2,56 m, sklon 1:16 | [23 empty] | POP
|  | - po obou stranách madlo ve výšce 0,90 m s přesahem 0,15 m a zabočením dolů | [23 empty] | POP
|  | - na boku zarážka výšky 0,1 m | [23 empty] | POP
|  | - rampa ocelová k-ce, žárově zinkované | [23 empty] | POP
|  | - podlaha z perforovaného povrchu slňující požadavek na protiskluz | [23 empty] | POP
|  | - zábradlí provedení z žárově zinkované oceli, kulatina O 50 mm | [23 empty] | POP
|  | - provedení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických | [23 empty] | POP
|  | požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb | [23 empty] | POP
19 | 76781 | 02 ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍ PODESTY č.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - rozšíření podesty na rozměry 2,0 x 2,9 m | [23 empty] | POP
|  | - po obou stranách madlo ve výšce 0,90 m s přesahem | [23 empty] | POP
|  | 0,15 m a zabočením dolů | [23 empty] | POP
|  | - na boku zarážka výšky 0,1 m | [23 empty] | POP
|  | - rampa ocelová k-ce, žárově zinkované | [23 empty] | POP
|  | - podlaha z perforovaného povrchu slňující požadavek | [23 empty] | POP
|  | na protiskluz | [23 empty] | POP
|  | - zábradlí provedení z žárově zinkované oceli, kulatina | [23 empty] | POP
|  | O 50 mm | [23 empty] | POP
|  | - provedení bude splňovat požadavky vyhlášky č. | [23 empty] | POP
|  | 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích | [23 empty] | POP
|  | zabezpečující bezbariérové užívání staveb | [23 empty] | POP
20 | 76782 | 03 NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - nové hliníkové dveře jednokřídlé s fixem a | [23 empty] | POP
|  | nadsvětlíkem, izolační dvojsklo nebo trojsklo, celkové | [23 empty] | POP
|  | Ud< 1,2 (hodnota bude doložena výpočtem) | [23 empty] | POP
|  | - barva antracit (stejný odstín jako stávající výplně) | [23 empty] | POP
|  | - rozměr otvoru 1,78 x 2,7 m, světlá šířka křídla 0,90 m, | [23 empty] | POP
|  | světlá průchozí výška 2,0 m | [23 empty] | POP
|  | - vodorovné madlo na celou šířku křídla ve výšce 0,85 m | [23 empty] | POP
|  | (umístit na opačnou stranu než panty) | [23 empty] | POP
|  | - dveře prosklené od výšky 0,4 m, vodorovné kontrastní | [23 empty] | POP
|  | značení čtverce 50/50 mm ve výšce 0,9 m a 1,5 m | [23 empty] | POP
|  | - samozavírač se zpožděním | [23 empty] | POP
|  | - elektromagnetický zámek, napojení na stávající čipový | [23 empty] | POP
|  | systém (zajistit kompatibilitu) | [23 empty] | POP
21 | 76783 | 04 ŠIKMÁ PLOŠINA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - instalace šikmé plošiny typu B, velikost min. 750 x 1000 m | [23 empty] | POP
|  | - minimální nosnost plošiny 250 kg | [23 empty] | POP
|  | - zajištění neoprávněné manipulace s plošinou eurozámkem | [23 empty] | POP
|  | - provedení v souladu s ČSN EN 81-40, oprava 2, zejména dbát na dodržení požadavku na | [23 empty] | POP
|  | osvětlení nástupního místa, nouzovou a varovnou signalizaci, ovládání zařízení | [23 empty] | POP
|  | - včetně napojení na stávající rozvaděč na chodbě (přívodní kabel délky cca 20 mb) | [23 empty] | POP
|  | - revize zařízení, včetně revize napojení a přívodního kabelu | [23 empty] | POP
22 | 76784 | 05 STÁVAJÍCÍ DVEŘE NA CHODBĚ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající hliníkové vstupní dveře | [23 empty] | POP
|  | - dveře disponuji vodorovným značením šedými čtverci 50/50 mm | [23 empty] | POP
|  | - dveře budou doplněny o vodorovné madlo na celou šířku dveří ve výšce 0,85 m (umístit na | [23 empty] | POP
|  | opačnou stranu než panty) | [23 empty] | POP
|  | - stávající samozavírač bude nahrazen novým se zpožděním | [23 empty] | POP
23 | 76785 | 06 NOVÁ VNITŘNÍ RAMPA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající dva stupně budou nahrazeny rampou na šířku celé chodby | [23 empty] | POP
|  | - rozměr rampy 2,4 x 2,0 m, sklon 1:8 | [23 empty] | POP
|  | - provedení z žárově zinkované oceli, podlaha protiskluzová rohož | [23 empty] | POP
|  | - po obou stranách madlo ve výšce 0,90 m s přesahem 0,15 m a zabočením dolů (pouze | [23 empty] | POP
|  | v horní části), provedení z žárově zinkované oceli, kulatina O 50 mm | [23 empty] | POP
|  | - podlaha z perforovaného povrchu slňující požadavek na protiskluz | [23 empty] | POP
|  | - provedení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických | [23 empty] | POP
|  | požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb | [23 empty] | POP
24 | 76786 | 07 STÁVAJÍCÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - vybourání stávajících hliníkových dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem, rozměr 2,4 x 2,6 m | [23 empty] | POP
|  | - vybourání včetně cihelné příčky na bocích | [23 empty] | POP
|  | - zednické zapravení po bouracích pracích | [23 empty] | POP
25 | 76787 | 08 STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ DVEŘE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - stávající jednokřídlé hliníkové dveře disponují | [23 empty] | POP
|  | vodorovným madlem a samozavíraem | [23 empty] | POP
|  | - doplnit vodorovné kontrastní značení, | [23 empty] | POP
|  | čtverce 50/50 mm ve výšce 0,9 m a 1,5 m | [23 empty] | POP
|  | - stávající samozavírač bude nahrazen novým | [23 empty] | POP
|  | se zpožděním | [23 empty] | POP
26 | 76788 | 09 STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ DVEŘE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - stávající jednokřídlé hliníkové dveře disponují | [23 empty] | POP
|  | vodorovným madlem a samozavíraem | [23 empty] | POP
|  | - doplnit vodorovné kontrastní značení, | [23 empty] | POP
|  | čtverce 50/50 mm ve výšce 0,9 m a 1,5 m | [23 empty] | POP
|  | - stávající samozavírač bude nahrazen novým | [23 empty] | POP
|  | se zpožděním | [23 empty] | POP
27 | 76789 | 10 STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ DVEŘE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - stávající jednokřídlé hliníkové dveře disponují | [23 empty] | POP
|  | vodorovným madlem a samozavíraem | [23 empty] | POP
|  | - doplnit vodorovné kontrastní značení, | [23 empty] | POP
|  | čtverce 50/50 mm ve výšce 0,9 m a 1,5 m | [23 empty] | POP
|  | - stávající samozavírač bude nahrazen novým | [23 empty] | POP
|  | se zpožděním | [23 empty] | POP
28 | 767891 | 12 STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - stávající hliníkové dvoukřídlé dveře se samozavíračem | [23 empty] | POP
|  | - doplnit vodorovné madlo na celou šířku křídla ve výšce 0,85 m (umístit na opačnou stranu | [23 empty] | POP
|  | než panty) | [23 empty] | POP
|  | - doplnit vodorovné kontrastní značení čtverce 50/50 mm ve výšce 0,9 m a 1,5 m | [23 empty] | POP
|  | - stávající samozavírač bude nahrazen novým se zpožděním | [23 empty] | POP
29 | 767913 | 13 ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍ PODESTY č.2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - rozšíření podesty o 2,0 x 3,5 m, napojení na stávající podestu | [23 empty] | POP
|  | - podesta bude funkčně propojena s venkovní rampou č.2 (viz. položka 14) | [23 empty] | POP
|  | - podesta ocelová k-ce, žárově zinkované | [23 empty] | POP
|  | - podlaha z perforovaného povrchu slňující požadavek na protiskluz | [23 empty] | POP
|  | - provedení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických | [23 empty] | POP
|  | požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb | [23 empty] | POP
30 | 767914 | 14 NOVÁ VENKOVNÍ RAMPA č.2 dodávka a montáž dle popisu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - šířka rampy půdorysných rozměrů 1,5 m x 2,4 m, sklon 1:16 | [23 empty] | POP
|  | - po obou stranách madlo ve výšce 0,90 m s přesahem 0,15 m a zabočením dolů | [23 empty] | POP
|  | - na boku zarážka výšky 0,1 m | [23 empty] | POP
|  | - před nájezdem na rampu volný prostor min. 1,5 m | [23 empty] | POP
|  | - rampa ocelová k-ce, žárově zinkované | [23 empty] | POP
|  | - podlaha z perforovaného povrchu slňující požadavek na protiskluz | [23 empty] | POP
|  | - zábradlí provedení z žárově zinkované oceli, kulatina O 50 mm | [23 empty] | POP
|  | - provedení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb | [23 empty] | POP
31 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0.07 |  |  |  |  | 71.21 |  |  |  |  | DIL
32 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 67.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.147 | 9.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [23 empty] | SPI
|  | 18 UČEBNA C107 : 67,5 |  | 67.5 | [21 empty] | VV | 0
33 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 67.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.046 | 3.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [23 empty] | SPI
|  | 18 UČEBNA C107 : 67,5 |  | 67.5 | [21 empty] | VV | 0
34 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.035 | 1.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | 18 UČEBNA C107 : 37,5 |  | 37.5 | [21 empty] | VV | 0
35 | 776422130R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu napojení krytiny na stěnu čepcovým těsněním | m | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.218 | 8.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně obrubového žlabu, čepcového těsnění a lepidla. | [23 empty] | POP
|  | 18 UČEBNA C107 : 37,5 |  | 37.5 | [21 empty] | VV | 0
36 | 776422210R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.23 | 1.84 |  |  |  |  | POL1_
37 | 776511830T00 | Odstranění zbytků lepidla odbroušením | m2 | 67.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/I | 0.05 | 3.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | 18 UČEBNA C107 : 67,5 |  | 67.5 | [21 empty] | VV | 0
38 | 776511820R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 67.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.07 | 800-775 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.255 | 17.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | 18 UČEBNA C107 : 67,5 |  | 67.5 | [21 empty] | VV | 0
39 | 776521110R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 67.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.03 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0.38 | 25.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | 18 UČEBNA C107 : 67,5 |  | 67.5 | [21 empty] | VV | 0
40 | 24592160R | hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá | kg | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 18 UČEBNA C107 : 67,5*0,2 |  | 13.5 | [21 empty] | VV | 0
41 | 28412251R | podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová | m2 | 74.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00276 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Protiskluz dle požadavků platné legislativy | [23 empty] | POP
|  | reakce na oheň Bfl-s1, | [23 empty] | POP
|  | · bodové zatížení dle EN 433, < 0,03 mm | [23 empty] | POP
|  | · barevná stálost dle EN ISO 105-B02 ? 0,06 | [23 empty] | POP
|  | 18 UČEBNA C107 : 67,5*1,1 |  | 74.25 | [21 empty] | VV | 0
42 | 58581720R | stěrka vyrovnávací síran vápenatý; plnivo polymery; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž střední; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; barva šedá | kg | 303.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 18 UČEBNA C107 : 67,5*1,5*3 |  | 303.75 | [21 empty] | VV | 0
43 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 0.54955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/I | RTS 17/ I | 1.102 | 0.61 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
44 | 2101000PL | Přípojka elektro pro schodišťovou plošinu pod omítku | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27399 | 8.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
45 | 210RV | úpravy v rozvadeči pro připojení schodišťové plošiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END