## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
V nabídce konkrétně definované výrobky a technologie definují minimální požadovaný standart a v nabídce mohou být nahrazeny výrobkem nebo technologií s minámálně stejnými technickými parametry
Rozvaděč RH
ROZVODNICE
Skříň OCEP, IP54, 2000x1000x500mm | ks | 2
Skříň OCEP, IP54, 2000x800x500mm | ks | 2
Boční zákryty 2000x500mm, 2ks | ks | 1
Konstrukce instalační včetně zákrytů | ks | 4
Podstavec 1000x500 - komplet | kpl | 2
Podstavec 800x500 - komplet | kpl | 2
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící | ks | 4
ŠÍNY
Propojovací pásovina Cu 80x10 | kpl | 1
Propojovací pásovina Cu 35x10 | kpl | 1
Montážní konstrukce pro uchycení pasoviny | kpl | 1
Připojovací praporce pro připojení 3x Ayky 3x240+120 | kpl | 1
Připojovací praporce pro připojení 2x Cyky 3x120+70 | kpl | 1
HLAVNÍ JISTIČ
BH630NE305 spínací blok | ks | 1
SE-BH-0630-DTV3 spoušť distribuční | ks | 1
SP-BHD-X230 AC/DC podpěťová spoušť | ks | 1
BH630N(S)-blokové svorky pro 2xAL/Cu 120-240 | ks | 1
OD-BH-KS03 kryt svorek | ks | 2
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
SPC25/3+0 | ks | 1
TRAFO MĚŘÍCÍ
Trafo měřící 250/5A,10VA,0,5% | ks | 3
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
FH2-3A/F Pojistkový odpínač, 3P, 400A | ks | 1
PNA2 - 250A gG Nožová pojistka | ks | 3
ZP3 - zkratová propojka (630A) | ks | 9
OPVP10-1 | ks | 2
PV10-6A gG | ks | 2
JISTIČ VÝKONOVÝ
BD250NE305 spínací blok | ks | 11
SE-BD-0250-DTV3 spoušť distribuční | ks | 11
SP-BHD-X230 AC/DC podpěťová spoušť | ks | 11
CS-BD-B012 sada připojovací | ks | 22
OD-BD-KS03 kryt svorek | ks | 22
LVN-B100/3 100A | ks | 1
LVN-B80/3 80A | ks | 9
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B63/3 63A | ks | 6
LTN-B50/3 50A | ks | 3
LTN-B40/3 40A | ks | 1
LTN-B25/3 25A | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 6
PV22-125A gG | ks | 3
PV22-100A gG | ks | 3
PV22-80A gG | ks | 3
PV22-63A gG | ks | 3
PV22-50A gG | ks | 3
STYKAČ
Stykač 3P, 250A, cívka 230V | ks | 1
Stykač 3P, 150A, cívka 230V | ks | 2
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
SIGNÁLKY
BZ501218-B LED signálka monoblok 230V AC/DC, zelená | ks | 1
BZ501215-B LED signálka monoblok 230V AC/DC, červená | ks | 1
VODIČ
CYA 70 mm | m | 26
CYA 50 mm | m | 16
CYA 25 mm | m | 36
CYA 16 mm | m | 90
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 8
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RH - celkem
Rozvaděč RP1.1
ROZVODNICE
Rozvodnice OCEP na omítku 600x800x250 IP54/20 | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-80/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-80A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B63/3 63A | ks | 1
LTN-B50/3 50A | ks | 1
LTN-B32/3 32A | ks | 3
LTN-16B/3 16A | ks | 4
LTN-10B/3 10A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 7
LTN-10B/1 10A | ks | 2
LTN-6B/1 6A | ks | 2
STYKAČ
Stykač 3P, 150A, cívka 230V | ks | 2
RSI-20-20-A230 | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 2
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 25 mm | m | 6
CYA 16 mm | m | 12
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.6
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 10
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.1 - celkem
Rozvaděč RP1.2
ROZVODNICE
Rozvodnice OCEP na omítku 600x1000x250 IP54/20 | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-80/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-80A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B63/3 63A | ks | 1
LTN-B50/3 50A | ks | 1
LTN-B32/3 32A | ks | 4
LTN-B25/3 25A | ks | 1
LTN-16B/3 16A | ks | 5
LTN-10B/3 10A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 7
LTN-10B/1 10A | ks | 1
LTN-6B/1 6A | ks | 2
STYKAČ
Stykač 3P, 150A, cívka 230V | ks | 2
RSI-20-20-A230 | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 2
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 25 mm | m | 6
CYA 16 mm | m | 16
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.8
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 10
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.2 - celkem
Rozvaděč RP1.3
ROZVODNICE
Rozvodnice OCEP na omítku 600x1000x250 IP54/20 | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-80/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-80A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B63/3 63A | ks | 1
LTN-B50/3 50A | ks | 1
LTN-B32/3 32A | ks | 4
LTN-B25/3 25A | ks | 1
LTN-16B/3 16A | ks | 6
LTN-10B/3 10A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 6
LTN-10B/1 10A | ks | 1
LTN-6B/1 6A | ks | 2
STYKAČ
Stykač 3P, 150A, cívka 230V | ks | 2
RSI-20-20-A230 | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 3
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 25 mm | m | 6
CYA 16 mm | m | 16
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.8
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 10
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.3 - celkem
Rozvaděč RP1.4
ROZVODNICE
Rozvodnice OCEP na omítku 600x1000x250 IP54/20 | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-80/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-80A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B63/3 63A | ks | 1
LTN-B50/3 50A | ks | 0
LTN-B32/3 32A | ks | 4
LTN-B25/3 25A | ks | 3
LTN-16B/3 16A | ks | 7
LTN-10B/3 10A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 6
LTN-10B/1 10A | ks | 2
LTN-6B/1 6A | ks | 2
STYKAČ
Stykač 3P, 150A, cívka 230V | ks | 2
RSI-20-20-A230 | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 2
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 25 mm | m | 6
CYA 16 mm | m | 16
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.8
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 10
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.4 - celkem
Rozvaděč RP1.5
ROZVODNICE
Rozvodnice OCEP na omítku 600x1000x250 IP54/20 | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
JISTIČ VÝKONOVÝ
BC160NT305 odpínač | ks | 1
BC160NT305-125D | ks | 1
SP-BC-X230 AC/DC podpěťová spoušť | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
FH1-3A/F Pojistkový odpínač, 3P, 250A | ks | 1
PNA1 - 125A gG Nožová pojistka | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B63/3 63A | ks | 2
LTN-B50/3 50A | ks | 1
LTN-B32/3 32A | ks | 2
LTN-B25/3 25A | ks | 2
LTN-16B/3 16A | ks | 3
LTN-10B/3 10A | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "C"
LTN-C50/3 50A | ks | 1
LTN-C32/3 32A | ks | 2
LTN-C25/3 25A | ks | 2
LTN-16C/3 16A | ks | 4
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 6
LTN-10B/1 10A | ks | 1
LTN-6B/1 6A | ks | 2
STYKAČ
Stykač 3P, 63A, cívka 230V | ks | 1
RSI-20-20-A230 | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 2
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 25 mm | m | 6
CYA 16 mm | m | 19
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.8
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 10
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.5 - celkem
Rozvaděč RP1.12
ROZVODNICE
Rozvodnice OCEP na omítku 600x800x250 IP54/20 | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
JISTIČ VÝKONOVÝ
BC160NT305 odpínač | ks | 1
BC160NT305-100D | ks | 1
SP-BC-X230 AC/DC podpěťová spoušť | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
FH1-3A/F Pojistkový odpínač, 3P, 250A | ks | 1
PNA1 - 125A gG Nožová pojistka | ks | 3
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-125A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B63/3 63A | ks | 3
JISTIČ 3+N PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B20/3N 20A | ks | 1
LTN-B16/3N 16A | ks | 2
LTN-B10/3N 10A | ks | 1
JISTIČ 3+N PÓLOVÝ CHAR. "C"
LTN-C32/3N 32A | ks | 1
LTN-C16/3N 16A | ks | 6
JISTIČ 1+N PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1N 16A | ks | 9
LTN-10B/1N 10A | ks | 1
LTN-6B/1 6A | ks | 2
STYKAČ
Stykač 3P, 63A, cívka 230V | ks | 1
RSI-20-20-A230 | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 2
LFN-63/4/0,30AC | ks | 2
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 25 mm | m | 6
CYA 16 mm | m | 12
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.6
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 10
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.12 - celkem
Rozvaděč RP1.6
ROZVODNICE
Rozvodnice OCEP na omítku 600x800x250 IP54/20 | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-63/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-63A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B50/3 50A | ks | 1
LTN-B32/3 32A | ks | 5
LTN-B25/3 25A | ks | 1
LTN-B20/3 20A | ks | 1
LTN-16B/3 16A | ks | 3
LTN-10B/3 10A | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "C"
LTN-16C/3 16A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 4
LTN-10B/1 10A | ks | 3
LTN-6B/1 6A | ks | 2
STYKAČ
Stykač 3P, 150A, cívka 230V | ks | 1
RSI-20-20-A230 | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 3
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 25 mm | m | 6
CYA 16 mm | m | 16
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.8
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 10
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.6 - celkem
Rozvaděč RP1.7
ROZVODNICE
Rozvodnice OCEP na omítku 600x800x250 IP54/20 | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-80/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-80A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B63/3 63A | ks | 1
LTN-B32/3 32A | ks | 4
LTN-B20/3 20A | ks | 2
LTN-16B/3 16A | ks | 3
LTN-10B/3 10A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 5
LTN-10B/1 10A | ks | 3
LTN-6B/1 6A | ks | 2
STYKAČ
Stykač 3P, 150A, cívka 230V | ks | 1
RSI-20-20-A230 | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 3
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 25 mm | m | 6
CYA 16 mm | m | 16
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.8
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 10
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.7 - celkem
Rozvaděč RP1.8
ROZVODNICE
Rozvodnice OCEP na omítku 600x800x250 IP54/20 | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-63/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-50A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B50/3 50A | ks | 1
LTN-B32/3 32A | ks | 3
LTN-B20/3 20A | ks | 2
LTN-16B/3 16A | ks | 4
LTN-10B/3 10A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 6
LTN-10B/1 10A | ks | 3
LTN-6B/1 6A | ks | 2
STYKAČ
Stykač 3P, 150A, cívka 230V | ks | 1
RSI-20-20-A230 | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 4
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 25 mm | m | 6
CYA 16 mm | m | 16
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.8
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 10
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.8 - celkem
Rozvaděč RP1.9
ROZVODNICE
Skříň OCEP, IP54, 2000x800x500mm | ks | 1
Boční zákryty 2000x500mm, 2ks | ks | 1
Konstrukce instalační včetně zákrytů | ks | 1
Podstavec 800x500 - komplet | kpl | 1
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící | ks | 1
ŠÍNY
Propojovací pásovina Cu 80x10 | kpl | 1
Montážní konstrukce pro uchycení pasoviny | kpl | 1
Připojovací praporce pro připojení 1x Cyky 4x150 | kpl | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
BD250NE305 spínací blok | ks | 1
CS-BD-B012 sada připojovací | ks | 2
OD-BD-KS03 kryt svorek | ks | 2
JISTIČ VÝKONOVÝ
BD250NE305 spínací blok | ks | 2
SE-BD-0250-DTV3 spoušť distribuční | ks | 2
SP-BHD-X230 AC/DC podpěťová spoušť | ks | 1
CS-BD-B012 sada připojovací | ks | 4
OD-BD-KS03 kryt svorek | ks | 4
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
FH1-3A/F Pojistkový odpínač, 3P, 250A | ks | 1
PNA1 - 200A gG Nožová pojistka | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
FH1-3A/F Pojistkový odpínač, 3P, 250A | ks | 1
PNA1 - 200A gG Nožová pojistka | ks | 3
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B63/3 63A | ks | 2
LTN-B32/3 32A | ks | 1
LTN-B20/3 20A | ks | 1
LTN-16B/3 16A | ks | 2
LTN-10B/3 10A | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "C"
LTN-C50/3 50A | ks | 10
LTN-C32/3 32A | ks | 8
LTN-16C/3 16A | ks | 8
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 8
LTN-10B/1 10A | ks | 1
LTN-6B/1 6A | ks | 2
STYKAČ
Stykač 3P, 160A, cívka 230V | ks | 1
RSI-20-20-A230 | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 5
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 70 mm | m | 8
CYA 50 mm | m | 6
CYA 16 mm | m | 60
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 8
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.9 - celkem
Rozvaděč RP1.10
ROZVODNICE
Rozvodnice OCEP na omítku 600x1000x250 IP54/20 | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-80/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-80A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B63/3 63A | ks | 1
LTN-B32/3 32A | ks | 7
LTN-16B/3 16A | ks | 7
LTN-10B/3 10A | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "C"
LTN-C32/3 32A | ks | 1
LTN-C25/3 25A | ks | 2
LTN-16C/3 16A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 11
LTN-10B/1 10A | ks | 1
LTN-6B/1 6A | ks | 2
STYKAČ
Stykač 3P, 150A, cívka 230V | ks | 1
RSI-20-20-A230 | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 4
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 25 mm | m | 6
CYA 16 mm | m | 19
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.8
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 10
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.10 - celkem
Rozvaděč RP1.11
ROZVODNICE
Rozvodnice OCEP na omítku 600x1000x250 IP54/20 | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-80/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-80A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B63/3 63A | ks | 1
LTN-B50/3 50A | ks | 1
LTN-B32/3 32A | ks | 3
LTN-B20/3 20A | ks | 1
LTN-16B/3 16A | ks | 2
LTN-10B/3 10A | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "C"
LTN-C20/3 20A | ks | 1
LTN-16C/3 16A | ks | 4
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 6
LTN-10B/1 10A | ks | 1
LTN-6B/1 6A | ks | 2
STYKAČ
Stykač 3P, 150A, cívka 230V | ks | 1
RSI-20-20-A230 | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 2
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 25 mm | m | 6
CYA 16 mm | m | 19
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.8
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 10
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.11 - celkem
Rozvaděč RP1.17
ROZVODNICE
Rozvodnice BF-U-3/72-C | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-63/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-50A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B32/3 32A | ks | 1
LTN-B25/3 25A | ks | 1
LTN-16B/3 16A | ks | 2
LTN-10B/3 10A | ks | 0
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 6
LTN-10B/1 10A | ks | 2
LTN-6B/1 6A | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 3
VODIČ
CYA 16 mm | m | 12
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 8
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.17 - celkem
Rozvaděč RP1.18
ROZVODNICE
Rozvodnice KLV-36UPS-F | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-32/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP10-3 | ks | 1
PV10-32A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/3 16A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 5
LTN-10B/1 10A | ks | 2
LTN-6B/1 6A | ks | 0
2-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU
OLI-B16/1N/0,03AC | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-40/4/0,03AC | ks | 1
VODIČ
CYA 16 mm | m | 6
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 0.6
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 6
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.18 - celkem
Rozvaděč RP1.19
ROZVODNICE
Rozvodnice BF-U-4/96-C | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-63/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-50A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/3 16A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 16
LTN-10B/1 10A | ks | 9
LTN-6B/1 6A | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 4
VODIČ
CYA 6 mm | m | 12
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 8
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.19 - celkem
Rozvaděč RP1.20
ROZVODNICE
Rozvodnice OCEP na omítku 600x800x250 IP54/20 | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-63/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-40A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B32/3 32A | ks | 1
LTN-B25/3 25A | ks | 1
LTN-16B/3 16A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 15
LTN-10B/1 10A | ks | 5
LTN-6B/1 6A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "C"
LTN-16C/1 16A | ks | 1
LTN-10C/1 10A | ks | 2
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-40/4/0,03AC | ks | 4
VODIČ
CYA 16 mm | m | 6
CYA 6 mm | m | 12
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.2
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 10
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.20 - celkem
Rozvaděč RP1.21
ROZVODNICE
Rozvodnice BF-U-5/120-C | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-63/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-63A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B32/3 32A | ks | 1
LTN-B25/3 25A | ks | 2
LTN-16B/3 16A | ks | 4
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 16
LTN-10B/1 10A | ks | 6
LTN-6B/1 6A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "C"
LTN-16C/1 16A | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 3
2-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU
OLI-B16/1N/0,03AC | ks | 2
NAPAJEČ
Napaječ el.vrátný | ks | 1
VODIČ
CYA 16 mm | m | 9
CYA 6 mm | m | 12
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.6
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 12
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.21 - celkem
Rozvaděč RP134
ROZVODNICE
Rozvodnice BF-U-5/120-C | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-63/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-63A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B50/3 50A | ks | 1
LTN-B40/3 40A | ks | 1
LTN-B32/3 32A | ks | 2
LTN-16B/3 16A | ks | 4
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 13
LTN-10B/1 10A | ks | 3
LTN-6B/1 6A | ks | 3
STYKAČ
Stykač 3P, 150A, cívka 230V | ks | 1
RSI-20-20-A230 | ks | 3
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 3
2-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU
OLI-B16/1N/0,03AC | ks | 1
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 25 mm | m | 9
CYA 16 mm | m | 19
CYA 6 mm | m | 9
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.8
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 12
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP134 - celkem
Rozvaděč RP1.K
ROZVODNICE
Skříň OCEP, IP54, 2000x800x500mm | ks | 1
Boční zákryty 2000x500mm, 2ks | ks | 1
Konstrukce instalační včetně zákrytů | ks | 1
Podstavec 800x500 - komplet | kpl | 1
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící | ks | 1
ŠÍNY
Propojovací pásovina Cu 35x10 | kpl | 1
Montážní konstrukce pro uchycení pasoviny | kpl | 1
Připojovací praporce pro připojení 1x Cyky 3x70+50 | kpl | 1
JISTIČ VÝKONOVÝ
BD250NE305 spínací blok | ks | 1
SE-BD-0250-DTV3 spoušť distribuční | ks | 1
SP-BHD-X230 AC/DC podpěťová spoušť | ks | 1
CS-BD-B012 sada připojovací | ks | 2
OD-BD-KS03 kryt svorek | ks | 2
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
FH1-3A/F Pojistkový odpínač, 3P, 250A | ks | 1
PNA1 - 160A gG Nožová pojistka | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
FH1-3A/F Pojistkový odpínač, 3P, 250A | ks | 1
PNA1 - 160A gG Nožová pojistka | ks | 3
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B63/3 63A | ks | 3
LTN-B50/3 50A | ks | 1
LTN-B32/3 32A | ks | 4
LTN-B25/3 25A | ks | 9
LTN-B20/3 20A | ks | 1
LTN-16B/3 16A | ks | 5
LTN-10B/3 10A | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 9
LTN-10B/1 10A | ks | 2
LTN-6B/1 6A | ks | 2
STYKAČ
Stykač 3P, 160A, cívka 230V | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 3
2-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU
OLI-B16/1N/0,03AC | ks | 2
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 70 mm | m | 8
CYA 50 mm | m | 6
CYA 16 mm | m | 36
VÝVODKY
Vývodky - komplet | kpl | 1
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 2
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 10
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP1.K - celkem
Rozvaděč RP156
ROZVODNICE
Rozvodnice BF-U-5/120-C | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-63/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-40A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-B40/3 40A | ks | 1
LTN-B32/3 32A | ks | 2
LTN-B25/3 25A | ks | 1
LTN-16B/3 16A | ks | 3
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 14
LTN-10B/1 10A | ks | 4
LTN-6B/1 6A | ks | 3
STYKAČ
Stykač 3P, 150A, cívka 230V | ks | 1
RSI-20-20-A230 | ks | 3
2-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU
OLI-B16/1N/0,03AC | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 3
STOP TLAČÍTKO
Propojovací díl | ks | 1
Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka | ks | 1
Hřibové tlačítko, červené s aretací | ks | 1
VODIČ
CYA 25 mm | m | 9
CYA 16 mm | m | 19
CYA 6 mm | m | 9
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.8
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 12
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč RP156 - celkem
Rozvaděč R1
ROZVODNICE
Rozvodnice BF-U-3/72-C | ks | 1
HLAVNÍ VYPÍNAČ
MSO-63/3 | ks | 1
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
OPVP22-3 | ks | 1
PV22-50A gG | ks | 3
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
PIII-275/3+0 | ks | 1
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LTN-16B/1 16A | ks | 20
LTN-10B/1 10A | ks | 5
LTN-6B/1 6A | ks | 1
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
LFN-63/4/0,03AC | ks | 4
VODIČ
CYA 16 mm | m | 12
5.6 Fázové a potenciálové lišty
G-3L-1000/16 3-fázová lišta | ks | 1.4
Konc. krytka EK-C-2+3 | ks | 8
KL-29 Svorkovnice N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2
KT-11 Nosič svorkovnice | ks | 2
Štítky,popisy | kpl | 1
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Rozvaděč R1 - celkem
Datový rozvaděč RACK 1
ROZVODNICE
Stojanový rozvaděč HDS, 42U, š.600, hl.600,v.2000mm RAL 7035 | ks | 2
Pomocná konstrukce | kpl | 2
Podstavec pod rozvaděč 19" | kpl | 2
PANEL
HSERU246GVPatch panel 19" kompaktní 24xRJ-45 UTP Cat.6, 1U, RAL 7035 port | ks | 16
DBK14805-- 19" vyvaz.panel, 5x velké tvrdé palastové oko, 1U, barva šedá | ks | 16
OPTICKÁ VANA
Optická vana výsuvná do 19" Racku, 24 simplex SC/E2000 včetně kazet | ks | 5
Spojka optických konektorů SC/SC simpex | ks | 120
Optický patch kabel duplex SC-SC 09/125 - 1m SM | ks | 5
Optický pigtail 1m, SC konektor, 9/125, SM, 900um | ks | 14
ROZVODNÝ PANEL
Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO RAB-PD-X07-A1 | ks | 1
VENTILAČNÍ JEDNOTKA
Ventilační jednotka s termostatem RAC-CH-Xxx-X3 | ks | 2
LIŠTA
Lišta přístrojová DIN 35x7,5mm plná, 1m | ks | 2
Štítky,popisy | ks | 480
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Datový rozvaděč RACK 1 - celkem
Datový rozvaděč RACK 2
ROZVODNICE
Stojanový rozvaděč HDS, 42U, š.600, hl.600,v.2000mm RAL 7035 | ks | 1
Pomocná konstrukce | kpl | 1
Podstavec pod rozvaděč 19" | kpl | 1
PANEL
HSERU246GVPatch panel 19" kompaktní 24xRJ-45 UTP Cat.6, 1U, RAL 7035 port | ks | 10
DBK14805-- 19" vyvaz.panel, 5x velké tvrdé palastové oko, 1U, barva šedá | ks | 10
OPTICKÁ VANA
Optická vana výsuvná do 19" Racku, 24 simplex SC/E2000 včetně kazet | ks | 1
Spojka optických konektorů SC/SC simpex | ks | 12
Optický patch kabel duplex SC-SC 09/125 - 1m SM | ks | 1
Optický pigtail 1m, SC konektor, 9/125, SM, 900um | ks | 3
ROZVODNÝ PANEL
Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO RAB-PD-X07-A1 | ks | 1
VENTILAČNÍ JEDNOTKA
Ventilační jednotka s termostatem RAC-CH-Xxx-X3 | ks | 1
LIŠTA
Lišta přístrojová DIN 35x7,5mm plná, 1m | ks | 1
Štítky,popisy | ks | 240
Propojení obvodů rozváděče | kpl | 1
Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Datový rozvaděč RACK 2 - celkem
Aktivní prvky Admin.budova
10G agregační/core L3-lite PoE switch, 48x10/100/1000BaseT+2x1GbE SFP, 2x10BgE SFP+napájen 230V AC, PoE 740W, VSF | ks | 3
Router-1U Rack/1Gbit parametry, správa WIFI | ks | 2
Vnitřní AP MIMO 2,4G/5G - wifi jednotka | ks | 2
UPS 2200VA, LCD, Rackmount, 2U, 1980W | ks | 2
Vnitřní-IP BULLET kamera 4MPIX/30FPS,0.03LUX, MOTOR.ZOOM 2,7-12MM)100-35ST), IR50M, WDR, H.265+, ANALYTIKY | ks | 10
Venkovní-IP BULLET kamera 4MPIX/30FPS,0.03LUX, MOTOR.ZOOM 2,7-12MM)100-35ST), IR50M, WDR, H.265+, ANALYTIKY | ks | 4
NVR IP REKORDÉR až 64x kamera, 12MPIX, 320MB/S,H.265, 2xLAN, 8xHDD/RAID-3x6TB HDD, ESATA, 2x HDMI/VGA, ONVIF, CZ | ks | 2
Usazení, propojení, nastavení, oživení aktivních prvků | kpl | 1
Aktivní prvky Admin.budova - celkem
Přesný čas a zvonky
Mateční s spínací hodiny DSH 3 MS digitální, 230V/50Hz/85VA/IP40, vestavěný zdroj zvonkového napětí 75V/0,6A stř. | ks | 1
Přijímač radiového časového signálu DCF, vč.kabelu 3m (lze až 100m) | ks | 1
Podružné hodiny PHKV40+ kulaté 40cm, nástěnné, jednostranné | ks | 11
Zvonek ZV KLASIK 75V/0,02A stř., jednoduchý, dvě ozvučnice, šedý | ks | 13
Usazení, propojení, nastavení, oživení aktivních prvků | kpl | 1
Přesný čas a zvonky - celkem
Dodávky
Rozvaděč RH | ks | 1
Rozvaděč RP1.1 | ks | 1
Rozvaděč RP1.2 | ks | 1
Rozvaděč RP1.3 | ks | 1
Rozvaděč RP1.4 | ks | 1
Rozvaděč RP1.5 | ks | 1
Rozvaděč RP1.12 | ks | 1
Rozvaděč RP1.6 | ks | 1
Rozvaděč RP1.7 | ks | 1
Rozvaděč RP1.8 | ks | 1
Rozvaděč RP1.9 | ks | 1
Rozvaděč RP1.10 | ks | 1
Rozvaděč RP1.11 | ks | 1
Rozvaděč RP1.17 | ks | 1
Rozvaděč RP1.18 | ks | 1
Rozvaděč RP1.19 | ks | 1
Rozvaděč RP1.20 | ks | 1
Rozvaděč RP1.21 | ks | 1
Rozvaděč RP134 | ks | 1
Rozvaděč RP1.K | ks | 1
Rozvaděč RP156 | ks | 1
Rozvaděč R1 | ks | 1
Datový rozvaděč RACK 1 | ks | 1
Datový rozvaděč RACK 2 | ks | 1
Aktivní prvky Admin.budova | ks | 1
Přesný čas a zvonky | ks | 1
Dodávky - celkem
Montážní materiál a práce
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
Do 300 kg | ks | 6
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 100 kg | ks | 18
Datových RACK | ks | 7
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU DO
4x25 mm2 | ks | 16
4x50 mm2 | ks | 0
4x150 mm2 | ks | 10
4x240 mm2 | ks | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 1490
Do 6 mm2 | ks | 389
Do 16 mm2 | ks | 278
Do 25 mm2 | ks | 8
Do 35 mm2 | ks | 36
Do 70 mm2 | ks | 15
Do 95 mm2 | ks | 2
Do 240 mm2 | ks | 6
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 16 mm2 | ks | 11
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 1989
CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 5690
CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 11410
CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 4890
CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 4925
CYKY-J 7x1,5 mm2 | m | 160
CYKY-J 5x4 mm2 | m | 3880
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x10 mm2 | m | 425
CYKY-J 4x16 mm2 | m | 1260
CYKY-J 4x35 mm2 | m | 1630
CYKY-J 4x70 mm2 | m | 60
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
AYKY-J 3x185+95, pevně | m | 180
VODIČ SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYA 70 mm2, zž | m | 845
CYA 50 mm2, zž | m | 80
CYA 35 mm2, zž | m | 120
CYA 25 mm2, zž | m | 250
CYA 16 mm2, zž | m | 450
CY 10 mm2, zž | m | 620
CY 6 mm2, zž | m | 2560
CY 4 mm2, zž | m | 450
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZS16 | ks | 120
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 120
SÁDRA STAVEBNÍ
Sádra stavební - 30kg/pytel | kg | 600
POS1
Krabice LUCA 220x170x80 IP65+Cu šína (25x5-200mm), včetně otvorů,šroubů a připojovacích ok | ks | 1
POSxx
Krabice KSK 175+EPS2 ekvipotencionální bez krytu | ks | 18
POS SP
Krabice KSK 175+svorka SP1 | ks | 4
KRABICE
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 586
KO 97/L KRABICE ODBOČNÁ | ks | 125
KP PK PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU | ks | 106
8440-12 Rámeček krycí pro PK 170x70 | ks | 106
A11 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 236
Spínače, zásuvky
ZÁSUVKA NN 400V
Zásuvka 400V/63A, 5P, IP66 | ks | 29
Zásuvka 400V/32A, 5P, IP66 | ks | 86
Zásuvka 400V/32A, 4P, IP66 | ks | 14
Zásuvka 400V/16A, 5P, IP66 | ks | 116
Zásuvka 230V/16A, IP54 NAOM | ks | 256
SPÍNAČ NN 400V
Vypínač 400V/32A, IP54, NAOM | ks | 7
Vypínač 400V/25A, IP54, NAOM | ks | 13
Vypínač 400V/20A, IP54, NAOM | ks | 6
Vypínač 400V/16A, IP54, NAOM | ks | 36
TLAČÍTKA STOP
STOP tlačítka s aretací, IP54, NAOM | ks | 20
ZÁSUVKA NN, TANGO
5518A-A2349 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá | ks | 364
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO
5598A-A2349B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá | ks | 56
RÁMEČEK, TANGO
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá | ks | 425
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, TANGO IP 44
5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá | ks | 39
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO IP 44
3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá | ks | 44
3558A-05940 B Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5 (1); d. Tango; b. bílá | ks | 5
3558A-07940 B Přepínač křížový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 7 (1); d. Tango; b. bílá | ks | 7
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)
Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Praktik; b. bílá | ks | 23
Přepínač sériový IP 44; řazení 5; d. Praktik; b. bílá | ks | 29
Přepínač střídavý IP 44; řazení 6; d. Praktik; b. bílá | ks | 26
Přepínač křížový IP 44; řazení 7; d. Praktik; b. bílá | ks | 12
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ TANGO
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 34
3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 21
3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 41
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B) | ks | 10
3559-A07345 Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 36
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Time
3558-A91342 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S | ks | 19
PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE/OVLÁDAČE, pro Tango, Levit, Neo, Element, Time
3559-A89345 Přístroj spínače žaluziového, jednopólového kolébkového; řazení 1+1 s blokováním (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 19
KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO, TANGO
3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; d. Tango; b. bílá | ks | 19
KRYT SPÍNAČE, TANGO
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá | ks | 130
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá | ks | 31
RÁMEČEK, TANGO
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá | ks | 180
Spínače, zásuvky - celkem
Vnitřní rozvody-slaboproud
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 2655
KABEL SDĚLOVACÍ
UTP Cat.6 LSOH drát modrá | m | 18950
JYTY-J 7x1 mm2 | m | 480
ZÁSUVKA SDĚLOVACÍ
Zásuvka datová dvojitá Cat6 - komplet | ks | 171
NÁSTĚNNÝ PARAPETNÍ KANÁL
PK 170x70 D | m | 189
PKS 70/60 příčka dělící s Al fólií | m | 189
Roh vnitřní 8445 | ks | 4
Kryt průchozí 8447 | ks | 64
Kryt koncový 8441 | ks | 40
Kryt spojovací 8442 | ks | 64
Kryt ohybový 8443 | ks | 16
SVAZKOVÝ DRŽÁK
GRIP 2031M/15 | ks | 250
GRIP 2031M/30 | ks | 200
KRABICE
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 134
KO 97/L KRABICE ODBOČNÁ | ks | 48
KP PK PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU | ks | 68
8440-12 Rámeček krycí pro PK 170x70 | ks | 68
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
UTP Cat.6 | ks | 328
MĚŘENÍ
Proměření datové kabeláže vč. měřícího protokolu | ks | 328
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Vyvázání kabeláže na konstrukce v RACK | hod | 80
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatními profesemi | hod | 40
Vnitřní rozvody-slaboproud - celkem
Svítidla
SVÍTIDLA
A - zářivkové průmyslové s krytem PC, EP | ks | 29
zdroj-zářivka 36W/840 L T8 Lumilux | ks | 58
D - vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 4000K, driver 700mA | ks | 11
DN - vestavné LED svítidlo s nouz. zdrojem 1h, mikroprizmatický kryt, 4000K, driver 700mA | ks | 2
E - svítidlo přisazené 2x26W | ks | 2
zdroj-zářivka komp.G24q-3 26W/840 Dulux D/E | ks | 4
G - přisazené LED 8x12 svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, IP44, 4000K, 900mA | ks | 2
H - závěsné/přisazené LED svítidlo, leštěná mřížka, direkt, 4000K, 700mA | ks | 6
J - průmyslové LED svítidlo, korpus PS, kryt PC, IP65, 100000lm, zdroj 2100mA | ks | 123
JN - průmyslové LED svítidlo s nouz.zdrojem 1h, korpus PS, kryt PC, IP65, 100000lm, zdroj 2100mA | ks | 4
N - přisazené LED svítidlo, leštěná mřížka, 4000K, 350mA | ks | 3
O - závěsné/přisazené LED svítidlo, Asymetr.reflektor, leštěná mřížka, 4000K, 925mA | ks | 24
Q - závěsné LED svítidlo, leštěná mřížka, direkt/indirekt, 4000K | ks | 57
R - závěsné/přisazené LED svítidlo, matná mřížka, direkt, 4000K, 350mA | ks | 37
RN - závěsné/přisazené LED svítidlo s nouz zdrojem 1h, matná mřížka, direkt, 4000K, 350mA | ks | 5
S - průmyslové LED svítidlo, korpus PC, kryt PC, IP65, 4000K, zdroj 200mA | ks | 79
T - vestavné LED svítidlo, matná mřížka, 4000K, driver 350mA | ks | 63
U - vestavné LED svítidlo, leštěná mřížka, 4000K, driver 350mA | ks | 34
V - přisazené svítidlo, 1x60W s LED zdrojem vč. zdroje | ks | 11
W - přisazené, nástěnné svítidlo, 1x60W s LED zdrojem vč. zdroje | ks | 6
N1 - přisazené nouzové svítidlo s piktogramem | ks | 56
Svítidlo výbojkové nástěnné, IP65 vč.zdroje | ks | 3
Příspěvek na ekologickou likvidaci svítidel | ks | 619
Příspěvek na ekologickou likvidaci zdrojů | ks | 650
Svítidla - celkem
Hlavní kabelové trasy
Hlavní trasa - silnoproud 1.NP
NKZIN 100x500x1,0 S žlab s int. spoj.ned. | m | 390
V 500 víko žlabu | m | 390
VU GMT úchytka víka | ks | 870
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 940
NO 90x100x500 oblouk 90° | ks | 10
NVO 90x500 víko oblouku | ks | 10
NKO 90x100x500 oblouk klesající 90° | ks | 10
NVKO 90x100x500 víko oblouku klesajícího | ks | 10
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 650
PD 10 ZNCR podložka | ks | 1300
M 10 matice ZNCR | ks | 1300
KKZ 10 kotva | ks | 650
ZT 10 závitová tyč | m | 325
NZ 500 S závěs | ks | 325
Hlavní trasa-slaboproud 1.NP
NKZIN 100x125x0,7 S žlab s int. spoj.ned. | m | 230
V 125 víko žlabu | m | 230
VU GMT úchytka víka | ks | 494
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 540
NKO 90x100x125 oblouk klesající 90° | ks | 4
NVKO 90x100x125 víko oblouku klesajícího | ks | 4
NO 90x100x125 oblouk 90° | ks | 6
NVKO 90x125 víko oblouku | ks | 6
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 384
ZT 8 závitová tyč | m | 192
M 8 matice ZNCR | ks | 768
KKZ 8 kotva | ks | 384
PD 8 ZNCR podložka | ks | 768
NZ 125 S závěs | ks | 192
Trasa BOXY - 1.NP
NKZIN 100x250x0,7 S žlab s int. spoj.ned. | m | 180
V 250 víko žlabu | m | 180
VU GMT úchytka víka | ks | 424
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 472
NKO 90x100x250 oblouk klesající 90° | ks | 6
NVKO 90x100x250 víko oblouku klesajícího | ks | 6
NO 90x100x250 oblouk 90° | ks | 8
NVKO 90x250 víko oblouku | ks | 8
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 300
S 10x40 ZNCR šroub ZNCR | ks | 150
PD 10 ZNCR podložka | ks | 300
M 10 matice ZNCR | ks | 150
NPPVZ S pojistka | ks | 150
NKSJ F konzola svislá jednoduchá | ks | 150
KPO 10x95 kotva | ks | 300
NPR 250 | ks | 150
NMP 600 F profil montážní | ks | 150
NPPZ F podložka | ks | 150
Svařovna 1 - 1.NP
NKZIN 100x250x0,7 S žlab s int. spoj.ned. | m | 50
V 250 víko žlabu | m | 50
VU GMT úchytka víka | ks | 118
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 136
NKO 90x100x250 oblouk klesající 90° | ks | 1
NVKO 90x100x250 víko oblouku klesajícího | ks | 1
NO 90x100x250 oblouk 90° | ks | 2
NVO 90x250 víko oblouku | ks | 2
NT 100x250 T-kus | ks | 1
NVT 250 víko T-kusu | ks | 1
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 84
NSMP 10x40 ZNCR šroub+matice+podložka | ks | 84
NKO F konzola | ks | 84
NMP 300 F profil montážní | ks | 42
NPPVZ S pojistka | ks | 42
NPR 250 | ks | 42
Svařovna 2 - 1.NP
NKZIN 100x250x0,7 S žlab s int. spoj.ned. | m | 50
V 250 víko žlabu | m | 50
VU GMT úchytka víka | ks | 118
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 136
NKO 90x100x250 oblouk klesající 90° | ks | 1
NVKO 90x100x250 víko oblouku klesajícího | ks | 1
NO 90x100x250 oblouk 90° | ks | 2
NVO 90x250 víko oblouku | ks | 2
NT 100x250 T-kus | ks | 1
NVT 250 víko T-kusu | ks | 1
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 84
NSMP 10x40 ZNCR šroub+matice+podložka | ks | 84
NKO F konzola | ks | 84
NMP 300 F profil montážní | ks | 42
NPPVZ S pojistka | ks | 42
NPR 250 | ks | 42
Zámečnické dílny - 1.NP a 2.NP
NKZIN 100x125x0,7 S žlab s int. spoj.ned. | m | 60
V 125 víko žlabu | m | 60
VU GMT úchytka víka | ks | 134
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 152
NKO 90x100x125 oblouk klesající 90° | ks | 2
NVO 90x100x125 víko oblouku klesajícího | ks | 2
NO 90x100x125 oblouk 90° | ks | 2
NVKO 90x125 víko oblouku | ks | 2
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 200
NSMP 10x40 ZNCR šroub+matice+podložka | ks | 200
NKO F konzola | ks | 200
NMP 300 F profil montážní | ks | 100
NPPVZ S pojistka | ks | 100
NPR 125 | ks | 100
Strojní dílna - 1.NP
NKZIN 100x250x0,7 S žlab s int. spoj.ned. | m | 64
V 250 víko žlabu | m | 64
VU GMT úchytka víka | ks | 147
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 160
NKO 90x100x250 oblouk klesající 90° | ks | 1
NVKO 90x100x250 víko oblouku klesajícího | ks | 1
NO 90x100x250 oblouk 90° | ks | 3
NVO 90x250 víko oblouku | ks | 3
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 108
NSMP 10x40 ZNCR šroub+matice+podložka | ks | 108
NKO F konzola | ks | 108
NMP 300 F profil montážní | ks | 54
NPPVZ S pojistka | ks | 54
NPR 250 | ks | 54
Kovárna - 1.NP
NKZIN 100x125x0,7 S žlab s int. spoj.ned. | m | 36
V 125 víko žlabu | m | 36
VU GMT úchytka víka | ks | 88
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 112
NKO 90x100x125 oblouk klesající 90° | ks | 1
NVKO 90x100x125 víko oblouku klesajícího | ks | 1
NO 90x100x125 oblouk 90° | ks | 4
NVO 90x125 víko oblouku | ks | 4
NSM 6x10 ZNCR šroub vrat.+matice | ks | 60
NSMP 10x40 ZNCR šroub+matice+podložka | ks | 60
NKO F konzola | ks | 60
NMP 300 F profil montážní | ks | 30
NPPVZ S pojistka | ks | 30
NPR 125 | ks | 30
Trasy chodby nad podhledem - 1.NP, 2.NP
DZ 60x150 BF žlab kabelový drátěný | m | 130
DZSP/B F výztuž spojovací | ks | 88
DZMB/B F deska montážní | ks | 12
MP 41x21 F profil montážní | ks | 28
ZT 8 závitová tyč | m | 66
M 8 matice ZNCR | ks | 218
KKZ 8 kotva | ks | 134
M 8 matice ZNCR | ks | 436
PVL 8 ZNCR podložka velká | ks | 436
DZSU/B ZNCR šroub upevňovací | ks | 218
Trasy vstup nad podhledem - 1.NP
DZ 60x150 BF žlab kabelový drátěný | m | 25
DZSP/B F výztuž spojovací | ks | 18
DZMB/B F deska montážní | ks | 6
MP 41x21 F profil montážní | ks | 6
ZT 8 závitová tyč | m | 13
M 8 matice ZNCR | ks | 84
KKZ 8 kotva | ks | 42
PVL 8 ZNCR podložka velká | ks | 84
DZSU/B ZNCR šroub upevňovací | ks | 42
Trasy půda
DZ 60x100 BF žlab kabelový drátěný | m | 90
DZSP/B F výztuž spojovací | ks | 60
DZMB/B F deska montážní | ks | 4
MP 41x21 F profil montážní | ks | 15
ZT 8 závitová tyč | m | 53
M 8 matice ZNCR | ks | 300
KKZ 8 kotva | ks | 150
PVL 8 ZNCR podložka velká | ks | 300
DZSU/B ZNCR šroub upevňovací | ks | 150
Průchodky, vývodky
NKP 13 průchodka | ks | 150
NKP 16 průchodka | ks | 180
NKP 21 průchodka | ks | 160
NKP 29 průchodka | ks | 250
V-TEC Pg 13,5+matice, IP68 | ks | 150
V-TEC Pg 16+matice, IP68 | ks | 120
V-TEC Pg 21+matice, IP68 | ks | 100
V-TEC Pg 29+matice, IP68 | ks | 110
V-TEC Pg 36+matice, IP68 | ks | 90
Trubky, vkládací žlaby
4016E TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | m | 680
4020 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | m | 590
4025 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | m | 450
4032 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | m | 360
4040 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | m | 290
4063 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | m | 250
5316E příchytka | ks | 720
5320 příchytka | ks | 640
5325 příchytka | ks | 480
5332 příchytka | ks | 390
5340 příchytka | ks | 320
5363 příchytka | ks | 280
1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N | m | 250
1225 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N | m | 320
1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N | m | 350
KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110 | m | 236
KD 09200 TRUBKA DVOUPL. KOPODUR | m | 290
EK 120X40 ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL (2m v kartonu) | m | 180
8581 kryt koncový | ks | 18
8552 kryt spojovací | ks | 30
8585 vnitřní roh | ks | 15
8556 vnější roh | ks | 12
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) včetně příslušenství | m | 90
LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK včetně příslušenství | m | 150
LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK včetně příslušenství | m | 250
Zámečnické konstrukce a montážní práce
Profil Fe "L" 30x30 včetně výroby konstrukčních prvků | m | 245
Profil Fe "U" 50x50 včetně výroby konstrukčních prvků | m | 29
Pásovina Fe 30x3 včetně výroby konstrukčních prvků | m | 180
HZS
Demontáž stávajících konstrukcí | hod | 170
Montážní lešení
Montážní lešení (přestavitelné) 3 sestavy do 6m na dobu 9 měsíců (všicni pracovníci musí být schopni předložit průkaz ověření teoretických znalostí a praktického zaučení ve smyslu vyhl. ČÚBP a ČÚB č.324/90sb. § 9 odst.2 e, včetně lékařského potvrzení pro oprávnění provádět montáž a demontáž pojízdných a volně stojících lešení s omezením do výšky 12m) | kpl | 1
Hlavní kabelové trasy - celkem
Provizorní napojení el. instalace
KABEL SILOVÝ,GUMOVÝ
H07RN-F 3Gx2,5 | m | 80
H07RN-F 5Gx2,5 | m | 120
H07RN-F 5Gx10 | m | 140
H07RN-F 5Gx16 | m | 120
TRUBKA
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 | m | 100
KRABICE
KSK 175 KA IP66 | ks | 20
DRŽÁK
2031M/30 držák svazkový | ks | 120
HZS
Postupné odpojování a napojování částí stávající el. instalace | hod | 120
Technická činnost při přepojování (součinnost s uživatelem) | hod | 40
Provizorní napojení el. instalace - celkem
Doplnění hromosvodu Adm.budova
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (0,95 kg/m) | kg | 160
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m) | kg | 30
ZEMNÍCÍ SVORKA,HROMOSVODNÍ
SR 2b spoj. pásek - pásek | ks | 6
SR 3b spoj. pásek - drát | ks | 14
SP 1 připojovací | ks | 0
Protikorozní ochrana | ks | 20
DRÁT
Drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký | m | 250
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA
JR 1,5 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm | ks | 4
Jímač 1m - 101001S nosná trubka GFK/AI 4,7m-105301 | ks | 2
Třmeny k trubce 105362 | ks | 4
Svorka pro HVI-301229 | ks | 4
Kabel HVI 819135, koncovka HVI-819139 | ks | 2
Svorka PA-405020, PV pro HVI-253015 pro HVI-301229 | ks | 2
Adaptér-253026 | ks | 4
ZEMNÍCÍ SVORKA,HROMOSVODNÍ
SJ - k jímací tyči | ks | 8
SS - spojovací | ks | 86
SOa - okapová | ks | 10
ST 06 - na potrubí | ks | 8
SU - univerzální | ks | 16
SK - křížová | ks | 16
SZa zkušební | ks | 8
TRUBKA SAMOZHÁŠIVÁ
8032 FA samozhášivá | m | 56
KRABICE
Instalační krabice pro SZ (plast/nerez) 476 010 | ks | 4
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm | ks | 4
DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm | ks | 8
PODPĚRA VEDENÍ
PV21 na ploché střechy beton | ks | 12
PV17 do zdiva | ks | 12
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Štítek pro označení svodu | ks | 8
Tvarování mont.dílu | ks | 16
Pomocný materiál | kpl | 1
Doplnění hromosvodu Adm.budova - celkem
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zjištění směru vedení | hod | 35
Vyhledání připojovacího místa | hod | 40
Demontáž stávající el. instalace | hod | 360
Napojení na stávající zařízení | hod | 120
Úprava stávajícího zařízení | hod | 108
Úprava stávajícího rozváděče | hod | 50
Zabezpečení pracoviště | hod | 70
Stavební přípomoce | hod | 140
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojování a zkouškách | hod | 80
Ekologická likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Výchozí revize silnoproudých a slaboproudých rozvodů | hod | 60
Výchozí revize doplněné části hromosvodu | hod | 15
Podružný materiál
Montážní materiál a práce - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | SOU Opravárenské Králíky-rekonstrukce havarijního stavu el. instalace v dílnách
Projekt | Elektroinstalace - silnoproudé a slaboproudé rozvody, hlavní budova-VV
Investor | Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Černý Jan
Kontroloval | Suchý Zdeněk
Datum | 13.2.2018
Zpracovatel | Eramont s.r.o. Balbínova 1091, Hradec Králové
CÚ | 02/2018
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15