## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
V nabídce konkrétně definované výrobky a technologie definují minimální požadovaný standart a v nabídce mohou být nahrazeny výrobkem nebo technologií s minámálně stejnými technickými parametry
Montážní materiál a práce
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU DO
4x240 mm2 | ks
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 120 mm2 | ks
Do 240 mm2 | ks
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
AYKY-J 3x240+120 , pevně | m
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (0,95 kg/m) | kg
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m) | kg
ZEMNÍCÍ SVORKA,HROMOSVODNÍ
SR 2b spoj. pásek - pásek | ks
SR 3b spoj. pásek - drát | ks
SP 1 připojovací | ks
Protikorozní ochrana | ks
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zjištění směru vedení | hod
Napojení na stávající zařízení | hod
Zabezpečení pracoviště | hod
Stavební přípomoce | hod
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojování a zkouškách | hod
Geodetické zaměření přípojky | kpl
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Výchozí revize el. přípojky | hod
Podružný materiál
Montážní materiál a práce - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | SOU Opravárenské Králíky-rekonstrukce havarijního stavu el. instalace v dílnách
Projekt | Elektroinstalace - přípojka NN k hlavní budově - VV
Investor | Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Černý Jan
Kontroloval | Suchý Zdeněk
Datum | 13.2.2018
Zpracovatel | Eramont s.r.o. Balbínova 1091, Hradec Králové
CÚ | 02/2018
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15