## List1
Pardubický kraj,
Krajský úřad Pardubického kraje,
Oddělení hospodářské správy
Záznam pravidelného odečtu energií |  |  |  |  | 2016
období: září, říjen
elektřina |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 125 (125-127-124) | VT | 4014867 | 4091692 | 76825
č.p. 12 | VT | 1630582 | 1658527 | 27945
| NT | 339296 | 344908 | 5612
č.p. 12 - kuchyně | VT | 210764 | 212151 | 1387
| NT | 33850 | 33994 | 144
č.p. 120 | VT | 1517920 | 1553341 | 35421
č.p. 450 - spisovna | VT | 64709 | 69262 | 4553
| NT | 13699 | 14484 | 785
elektřina |  | 1x za 6 měsíců - odečet k poslednímu dni v měsíci - červen, prosinec
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 182 - bytová jednotka | VT |  |  | 0
č.p. 2432 - ubytovna | VT |  |  | 0
pitná voda
odběrné místo |  | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 125 (125-124) |  | 1585.2 | 1669 | 83.8
č.p. 127 |  | 2856 | 2989 | 133
č.p. 12 |  | 321 | 604 | 283
č.p. 120 |  | 85 | 185 | 100
č.p. 450 - spisovna |  | 364.301 | 370 | 5.699
č.p. 125 - boiler (podruž.měření) |  | 2589 | 2625 | 36
č.p. 127 - boiler (podruž.měření) |  | 1338 | 1350 | 12
teplo - topná voda |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba GJ
č.p. 125 (125-127-124) | nebyt. | 1608.54 | 1777.06 | 168.52
č.p.127 | nebyt. | 2320.33 | 2401 | 80.67
č.p. 12 | nebyt. | 12410.94 | 12810.12 | 399.18
č.p. 12 - kuchyně (podruž.měření) |  | 663.2 | 665.3 | 2.1 | *)
č.p. 120 | nebyt. | 1247.75 | 1381.15 | 133.4
*) odečty na jedno desetinné místo spotřeby GJ
topný zemní plyn |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 450 - spisovna | MO |  |  | 0
pozn:
všechny odečty zapisovat na celé jednotky, vyjma podružného měření tepla pro kuchyň č.p.12
výměny měřidel (EL, VO, UT, PL):
odběrné místo | médium | konečný stav měřidla | nový stav měřidla | typ měřidla a výrobní číslo
čp.12 | topná voda | 12420 | 0