## Základní údaje
Dotazník pro "Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví"
Identifikace a kontakty
Název: |  | Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Adresa: |  | Činžovních domů 139-140
Kontaktní osoba: |  | Ing. Alfréd Mede
Tel.: |  | 773273112
Email: |  | mede@ldn-rybitvi.cz
Členění budov, provozní režimy
Počet samostatných objektů (pavilonů, budov): |  |  | 2
Ozn./č. objektu | Obestav. Prostor m 3 | Podlahová plocha m2 | Počet podlaží | Počet místností
139 |  | 2220 | 3 | 115
140 |  | 1086 | 3 | 55
Celkem | 13631 | 3306 | 6 | 170
Pozn.:
Jsou v některém objektu problémy s nedotápěním koncových místností? Pokud ano, vyspecifikujte (číslo objektu a počet dotčených místností):
Popis stavební části (použité stavební technologie - obvodový plášť, střecha, podlaha; stáří; typ a stav oken, typ a stav skeletu, apod.).
Časové využití jednotlivých místností (všední dny od-do, víkendy od-do):
Ozn./č. objektu | Název místnosti* | Počet místností | Časové využití - všední dny | Časové využití - víkendy
139 | kanceláře | 8 | 7,00-15,30
140 | kanceláře | 2 | 7,00-15,30
* Rozdělte budovy podle typu místností např: kanceláře, chodby, dílny, jídelna, kuchyně, atd.
Note on A16: Používané označení, například v souladu s situační mapou objektu či areálu (v případě, že je situace k dispozici, prosíme o zaslání spolu s dotazníkem)
Note on B16: Obestavěný prostor, v případě, že není dostupná informace např. z projektové dokumentace nebo energetického auditu, uveďte prosím alespoň přibližně (= zastavěná plocha * výška typového podlaží)

## Vytápění a TUV
Dotazník pro "Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví"
Způsob vytápění a příprava TUV
Zdroj: |  |  |  | ano | ne | rok instalace
Vlastní plynový kotel
Vlastní kotel na TP
CZT parní přípojka, vlastní centrální výměník
CZT parní přípojka, cizí centrální výměník ( v majetku dodavatele tepla nebo třetí osoby)
CZT teplovodní přípojka, vlastní centrální výměník |  |  |  | * |  | 1995
CZT teplovodní přípojka, cizí centrální výměník v areálu
CZT teplovodní přípojka a páteřní síť, vlastní objektové předávací stanice
CZT - dodávky topné vody a TUV čtyřtrubkovým rozvodem ze vzdálené výměníkové stanice
Kombinace výše uvedeného nebo kombinace s elektroohřevem (např. na výrobu TUV)
Jiné (uveďte) pouze elektrické zdroje tepla i TUV
U varianty, kde jste označili "ANO" uveďte další informace, které jsou podle Vašeho názoru důležité (zejména kotelna - stáří zařízení, výrobce, typ, účinnost, nároky na obsluhu, délka a stav rozvodů tepla, příprava TUV - stáří zařízení, výrobce, typ, účinnost, nároky na obsluhu atd.), otopná soustava - typ těles, stáří, teplotní spád, apod.
příprava TUV - 300l zásobník (nový z r. 2016), teplota vody 55 °C
Stav regulace dodávky tepla
Typ: |  |  | ano | ne | částečně | rok instalace
Centrální ekvitermní regulace dodávky tepla |  |  | * |  |  | 1995?
Ekvitermní regulace dodávky tepla po objektech
Zónová ekvitermní regulace dodávky tepla v objektech
Ventily s termostatickými hlavicemi |  |  | * |  |  | 1995-2012
Individuální regulace vytápění v místnostech
Možnost a využívání časových útlumů při vytápění - režimy si nastavujete sami
Možnost a využívání časových útlumů při vytápění - režimy si nastavuje dodavatel nebo jiný externí provozovatel na základě Vašich požadavků
Automatická regulace a vypínání osvětlení
Podružná měření spotřeby energie |  |  | * |  |  | 2016 pro bufet
Jiné (uveďte)
Otopná soustava
Č.míst. | Počet otopných těles (OT) | Typ OT (např. litinová článková, desková, registry, atd.) |  | Jsou na OT osazeny termostatické regulační ventily (pokud ano, uveďte z kolika %)?
| 194 | litinová článková |  | 100%
| 22 | ocelová desková |  | 100%
| 7 | trubkové registry |  | 100%
223

## VZT a klimatizace
Dotazník pro "Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví"
Vzduchotechnika a klimatizace
Název zařízení - název objektu - umístění | počet jednotek | rekuperace | topný výkon (kW) | druh ohřevu | chladicí výkon kW | rok instalace | doba provozu h/rok | doba provozu s ohřevem h/rok | doba provozu s chlazením h/rok
K VZT zařízením uveďte další informace, které jsou podle Vašeho názoru důležité (zejména vzduchové výkony, typ, účinnost, elektrické příkony, způsob zvlhčování, způsob odvlhčování, způsob regulace - takzvaná tabulka VZT zařízení z projektu VZT, nároky na obsluhu, stav zařízení, atd.)

## Zdroje chladu
Dotazník pro "Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví"
Vzduchotechnika a klimatizace
Název zařízení - název objektu - umístění | počet jednotek | způsob regulace | způsob chlazení (přímé, chladící voda 6/12 °C) | dodávka chladu pro potřeby (VZT, fan-coilů) | elektrický příkon (kW) | chladicí výkon kW | použité chladivo | doba provozu h/rok
Ke zdrojům chladu uveďte další informace, které jsou podle Vašeho názoru důležité (nároky na obsluhu, stav zařízení, poruchovost atd.)

## Spotřeba tepla
Dotazník pro "Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví"
Spotřeba tepla
Odběrné místo (1):
Měsíc | [7 empty] | Rok
| 2014 | [6 empty] | 2015 | [6 empty] | 2016 |  |  |  | 2011
| Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady
| GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem | 2143 | 0 | 0 | 364.4866 | 0 | 781094.8 | 898259.02 | 1722 | 0 | 0 | 387.3463 | 25737.6 | 667010.4 | 767061.96 | 1561 | 0 | 0 | 424.165 | 149801.4 | 662121.6 | 761439.84
Další informace a poznámky
Pozn.:
V případě více odběrných míst se samostatným měřením tabulku zkopírujte a vyplňtě pro každé odběrné místo zvlášť

## Spotřeba plynu
Dotazník pro "Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví"
Spotřeba plynu
Zdroj vytápění
Odběrné místo (1):
Měsíc | [5 empty] | Rok
| 2014 |  |  |  |  | 2015 | [6 empty] | 2016
| Vytápění | TV | Plyn celkem | Náklady |  | Vytápění | TV | Plyn celkem | Náklady |  | Vytápění | TV | Plyn celkem | Náklady
| kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Další informace a poznámky
Plyn nepoužíváme, ale přípojka v areálu je.
Pozn.:
V případě více odběrných míst se samostatným měřením tabulku zkopírujte a vyplňtě pro každé odběrné místo zvlášť

## Spotřeba elektřiny
Dotazník pro "Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví"
Spotřeba elektřiny
Odběrné místo (1):
Měsíc | Rok
| 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016
| Spotřeba celekem | z toho VT | z toho NT | Náklady |  | Spotřeba celekem | z toho VT | z toho NT | Náklady |  | Spotřeba celekem | z toho VT | z toho NT | Náklady
| kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH
leden | 11007 | 7955 | 3052 |  | 36642.69 | 11078 | 8059 | 3019 |  | 36476.54 | 10218 | 7481 | 2737 |  | 32522.54
únor | 9374 | 6640 | 2734 |  | 31516.13 | 10812 | 7794 | 3018 |  | 35564.03 | 10144 | 7329 | 2815 |  | 32147.42
březen | 9420 | 6615 | 2805 |  | 31550.3 | 10767 | 7812 | 2955 |  | 35520.02 | 9305 | 6707 | 2598 |  | 29753.39
duben | 8906 | 6233 | 2673 |  | 29993.36 | 9567 | 6868 | 2699 |  | 31845.11 | 9082 | 6463 | 2619 |  | 28984.28
květen | 8708 | 6146 | 2562 |  | 29500.52 | 9011 | 6360 | 2651 |  | 30018.39 | 8238 | 5885 | 2353 |  | 26656.55
červen | 9349 | 6636 | 2713 |  | 31466.33 | 8719 | 6124 | 2595 |  | 29113.12 | 8748 | 6256 | 2492 |  | 28099.79
červenec | 8959 | 6396 | 2563 |  | 30373.6 | 9272 | 6439 | 2833 |  | 30595.49 | 9455 | 6649 | 2806 |  | 29895.81
srpen | 8243 | 5869 | 2374 |  | 28213.92 | 9672 | 6719 | 2953 |  | 31759.93 | 9659 | 6742 | 2917 |  | 30379.59
září | 8962 | 6277 | 2685 |  | 30167.23 | 10736 | 7684 | 3052 |  | 35243.11 | 11602 | 8269 | 3333 |  | 36069.84
říjen | 9530 | 6902 | 2628 |  | 32248.24 | 10752 | 7785 | 2967 |  | 35447.37 | 12308 | 8891 | 3417 |  | 38250.79
listopad | 9976 | 7393 | 2583 |  | 33882.72 | 11144 | 8192 | 2952 |  | 36821.06 | 11352 | 7642 | 3710 |  | 30654.6
prosinec | 10313 | 7676 | 2637 |  | 34961.34 | 10988 | 8083 | 2905 |  | 34772.24 | 13711 | 9966 | 3745 |  | 42313
Celkem | 112747 |  |  | 0 | 380516.38 | 122518 |  |  | 0 | 403176.41 | 123822 |  |  | 0 | 385727.6
Další informace a poznámky
Pozn.:
V případě více odběrných míst se samostatným měřením tabulku zkopírujte a vyplňtě pro každé odběrné místo zvlášť

## Spotřeba vody
Dotazník pro "Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví"
Spotřeba vody
Odběrné místo (1):
Měsíc |  |  |  | Rok
| 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
| Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady
| m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH
leden | 163 | 11339.91 | 13040.89 | 154 | 10713.78 | 12320.85 | 135 | 9591.75 | 11030.51
únor | 217 | 15096.69 | 17361.2 | 165 | 11479.05 | 13200.91 | 165 | 11723.25 | 13481
březen | 183 | 12731.31 | 14641 | 183 | 12731.31 | 14641 | 175 | 12433.75 | 14298.81
duben | 215 | 14957.55 | 17201 | 198 | 13774.86 | 15841.09 | 174 | 12362.7 | 14217.11
květen | 188 | 13079.16 | 15041.03 | 187 | 13009.59 | 14961.03 | 173 | 12291.65 | 14135.4
červen | 188 | 13079.16 | 15041.03 | 202 | 14053.14 | 16161.11 | 149 | 10586.45 | 12174.42
červenec | 213 | 14818.41 | 17041.17 | 206 | 14331.42 | 16481.13 | 138 | 9804.9 | 11275.63
srpen | 212 | 14748.84 | 16961 | 165 | 11479.05 | 13200.91 | 188 | 13357.4 | 15361.01
září | 157 | 10922.49 | 12560.87 | 163 | 11339.91 | 13040.89 | 144 | 10231.2 | 11765.88
říjen | 182 | 12661.74 | 14561 | 153 | 10644.21 | 12240.84 | 152 | 10799.6 | 12419.54
listopad | 183 | 12731.31 | 14641 | 186 | 12940.02 | 14881.02 | 154 | 10941.7 | 12282.96
prosinec | 194 | 13495.58 | 15521.07 | 197 | 13705.29 | 15761.09 | 167 | 11865.35 | 13645.15
Celkem | 2295 | 159662.15 | 183612.26 | 2159 | 150201.63 | 172731.87 | 1914 | 135989.7 | 156087.42
Další informace a poznámky
Pozn.:
V případě více odběrných míst se samostatným měřením tabulku zkopírujte a vyplňtě pro každé odběrné místo zvlášť
Výtokové armatury
Č.míst. | Počet umyvadel |  |  | Počet umyvadel |  | Počet sprch |  | Počet WC
celkem | 96 |  |  |  |  | 14 |  | 35
z toho kanceláře | 8
sociální zařízení | 42 |  |  |  |  | 14 |  | 35
ostatní (pokoje) | 46

## Osvětlení
Dotazník pro "Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví"
Osvětlení
Budova | Patro | Č. místnosti | Zářivky - počet trubic |  |  |  | Žárovky - počet ks |  |  | Výbojky - počet ks
|  |  | Příkon |  |  | Elektronický předřadník | Příkon |  |  | Příkon
| Patro | Č. místnosti | 18W | 36W | 58W | ano/ne | 40W | 60W | 100W | 150W | 250W | 400W
Uvěďte k osvětlení další informace, které jsou podle Vašeho názoru důležité (zejména pokud došlo v minulosti k výměně světlených zdrojů, uveďte např. % kolik světelných zdrojů bylo vyměněno a jakým světelným zdrojem bylo původní osvětlení nahrazeno). Pokud jsou v některé z místností instalovány výbojky, uveďte místnost, počet, příkon, stáří.

## Ostatní informace
Dotazník pro "Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví"
Ostatní provozní náklady
Popis | Rok
| 2014 |  | 2015 | 2016
Náklady na údržbu a servis zařízení - plyn, elektřina, voda
Náklady na obsluhu
Provedená energeticky úsporná opatření
Popis |  | ano/ne |  | rok
Výměna oken |  | ANO |  | 2015
Zateplení vnějších stěn |  | ANO |  | 2015
Zateplení šikmých střech
Zateplení plochých střech |  | ANO |  | 2015
Zateplení vnitřních konstrukcí
Regulace vytápění:
IRC nebo TR ventily
Pouze kotelna nebo RS
Rekonstrukce osvětlení |  | ANO |  | 2017
Rekonstrukce přípravy a rozvodů TUV
Jiná: Vypište jaká
Připravovaná energeticky úsporná opatření :
Popis |  |  | ano/ne | rok
Výměna oken
Zateplení vnějších stěn
Zateplení šikmých střech
Zateplení plochých střech
Zateplení vnitřních konstrukcí
Rekonstrukce zdroje tepla, včetně změny paliva
Regulace vytápění:
IRC nebo TR ventily
Rekonstrukce osvětlení
Rekonstrukce přípravy a rozvodů TUV
Jiná: Vypište jaká
Je objekt předmětem památkové ochrany?
NE