## Základní údaje
Dotazník pro "Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139"
Identifikace a kontakty
Název: |  | Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139
Adresa: |  | Žižkova 139, 533 12 Chvaletice
Kontaktní osoba: |  | Bc. Tomišková Petra, Ing. Jan Janotka
Tel.: |  | 466985597-9, 722793237
Email: |  | eko@souzchvaletice.cz
Členění budov, provozní režimy
Počet samostatných objektů (pavilonů, budov): |  |  | 2 areály
Ozn./č. objektu | Obestav. Prostor m 3 | Podlahová plocha m2 | Počet podlaží | Počet místností
školní budova A | 5369 | 1879 | 1PP+3NP
Internát B | 4761 | 1494 | 1PP+3NP
Administrativa a vedení školy C | 1118 | 358 | 2NP
Spojovací trakt D | 2991 | 902 | 1PP+1NP
Montážní hala a svařovna E | 6157 | 1530 | 1NP+ montážní hala - sklep
Autodílna a autoškola F | 2331 | 496 | 1NP
Celkem | 22727 | 6659
Pozn.:
Jsou v některém objektu problémy s nedotápěním koncových místností? Pokud ano, vyspecifikujte (číslo objektu a počet dotčených místností):
autodílna a autoškola F, problémy vytápění montážní haly E
Popis stavební části (použité stavební technologie - obvodový plášť, střecha, podlaha; stáří; typ a stav oken, typ a stav skeletu, apod.).
Časové využití jednotlivých místností (všední dny od-do, víkendy od-do):
Ozn./č. objektu | Název místnosti* | Počet místností | Časové využití - všední dny | Časové využití - víkendy
A |  |  | 6 | 15
B |  |  | 24hod. | 24hod.
C |  |  | 6,00-15,00
D,E |  |  | 6,00-15,00
* Rozdělte budovy podle typu místností např: kanceláře, chodby, dílny, jídelna, kuchyně, atd.
Note on A16: Používané označení, například v souladu s situační mapou objektu či areálu (v případě, že je situace k dispozici, prosíme o zaslání spolu s dotazníkem)
Note on B16: Obestavěný prostor, v případě, že není dostupná informace např. z projektové dokumentace nebo energetického auditu, uveďte prosím alespoň přibližně (= zastavěná plocha * výška typového podlaží)

## Vytápění a TUV
Dotazník pro "Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139"
Způsob vytápění a příprava TUV
Zdroj: |  |  |  | ano | ne | rok instalace
Vlastní plynový kotel
Vlastní kotel na TP
CZT parní přípojka, vlastní centrální výměník
CZT parní přípojka, cizí centrální výměník ( v majetku dodavatele tepla nebo třetí osoby)
CZT teplovodní přípojka, vlastní centrální výměník |  |  |  | X
CZT teplovodní přípojka, cizí centrální výměník v areálu
CZT teplovodní přípojka a páteřní síť, vlastní objektové předávací stanice
CZT - dodávky topné vody a TUV čtyřtrubkovým rozvodem ze vzdálené výměníkové stanice
Kombinace výše uvedeného nebo kombinace s elektroohřevem (např. na výrobu TUV)
Jiné (uveďte) pouze elektrické zdroje tepla i TUV
U varianty, kde jste označili "ANO" uveďte další informace, které jsou podle Vašeho názoru důležité (zejména kotelna - stáří zařízení, výrobce, typ, účinnost, nároky na obsluhu, délka a stav rozvodů tepla, příprava TUV - stáří zařízení, výrobce, typ, účinnost, nároky na obsluhu atd.), otopná soustava - typ těles, stáří, teplotní spád, apod.
Stav regulace dodávky tepla
Typ: |  |  | ano | ne | částečně | rok instalace
Centrální ekvitermní regulace dodávky tepla
Ekvitermní regulace dodávky tepla po objektech
Zónová ekvitermní regulace dodávky tepla v objektech
Ventily s termostatickými hlavicemi
Individuální regulace vytápění v místnostech
Možnost a využívání časových útlumů při vytápění - režimy si nastavujete sami
Možnost a využívání časových útlumů při vytápění - režimy si nastavuje dodavatel nebo jiný externí provozovatel na základě Vašich požadavků
Automatická regulace a vypínání osvětlení
Podružná měření spotřeby energie
Jiné (uveďte)
Otopná soustava
Č.míst. | Počet otopných těles (OT) | Typ OT (např. litinová článková, desková, registry, atd.) |  | Jsou na OT osazeny termostatické regulační ventily (pokud ano, uveďte z kolika %)?
škola třídy | 23 | desková |  | Heimeier 100%
chodby , sociálky a kabinety 2.p. | 12 | desková |  | Heimeier 100%
chodby , sociálky a kabinety 1.p. | 12 | desková |  | Heimeier 100%
chodby , sociálky a kabinety přízemí | 20 | desková |  | Heimeier 100%
šatna | 5 | desková |  | Heimeier 100%
jídelna | 19 | desková |  | Heimeier 100%
Domov mládeže pokoje | 30 | litinová článková |  | Heimeier 100%
Domov mládeže chodby | 16 | litinová článková |  | Heimeier 100%
Domov mládeže sociálky 2.p. | 8 | litinová článková |  | Heimeier 100%
Domov mládeže sociálky 1.p. | 8 | litinová článková |  | Heimeier 100%
Domov mládeže sociálky přízemí | 8 | litinová článková |  | Heimeier 100%
motorárna+dílna | 14 | registry
kovárna | 2 | registry
klempírna | 2 | litinová článková
obrobna | 3 | registry
zámečnícká dílna | 1 | registry
1.třída | 3
hala | 5 | sahary
kancelář | 3
výdejna | 2
1.třída | 3
sklad | 1
WC | 2 | desková
chodba | 1
svařovna+kancelář | 13
auto-kancelář | 1
trenažér | 2
učebna | 3
svačinárna | 3
myčka | 6

## VZT a klimatizace
Dotazník pro "Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139"
Vzduchotechnika a klimatizace
Název zařízení - název objektu - umístění | počet jednotek | rekuperace | topný výkon (kW) | druh ohřevu | chladicí výkon kW | rok instalace | doba provozu h/rok | doba provozu s ohřevem h/rok | doba provozu s chlazením h/rok
K VZT zařízením uveďte další informace, které jsou podle Vašeho názoru důležité (zejména vzduchové výkony, typ, účinnost, elektrické příkony, způsob zvlhčování, způsob odvlhčování, způsob regulace - takzvaná tabulka VZT zařízení z projektu VZT, nároky na obsluhu, stav zařízení, atd.)

## Zdroje chladu
Dotazník pro "Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139"
Vzduchotechnika a klimatizace
Název zařízení - název objektu - umístění | počet jednotek | způsob regulace | způsob chlazení (přímé, chladící voda 6/12 °C) | dodávka chladu pro potřeby (VZT, fan-coilů) | elektrický příkon (kW) | chladicí výkon kW | použité chladivo | doba provozu h/rok
Ke zdrojům chladu uveďte další informace, které jsou podle Vašeho názoru důležité (nároky na obsluhu, stav zařízení, poruchovost atd.)

## Spotřeba tepla
Dotazník pro "Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139"
Spotřeba tepla
Odběrné místo (1):
Měsíc | [7 empty] | Rok
| 2014 | [6 empty] | 2015 | [6 empty] | 2016 |  |  |  | 2011
| Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady
| GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH
leden | 239.9 | [5 empty] | 99140 | 203.15 | [5 empty] | 88742 | 248.47 | [5 empty] | 104581.023
únor | 154.35 | [5 empty] | 65143 | 164.84 | [5 empty] | 72007 | 156.01 | [5 empty] | 65664.609
březen | 146.09 | [5 empty] | 61657 | 155.88 | [5 empty] | 68093 | 164.4 | [5 empty] | 69195.96
duben | 49.56 | [5 empty] | 20917 | 56.09 | [5 empty] | 24502 | 87.32 | [5 empty] | 36752.988
květen | 44.13 | [5 empty] | 18625 | 32.8 | [5 empty] | 14328 | 34.8 | [5 empty] | 14647.32
červen | 35.24 | [5 empty] | 14873 | 35.2 | [5 empty] | 15376 | 26.21 | [5 empty] | 11031.789
červenec | 22.38 | [5 empty] | 9445 | 24.34 | [5 empty] | 10632 | 23.67 | [5 empty] | 9962.703
srpen | 25.12 | [5 empty] | 10602 | 15.42 | [5 empty] | 6736
září | 32.39 | [5 empty] | 11729 | 26.4 | [5 empty] | 11532 | 55.94 | [5 empty] | 23545.146
říjen | 33.1 | [5 empty] | 14058 | 91.36 | [5 empty] | 39909 | 100.4174 | [5 empty] | 42265.6781
listopad | 109.06 | [5 empty] | 46029 | 153 | [5 empty] | 66835 | 157.364 | [5 empty] | 66234.5076
prosinec | 136.54 | [5 empty] | 57627 | 136.14 | [5 empty] | 59470 | 192.43 | [5 empty] | 80993.787
Celkem | 1027.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429845 | 1094.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478162 | 1247.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524875.5107
Další informace a poznámky
Pozn.:
V případě více odběrných míst se samostatným měřením tabulku zkopírujte a vyplňtě pro každé odběrné místo zvlášť
| 159.26 | [6 empty] | 134.16 | [6 empty] | 140.62

## Spotřeba plynu
Dotazník pro "Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139"
Spotřeba plynu
Zdroj vytápění
Odběrné místo (1):
Měsíc | [5 empty] | Rok
| 2014 |  |  |  |  | 2015 | [6 empty] | 2016
| Vytápění | TV | Plyn celkem | Náklady |  | Vytápění | TV | Plyn celkem | Náklady |  | Vytápění | TV | Plyn celkem | Náklady
| kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Další informace a poznámky
Pozn.:
V případě více odběrných míst se samostatným měřením tabulku zkopírujte a vyplňtě pro každé odběrné místo zvlášť

## Spotřeba elektřiny
Dotazník pro "Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139"
Spotřeba elektřiny
Odběrné místo (1):
Měsíc | Rok
| 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016
| Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady |  | Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady |  | Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady
| kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH
leden | 15042 | 15042 |  |  | 55113 | 16633 | 16633 |  |  | 58912 | 14692 | 11937 | 2755 |  | 50729
únor | 12347 | 12347 |  |  | 46615 | 14517 | 14517 |  |  | 52141 | 12923 | 10463 | 2460 |  | 45407
březen | 13517 | 13517 |  |  | 50167 | 16319 | 16319 |  |  | 57915 | 14648 | 11914 | 2734 |  | 50620
duben | 10816 | 10816 |  |  | 41846 | 13752 | 13752 |  |  | 50027 | 12911 | 10752 | 2159 |  | 45876
květen | 10958 | 10958 |  |  | 42227 | 11693 | 11693 |  |  | 43944 | 11088 | 9263 | 1825 |  | 40442
červen | 9364 | 9364 |  |  | 37110 | 10053 | 10053 |  |  | 38858 | 8399 | 7033 | 1366 |  | 32370
červenec | 4226 | 4226 |  |  | 20103 | 4177 | 4177 |  |  | 19777 | 3373 | 2416 | 957 |  | 16525
srpen | 4555 | 4555 |  |  | 21010 | 3968 | 3968 |  |  | 19133 | 3981 | 2872 | 1109 |  | 18268
září | 12480 | 12480 |  |  | 46924 | 10117 | 8360 | 1757 |  | 39092 | 10234 | 8567 | 1667 |  | 37899
říjen | 13560 | 13560 |  |  | 50091 | 12796 | 10420 | 2376 |  | 47213 | 13224 | 10785 | 2439 |  | 46433
listopad | 15445 | 15445 |  |  | 56276 | 13850 | 11263 | 2587 |  | 50465 | 13949 | 11562 | 2387 |  | 48906
prosinec | 13953 | 13953 |  |  | 51086 | 12476 | 10090 | 2386 |  | 46096 | 11995 | 9900 | 2095 |  | 42970.01
Celkem | 136263 |  |  | 0 | 518568 | 140351 |  |  | 0 | 523573 | 131417 | 107464 | 23953 | 0 | 476445.01
Další informace a poznámky
Pozn.:
V případě více odběrných míst se samostatným měřením tabulku zkopírujte a vyplňtě pro každé odběrné místo zvlášť

## Spotřeba vody
Dotazník pro "Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139"
Spotřeba vody
Odběrné místo (1): | škola
Měsíc |  |  |  | Rok
| 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
| Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady
| m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH
leden | 352.89 |  | 15811 | 350 |  | 15682 | 349.04 |  | 15639
únor | 318.74 |  | 14281 | 316.132 |  | 14164 | 326.5 |  | 14630
březen | 352.89 |  | 15811 | 338.712 |  | 15176 | 349.046 |  | 15639
duben | 341.507 |  | 15301 | 350.003 |  | 15682 | 337.787 |  | 15134
květen | 350.003 |  | 15682 | 350.003 |  | 15682 | 349.046 |  | 15639
červen | 338.712 |  | 15176 | 338.712 |  | 15176 | 337.787 |  | 15134
červenec | 350 |  | 15682 | 350.003 |  | 15682 | 349.046 |  | 15639
srpen | 350.003 |  | 15682 | 350.003 |  | 15682 | 349.046 |  | 15639
září | 338.712 |  | 15176 | 338.12 |  | 15176 | 337.787 |  | 15134
říjen | 350.003 |  | 15682 | 350.003 |  | 15682 | 349.046 |  | 15639
listopad | 338.712 |  | 15176 | 350.003 |  | 15176 | 337.787 |  | 15134
prosinec | 350 |  | 15682 | 350.003 |  | 15682 | 349.046 |  | 15639
Celkem | 4132.172 |  | 185142 | 4131.697 |  | 184642 | 4120.964 |  | 184639
Odběrné místo (2): | internát
Měsíc |  |  |  | Rok
| 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
| Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady
| m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH
1.1.-11.4. | 85 |  | 6800 | 77 |  | 6160 | 90 |  | 7354
12.4.-21.7. | 69 |  | 5520 | 81 |  | 6480 | 108 |  | 8824
22.7.-9.10. | 48 |  | 3840 | 48 |  | 3839.44 | 91 |  | 7435
10.10.-31.12. | 61 |  | 4880 | 63 |  | 5040 | 98 |  | 8007
Celkem | 263 |  | 21040 | 269 |  | 21519.44 | 387 |  | 31620
Odběrné místo (3): | škola a správa
Měsíc |  |  |  | Rok
| 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
| Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady
| m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH
1.1.-11.4. | 352 |  | 28162 | 330 |  | 26402 | 411 |  | 33581.79
12.4.-21.7. | 454 |  | 36323 | 358 |  | 28642 | 433 |  | 35379
22.7.-9.10. | 139 |  | 11121 | 143 |  | 11440 | 302 |  | 24676
10.10.-31.12. | 327 |  | 26162 | 252 |  | 20161 | 348 |  | 28434
Celkem | 1272 |  | 101768 | 1083 |  | 86645 | 1494 |  | 122070.79
Odběrné místo (4): | odborný výcvik
Měsíc |  |  |  | Rok
| 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
| Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady
| m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH
1.1.-11.4. | 352 |  | 28162 | 268 |  | 21441 | 224 |  | 18302
12.4.-21.7. | 454 |  | 36323 | 290 |  | 23202 | 254 |  | 20754
22.7.-9.10. | 139 |  | 11121 | 178 |  | 14241 | 179 |  | 14626
10.10.-31.12. | 327 |  | 26162 | 214 |  | 17121 | 210 |  | 17159
Celkem | 1272 |  | 101768 | 950 |  | 76005 | 867 |  | 70841
[7 empty] | 6868.964 |  | 409170.79
Další informace a poznámky
Pozn.:
V případě více odběrných míst se samostatným měřením tabulku zkopírujte a vyplňtě pro každé odběrné místo zvlášť
Výtokové armatury
Č.míst. | Počet umyvadel |  |  | Počet umyvadel |  | Počet sprch |  | Počet WC
celkem
z toho kanceláře
sociální zařízení
ostatní

## Osvětlení
Dotazník pro "Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139"
Osvětlení
Budova | Patro | Č. místnosti | Zářivky - počet trubic |  |  |  | Žárovky - počet ks |  |  | Výbojky - počet ks
|  |  | Příkon |  |  | Elektronický předřadník | Příkon |  |  | Příkon
| Patro | Č. místnosti | 18W | 2x36W | 2x58W | ano/ne | 40W | 60W | 100W | 150W | 250W | 400W
škola - A |  | učebna č.1 |  | 9 |  | ne
|  | učebna č.2 |  | 6 |  | ne
|  | kabinet |  | 2
|  | WC | [5 empty] | 4
| 1.p. | chodba |  | 4 |  | ne
|  | učebna č.3 |  | 9 |  | ne
|  | učebna č.4 |  | 9 |  | ne
|  | učebna č.5 |  | 9 |  | ne
|  | WC | [5 empty] | 4
| 2.p. | chodba |  | 4 |  | ne
|  | učebna č.6 |  | 9 |  | ne
|  | učebna č.7 |  | 9 |  | ne
|  | učebna č.8 |  | 9 |  | ne
|  | kabinet |  | 2 |  | ne
|  | WC | [5 empty] | 4
|  | šatna |  |  | 10 | ne
škola -C |  | chodba |  | 2 |  | ne
|  | učebna PC |  | 14 |  | ne
|  | účtárna |  | 2 |  | ne
|  | sklad | [5 empty] | 1
|  | ředitelna |  |  | 4 | ne
|  | sektretariát |  | 3 |  | ne
|  | sborovna |  | 2 |  | ne
|  | kancelář |  | 1 |  | ne
|  | sklad | [5 empty] | 1
|  | spisovna |  | 2 |  | ne
| 1.p. | chodba | [5 empty] | 3
|  | WC | [5 empty] | 1
|  | hala |  | 10 |  | ne
|  | WC | [5 empty] | 1
|  | WC | [5 empty] | 1
internát - B |  | vestibul |  | 9 |  | ne
|  | jídelna |  | 20 |  | ne
|  | vestibul |  | 12 |  | ne
|  | WC | [5 empty] | 1
|  | ostatní | [5 empty] | 9
| přízemí | pokoje |  | 6 |  | ne
| 1.p. | pokoje |  | 10 |  | ne
| 2.p. | pokoje |  | 10 |  | ne
|  | kancelář |  | 2 |  | ne
|  | kulturní m. |  | 14 |  | ne
| přízemí | chodba |  | 16 |  | ne
| 1.p. | chodba |  | 5 |  | ne
| 2.p. | chodba |  | 5 |  | ne
|  | šatna |  | 12 |  | ne
odborný výcvik -E,F |  | motorárna |  |  | 37 | ne
|  | serv.díla |  |  | 24 | ano
|  | serv.díla - garáž |  | 6 |  | ne
|  | trenažér |  | 5 |  | ne
|  | hala | [9 empty] | 19
|  | hala |  |  | 21 | ne
|  | sklad |  | 1 |  | ne
|  | kovárna |  | 6 |  | ne
|  | klempírna |  | 12 |  | ne
|  | zám.dílna |  |  | 36 | ne
|  | obrobna |  |  | 12 | ano
|  | zám.dílna 2 |  |  | 9 | ne
|  | svařovna |  |  | 43 | ne
|  | chodba sklep | [10 empty] | LED 6 ks
|  | umývárna sklep | [10 empty] | LED 5 ks
|  | kancelář |  |  | 6 | ne
|  | kancelář |  |  | 4 | ne
|  | garáž I | [6 empty] | 4
|  | garáž II | [6 empty] | 6
|  | garáž III | [6 empty] | 4
Uvěďte k osvětlení další informace, které jsou podle Vašeho názoru důležité (zejména pokud došlo v minulosti k výměně světlených zdrojů, uveďte např. % kolik světelných zdrojů bylo vyměněno a jakým světelným zdrojem bylo původní osvětlení nahrazeno). Pokud jsou v některé z místností instalovány výbojky, uveďte místnost, počet, příkon, stáří.

## Ostatní informace
Dotazník pro "Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139"
Ostatní provozní náklady
Popis | Rok
| 2014 |  | 2015 | 2016
Náklady na údržbu a servis zařízení - plyn, elektřina, voda
Náklady na obsluhu
Provedená energeticky úsporná opatření
Popis |  | ano/ne |  | rok
Výměna oken |  | v budově odborného výcviku, severní fasáda |  | 2007
Výměna oken |  | ABCD |  | 2009
Zateplení vnějších stěn |  | ABCD |  | 2009
Zateplení šikmých střech |  | ABCD |  | 2009
Zateplení plochých střech |  | ABCD |  | 2009
Zateplení vnitřních konstrukcí
Regulace vytápění:
IRC nebo TR ventily |  | výměna TRV v objektech ABCD |  | 2007
Pouze kotelna nebo RS
Rekonstrukce osvětlení
Rekonstrukce přípravy a rozvodů TUV
Jiná: Vypište jaká |  | oprava sociálního zařízení |  | 2008
Připravovaná energeticky úsporná opatření :
Popis |  |  | ano/ne | rok
Výměna oken
Zateplení vnějších stěn
Zateplení šikmých střech
Zateplení plochých střech
Zateplení vnitřních konstrukcí
Rekonstrukce zdroje tepla, včetně změny paliva
Regulace vytápění:
IRC nebo TR ventily
Rekonstrukce osvětlení
Rekonstrukce přípravy a rozvodů TUV
Jiná: Vypište jaká
Je objekt předmětem památkové ochrany?