## Rekapitulace
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Položky | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Nástěnka | 0 | 0 | 0
Pomůcky biologie 1 | 0 | 0 | 0
Pomůcky biologie 2 | 0 | 0 | 0
Fyzika 1 | 0 | 0 | 0
Laboratorní potřeby | 0 | 0 | 0
Fyzika 2 | 0 | 0 | 0
Fyzika 3 | 0 | 0 | 0
Fyzika 4 | 0 | 0 | 0
Senzory, databloger | 0 | 0 | 0
Tabule | 0 | 0 | 0
Tabule_Fyzika | 0 | 0 | 0
Žákovské sady 1 | 0 | 0 | 0
Žákovské sady 2 | 0 | 0 | 0
Součástí dodávky je doprava na místo a zprovoznění

## Nástěnka
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Číslo položky | Položka | Specifikace a technické požadavky | Typové (modelové) označení položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH
1. | Nástěnka | Kvalitní korková nástěnka v hliníkovém rámu s plastovými rohy. Možnost vodorovného i svislého zavěšení. Rozměry nástěnky 200 x 100 cm. |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem v Kč |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0

## Pomůcky biologie 1
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Číslo položky | Položka | Specifikace a technické požadavky | Typové (modelové) označení položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH
1. | Digitální mikroskop | Digitální USB mikroskop disponující zvětšením v rozsahu 10x - 300x a vybavený fotoaparátem/kamerou s rozlišením minimálně 5MPx. Umožňuje pořizovat fotografie a videozáznamy pozorovaných preparátů. Součástí soupravy je minimálně stojan. K PC se mikroskop připojuje pomocí kabelu USB. |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nasazovací mikroskop | Mikroskop pro nasazení na mobilní zařízení. Zvětšení v rozsahu do 400x. Součástí dodávky každého mikroskopu bude pouzdro. |  | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stopky digitální | LCD displej, volba zobrazení času, data, funkce měření start / stop, mezičas. Přesnost měření 0,01 s, rozsah měření do 60 minut. |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Půdní pH/vlhkoměr/teploměr | Přístroj pro měření minimálně hodnoty pH, vlhkosti půdy. |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sada pro odběr bakteriálních vzorků | Sada umožňující zkoumání nejrůznějších druhů mikroorganismů ve vodě, vzduchu, soli a potravinách pomocí média pro růst připraveného k použití. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Binokulární digitální mikroskop | Mikroskop se širokoúhlým okulárem minimálně 10x/18 mm. Hlavice binokulární, rotační, integrovaná kamera. Revolverová hlava vzad otočná pro 4 objektivy. Zvětšení mikroskopu v rozsahu 40x, 100x, 400x, 1000x (pérový objektiv). Křížový stolek. Zaostřování pomocí koaxálního mikro a makro posuvu. Osvětlení LED diodou s plynulou regulací intenzity jasu. Rozlišení kamery min. 1,3 Mpix. Mikroskop dodávaný včetně softwaru. Datový výstup USB. Napájení z počítače USB kabelem. Součástí dodávky objektivový mikrometr. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kufřík na přípravu mikroskopických preparátů | Obsahem sady pro přípravu mikroskopických preparátů je minimálně: - plastová vanička pro sestavení preparátů - držák - ocelová jehla s rukojetí - ﬁltrovací papír - plastová studna pro sestavení preparátů - držák na barvení - skleněné kapátko - savička - plastové vivárium s víkem s otvory - melthylenová zeleň - xylen - glycerin - kanadský balzám - kufřík |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Krabičková lupa | Kelímek z umělé hmoty s dvojitou lupou. Lupa ve víku. |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem v Kč | x |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0

## Pomůcky biologie 2
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Číslo položky | Položka | Specifikace a technické požadavky | Typové (modelové) označení položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH
1. | Senzor pH | PH senzor, minimální měřící rozsahu od 0 do 14 pH. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Senzor tepové frekvence | Senzor pro pokusy na téma srdeční frekvence bezdrátově. Dosah vysílače/bezdrátový přenos v hrudním pásu je max. 1 m. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Spirometr | Senzor pro měření toku vzduchu, součástí senzoru jsou minimálně 2 jednorázové náústky. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Senzor EKG | EKG senzor pro měření elektrických signálů aktivity srdečního svalu, možnost grafického vyhodnocení, součástí dodávky je min.100 kusů jednorázových elektrod/samolepících podložek. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Senzor CO₂ | Senzor pro měření/snímání CO₂. Senzor s minimálním měřicím rozsahem 0 –100 000 ppm. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Senzor rozpuštěného O2 | Rozsah min. 0–20 mg/l. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Senzor plynného O2 | Minimální rozsah 0% až 27%, minimální přesnost: ±1% |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Senzor úrovně hluku | Senzor měří hladinu zvuku/hluku. Senzor s minimálně 2 rozsahy měření hladiny hluku/zvuku. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Senzor osvětlení | Senzor sloužící ke snímání intenzity světla. Senzor obsahuje mininálně 3 měřící rozsahy. |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Senzor teploty | Senzor pro měření teploty. Rozsah měření minimálně do 125°C. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Senzor UVA | Senzor dlouhovlnného ultrafialového záření. Rozsah měření minimálně od 300 - 390 nm. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Barometr | Barometr, který umožní sledování tlaku v rozsahu minimálně do 120 kPa. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Senzor osvětlení pro fotosyntézu | Senzor umožňuje studium fotosyntézy. Spektrální rozsah minimálně do 655 nm. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Senzor pro měření infračerveného záření | Senzor pro měření infračerveného záření. Rozsah: maximálně do 400 °C. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Rozhraní pro připojení senzorů | Připojovací USB rozhraní (komunikační rozhraní pro připojení senzorů k PC přes USB). Rozhraní, které zajistí přímou komunikaci senzoru s PC přes USB port. Rozhraní sloužící pro připojení libovolného senzoru k PC přes USB port. Komunikační rozhraní musí být kompatibilní se všemi dodanými senzory a s dodaným softwarem pro počítač. |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Datalogger - outdoorové rozhraní do ruky pro práci ve třídě i mimo třídu | Přístroj umožňující studentům měření v terénu i ve třídě. Datalogger splňuje minimálně tyto požadavky: barevný dotykový displej, software dataloggeru v češtině, možnost připojit současně více senzorů, lze ho použít samostatně nebo propojit s počítačem, kompatibilní se všemi dodávanými senzory. Odolná konstrukce dataloggeru. Součástí dodávky musí být nabíječka. |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Software pro práci se senzory | Pracuje se všemi dodávanými senzory, rozhraním a dataloggerem a je v češtině. Software umožňující promítání na monitor či pomocí dataprojektoru totéž, co je na displeji dataloggeru |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem v Kč bez DPH | x |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0
Všechny výše uvedené senzory musí být kompatibilní s dataloggerem.

## Fyzika 1
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Pomůcky nutné pro uskutečnění laboratorních cvičení - fyzika - technická specifikace
Číslo položky | Položka | Specifikace a technické požadavky | Typové (modelové) označení položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH
1. | Vodič | Vodič – s odbočkou 4 mm v délce 25 cm |  | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vodič | Vodič – s odbočkou 4 mm v délce 50 cm |  | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izolované krokosvorky - červené | K připojení 4 mm konektorů k neizolovaným drátům a plechům. Přípustné provozní napětí max. 12 V DC / AC. |  | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izolované krokosvorky - černé | K připojení 4 mm konektorů k neizolovaným drátům a plechům. Přípustné provozní napětí max. 12 V DC / AC. |  | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kuličky | Sada min. 4 ks kyvadlových koulí z různých materiálů se stejným průměrem a závěsným háčkem. Materiály například Al / Ms / Cu / Fe / Pb / Zn. |  | sada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | U-jádro, I-jádro | Průřez jádra 20 x 20 mm. Kompatibilní s I-jádrem, které je součástí dodávky U-jádra, pro vytvoření uzavřeného jádra a s níže specifikovanými cívkami. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cívka | Cívka 200 závitů. Pro průřez jádra 20,5 x 20,5 mm. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cívka | Cívka 800 závitů. Pro průřez jádra 20,5 x 20,5 mm. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cívka | Cívka 1600 závitů. Pro průřez jádra 20,5 x 20,5 mm. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem v Kč | x |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0

## laboratorní potřeby
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Číslo položky | Položka | Specifikace a technické požadavky | Typové (modelové) označení položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH
1. | Odměrný válec | Objem 1000 ml, přesn. +- 5ml. Odměrný válec vysoký s výlevkou a s vyznačenou stupnicí, ze skla. |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Odměrný válec | Objem 500 ml, přesn. +- 2,5 ml. Odměrný válec vysoký s výlevkou a s vyznačenou stupnicí, ze skla. |  | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Odměrný válec | Objem 250 ml, přesn. +- 1 ml. Odměrný válec vysoký s výlevkou a s vyznačenou stupnicí, ze skla. |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Odměrný válec | Objem 100 ml, přesn. +- 0,5 ml. Odměrný válec vysoký s výlevkou a s vyznačenou stupnicí, ze skla. |  | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Odměrný válec | Objem 50 ml, přesn. +- 0,5 ml. Odměrný válec vysoký s výlevkou a s vyznačenou stupnicí, ze skla. |  | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Odměrný válec | Objem 5 ml, přesn. +- 0,05 ml. Odměrný válec s výlevkou, ze skla. |  | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Skleněná miska | Objem 300 ml, průměr/délka 9 - 10 cm, výška/hloubka min. 5 cm |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Skleněná miska | Objem 100 ml, průměr/délka 6 - 7cm, výška/hloubka min. 4 cm |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Kruhová miska | Skleněná s průměrem cca 40 mm. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem v Kč | x |  | x | x |  |  | 0 | 0 | 0

## Fyzika 2
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Pomůcky nutné pro uskutečnění laboratorních cvičení - fyzika - technická specifikace
Číslo položky | Položka | Specifikace a technické požadavky | Typové (modelové) označení položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH
1. | Stopky mechanické | Ruční stopky s funkcí měření start / stop. Materiál: kov, ruční natahování. Rozsah měření min.15 minut. |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Reostat | S odporem 10 Ω, max. proudem (stálým) 5,7 A. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Reostat | S odporem 100 Ω, max. proudem (stálým) 1,8 A. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Multimetr | Digitální multimetr, AC, DC, s rozsahem napětí 200mV - 600V, proudu 200 µA - 10 A. |  | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Externí mikrometr | Pro přesné měření vnějších rozměrů v rozmezí 0 mm - 25 mm, dílek 0,01mm, v pouzdře. |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Váhy digitální | Digitální váha, LCD display, rozsah vážení min. do 500 g / minimální přesnost vážení 0,1 g. Jednotky: gramy (g). Napájení baterie nebo síťovým napáječem (síťový napáječ součástí dodávky). |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Stopky digitální | LCD displej, volba zobrazení času, data, funkce měření start / stop, mezičas. Přesnost měření 0,01 s, rozsah měření do 60 minut. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Laser ukazovátko | Se zeleným laserem/světlem. |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Spirálová pružina | Spirálová válcová pružina s tuhostí 3 N / m. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Spirálová pružina | Spirálová válcová pružina s tuhostí 5 N / m. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Spirálová pružina | Spirálová válcová pružina s tuhostí 20 N / m. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Siloměr | Pružinový závěsný siloměr s možností nastavení nuly. Snadno čitelná stupnice. Délka siloměru minimálně 20 cm. Rozsah siloměru 1 N. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Siloměr | Pružinový závěsný siloměr s možností nastavení nuly. Snadno čitelná stupnice. Délka siloměru minimálně 20 cm. Rozsah siloměru 2 N. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Siloměr | Pružinový závěsný siloměr s možností nastavení nuly. Snadno čitelná stupnice. Délka siloměru minimálně 20 cm. Rozsah siloměru 5 N. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Siloměr | Pružinový závěsný siloměr s možností nastavení nuly. Snadno čitelná stupnice. Délka siloměru minimálně 20 cm. Rozsah siloměru 10 N. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kalorimetr | Kapacita min.200 ml. Maximální napětí 6V. Dodávka včetně teploměru a míchadla. |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Nakloněná rovina | Vybavení ke zjištění sil působících na těleso na nakloněné rovině a k určení tření v závislosti na úhlu naklonění roviny. Úhel naklonění může být nastaven v rozmezí mezi 0 a 45°. Součástí minimálně nastavitelná kladka, válec. Délka nakloněné roviny 600 mm. Stupnice: dělení na cm nebo stupně. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Demonstrační váhy dvouramenné = rovnoramenná váha | Váživost váhy dvouramenné je 500 g. Průměr misek 110 - 125 mm. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Posuvné měřidlo digitální | Ocelové s LCD displayem a rozsahem měření 0 -150 mm. Rozlišení 0,01 mm. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kahan lihový | Skleněný lihový kahan s knotem. S těsností spoje proti unikání lihu. Maximální množství náplně 100 ml. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem v Kč | x |  | x | x |  |  | 0 | 0 | 0

## Fyzika 3
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Pomůcky nutné pro uskutečnění laboratorních cvičení - fyzika - technická specifikace
Číslo položky | Položka | Specifikace a technické požadavky | Typové (modelové) označení položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH
1. | Tellurium | Model znázorňující Slunce, Zemi a Měsíc. Pro vysvětlení jevů, např. den a noc, pohyb Slunce na obloze, roční období aj. Rozměry: min. délka 655 x min. výška 265 mm. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kleště | Se zaoblenými konci pro bezpečné uchopení tavicích kelímků. O délce min. 200 mm. |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plazmová koule | Skleněná koule o průměru min.20cm. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kundtova trubice | Skleněná trubice se stupnicí o délce mininálně 600 mm. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Elektroskop | Přístroj k určování elektrických nábojů a napětí. Ochranný kruh s 4 mm uzemňovací zdířkou. Vhodný pro stínovou projekci. Včetně koule, kondenzátorové desky na 4 mm kolíku/násadě nebo kondenzátorová deska na izolované tyči/násadě. Průměr: min.130 mm. |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Neodymový magnet | Koule o průměru min. 13 mm. |  | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Demonstrační měřící přístroj | Analogový digitální měřící přístroj určený na předvádění měření elektrických veličin a na běžné měření při fyzikálních pokusech. |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Laboratorní teploměr | Teploměr plněný organickou látkou s rozsahem měřených teplot od -10°C do +110°C, dělení po min. 0,5°C. |  | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Průhledné měřidlo = pravítko | Z plastu o délce min.30 cm. |  | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Magnet tyčový | Válcový tvar s póly označenými např. červeně a zeleně. Prům. minimálně 12 mm, délka minimálně 150 mm |  | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Archimedův válec | Kovový dutý válec se závěsem a háčkem, s ním přesně slícovaný plastový válec s háčkem. Válec se závěsem a háčkem, min. 80 mm × min.21 mm. |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Panel s odporovými dráty | K demonstraci závislosti odporu na délce, průřezu a materiálu odporových vodičů. Plastová deska s 6 dráty/vodiči a se 4 mm připojovacími zdířkami. Provozní napětí 12 V AC/DC. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Žákovský zdroj malého/nízkého napětí | Nestabilizovaný zdroj nízkého napětí, který je vhodný speciálně pro žákovské pokusy. Přístroj splňuje všechna bezpečnostní ustanovení. Výstupní napětí: 0 až 20 V AC a DC, plynule regulovatelné. Elektrický proud: max. 1 A. Výstupy: min. dvě dvojice zdířek min. 4 mm (AC a DC). |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Stabilizovaný síťový zdroj | Stabilizovaný. AC, DC 0 - 24 V. |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Diodový laser | Díky magnetickému uchycení a stativové tyči je vhodný jak pro použití na optické lavici tak i na kovové tabuli. Laser třídy 2 - vlnová délka min. 532 nm (např. zelený) |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem v Kč | x |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0

## Fyzika 4
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Pomůcky nutné pro uskutečnění laboratorních cvičení - fyzika - technická specifikace
Číslo položky | Položka | Specifikace a technické požadavky | Typové (modelové) označení položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH
1. | Varná konvice | Konvice s průhledným panoramatickým skleněným válcem pro dobrou viditelnost procesu zahřívání a následného stavu kapaliny při dosažení bodu varu. Objemem 1,7 l. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem v Kč | x |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0

## senzory, dataloger
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Číslo položky | Položka | Specifikace a technické požadavky | Typové (modelové) označení položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH
1. | Senzor osvětlení | Senzor sloužící ke snímání intenzity světla. Senzor obsahuje 3 měřící rozsahy – pro měření při slabém osvětlení (např. při svíčce), v běžně osvětlených místnostech (např. žárovkou) a pro měření venku, za slunečního svitu. |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Senzor teploty | Teplotní čidlo sloužící pro měření teploty. Typickými oblastmi použití je např. měření teplotních spádů, pokusy s vedením tepla či monitorování rozložení teploty v nádobě s horkou vodou, využití při frakční destilaci či studium 2. termodynamického zákona apod. Rozsah měření minimálně -20°C až 125°C. |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Měřící rozhraní - datalogger | Přístroj umožňující studentům měření v terénu i ve třídě. Lze ho použít samostatně či propojit s PC či tabletem. Přístroj umožňuje připojení více senzorů současně. Datalogger lze použít jako samostatné zařízení v terénu, lze jej propojit s počítačem a využít jako rozhraní pro připojení senzorů. Obsahuje všechny potřebné nástroje pro analýzu, zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Datalogger splňuje minimálně tyto požadavky: barevný dotykový displej, min. 2 vstupy na senzory, umožňuje připojit všechny požadované senzory a je s nimi kompatibilní, software v češtině, USB porty pro připojení flash paměti či tiskárny. Odolná konstrukce dataloggeru. Součástí dodávky musí být nabíječka. |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem v Kč | x |  | x | x |  |  | 0 | 0 | 0
Všechny výše uvedené senzory musí být kompatibilní s dataloggerem.

## tabule
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Číslo položky | Položka | Specifikace a technické požadavky | Typové (modelové) označení položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH
1. | Magnetická tabule | Třídílná magnetická tabule na zvedacím stojanu se zeleným keramickým povrchem o rozměrech (při zavřených křídlech) 200 x 120 cm. Popisovatelná křídou. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem v Kč bez DPH |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0

## tabule fyzika
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Číslo položky | Položka | Specifikace a technické požadavky | Typové (modelové) označení položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč včetně DPH
1. | Tabule jednodílná | Jednodílná magnetická tabule s bílým povrchem o rozměrech 180 x 120 cm. Popisovatelná fixem. Tabule s hliníkovým rámem a poličkou pro odkládání popisovačů. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem v Kč bez DPH |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0

## žákovské sady 1
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Položka | Specifikace a technické požadavky | Typové (modelové) označení položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH
STATIVOVÝ MATERIÁL | Minimální obsah sady: 2 ks - Ložiskový čep, 1 ks - Držák pro siloměry a zkumavky, 1 ks - stolová úpinka, upínací rozsah 50 mm, 2 ks - Kolejnice, vysoká, 300 mm, hliníkový profil, 1 ks - Spojka kolejnic, univerzální, hliníkový profil , 3 ks - mnohonásobná spojka, hliníkový čtverhranný profil určený na montáž tyčí, čepů (a)nebo listových pružin, 1 ks - Válcová spojka, 80 mm, 1 ks - Běžec se šroubem, 1 ks - Běžec s drážkou pro stupnice, stínidla a ukazatele, 2 ks - Tyč válcová, L=250mm, D=10 mm, 2 ks - Plastový návlek pro stativové tyče, 1 ks - Tyč válcová, L=100mm, D=10 mm, 1 ks – Nůžky, 1 ks - Pevná niť, cívka 30 m Uloženo v boxu |  | sada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MECHANIKA 1 | Minimální obsah sady: 1ks - Experimentální vozík, 1 ks - Svinovací metr, 2 ks - Misky pro závaží se závěsem, 1 ks - Ukazatel pro páku, 1 ks - Stupnice s dílky, 1 ks - Vyvažovací jezdec pro páku, 1 ks - Vyvažovací tělíska 50 g, 1 ks - Posuvné měřítko, plast, dělení 0, 1 mm, 1 ks - Kádinka 100 ml, plast, s výlevkou, 1 ks - Odměrný válec 100 ml, plast, s výlevkou, 1 ks - Ponorné sondy, sada 2ks, 2 ks - Trubička, D= 8 mm, L = 200 mm, akryl, 1 ks - Trubička, D= 20 mm, L = 200 mm, akryl, 1 ks - Zátka, silikon, 12/18/27 mm, 1 otvor, 1 ks - Zkumavka 12x100 mm, skleněná, rovný okraj, 4 ks - Závaží s výřezem 50 g, 4 ks - Závaží s výřezem 10 g, 2 ks - Držák závaží 10 g, 1 ks - Sada závaží 1- 50 g, 2 ks - Tyč válcová, 500 x 10 mm, 1 ks - Trubička, D = 8 mm, L = 80 mm, akryl, 1 ks - Archimédův dutý kvádr 50 x 20 x 20 mm, 1 ks - Hliníkový kvádr, 50 x 20 x 20 mm, 1 ks - Ocelový kvádr, 50 x 20 x 20 mm, 1 ks - Ocelový kvádr, (stejné hmotnosti jako hliníkový), 1 ks - Válcová pružina 3N/m, 1 ks - Válcová pružina 20N/m, 1 ks - Páka pro váhu, L = 420 mm pozůstávající z hliníkové ploché tyče s nasunutými prvky z plastické hmoty, s čepy z plastické hmoty pro držení závaží anebo misek, 2 otvory pro stabilní a labilní rovnováhu, závit pro ukazatel, 1 ks - Listová pružina, ocelová, 0, 4 mm, L=165 mm, 1 ks - Kapilární trubička, sada, 120 x 0, 5/1/1, 5 mm,1 ks - Kladky, sada 4 ks s hlubokou drážkou, 1 ks - Hadice 100 cm, průhledná, plastická hmota 1 ks - Hadice 16 cm, průhledná, plastická hmota 2 ks - Siloměr 2 N, průhledný, dělení po 0, 02 N, nastavení nuly, koncový doraz pro zabránění přetažení pružiny Uloženo v boxu |  | sada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DYNAMIKA | Minimální obsah sady: 2 ks - Experimentální vozík, s nízkým třením, s tyčkou pro upevnění závaží se zářezem 10 g anebo 50 g, 4 ks - Závaží s výřezem 50 g, 3 ks - Závaží s výřezem 10 g, 1 ks - Držák závaží 10 g, 2 ks - Pružný nárazník, ocelová pružina, nasouvatelný na experimentální vozík, 1 ks - Vodící kladka, plastická hmota, s nízkým součinitelem tření, se svorníkem s upínacím šroubem na uchycení na stůl anebo kolejnici, 2 ks - Karoserie experimentálního vozíku, 1 ks - Pružina pro vozík pro rázové pokusy s dvěma experimentálními vozíky, 1 ks - Tyč, válcová L=60 mm, D=10 mm, 1 ks - Svinovací metr, L=300 cm, 1 ks - Vozík s pohonem s volitelnou rychlostí, pro experimenty s rovnoměrným pohybem, potenciometr pro nastaveni rychlostí. Přepínač na volby pohybu vpřed/stop/vzad, zdířky pro externí napájení (nerovnoměrný pohyb), baterie 9V - výměna bez otevření krytu, 1 ks - Dráha a optická lavice, 2x50 cm, hliníkový profil, s natištěnou mm stupnicí, sestavitelná do 1 m kolejnice, na čelní straně otvor pro upevnění kladky případně stativové tyče, 1 ks - Univerzální spojka kolejnic Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODSTŘEDIVÁ SÍLA | Minimální obsah sady: 1 ks - Odstředivé rameno s motorem, 1 ks - Základna, L=250 mm, univerzální stativová základna tvaru H z hliníku 250 x 200 mm, s gumovými nožičkami, 2 nivelační šrouby, možnost upevnění pomocí svorníku, a též upevnění, 1 ks - Stativový běžec, H= 40 mm, 1 ks - Tyč válcová, L=250 mm, D=10 mm, 1 ks - Běžec s terčíkem, 2 ks - Závaží s výřezem 50 g, 4 ks - Závaží s výřezem 10 g, 1 ks - Siloměr transparentní, rozsah 2 N, dělení: 0, 02 N, 1 ks – Ruční stopky, digitální, odčítání: 1/100 sek Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KMITY A VLNĚNÍ | Minimální obsah sady: 1 ks - Gumová šňůra, 3 m, 1 ks - Listová pružina ocelová, 0, 6 mm, L = 300 mm, 1 ks - Držák zapisovače 1 ks - Závitová tyč s křídlovými maticemi, 2 ks - Kyvadlová koule s háčkem - dřevo, D = 60 mm, 1 ks - Kyvadlová koule s háčkem - plast, D = 60 mm, 1 ks - Experimentální motor Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAUKA O TEPLE 1 | Minimální obsah sady: 1 ks - Odměrný válec min 100 – max 110ml, plast, 1 ks - Těleso pro tepelné záření, pár, bílé a černé, 1 ks - Bimetalový pás, 150 – 160 x 18 – 22 mm, 1 ks - Vosková tužka, 2 ks - Hadice, 90 – 110 cm, ohybná, 2 ks - Trubička, D=8 mm, L=200 mm, akryl pro manometr, 1 ks - Zahnutá jehla, 1 ks - Průtokové spirály, sada 5 ks, 1 ks - Držák pro siloměr a zkumavky, 1 ks - Voskové pásky, 1 ks - Trubička, D=8/5 mm, L= 80, sklo, 1 ks - Stativové kruhy, sada 3 kusů, D = 102 mm : položení rozptylové síťky D= 62 mm : uchyceni kádinky D= 35 mm : uchyceni Erlenmeyerovy baňky , 1 ks - Rozptylová síťka s keramickým středem 135 – 150 x 45 – 50 mm, 1 ks - Kádinka vysoká, 250 ml, borokřemičitanové sklo, 1 ks - Erlenmeyerova baňka, 100 ml, 1 ks - Trubička, hliník, 450 – 500 x 6/8 mm, 1 ks - Trubička, ocel, 450 – 500 x 6/8 mm, 2 ks - Ukazatel s kolíkem, 1 ks - Běžec s aretací, 1 ks - Běžec pro ukazatele, 2 ks - Zkumavka. 14 – 16 x 160 mm, borokřemičitanové sklo, 1 ks - Lampový olej, 50 ml, v láhvi s kapátkem, 1 ks - Thiosíran sodný 200 g, v láhvi s uzávěrem, 1 ks - Prášková barva červená, v dóze (potravinové barvivo), 2 ks - Zátka, 10 – 12/18 – 20/25 – 27 mm, silikon, 1 otvor 5 – 7 mm, 1 ks - Zátka, 15 – 17/20 – 22/25 – 27 mm, silikon, 1 otvor 5 – 7 mm, 1 ks - Zátka, 15 – 17/20 – 22/25 – 27 mm, silikon, 2 otvory 5 – 7 mm, 1 ks - Hliníkový kvádr 48 – 50 x 18 – 20 x 18 – 20 mm, s háčkem, 1 ks - Malý ocelový kvádr 18 – 20 x 18 – 20 x 18 – 20 mm, s háčkem, 1 ks - Izolační nádoba s uzávěrem složená ze 2 hliníkových nádob, o objemu 150 a 700 ml vzájemně odizolovaných, průsvitný uzávěr, zátka pro teploměr a míchač, 1 ks - Tyč, válcová, L = 500 mm, D = 10 mm, poniklovaná ocel, 2 ks - Laboratorní teploměr, min -10 .. max +120 °C, dělení max 1°C, plněný alkoholem, 1 ks - Teploměr bez stupnice, min -10 ...max +120 °C, plněný alkoholem Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAUKA O TEPLE 2 | Minimální obsah sady: 1 ks - Joulův kalorimetr univerzální 2 hliníkové nádoby o objemu 150 a 700 ml, oddělené izolací, průsvitný uzávěr se zabudovaným odstupňovaným ponorným vařičem: 2/4/6 Ohm, napájecí napětí: 6V/2A, zátka pro teploměr, 1 ks - Přídavný uzávěr pro kalorimetr akrylové sklo se 4 silikonovými zátkami, D=100 – 110 mm, 1 ks - Tyče pro vedení tepla, sada 4 ks tyče s axiálním otvorem pro vložení teploměru, se silikonovou zátkou, pro vložení do otvoru v uzávěru, materiál Al, Fe, Cu, sklo, rozměry: každý 145 – 150 x 8 – 10 mm, 1 ks - Koule pro Gay - Lussacův zákon ocelová dutá koule D=60 mm, se závitem, 1 ks - Manometr pro Gay - Lussacův zákon, k našroubování do ocelové koule, barometr s rozsahem 800 ... 1300 hPa, D= 60 – 65 mm, 1 ks - Oktagon pro tepelné vyzařování, pro vyzařování tepla jsou barevné plochy obrácené směrem ven, pro pohlcování dovnitř, duté těleso s osmi různobarevnými stěnami, druhá strana stěny je bez úpravy, navrchu uvnitř tepelný zdroj: halogenová žárovka 12V/20W, G4, rozměry: 145 – 150 x 145 – 150 x 100 – 105 mm, 1 ks - Tepelný přijímač, tepelná sonda se zesilovačem, na přeměnu optického výkonu na napětí tvoří s měřícím přístrojem o rozsahu 0 ... 10 V radiační pyrometr, vypínač ON / OFF, nastavení nuly, výstup chráněný proti zkratu, LED- indikátor pro stav přístroje, napájecí napětí : max. +/- 14 V na baterii (je v přístroji), rozměry : 80 – 85 x 80 – 85 x 35 – 40 mm, 1 ks - Termogenerátor s úpinkou k přeměně tepla na elektrickou energii a naopak, kryt z akrylového skla, v středě stojícím Peltierovým článkem mezi dvěma kostkovými hliníkovými kádinkami, připojení pomocí dvou bezpečnostních zdířek a dvě zátky pro upevnění teploměrů, úpinka k přitlačení hliníkových kádinek na Peltierův článek Peltierův článek: max. 15 V/3, 5 A, hliníkové kádinky: každá 45 – 55 ml rozměry : 80 – 85 x 50 – 55 x 80 – 85 mm, 2 ks - Laboratorní teploměr, min -10 ...max +120 °C dělení max 1 °C, plněný alkoholem Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALTERNATIVNÍ ENERGIE PŘEMĚNY | Minimální obsah sady: 1 ks - Zapalovač stlačeného vzduchu, (Dieselův motor). Plexisklový válec, pístní tyč s rukojetí, vata a těsnění. Výška spalovacího prostoru 85 – 95 mm., 1 ks - Spalovací válec (benzínový motor), akrylový válec s piezoelektrickým zapalovačem, měkká zátka Válec : výška 260 – 290 mm, průměr 35 – 45 mm., 1 ks - zdvojený solární článek, 2 solární články v krabičce s magnetickým přichycením se čtyřmi bezpečnostními zdířkami., 1 ks - Úhloměr pro zdvojený solární článek, akrylový rám s oboustrannou úhloměrnou stupnicí, otočná deska na položení solárního článku, 1 ks - Model elektromobilu, vozidlo s motorem, přepínačem, baterie anebo externí zdroj, 1 ks - Peltonova turbína v průhledném obalu násuvně připojitelná na motor/generátor, 1 ks - motor/generátor, určený na připojení k Peltonově turbíně anebo vrtuli, 1 ks - Vrtule, plastová vrtule, D = 45 – 50 mm, násuvně připojitelná na motor/generátor, 1 ks - Ruční generátor, DC motor s převodovkou v průhledném plášti, s pevnou hnací klikou, kontakty pro odběr napětí, 1 ks - ukladač energie, 10 F kondenzátor s ukazatelem stavu nabití, 1 ks - objímka E10, 5 ks - Žárovka 1, 5V / 50mA, E10, 1 ks - Propojovací vodiče, sada 6 ks, 1x75 cm červený, 1x75 cm modrý, 1x50 cm červený, 1x50 cm modrý, 2x25 cm černý Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTŘINA 1 | Minimální obsah sady: 1 ks - Propojovací deska, Min. 1ks - Spojovací vodič 25 cm černý, Min. 1 ks - Spojovací vodič 50 cm červený, 1 ks - Spojovací vodič 50 cm modrý, 1 ks - Spojovací vodič 75 cm červený, 1 ks - Spojovací vodič 75 cm modrý, 4 ks - Modul připojení, 5 ks - Modul přímé vedení, 2 ks - Modul přímé vedení se zdířkou, 1 ks - Modul vedení T se zdířkou, 4 ks - Modul vedení T, Min. 4 ks - Modul vedení L se zdířkou, 2 ks - Modul vedení L, 1 ks - Modul přerušené vedení, 2 zdířky, 1 ks - Modul vypínač ON/OFF, 2 ks - Modul přepínač, 1 ks - Modul odpor 100 Ohm, 1 ks - Modul odpor 500 Ohm, 1 ks - Modul odpor 1 kOhm, 2 ks - Modul baterie 1.2V, 2 ks - Modul pro krokosvorku, 2 ks - Modul s objímkou E 10, 1 ks - Nádoba pro elektrolýzu, 1 ks - Sada vodičů a nevodičů, 1 ks - Sada elektrod, 2 ks - Žárovka E 10, 2.5 V/0.2 A, 2 ks - Žárovka E 10, 10 V/0.05 A, 1 ks - Pojistkový drát 0.1 mm, 1 ks - Odporový drát 0.2 mm, 1 ks - Měděný drát 0.2 mm, 4 ks - Krokosvorka s kontaktním kolíkem, 2 ks - Držák se zářezem a otvorem Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGNETISMUS | Minimální obsah sady: 2 ks - Tyčový magnet, D = 10 mm, L = 50 mm, AlNiCo, červeně/zeleně lakovaný, 1 ks - Železné piliny v dóze, 1 ks -Kapesní kompas, 1 ks -Koule pro zemský magnetizmus, glóbus, D = 56 mm, s potiskem na stopce, 1 ks -Velká sonda magnetického pole, 1 ks -Banánek (4 mm) s jehlou, jako hrotové ložisko pro třecí tyče a magnety, 2 ks - Podložka pro tyčové válcové magnety, 4 ks - Tyč se závitem pro vzájemné sešroubování, 1 ks -Modul zdířka (izolovaná podstava) 1 ks -Pouzdro pro magnet, pro spojení 2 tyčových magnetů 45 – 55 x 10 –15 mm, 1 ks -Deska pro magnetické pole, pro zobrazeni siločar okolo permanentních magnetů, rozměry : 150 – 155 x 85 – 90 x 10 – 15mm, 2 ks - Pólový plech, 55 – 60 x 25 – 30 mm, 1 ks -Kancelářské sponky, sada 10 kusů, v dóze, 1 ks -Kancelářská sponka s nití, 1 ks -Zkumavka 15 – 20 x 150 – 180 mm, plast, 1 ks -Magnetické pole - rozměry: 100 – 110 x 70 – 100 mm, 1 ks -Magnetická guma, rozměry: 90 – 100 x 25 – 30 mm, 1 ks -Kroužek z měkkého železa, 1 ks -Železné hřebíčky v dóze Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROMAGNETISMUS | Minimální obsah sady: 1 ks - Modul ohřívací spirála, 1 ks - Modul doutnavka, 1 ks - Modul vypínač, 1 ks - Železné jádro, L=50 mm, 1 ks - Kontaktní jehla, 2 ks - Pólový nástavec, 50 – 60 x 25 – 30 mm, 2 ks - Kartáček, 1 ks - Držák magnetu na čepu, 1 ks - Komutátor, 1 ks - Stírací kroužky, 1 ks - Bimetalový pás, 1 ks - Plochá ocelová pružina, 1 ks - Plochá mosazná pružina, 1 ks - Modul motor, 0.5 … 4 V DC, 1 ks - Modul pro cívku 800 závitů, 1 ks - Modul pro cívku 2x800 závitů, 1 ks - Cívka 800 závitů, modrá, 1 ks - Cívka 2x800 závitů, červená, 1 ks - U-jádro a I-jádro, 2 ks - Ložisková tyč Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTRODYNAMIKA | Minimální obsah sady: 1 ks - Osa pro cívku, 1 ks - Ukazatel pro cívku, 1 ks - Pólový nástavec, 50 – 60 x 25 – 30 mm, 1 ks - Motor / generátor model, 2 ks - Tyčový magnet, D = 10 mm, L = 50 mm, 5 ks - Žárovka 4 V/40 mA, E 10, 1 ks - Cívka 400 závitů, modrá, 1 ks - Železné jádro, L=50 mm, 1 ks - Vodič kolébka, 2 ks - Pravoúhlá elektroda, 1 ks - Stolík pro kapesní kompas, 1 ks - Indukční cívka, 1 ks - Kapesní kompas, 1 ks - Stupnice pro otočnou cívku Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTRONIKA KOMPLET | Minimální obsah sady: 1 ks - Spojovací deska, 2 ks - Spojovací vodič 25 cm černý, 1 ks - Spojovací vodič 50 cm červený, 1 ks - Spojovací vodič 50 cm modrý, 1 ks - Spojovací vodič 75 cm červený, 1 ks - Spojovací vodič 75 cm modrý, 1 ks - Modul solární článek, 1 ks - Modul mikrofon, 4 ks - Modul připojení, 5 ks - Modul přímé vedení, 3 ks - Modul přímé vedení se zdířkou, 4 ks - Modul vedení T, 1 ks - Modul vedení T se zdířkou, 2 ks - Modul vedení L, 4 ks - Modul vedení L se zdířkou, 1 ks -Modul vedení přerušené, 2 zdířky, 2 ks - Modul objímka E 10, 2 ks - Modul vypínač ON / OFF, 1 ks - Modul baterie (akumulátor) 1.2 V, 1 ks - Modul sluchátko, 1 ks - Modul odpor 100 Ω, 1 ks - Modul odpor 500 Ω, 1 ks - Modul odpor 1 k Ω, 1 ks - Modul odpor 10 k Ω, 1 ks - Modul odpor 47 k Ω, 1 ks - Modul nastavitelný odpor 10 k Ω, 1 ks - Modul potenciometr 470 Ω, 1 ks - Modul odpor NTC, 1 ks - Modul odpor PTC, 1 ks - Modul odpor LDR, 1 ks - Modul odpor VDR, 1 ks - Modul kondenzárot 0,1 µF, 1 ks - Modul kondenzátor 1 µF, 1 ks - Modul kondenzátor 2 µF, 1 ks - Modul kondenzátor 10 µF, 1 ks - Modul kondenzátor 100 µF, 1 ks - Modul kondenzátor 1000 µF, 2 ks - Modul dioda Si, 1 ks - Modul germaniová dioda, 1 ks - Modul Zenerova dioda, 2 ks - Modul dioda LED, 1 ks - Modul můstek, 4 LED diody, 1 ks - Modul tranzistor NPN, báze vlevo, 1 ks - Modul tranzistor NPN, báze vpravo, 1 ks -Modul tranzistor PNP, báze vlevo, 1 ks - Modul pro cívku s 800 závity, 1 ks - Modul pro cívku s 2x800 závity, 1 ks - Modul bzučák, 1 ks - Sluchátka, 1 ks - Modrá cívka s 800 závity, 1 ks - Červená cívka s 2x800 závity, 1 ks - Železné U a I jádro, 2 ks - Žárovka E10/10V/0, 05 A, 1 ks - Nábojnice pro magnet, 2 ks - Válcový magnet AlNiCo D = 10 mm, L = 50 mm, 1 ks - Železné jádro L = 50 mm, 1 ks - Kolík s jehlou, 2 ks - Krokosvorka, 2 ks - krokosvorka s kolíkem Uloženo v boxu |  | sada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROSTATIKA | Minimální obsah sady: 2 ks – Elektroskop, hliníkový profil s 4 mm kolíkem pro upevnění v izolované podstavě modulu se zdířkou, hliníkový ukazatel, L = 140 mm, na jehle, 1 ks - Tyč z akrylu 150 x 10 mm s otvorem pro hliníkovou tyč D = 4mm, 1 ks - Plastová tyč, 150 x 10 mm, 1 ks - Plastová tyč 150 x 10 mm s ložiskovým otvorem, 1 ks - Polyetylénová hadřička (třecí tkanina), 1 ks - Hliníková tyč 150 x 4 mm, 1 ks - Akrylová tyč s otvorem, 70 x 10 mm, 1 ks - Válcová doutnavka, 2 ks - Modul zdířka (izolant), 1 ks - Banánek (4 mm) s jehlou, 2 ks - Hliníkové pásky (jednoduchý elektroskop), 1 ks - Faradayův pohár, 1 ks - Kádinka 150 ml, nízká Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPTIKA 1 | Minimální obsah sady: 1 ks - Kombinovaná halogenová lampa12V/20W, hliníkový kryt s plastovými lištami pro uchycení clon, 1 ks - Lichoběžníkový hranol, 1 ks - Polokruhová čočka, 1 ks - Pravoúhlý hranol, 2 ks - Plankonvexní čočka, 1 ks - Plankonkávní čočka, 1 ks - Optický disk (úhloměr), 1 ks - Matnice, 1 ks - Ploché zrcadlo, 1 ks - Flexibilní zrcadlo, 1 ks - Clona (1 a 2 štěrbiny), 1 ks - Clona (3 a 5 štěrbin), 1 ks - Transparentní vanička, 65 x 47 mm, bílé pozadí s krytem Uloženo v boxu |  | sada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPTIKA 2 | Minimální obsah sady: 1 ks - Držák s čočkou f=+50 mm, 1 ks - Držák s čočkou f=-100 mm, 1 ks - Objímka s čočkou f=+300 mm, 1 ks - Objímka s čočkou f=+100 mm, 1 ks - Duté zrcadlo v objímce, D = 50 mm, 1 ks - Vypuklé zrcadlo v objímce, D = 50 mm, 3 ks - Držák čočky a clony, 2 ks - Držák diapozitivu, 1 ks - Sada otvorových clon, D=1, 3 a 8 mm (3 ks), 1 ks - Clona “L”, 1 ks - Obrazový diapozitiv se čtyřmi motivy, 1 ks - Štěrbinová clona, 1 ks - Model Země a Měsíce (Měsíc), D = 56 mm, pohyblivý Měsíc pro zobrazení fází Měsíce, 1 ks - Držák s matnicí (matnice 70 x 60 mm), 1 ks - Diodové světla pro aditivní míchání barev, souprava, napájecí blok (4, 5 … 15 V DC) a připojovací vodiče, 1 ks - Sada barevných filtrů subtraktivních, 3 ks, 3 ks - Běžec pro optickou lavici, 1 ks - Běžec stativový se šroubem, 1 ks - Rovnostranný hranol, sklo, s=25 mm, 1 ks - Stolek k hranolu Uloženo v boxu |  | sada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPTIKA 3 | Minimální obsah sady: 1 ks - Dráha a optická lavice, 2x50 cm, profil, s natištěnou mm stupnicí, sestavitelný do 1 m kolejnice, na čelní straně otvor pro upevnění kladky případně stativové tyče, 1 ks - Spojka kolejnic, 1 ks - Stativová tyč 100 x 10 mm, 1 ks - Kruh v objímce, D=34 mm, 1 ks - Objímka s clonou, d=20 mm, 1 ks - Držák čočky a clony, 97 x 90 mm, 1 ks - Čárová mřížka, 300 čar / mm, 1 ks - sklo, pravotočivý krystal křemene, D= 10 mm, pro otáčení polarizační roviny, 1 ks - Kyveta, 85 x 45 x 43 mm, 2 ks - Polarizační filtr, D = 50 mm, 2 ks - Držák polarizačního filtru se stupnicí, 1 ks - Běžec pro optickou lavici, 1 ks - Běžec stativový se šroubem, 1 ks - Běžec pro stupnici, matnici a ukazatel, 1 ks - Těleso pro fotoelasticimetrii, 75 x 30 mm Uloženo v boxu |  | sada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROTAČNÍ POHYB | Minimální obsah sady: 1 ks - Kruhy zploštění Země, 1 ks - Wattův odstředivý regulátor, 1 ks - Foucaultovo kyvadlo, 1 ks - Kruhový kotouč, 1 ks - Upínací šroub M3, 1 ks - Ocelové kuličky ½” (12.7 mm) 2 ks, 1 ks - Kulové vznášedlo, kyveta , odstředivá kyveta a kulové vznášedlo v jednom Hnací zařízení , jednoduchý a pevný ruční pohon, skládající se z : • 1 ks - ložisko s řemenicí • 1 ks - Osa pro řemenici, na magnetu • 1 ks - Řemenice, D= 100 mm • 1 ks - Hnací řemen • 1 ks - Sestavná deska • Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková cena |  |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0

## žákovské sady 2
Název projektu: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Položka | Specifikace a technické požadavky | Typové (modelové) označení položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH
STATIVOVÝ MATERIÁL | Minimální obsah sady: 2 ks - Ložiskový čep, 1 ks - Držák pro siloměry a zkumavky, 1 ks - stolová úpinka, upínací rozsah 50 mm, 2 ks - Kolejnice, vysoká, 300 mm, hliníkový profil, 1 ks - Spojka kolejnic, univerzální, hliníkový profil , 3 ks - mnohonásobná spojka, hliníkový čtverhranný profil určený na montáž tyčí, čepů (a)nebo listových pružin, 1 ks - Válcová spojka, 80 mm, 1 ks - Běžec se šroubem, 1 ks - Běžec s drážkou pro stupnice, stínidla a ukazatele, 2 ks - Tyč válcová, L=250mm, D=10 mm, 2 ks - Plastový návlek pro stativové tyče, 1 ks - Tyč válcová, L=100mm, D=10 mm, 1 ks – Nůžky, 1 ks - Pevná niť, cívka 30 m Uloženo v boxu |  | sada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MECHANIKA 1 | Minimální obsah sady: 1ks - Experimentální vozík, 1 ks - Svinovací metr, 2 ks - Misky pro závaží se závěsem, 1 ks - Ukazatel pro páku, 1 ks - Stupnice s dílky, 1 ks - Vyvažovací jezdec pro páku, 1 ks - Vyvažovací tělíska 50 g, 1 ks - Posuvné měřítko, plast, dělení 0, 1 mm, 1 ks - Kádinka 100 ml, plast, s výlevkou, 1 ks - Odměrný válec 100 ml, plast, s výlevkou, 1 ks - Ponorné sondy, sada 2ks, 2 ks - Trubička, D= 8 mm, L = 200 mm, akryl, 1 ks - Trubička, D= 20 mm, L = 200 mm, akryl, 1 ks - Zátka, silikon, 12/18/27 mm, 1 otvor, 1 ks - Zkumavka 12x100 mm, skleněná, rovný okraj, 4 ks - Závaží s výřezem 50 g, 4 ks - Závaží s výřezem 10 g, 2 ks - Držák závaží 10 g, 1 ks - Sada závaží 1- 50 g, 2 ks - Tyč válcová, 500 x 10 mm, 1 ks - Trubička, D = 8 mm, L = 80 mm, akryl, 1 ks - Archimédův dutý kvádr 50 x 20 x 20 mm, 1 ks - Hliníkový kvádr, 50 x 20 x 20 mm, 1 ks - Ocelový kvádr, 50 x 20 x 20 mm, 1 ks - Ocelový kvádr, (stejné hmotnosti jako hliníkový), 1 ks - Válcová pružina 3N/m, 1 ks - Válcová pružina 20N/m, 1 ks - Páka pro váhu, L = 420 mm pozůstávající z hliníkové ploché tyče s nasunutými prvky z plastické hmoty, s čepy z plastické hmoty pro držení závaží anebo misek, 2 otvory pro stabilní a labilní rovnováhu, závit pro ukazatel, 1 ks - Listová pružina, ocelová, 0, 4 mm, L=165 mm, 1 ks - Kapilární trubička, sada, 120 x 0, 5/1/1, 5 mm,1 ks - Kladky, sada 4 ks s hlubokou drážkou, 1 ks - Hadice 100 cm, průhledná, plastická hmota 1 ks - Hadice 16 cm, průhledná, plastická hmota 2 ks - Siloměr 2 N, průhledný, dělení po 0, 02 N, nastavení nuly, koncový doraz pro zabránění přetažení pružiny Uloženo v boxu |  | sada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DYNAMIKA | Minimální obsah sady: 2 ks - Experimentální vozík, s nízkým třením, s tyčkou pro upevnění závaží se zářezem 10 g anebo 50 g, 4 ks - Závaží s výřezem 50 g, 3 ks - Závaží s výřezem 10 g, 1 ks - Držák závaží 10 g, 2 ks - Pružný nárazník, ocelová pružina, nasouvatelný na experimentální vozík, 1 ks - Vodící kladka, plastická hmota, s nízkým součinitelem tření, se svorníkem s upínacím šroubem na uchycení na stůl anebo kolejnici, 2 ks - Karoserie experimentálního vozíku, 1 ks - Pružina pro vozík pro rázové pokusy s dvěma experimentálními vozíky, 1 ks - Tyč, válcová L=60 mm, D=10 mm, 1 ks - Svinovací metr, L=300 cm, 1 ks - Vozík s pohonem s volitelnou rychlostí, pro experimenty s rovnoměrným pohybem, potenciometr pro nastaveni rychlostí. Přepínač na volby pohybu vpřed/stop/vzad, zdířky pro externí napájení (nerovnoměrný pohyb), baterie 9V - výměna bez otevření krytu, 1 ks - Dráha a optická lavice, 2x50 cm, hliníkový profil, s natištěnou mm stupnicí, sestavitelná do 1 m kolejnice, na čelní straně otvor pro upevnění kladky případně stativové tyče, 1 ks - Univerzální spojka kolejnic Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODSTŘEDIVÁ SÍLA | Minimální obsah sady: 1 ks - Odstředivé rameno s motorem, 1 ks - Základna, L=250 mm, univerzální stativová základna tvaru H z hliníku 250 x 200 mm, s gumovými nožičkami, 2 nivelační šrouby, možnost upevnění pomocí svorníku, a též upevnění, 1 ks - Stativový běžec, H= 40 mm, 1 ks - Tyč válcová, L=250 mm, D=10 mm, 1 ks - Běžec s terčíkem, 2 ks - Závaží s výřezem 50 g, 4 ks - Závaží s výřezem 10 g, 1 ks - Siloměr transparentní, rozsah 2 N, dělení: 0, 02 N, 1 ks – Ruční stopky, digitální, odčítání: 1/100 sek Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KMITY A VLNĚNÍ | Minimální obsah sady: 1 ks - Gumová šňůra, 3 m, 1 ks - Listová pružina ocelová, 0, 6 mm, L = 300 mm, 1 ks - Držák zapisovače 1 ks - Závitová tyč s křídlovými maticemi, 2 ks - Kyvadlová koule s háčkem - dřevo, D = 60 mm, 1 ks - Kyvadlová koule s háčkem - plast, D = 60 mm, 1 ks - Experimentální motor Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAUKA O TEPLE 1 | Minimální obsah sady: 1 ks - Odměrný válec min 100 – max 110ml, plast, 1 ks - Těleso pro tepelné záření, pár, bílé a černé, 1 ks - Bimetalový pás, 150 – 160 x 18 – 22 mm, 1 ks - Vosková tužka, 2 ks - Hadice, 90 – 110 cm, ohybná, 2 ks - Trubička, D=8 mm, L=200 mm, akryl pro manometr, 1 ks - Zahnutá jehla, 1 ks - Průtokové spirály, sada 5 ks, 1 ks - Držák pro siloměr a zkumavky, 1 ks - Voskové pásky, 1 ks - Trubička, D=8/5 mm, L= 80, sklo, 1 ks - Stativové kruhy, sada 3 kusů, D = 102 mm : položení rozptylové síťky D= 62 mm : uchyceni kádinky D= 35 mm : uchyceni Erlenmeyerovy baňky , 1 ks - Rozptylová síťka s keramickým středem 135 – 150 x 45 – 50 mm, 1 ks - Kádinka vysoká, 250 ml, borokřemičitanové sklo, 1 ks - Erlenmeyerova baňka, 100 ml, 1 ks - Trubička, hliník, 450 – 500 x 6/8 mm, 1 ks - Trubička, ocel, 450 – 500 x 6/8 mm, 2 ks - Ukazatel s kolíkem, 1 ks - Běžec s aretací, 1 ks - Běžec pro ukazatele, 2 ks - Zkumavka. 14 – 16 x 160 mm, borokřemičitanové sklo, 1 ks - Lampový olej, 50 ml, v láhvi s kapátkem, 1 ks - Thiosíran sodný 200 g, v láhvi s uzávěrem, 1 ks - Prášková barva červená, v dóze (potravinové barvivo), 2 ks - Zátka, 10 – 12/18 – 20/25 – 27 mm, silikon, 1 otvor 5 – 7 mm, 1 ks - Zátka, 15 – 17/20 – 22/25 – 27 mm, silikon, 1 otvor 5 – 7 mm, 1 ks - Zátka, 15 – 17/20 – 22/25 – 27 mm, silikon, 2 otvory 5 – 7 mm, 1 ks - Hliníkový kvádr 48 – 50 x 18 – 20 x 18 – 20 mm, s háčkem, 1 ks - Malý ocelový kvádr 18 – 20 x 18 – 20 x 18 – 20 mm, s háčkem, 1 ks - Izolační nádoba s uzávěrem složená ze 2 hliníkových nádob, o objemu 150 a 700 ml vzájemně odizolovaných, průsvitný uzávěr, zátka pro teploměr a míchač, 1 ks - Tyč, válcová, L = 500 mm, D = 10 mm, poniklovaná ocel, 2 ks - Laboratorní teploměr, min -10 .. max +120 °C, dělení max 1°C, plněný alkoholem, 1 ks - Teploměr bez stupnice, min -10 ...max +120 °C, plněný alkoholem Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAUKA O TEPLE 2 | Minimální obsah sady: 1 ks - Joulův kalorimetr univerzální 2 hliníkové nádoby o objemu 150 a 700 ml, oddělené izolací, průsvitný uzávěr se zabudovaným odstupňovaným ponorným vařičem: 2/4/6 Ohm, napájecí napětí: 6V/2A, zátka pro teploměr, 1 ks - Přídavný uzávěr pro kalorimetr akrylové sklo se 4 silikonovými zátkami, D=100 – 110 mm, 1 ks - Tyče pro vedení tepla, sada 4 ks tyče s axiálním otvorem pro vložení teploměru, se silikonovou zátkou, pro vložení do otvoru v uzávěru, materiál Al, Fe, Cu, sklo, rozměry: každý 145 – 150 x 8 – 10 mm, 1 ks - Koule pro Gay - Lussacův zákon ocelová dutá koule D=60 mm, se závitem, 1 ks - Manometr pro Gay - Lussacův zákon, k našroubování do ocelové koule, barometr s rozsahem 800 ... 1300 hPa, D= 60 – 65 mm, 1 ks - Oktagon pro tepelné vyzařování, pro vyzařování tepla jsou barevné plochy obrácené směrem ven, pro pohlcování dovnitř, duté těleso s osmi různobarevnými stěnami, druhá strana stěny je bez úpravy, navrchu uvnitř tepelný zdroj: halogenová žárovka 12V/20W, G4, rozměry: 145 – 150 x 145 – 150 x 100 – 105 mm, 1 ks - Tepelný přijímač, tepelná sonda se zesilovačem, na přeměnu optického výkonu na napětí tvoří s měřícím přístrojem o rozsahu 0 ... 10 V radiační pyrometr, vypínač ON / OFF, nastavení nuly, výstup chráněný proti zkratu, LED- indikátor pro stav přístroje, napájecí napětí : max. +/- 14 V na baterii (je v přístroji), rozměry : 80 – 85 x 80 – 85 x 35 – 40 mm, 1 ks - Termogenerátor s úpinkou k přeměně tepla na elektrickou energii a naopak, kryt z akrylového skla, v středě stojícím Peltierovým článkem mezi dvěma kostkovými hliníkovými kádinkami, připojení pomocí dvou bezpečnostních zdířek a dvě zátky pro upevnění teploměrů, úpinka k přitlačení hliníkových kádinek na Peltierův článek Peltierův článek: max. 15 V/3, 5 A, hliníkové kádinky: každá 45 – 55 ml rozměry : 80 – 85 x 50 – 55 x 80 – 85 mm, 2 ks - Laboratorní teploměr, min -10 ...max +120 °C dělení max 1 °C, plněný alkoholem Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALTERNATIVNÍ ENERGIE PŘEMĚNY | Minimální obsah sady: 1 ks - Zapalovač stlačeného vzduchu, (Dieselův motor). Plexisklový válec, pístní tyč s rukojetí, vata a těsnění. Výška spalovacího prostoru 85 – 95 mm., 1 ks - Spalovací válec (benzínový motor), akrylový válec s piezoelektrickým zapalovačem, měkká zátka Válec : výška 260 – 290 mm, průměr 35 – 45 mm., 1 ks - zdvojený solární článek, 2 solární články v krabičce s magnetickým přichycením se čtyřmi bezpečnostními zdířkami., 1 ks - Úhloměr pro zdvojený solární článek, akrylový rám s oboustrannou úhloměrnou stupnicí, otočná deska na položení solárního článku, 1 ks - Model elektromobilu, vozidlo s motorem, přepínačem, baterie anebo externí zdroj, 1 ks - Peltonova turbína v průhledném obalu násuvně připojitelná na motor/generátor, 1 ks - motor/generátor, určený na připojení k Peltonově turbíně anebo vrtuli, 1 ks - Vrtule, plastová vrtule, D = 45 – 50 mm, násuvně připojitelná na motor/generátor, 1 ks - Ruční generátor, DC motor s převodovkou v průhledném plášti, s pevnou hnací klikou, kontakty pro odběr napětí, 1 ks - ukladač energie, 10 F kondenzátor s ukazatelem stavu nabití, 1 ks - objímka E10, 5 ks - Žárovka 1, 5V / 50mA, E10, 1 ks - Propojovací vodiče, sada 6 ks, 1x75 cm červený, 1x75 cm modrý, 1x50 cm červený, 1x50 cm modrý, 2x25 cm černý Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTŘINA 1 | Minimální obsah sady: 1 ks - Propojovací deska, Min. 1ks - Spojovací vodič 25 cm černý, Min. 1 ks - Spojovací vodič 50 cm červený, 1 ks - Spojovací vodič 50 cm modrý, 1 ks - Spojovací vodič 75 cm červený, 1 ks - Spojovací vodič 75 cm modrý, 4 ks - Modul připojení, 5 ks - Modul přímé vedení, 2 ks - Modul přímé vedení se zdířkou, 1 ks - Modul vedení T se zdířkou, 4 ks - Modul vedení T, Min. 4 ks - Modul vedení L se zdířkou, 2 ks - Modul vedení L, 1 ks - Modul přerušené vedení, 2 zdířky, 1 ks - Modul vypínač ON/OFF, 2 ks - Modul přepínač, 1 ks - Modul odpor 100 Ohm, 1 ks - Modul odpor 500 Ohm, 1 ks - Modul odpor 1 kOhm, 2 ks - Modul baterie 1.2V, 2 ks - Modul pro krokosvorku, 2 ks - Modul s objímkou E 10, 1 ks - Nádoba pro elektrolýzu, 1 ks - Sada vodičů a nevodičů, 1 ks - Sada elektrod, 2 ks - Žárovka E 10, 2.5 V/0.2 A, 2 ks - Žárovka E 10, 10 V/0.05 A, 1 ks - Pojistkový drát 0.1 mm, 1 ks - Odporový drát 0.2 mm, 1 ks - Měděný drát 0.2 mm, 4 ks - Krokosvorka s kontaktním kolíkem, 2 ks - Držák se zářezem a otvorem Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGNETISMUS | Minimální obsah sady: 2 ks - Tyčový magnet, D = 10 mm, L = 50 mm, AlNiCo, červeně/zeleně lakovaný, 1 ks - Železné piliny v dóze, 1 ks -Kapesní kompas, 1 ks -Koule pro zemský magnetizmus, glóbus, D = 56 mm, s potiskem na stopce, 1 ks -Velká sonda magnetického pole, 1 ks -Banánek (4 mm) s jehlou, jako hrotové ložisko pro třecí tyče a magnety, 2 ks - Podložka pro tyčové válcové magnety, 4 ks - Tyč se závitem pro vzájemné sešroubování, 1 ks -Modul zdířka (izolovaná podstava) 1 ks -Pouzdro pro magnet, pro spojení 2 tyčových magnetů 45 – 55 x 10 –15 mm, 1 ks -Deska pro magnetické pole, pro zobrazeni siločar okolo permanentních magnetů, rozměry : 150 – 155 x 85 – 90 x 10 – 15mm, 2 ks - Pólový plech, 55 – 60 x 25 – 30 mm, 1 ks -Kancelářské sponky, sada 10 kusů, v dóze, 1 ks -Kancelářská sponka s nití, 1 ks -Zkumavka 15 – 20 x 150 – 180 mm, plast, 1 ks -Magnetické pole - rozměry: 100 – 110 x 70 – 100 mm, 1 ks -Magnetická guma, rozměry: 90 – 100 x 25 – 30 mm, 1 ks -Kroužek z měkkého železa, 1 ks -Železné hřebíčky v dóze Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROMAGNETISMUS | Minimální obsah sady: 1 ks - Modul ohřívací spirála, 1 ks - Modul doutnavka, 1 ks - Modul vypínač, 1 ks - Železné jádro, L=50 mm, 1 ks - Kontaktní jehla, 2 ks - Pólový nástavec, 50 – 60 x 25 – 30 mm, 2 ks - Kartáček, 1 ks - Držák magnetu na čepu, 1 ks - Komutátor, 1 ks - Stírací kroužky, 1 ks - Bimetalový pás, 1 ks - Plochá ocelová pružina, 1 ks - Plochá mosazná pružina, 1 ks - Modul motor, 0.5 … 4 V DC, 1 ks - Modul pro cívku 800 závitů, 1 ks - Modul pro cívku 2x800 závitů, 1 ks - Cívka 800 závitů, modrá, 1 ks - Cívka 2x800 závitů, červená, 1 ks - U-jádro a I-jádro, 2 ks - Ložisková tyč Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTRODYNAMIKA | Minimální obsah sady: 1 ks - Osa pro cívku, 1 ks - Ukazatel pro cívku, 1 ks - Pólový nástavec, 50 – 60 x 25 – 30 mm, 1 ks - Motor / generátor model, 2 ks - Tyčový magnet, D = 10 mm, L = 50 mm, 5 ks - Žárovka 4 V/40 mA, E 10, 1 ks - Cívka 400 závitů, modrá, 1 ks - Železné jádro, L=50 mm, 1 ks - Vodič kolébka, 2 ks - Pravoúhlá elektroda, 1 ks - Stolík pro kapesní kompas, 1 ks - Indukční cívka, 1 ks - Kapesní kompas, 1 ks - Stupnice pro otočnou cívku Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTRONIKA KOMPLET | Minimální obsah sady: 1 ks - Spojovací deska, 2 ks - Spojovací vodič 25 cm černý, 1 ks - Spojovací vodič 50 cm červený, 1 ks - Spojovací vodič 50 cm modrý, 1 ks - Spojovací vodič 75 cm červený, 1 ks - Spojovací vodič 75 cm modrý, 1 ks - Modul solární článek, 1 ks - Modul mikrofon, 4 ks - Modul připojení, 5 ks - Modul přímé vedení, 3 ks - Modul přímé vedení se zdířkou, 4 ks - Modul vedení T, 1 ks - Modul vedení T se zdířkou, 2 ks - Modul vedení L, 4 ks - Modul vedení L se zdířkou, 1 ks -Modul vedení přerušené, 2 zdířky, 2 ks - Modul objímka E 10, 2 ks - Modul vypínač ON / OFF, 1 ks - Modul baterie (akumulátor) 1.2 V, 1 ks - Modul sluchátko, 1 ks - Modul odpor 100 Ω, 1 ks - Modul odpor 500 Ω, 1 ks - Modul odpor 1 k Ω, 1 ks - Modul odpor 10 k Ω, 1 ks - Modul odpor 47 k Ω, 1 ks - Modul nastavitelný odpor 10 k Ω, 1 ks - Modul potenciometr 470 Ω, 1 ks - Modul odpor NTC, 1 ks - Modul odpor PTC, 1 ks - Modul odpor LDR, 1 ks - Modul odpor VDR, 1 ks - Modul kondenzárot 0,1 µF, 1 ks - Modul kondenzátor 1 µF, 1 ks - Modul kondenzátor 2 µF, 1 ks - Modul kondenzátor 10 µF, 1 ks - Modul kondenzátor 100 µF, 1 ks - Modul kondenzátor 1000 µF, 2 ks - Modul dioda Si, 1 ks - Modul germaniová dioda, 1 ks - Modul Zenerova dioda, 2 ks - Modul dioda LED, 1 ks - Modul můstek, 4 LED diody, 1 ks - Modul tranzistor NPN, báze vlevo, 1 ks - Modul tranzistor NPN, báze vpravo, 1 ks -Modul tranzistor PNP, báze vlevo, 1 ks - Modul pro cívku s 800 závity, 1 ks - Modul pro cívku s 2x800 závity, 1 ks - Modul bzučák, 1 ks - Sluchátka, 1 ks - Modrá cívka s 800 závity, 1 ks - Červená cívka s 2x800 závity, 1 ks - Železné U a I jádro, 2 ks - Žárovka E10/10V/0, 05 A, 1 ks - Nábojnice pro magnet, 2 ks - Válcový magnet AlNiCo D = 10 mm, L = 50 mm, 1 ks - Železné jádro L = 50 mm, 1 ks - Kolík s jehlou, 2 ks - Krokosvorka, 2 ks - krokosvorka s kolíkem Uloženo v boxu |  | sada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROSTATIKA | Minimální obsah sady: 2 ks – Elektroskop, hliníkový profil s 4 mm kolíkem pro upevnění v izolované podstavě modulu se zdířkou, hliníkový ukazatel, L = 140 mm, na jehle, 1 ks - Tyč z akrylu 150 x 10 mm s otvorem pro hliníkovou tyč D = 4mm, 1 ks - Plastová tyč, 150 x 10 mm, 1 ks - Plastová tyč 150 x 10 mm s ložiskovým otvorem, 1 ks - Polyetylénová hadřička (třecí tkanina), 1 ks - Hliníková tyč 150 x 4 mm, 1 ks - Akrylová tyč s otvorem, 70 x 10 mm, 1 ks - Válcová doutnavka, 2 ks - Modul zdířka (izolant), 1 ks - Banánek (4 mm) s jehlou, 2 ks - Hliníkové pásky (jednoduchý elektroskop), 1 ks - Faradayův pohár, 1 ks - Kádinka 150 ml, nízká Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPTIKA 1 | Minimální obsah sady: 1 ks - Kombinovaná halogenová lampa12V/20W, hliníkový kryt s plastovými lištami pro uchycení clon, 1 ks - Lichoběžníkový hranol, 1 ks - Polokruhová čočka, 1 ks - Pravoúhlý hranol, 2 ks - Plankonvexní čočka, 1 ks - Plankonkávní čočka, 1 ks - Optický disk (úhloměr), 1 ks - Matnice, 1 ks - Ploché zrcadlo, 1 ks - Flexibilní zrcadlo, 1 ks - Clona (1 a 2 štěrbiny), 1 ks - Clona (3 a 5 štěrbin), 1 ks - Transparentní vanička, 65 x 47 mm, bílé pozadí s krytem Uloženo v boxu |  | sada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPTIKA 2 | Minimální obsah sady: 1 ks - Držák s čočkou f=+50 mm, 1 ks - Držák s čočkou f=-100 mm, 1 ks - Objímka s čočkou f=+300 mm, 1 ks - Objímka s čočkou f=+100 mm, 1 ks - Duté zrcadlo v objímce, D = 50 mm, 1 ks - Vypuklé zrcadlo v objímce, D = 50 mm, 3 ks - Držák čočky a clony, 2 ks - Držák diapozitivu, 1 ks - Sada otvorových clon, D=1, 3 a 8 mm (3 ks), 1 ks - Clona “L”, 1 ks - Obrazový diapozitiv se čtyřmi motivy, 1 ks - Štěrbinová clona, 1 ks - Model Země a Měsíce (Měsíc), D = 56 mm, pohyblivý Měsíc pro zobrazení fází Měsíce, 1 ks - Držák s matnicí (matnice 70 x 60 mm), 1 ks - Diodové světla pro aditivní míchání barev, souprava, napájecí blok (4, 5 … 15 V DC) a připojovací vodiče, 1 ks - Sada barevných filtrů subtraktivních, 3 ks, 3 ks - Běžec pro optickou lavici, 1 ks - Běžec stativový se šroubem, 1 ks - Rovnostranný hranol, sklo, s=25 mm, 1 ks - Stolek k hranolu Uloženo v boxu |  | sada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPTIKA 3 | Minimální obsah sady: 1 ks - Dráha a optická lavice, 2x50 cm, profil, s natištěnou mm stupnicí, sestavitelný do 1 m kolejnice, na čelní straně otvor pro upevnění kladky případně stativové tyče, 1 ks - Spojka kolejnic, 1 ks - Stativová tyč 100 x 10 mm, 1 ks - Kruh v objímce, D=34 mm, 1 ks - Objímka s clonou, d=20 mm, 1 ks - Držák čočky a clony, 97 x 90 mm, 1 ks - Čárová mřížka, 300 čar / mm, 1 ks - sklo, pravotočivý krystal křemene, D= 10 mm, pro otáčení polarizační roviny, 1 ks - Kyveta, 85 x 45 x 43 mm, 2 ks - Polarizační filtr, D = 50 mm, 2 ks - Držák polarizačního filtru se stupnicí, 1 ks - Běžec pro optickou lavici, 1 ks - Běžec stativový se šroubem, 1 ks - Běžec pro stupnici, matnici a ukazatel, 1 ks - Těleso pro fotoelasticimetrii, 75 x 30 mm Uloženo v boxu |  | sada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROTAČNÍ POHYB | Minimální obsah sady: 1 ks - Kruhy zploštění Země, 1 ks - Wattův odstředivý regulátor, 1 ks - Foucaultovo kyvadlo, 1 ks - Kruhový kotouč, 1 ks - Upínací šroub M3, 1 ks - Ocelové kuličky ½” (12.7 mm) 2 ks, 1 ks - Kulové vznášedlo, kyveta , odstředivá kyveta a kulové vznášedlo v jednom Hnací zařízení , jednoduchý a pevný ruční pohon, skládající se z : • 1 ks - ložisko s řemenicí • 1 ks - Osa pro řemenici, na magnetu • 1 ks - Řemenice, D= 100 mm • 1 ks - Hnací řemen • 1 ks - Sestavná deska Uloženo v boxu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková cena |  |  | x | x |  |  | 0 | 0 | 0