PŘÍLOHA Č. 9

POPIS PŘEDMĚTU DÍLA

Předmětem díla je automatický sběr dat a jejich následné vyhodnocení z dále definovaných odběrných míst energií a vody.

- Jedná se o tyto druhy energií:

- Elektrická energie, kde budou spotřeby automaticky odečítány z dálkového měření spotřeb na nízkém napětí (využití portálu ČEZ). Specifikace 80ti odběrných míst (OM) je uvedena v tabulce v příloze č. 8 s názvem „Odečet EE nízké napětí – 1. etapa“

- Elektrická energie, kde budou spotřeby automaticky odečítány z dálkového měření spotřeb na nízkém napětí (využití portálu Ekomonitor). Specifikace dvou OM je uvedena v tabulce v příloze č. 8 s názvem „Odečet EE nízké napětí – 1. etapa“ a jsou vyznačena žlutě

- Elektrická energie, kde budou spotřeby automaticky odečítány z dálkového měření spotřeb na vysokém napětí (využití portálu ČEZ). Specifikace 27 OM je uvedena v tabulce v příloze č. 8 s názvem „Odečet EE vysoké napětí – 1. etapa“

- Plyn, kde budou spotřeby automaticky odečítány z dálkového měření spotřeb plynu (využití portálu Gasnet, Innogy). Specifikace 9 OM je uvedena v tabulce v příloze č. 8 s názvem „Odečet plyn – 1. etapa“

- Plyn, kde budou spotřeby automaticky odečítány z dálkového měření spotřeb plynu (využití portálu Energomonitor). Specifikace 3 OM je uvedena v tabulce v příloze č. 8 s názvem „Odečet plyn – 1. etapa“ a jsou vyznačena žlutě

- Teplo, kde budou spotřeby automaticky odečítány z dálkového měření spotřeb tepla (využití portálu Elektrárny Opatovice, případně poskytovatelů energetické služby EPC – společnosti ENESA Praha a Siemens Praha). Specifikace 7 OM je uvedena v tabulce v příloze č. 8 s názvem „Odečet teplo – 1. etapa“

- Voda, respektive její spotřeba bude měřena pomocí nově osazených čidel. Čidla budou instalována jednak přímo na stávající fakturační vodoměr, který to technicky umožňuje (například Senzus) a pokud to technicky neumožňuje, pak budou instalována na podružný vodoměr s minimálním průtokem 10m3, který bude nově instalován. Součástí instalace podružného vodoměru bude i armatura pro možnou kontrolu průtoku Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tabulka OM na měření spotřeby vody je v příloze č. 8 s názvem „Odečet voda-1. Etapa“ a jedná se o 33 OM v 18ti organizacích Pardubického kraje. Součástí řešení musí být i zajištění signálu pro odečet v místě měřidla. Vzhledem k umístění vodoměrů (šachty, kobky a podobně) je nutné použít zařízení bez přívodu 230 V, na baterie s minimální garantovanou životností 5 let. Popis jednotlivých odběrných míst vody je popsán níže v části G. Tento popis má pouze informativní charakter a je třeba tyto informace na místě potvrdit  z hlediska síly signálu vzhledem k navrhované technologii, z hlediska montážních možností a podobně! Prohlídky jednotlivých organizací proběhnou dle termínů uvedených v příloze č. 11.

- Všechny předmětné automaticky sbírané spotřeby v jednotlivých organizacích budou vizualizovány pro energetické manažery organizací s možností přístupu energetického manažera Pardubického kraje.

- Všechna automaticky získaná data budou integrována do stávajícího Energetického modulu (ENM) informačního systému (IS) FAMA+ dle popisu a zásad uvedených v příloze č. 10.

- Řešení integrace všech dat musí obsahovat technicky i cenově veškeré prvky řešení nutné k řádné dodávce a provozu celého systému dle příloh č. 10 a č. 12, jako nasazení a provoz FTP serveru, součinnost dodavatelů dat (ČEZ, NETGAS, Innogy, EPC poskytovatelé, EOP, dodavatelé monitoringu spotřeb), integrační vazby na O2 SMS connector a podobně.

- Předmětem díla je i rozšíření modulu ENM IS FAMA+ dle popisu a zásad uvedených v příloze č. 10 včetně řešení havarijních a alertových stavů.

- Předmětem díla je i realizace mobilní aplikace pro jednotlivé energetické manažery dle popisu a zásad uvedených v příloze č. 10, včetně řešení havarijních a alertových stavů.

- Popis a fotodokumentace jednotlivých odběrných míst vody v předmětných organizacích:

# Albertinum Žamberk

Voda:

2x Vodoměr v šachtě výšky 160 cm. Rozměr 2x 1,5 m. Signál O.K. Řešit podružným vodoměrem.

# Gymnázium a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025

Voda :

- vodoměr číslo 23840865 v místnosti, přístup O.K.,  bude osazen podružným vodoměrem, signál O.K.

- vodoměr areál Jaselská 1507 (Dům mládeže), č. 23665463, nutné změřit signál vzhledem k navržené technologii, řešení podružným vodoměrem

# 3.Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T.G. Masaryka 590

Voda : odečítací zařízení osadit na stávající fakturační vodoměr Sensus, signál O.K.

# 4.Gymnázium Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970

Voda: vodoměr č. 65810021 v místnosti, instalovat podružný vodoměr, signál O.K.

# 5. Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Voda:

vodoměr Sensus  ve škole v místnosti č. 902910477 řešit podružným vodoměrem

Vodoměr v DM č. 1829185 ve venkovní šachtě řešit podružným vodoměrem, signál O.K.

6. Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306

Voda:  Vodoměr č. 6137368 v místnosti, řešit instalací podružného vodoměru.

Nutno prověřit signál dle použité technologie

# 7. Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380.

Voda: - vodoměr č. 16T089035, škola a domov mládeže, umístěn v šatně uklízeček

- vodoměr č. 16T089032 umístěn v suterénu

- vodoměr č. 16T089033, dílna u vchodu

Všechna tři odběrná místa řešit montáží podružného vodoměru. Signál O.K.

# 8. Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 77, Pardubice

Voda:

Čp. 77 – Vodoměr Elster č. 1109930247 umístěn ve sklepě skladu knih

Nutno prověřit signál dle použité technologie

Čp. 78 – Vodoměr Sensus č. 090014699 umístěn v předávací stanici u zdi

Nutno prověřit signál dle použité technologie

# 9. Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí125, Pardubice

Voda:

Náměstí Republiky 12

Vodoměr číslo 42010762980 v předávací stanici po podestou, typ Sensus.

Nutno prověřit signál dle použité technologie

Jáhnova 127

Vodoměr č. 23665512 v soupravě u zdi v předávací stanici

Nutno prověřit signál dle použité technologie

Komenského 125 + Klášterní 124

Vodoměry č. 23681203 a č. 5692250348 umístěny v soupravě v předávací stanici

Nutno prověřit signál dle použité technologie

Komenského 120

Vodoměr č. 23665376 v předávací stanici u zdi

Nutno prověřit signál dle použité technologie

# 10. OLÚ Jevíčko, Jevíčko 508

Voda:

Vodoměr umístěn 500 m od areálu, samostatně v lese. V šachtě signál není. Doporučeno osadit druhý vodoměr na výstupu z vodojemu. Zde signál OK a zajistí skutečný přehled spotřeby vody, co jde do objektů. Umístění podružného vodoměru navrhnout

# 11. Průmyslová střední škola Letohrad, Komenského 472

Voda:

Signál ve sklepě není, nutná venkovní anténa. Nutno prověřit signál dle použité technologie

Vodoměr 1. umístěn v místnosti v hlavní budově pod schody.

Montáž podružného vodoměru obtížná.

Vodoměr 2.  – Domov mládeže. Vodoměr číslo 10TC004869K.  Nutno prověřit signál dle použité technologie

# 12. Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská č. 94.

Voda: OM je napojeno v šachtě o  rozměru 150x 250 cm. Potrubí 145 mm. Málo místa pro instalaci druhého vodoměru.

Signál OK. Šachta je umístěna před budovou cca 25 m, potom se potrubí dělí na jednotlivé objekty, jinde nelze podružný vodoměr instalovat.

# 13. Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214.

Voda: vodoměr Sensus, napojení odečítacího zařízení přímo na stávající vodoměr, signál špatný, nutno vyvést anténu do podkroví, nebo nutno prověřit signál dle použité technologie

# 14. Střední škola umělecko- průmyslová, Ústí nad Orlicí, Zahradní 541.

Voda:

Vodoměr č. 2582609 - Kuchyň- Sensus, signál problém, nutno prověřit signál dle použité technologie

Vodoměr č. 7913624 – DM -dálkový odečet.

Oba vodoměry řešit podružným vodoměrem. Signál je špatný, nutno řešit.

# 15. Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, T. G. Masaryka 659

Voda :  Vodoměr č. 16802286+18324074 umístěn v šachtě před školou. Signál O.K., osadit   podružný vodoměr

# 16. Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3

Voda:

Vodoměr Elster č. 17T148918  umístěn v domě U Jonáše v předávací stanici

Nutno prověřit signál dle použité technologie

# 17. Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2.

Voda – vodoměr číslo 5787320012 umístěn v šachtě.  Šachta vodoměru umístěna cca 200 metrů od zámku u sochy rudoarmějce pod mramorovým poklopem, který se zvedá speciálními háky- dva lidé. Instalace podružného vodoměru. Anténu možno umístit pod poklop- signál OK.

Depozitář Ohrazenice

Vodoměr č. 23818232 umístěn v šachtě 150x150 cm, hloubka 2,4 m, nutno proměřit signál

# 18. Vyšší odborná škola a Střední škola technická, Česká Třebová, Habrmanova 1540.

Voda:

Vodoměr - hlavní budova

- nástavba škola

-  nástavba obchod

instalovat podružné vodoměry, signál O.K.