Atris, s.r.o.

Prokopa Velikého 699/5

703 00 Ostrava - Vítkovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE

29.9.2015	1078634482	P. Jedlička/ 840840840	Česká Třebová/31.7.2026

VĚC:       Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení: „Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko, budova školy a domov mládeže v k.ú. Jevíčko - Předměstí“.

S vydáním stavebního povolení na akci : „Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko, budova školy a domov mládeže v k.ú. Jevíčko - Předměstí“ souhlasíme  v případě dodržení níže uvedených podmínek.

Pro tuto stavbu bude nutno dodržet :

Minimální vzdálenost cizích zařízení od stávajících sloupů distribuční sítě NN může být 1 metr.

Musí být zajištěn neomezený  přístup pro pracovníky ČEZ a.s. k našim zařízením pro provozování a údržbu.

V případě požadavku na přeložku, stávajícího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude nutné požádat na samostatném formuláři.

Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení  činí 1 metr od pláště krajního kabelu .

Musí být dodrženy veškeré vzdálenosti dle platných norem ČSN a PNE.

V případě prováděných prací v ochranném pásmu zařízení linek VN, kabelových vedení VN a NN, a DTS distribučních trafostanic, žádejte pro tuto činnost o souhlas s činností v ochranném pásmu distribuční sítě linek VN, KVN, DTS, KNN. (samostatný formulář + kat. mapa zájmového území)

Před zahájením stavby bude nutné zajistit vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ  Distribuce, a.s. od ČEZ Distribuční služby s.r.o., poruchové služby Svitavy na lince 840 840 840.

Pokud výstavbou dojde k dotčení stávajících sítí ČEZ Distribuce a.s., bude nutno zažádat o přeložení stávajících sítí dle zákona 458/00Sb.

Zemní práce do 1m od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.

Platnost vyjádření 1 rok.

Ing. Bohuslav Ježek

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region