## FORMULAR SV
| PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE | Soupis výkonů/ Leistungverzeichnis
TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY III.
| 090-PŘÍPOJKA | katalogové ceny bez DPH |  |  | 2013-10-05
Číslo pozice/Nr. Position | POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen | Měrná jednotka/ Maßeinheit | Množství/ Masse | Jednotková cena/ Einheitpreis | Cena / Betrag
REKAPITULACE
| Spínací zařízení |  |  |  | 0
| Rozvody elektrické energie |  |  |  | 0
| Montáž rozvodů elektrické energie |  |  |  | 0
| Bleskosvody |  |  |  | 0
| Montáž bleskosvodu |  |  |  | 0
| Silnoproudé zařízení-výkopové práce |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Spínací zařízení
ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNICE RE 1
1 | rozváděč oceloplechový pro dvě měření, zapuštěný, IP 43/20 o rozměru 900x600x250 | ks | 1 |  | 0
2 | svorka RSA 6 | ks | 4 |  | 0
3 | svorka RSA 16 | ks | 8 |  | 0
4 | jistič B6/1 | ks | 2 |  | 0
5 | jistič B32/3 | ks | 1 |  | 0
6 | jistič B50/3 | ks | 1 |  | 0
7 | podružný materiál | ks | 1 |  | 0
8 | demontáž stávajícího a montáž nového | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Rozvody elektrické energie
1 | trubka korugovaná 50 | m | 150 |  | 0
2 | folie výstražná | m | 90 |  | 0
3 | CYKY J4x10 | m | 155 |  | 0
4 | CYKY J5x2,5 | m | 155 |  | 0
5 | AYKY J4x50 | m | 15 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
6 | podružný materiál 3% z nosného materiálu |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Montáž rozvodů elektrické energie
1 | motáž rozváděče do 50 kg | ks | 1 |  | 0
2 | tabulky a štítky na kabely | ks | 4 |  | 0
3 | kabel CYKY do 4x16 VU | m | 155 |  | 0
4 | kabel do CYKY 4x35 VU | m | 15 |  | 0
5 | příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg | m | 155 |  | 0
6 | příplatek za zatahování kabelu do 2 kg | m | 155 |  | 0
7 | ukončení kabelu do 4x10 | ks | 4 |  | 0
8 | ukončení kabelu do 4x25 | ks | 2 |  | 0
9 | přetočení kabelu z bubnu | m | 170 |  | 0
10 | zkoušky a revize | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
11 | zednické přípomoce 3% z ceny montáže | ks |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Bleskosvody
1 | drát zemnící FeZn pr. 10 | kg | 36 |  | 0
2 | svorka připojovací č. 1367 | ks | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Montáž bleskosvodu
1 | montáž FeZn pásek uzemnění | m | 60 |  | 0
2 | montáž svorky nad 2 šrouby | ks | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Silnoproudé zařízení-výkopové práce
1 | vytyčení trasy, výkop 35 x 80 / 3.tř zeminy, včetně zřízení kabelového lože, hutnění, natažení folie, provizorní úprava terénu | m | 75 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0