## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvaděč R1.1 | 0 | 0
Rozvaděč R2.1 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Rozvaděč R1.1 | [8 empty] | 0
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, DO 125 A, IP 31, TŘÍDA OCHRANY II
PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 110 mm
FW72US1 Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MODULOVÉ ROZVADĚČOVÉ PŘÍSTROJE
vypínače
MSO-32-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jističe charakteristiky B, Ik 10kA
LTN-4B-1 Jistič | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-10B-1 Jistič | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-16B-1 Jistič | Ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
proudový chrániče
LFN-40-4-030AC Proudový chránič | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
relé a stykače
RPI-08-002-X230-SC Instalační relé | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSI-20-10-A230 Instalační stykač | Ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
měřící a ovládací přístroje
MAN-D16-001-A230 Digitální spínací hodiny | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
2,5 mm2 Fázová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová | ks | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 mm2 Fázová svorka průchozí, 400V / 57A, šroubová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorky s předmontovaným soklem
Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm2) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R1.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč R2.1
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, DO 125 A, IP 31, TŘÍDA OCHRANY II
PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 110 mm
FW72US1 Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MODULOVÉ ROZVADĚČOVÉ PŘÍSTROJE
vypínače
MSO-32-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jističe charakteristiky B, Ik 10kA
LTN-4B-1 Jistič | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-10B-1 Jistič | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-16B-1 Jistič | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
proudový chrániče
LFN-40-4-030AC Proudový chránič | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
relé a stykače
RPI-08-002-X230-SC Instalační relé | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSI-20-10-A230 Instalační stykač | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
měřící a ovládací přístroje
MAN-D16-001-A230 Digitální spínací hodiny | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
2,5 mm2 Fázová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová | ks | 71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 mm2 Fázová svorka průchozí, 400V / 57A, šroubová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorky s předmontovaným soklem
Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm2) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R2.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
ROZVADĚČE:
Rozvaděč R1.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R2.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
OCHRANNÉ PŘÍPOJNICE
hlavní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
pomocná | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 50 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ pod omítku | ks | 255 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ pod omítku | ks | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ DN23 | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
2x1-2,5mm2 | ks | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3x1-2,5mm2 | ks | 390 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x1-2,5mm2 | ks | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 , pod omítkou | m | 755 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou | m | 325 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou | m | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pod omítkou | m | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x10 , pod omítkou | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CYY 4 , pevně | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYY 6 , pevně | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYY 10 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 232 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 16 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZS4 zemnicí svorka na baterie | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOMOVNÍ ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE - design dle výběru investora | [6 empty] | 0 | 0
SPÍNACÍ A OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE
interiérové - IP20
spínač ř.1 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač se sign. ř.1s | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač ř.5 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač ř.6 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač ř.6+6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač ř.7 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
tlačítko se sign. ř.1/0So | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
infrapasivní spínač (pohyb. čidlo) | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY
interiérové - IP20
interiérová pod omítku 16A/230V, IP20 | ks | 128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJE DO INST. KRABIC
SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor
SMR-B 4-vodičové, 10 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘIPOJENÍ EL. SPOTŘEBIČŮ
ventilátor | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ohř. vody | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA (včetně zdrojů a potřebného příslušenství)
- ZKRÁCENÝ POPIS - VIZ. LEGENDA SVÍTIDEL
A - interiérové přisazené stropní, 1200lm | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C - interiérové přisazené plošné stropní, 2600lm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D - interiérové přisazené plošné stropní, 3000lm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E - interiérové přisazené plošné stropní s opt. krytem, 6000lm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I - interiérové přisazené stropní, tř.II, IP23, 1700lm | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
J - interiérové přisazené nástěnné, tř.II, IP23, 800lm | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Z - autonomní nouzové (s vl. zdrojem a aot. spínáním) - 800lm, SE 1h | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA :
Dodavatel svítidel musí prokázat výpočtem vhodnost dodaných svítidel (dodržení požadovaných parametrů osvětlení) | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
POMOCNÉ PRÁCE
Pomocné stavební práce | hod | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Dětský domov Pardubice Rekonstrukce koupelen a sociálního zařízení
Projekt | Ke Tvrzi 235, Pardubice 53003 ELEKTROINSTALACE
Investor | Dětský domov Pardubice, Ke Tvrzi 235, Pardubice 53003
Z. č. | 18/28
A. č.
Smlouva
Vypracoval | ing. Petr Koza
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2018
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 0