Příloha E – Požadavky na přehledovou prezentaci nabízeného systému KIS

Pokud níže uvedené tabulky s požadavky na prezentaci obsahují v jedné oblasti více požadavků, funkcí, tak pro splnění požadavků (Ano) musí být splněny všechny požadavky v daném bodě zároveň.

Základní požadavky na KIS NPK

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.1 | Systém musí umožnit individuální nastavení uživatelského rozhraní, rozsahu funkcí a zobrazovaných dat pracovní plochy. | 2.7.8 |  |
| P5.2 | Systém musí podporovat práci ve více oknech současně. Prostředí umožňuje práci s více pacienty najednou. U jednotlivého pacienta může být zároveň editováno více dokumentů/zpráv různých typů. Ve specifických případech (např. porodopis) je možná souběžná práce více uživatelů zároveň. | 2.7.10 a 2.7.13 |  |
| P5.3 | Systém musí podporovat základní datové standardy a komunikační protokoly, zejména pak HL7 a standardy MZd ČR (DASTA, …). | 2.3.18 |  |
| P5.4 | Řešení musí podporovat a být v souladu s mezinárodními a národními klasifikačními standardy. Řešení by mělo umožňovat jednoduchou integraci dalších klasifikací. | 2.3.17 |  |
| P5.5 | Řešení musí podporovat práci s čárovými kódy. | 2.3.19 |  |
| P5.6 | Uživatel musí mít možnost dostávat on-line zprávy o určitých událostech (např. příchod výsledků z komplementární části, žádanky na konzilia a podobně, ...). | 2.7.14 |  |
| P5.7 | Systém umožňuje vytváření grafů z vybraných dat (např. naměřené údaje z přístrojů, laboratorních výsledků, …) a zobrazování dat v časových osách (např. pro sledování trendů). | 2.7.16 |  |

Procesně orientovaný systém

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.8 | KIS NPK musí být procesně orientovaný a musí umožnit nastavovat procesy od jednoduchých sekvenčních kroků až po složité workflow odpovídající standardním postupům léčby určité diagnózy. | 2.3.21 |  |
| P5.9 | KIS NPK musí podporovat procesní řízení a nastavování pracovních postupů (workflow) pro práci se zdravotnickou dokumentací. Nesplněné aktivity v rámci procesů se musí projevit uživatelům jako nesplněné úkoly, vč. možnosti reportingu nesplněných úkolů. | 2.3.22 a 2.3.28 |  |

Auditní služby

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.10 | Nabízený KIS NPK musí obsahovat tzv. auditní systém, který umožňuje sledování aktivit uživatelů, správců a administrátorů a sledování akcí prováděných vlastním aplikačním SW a dalšími napojenými systémy či aplikacemi formou vedení záznamů, tzv. logů. Auditní systém musí umožnit export logových záznamů ve strukturované formě na vyžádání a rovněž on-line formou do externích systémů pro správu logů (log management) a bezpečnostních událostí (SIEM). | 2.6.1 a 2.6.4 |  |

Textový editor

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.11 | Textový editor musí umožnit formátování písma a kontrolu pravopisu. | 2.7.25 |  |
| P5.12 | Textový editor musí umožnit tvorbu a používání uživatelem předdefinovaných textů s možností vkládání do dokumentace pomocí klávesových zkratek. | 2.7.26 |  |
| P5.13 | Textový editor musí umožnit vkládat části dokumentace do psaného textu pomocí drag/drop funkce. | 2.7.27 |  |
| P5.14 | Umožňuje kontrolu pravopisu. | 2.7.28 |  |
| P5.15 | Textový editor musí mít plnohodnotnou funkci zpět (MS Windows CTRL+Z) a znovu (MS Windows CTRL+Y). | 2.7.31 |  |
| P5.16 | Možnost finální vzhledové úpravy před tiskem (vymazání volných řádků, …). | 2.7.32 |  |
| P5.17 | Musí být kompatibilní s formáty MS Office tak, aby exporty textů a tabulek nebyly zatíženy změnami fontů a formátů. | 2.7.33 |  |

Tiskové výstupy

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.18 | Řešení musí umožnit tisk plnohodnotné tištěné zdravotnické dokumentace, vč. postupného dotisku údajů do zdravotnické dokumentace. | 2.7.34 |  |
| P5.19 | Systém obsahuje tiskové předlohy a uživatel má možnost volby z tiskových předloh. Vzhled tiskových předloh musí odpovídat platnému grafickému manuálu objednatele. | 2.7.38 |  |
| P5.20 | Před tiskem zadané dokumentace musí mít koncový uživatel možnost náhledu na vzhled tištěného dokumentu, který se nebude lišit od finální tiskové podoby. | 2.7.42 |  |
| P5.21 | Všechny tiskové výstupy mající formu samostatné části zdravotnické dokumentace musí mít ekvivalentní výstupy ve formě elektronické zdravotnické dokumentace dle platné legislativy. | 2.7.43 |  |

Podpora pro statistiky a reporting

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.22 | Systém musí umožnit vytváření, zpracování a sběr statistických informací týkajících se výkonů a dodržování pracovních postupů. | 3.1.9 |  |
| P5.23 | Systém musí obsahovat jak pevně definované konkrétní statistky klinické, produkční i nákladové (výkony, léky, materiál, recepty), které se rutinně používají s vysokou četností, tak i nástroj pro vytváření a definici vlastních statistik. | 3.1.10 |  |
| P5.24 | Systém musí obsahovat statistiky pro denní administrativu ve zdravotnických provozech (ambulance, lůžka apod.). | 3.1.11 |  |
| P5.25 | Systém musí mít možnost jednoduše dodělávat další potřebné statistické výstupy a tyto statistiky zpřístupnit koncovému uživateli přímo v klinickém systému, včetně uživatelsky snadno konfigurovatelných grafických výstupů. | 3.1.12 |  |
| P5.26 | Možnost vytvářet aktivní sestavy (reporty) s přímým vstupem uživatele do záznamu (dokumentace pacienta), který je výsledkem vytvořené sestavy. | 3.1.13 |  |
| P5.27 | Systém musí podporovat export statistických výstupů do tabulek MS Excel. | 3.1.14 |  |
| P5.28 | Systém musí podporovat vykazování ÚZIS a automatizované generování a předávání výkazů (reportů) ve všech těch případech, kdy to UZIS podporuje nebo bude podporovat. | 3.1.15 |  |

Centrální registr pacientů (CRP)

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.29 | CRP KIS bude jediným centrálně spravovaným místem pro evidenci identifikačních údajů pacientů. | 3.2.1 |  |
| P5.30 | CRP KIS bude interním referenčním registrem pro ostatní informační systémy NPK (zdravotnické – lékárenský IS, laboratorní IS, nezdravotnické – účetní a logistický systém apod.), které budou vůči němu validovat (synchronizovat) své vlastní pacientské registry. Propojení těchto registrů musí být on-line. | 3.2.2 |  |
| P5.31 | CRP bude evidovat v nezkrácené formě minimálně tyto údaje o pacientovi: příjmení a jméno pacienta, tituly před a za jménem, číslo pojištěnce, rodné číslo, datum narození a věk, pohlaví, zdravotní pojišťovna, adresa pobytu, státní příslušnost osobní doklad (občanský průkaz aj.), telefon (pevná linka, mobil), e-mail. CRP u pacientů s pobytem v ČR po doplnění názvu obce automaticky doplňuje PSČ a ÚZIS kód obce. | 3.2.3 |  |
| P5.32 | CRP KIS musí pro primární identifikaci pacienta obsahovat bezvýznamový identifikační kód, který se může lišit od jeho rodného čísla nebo čísla pojištěnce. | 3.2.4 |  |
| P5.33 | CRP KIS umožňuje identifikovat cizince a vyplňovat identifikační údaje o pacientech z celé EU a odráží národnostní diverzitu obyvatel EU. | 3.2.6 |  |
| P5.34 | Systém musí obsahovat pro každého pacienta možnost ověření plátce zdravotního pojištění pomocí on-line přístupu přes B2B VZP. | 3.2.8 |  |
| P5.35 | Možnost on-line ověření praktického lékaře pacienta vůči validním externím registrům nebo službám (např.: přes B2B VZP nebo online napojením na národní registr zdravotnických pracovníků). | 3.2.9 |  |
| P5.36 | CRP KIS musí umožnit generování náhradního rodného čísla. | 3.2.10 |  |
| P5.37 | CRP KIS musí umožnit sloučení chybně evidovaných pacientů. | 3.2.11 |  |
| P5.38 | CRP KIS musí umožnit vedení údajů o osobách blízkých pacienta nebo dalších osobách, které pacient oprávnil k nahlížení do zdravotní dokumentace. Minimálně pak jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail. | 3.2.12 |  |
| P5.39 | CRP KIS musí umožnit přidělování jedinečného čísla hospitalizační epizody na úrovni NPK a kliniky/oddělení. | 3.2.15 |  |
| P5.40 | CRP KIS musí umožnit identifikaci pacientů pomocí čárových kódů s cílem zajistit jednodušší a bezpečnější identifikaci pacientů a zabránit záměně pacientů. | 3.2.16 |  |
| P5.41 | CRP KIS musí umožnit souběžnou evidenci smluvních vztahů s plátci péče, přičemž jeden jako tzv. hlavní plátce. | 3.2.17 |  |

Zdravotnická dokumentace

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.42 | Vedení zdravotnické dokumentace v KIS NPK musí být jednoduché na ovládání, intuitivní a procesně založené. U základních procesů (viz metodiky) musí být primárně implementováno procházení jednotlivých povinných položek pomocí jedné klávesy např. ENTER. Používání myši musí být minimalizováno, resp. vedeno jako alternativní. | 3.3.1 |  |
| P5.43 | KIS NPK musí podporovat procesní řízení a nastavování pracovních postupů (workflow) pro práci se zdravotnickou dokumentací. | 2.3.22 |  |
| P5.44 | KIS NPK má implementováno speciální řešení pro vedení zdravotnické dokumentace akutní péče intenzivní a resuscitační integrující denní záznam lékaře, ošetřovatelskou dokumentaci a výstupy z monitorů vitálních funkcí, infuzních pump a dávkovačů do jednoho celku a výstupu. | 3.3.2 |  |
| P5.45 | Řešení musí nabízet lehce přístupnou přehlednou tabulku nebo obrazovku určenou k prohlížení elektronické zdravotní dokumentace (EZD) jednotlivých pacientů. Prohlížeč EZD by měl rovněž uživateli umožňovat přejít na jednotlivé záznamy v EZD pacienta. | 3.3.5 |  |
| P5.46 | KIS NPK musí umožňovat jednoduchý pohled na veškerou dokumentaci pacienta přes všechna oddělení a ambulance i časově do jeho historie. | 3.3.6 |  |
| P5.47 | Dostupné výsledky v KIS NPK musí mít možnost být vidovány (potvrzovány) uživateli ve shodě s jejich odbornými kompetencemi, resp. jejich rolemi v KIS NPK. Při vidování došlých výsledků musí mít uživatel možnost zapsání komentáře k výsledku do zdravotnické dokumentace pacienta. Vidování výsledků musí možnost spuštění alertů (výstrah) v případě kritických hodnot či závažných nálezů při jejich vidování uživatelem. Tyto alerty (výstrahy) musí být pro ošetřujícího lékaře pacienta dostupné na základní ploše KIS NPK. | 3.3.8 |  |
| P5.48 | V systému bude možné strukturované a parametrizovatelné zadávání údajů s možností sdílení jednotlivých položek v dalších dokumentech, s možností nastavení jednotlivých položek (povinný údaj, možné hodnoty) a vlastních číselníků pro jednotlivé položky, předdefinovaných textů a šablon, možnost nastavení kontrolních funkcí. | 3.3.9 |  |
| P5.49 | Možnost zapisovat/připisovat k pacientovi významné informace, které budou viditelné i v seznamech pacientů. | 3.3.13 |  |
| P5.50 | Možnost fulltextového vyhledávání v pacientské dokumentaci a možnost vyhledávání podle klíčových slov. | 3.3.16 |  |
| P5.51 | Možnost evidovat a zobrazovat stav dokumentu (rozepsán, dokončen, uzavřen apod.). | 3.3.17 |  |
| P5.52 | Dokumentace umožňuje tvorbu interaktivních záznamů urgentního příjmu, anesteziologických záznamů anebo denních dekurzů jednotek intenzivní péče, včetně přístrojových dat formou časové osy se záznamem událostí. | 3.3.19 |  |
| P5.53 | Systém musí umět na základě získaných dat a po případném doplnění klinických údajů od uživatele provádět základní klinické výpočty minimálně v rozsahu: BMI, růstový graf, klinické skórování včetně prognózování, ABR, potřeby minerálů, dávkování léků v kterékoli části KIS NPK (ambulance, lůžka apod.). | 3.3.20 |  |
| P5.54 | Možnost do dokumentace automaticky vkládat preskripci léčivých přípravků či zdravotnických prostředků, vykázané výkony a spotřebovaný materiál, poplatky. | 3.3.22 |  |
| P5.55 | Možnost do dokumentace vkládat multimediální data jako jsou obrázky, video, zvuk. Možnost do obrázků zakreslovat značky, popisky aj. a celé to ukládat v dokumentaci pacienta. K dispozici jsou nástroje a symboly ke grafickému znázornění poranění a poškození těla (rány, popáleniny, jizvy, zlomeniny) a používaných prostředků (invazivní vstupy – katetry, drény, …). | 3.3.23 |  |
| P5.56 | Řešení musí umožnit snadný záznam zranění a jiných změn na lidském těle prostřednictvím přizpůsobitelných šablon a schémat lidského těla. Možnost kreslit na ně a pomocí kalkulačky spočítat plochu rány atd. | 3.3.24 |  |
| P5.57 | Řešení musí umožnit oprávněným uživatelům vkládat skenované dokumenty do zdravotnické dokumentace pacienta (dokumenty, které s sebou pacient přinesl) v běžných formátech, jako je PDF, DOC, XLS či JPEG, DICOM. Musí být zajištěna nezměnitelnost těchto souborů, podpora formátů archivních PDF (PDF/A, …). Tyto dokumenty budou součástí dlouhodobého archivu EZD. | 3.3.25 |  |
| P5.58 | Řešení umí u definovaných typů údajů sledovat čas posledního zadání a upozornit v přednastaveném intervalu na potřebu aktualizace, a to bez ohledu na aktuální typ péče či umístění údaje v dokumentaci (ambulantní či hospitalizační). Tento interval může být různý pro různé typy údajů (onkologická prevence, přehodnocení skórovacích systémů, …). Tyto záznamy mohou být součástí různých dokumentů/zpráv v závislosti na typu péče. | 3.3.27 |  |
| P5.59 | Řešení musí obsahovat nástroj pro předávání pacientů hospitalizovaných i ambulantních, který mohou využít lékaři a sestry při předávání směny, ústavní pohotovostní služby či v době jejich nepřítomnosti na pracovišti. | 3.3.28 |  |
| P5.60 | Záznamy i nahlížení do dokumentace musí být auditovatelné. | 3.3.32 |  |
| P5.61 | Musí plnit všechny podmínky, aby bylo možné tuto dokumentaci považovat za důvěryhodnou, elektronicky archivovat v důvěryhodném elektronickém archivu Objednavatele a zajistit její distribuci v elektronické podobě při zachování její důvěryhodnosti. | 3.3.33 |  |
| P5.62 | KIS NPK umožňuje vedení zdravotnická dokumentace v souladu s platnou legislativou jak v čistě elektronické podobě („bezpapírově“), tak v klasické listinné podobě. | 3.3.36 |  |
| P5.63 | U elektronicky vedené dokumentace je implementováno použití certifikátu kvalifikovaného elektronického podpisu. | 3.3.37 |  |

Recepty, poukazy

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.64 | Řešení KIS NPK musí nabídnout ucelený pohled na preskripci. | 3.5.12 |  |
| P5.65 | Preskripce musí obsahovat informace o lécích a zdravotních prostředcích (ZP) zaznamenaných v systému daného zdravotnického zařízení a o lécích a ZP předepsaných v rámci současné i minulé léčby. Řešení musí umožnit posoudit celkově medikaci pacienta. | 3.5.13 |  |

Řízení formulářů a tiskopisů, vč. jazykových mutací

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.66 | Všechny formuláře používané v KIS NPK jsou administrátorsky řízené na úrovni NPK, nemocnice, kliniky/oddělení a uspořádány v logických celcích (např. informovaný souhlas se zdravotní službou s podsložkou jednotlivých souhlasů). | 3.6.2 |  |
| P5.67 | Každý formulář je součástí řízené dokumentace NPK se správcovsky definovaným záhlavím a zápatím s vazbou na mapu zdravotnických pracovišť KIS NPK. | 3.6.5 |  |
| P5.68 | Uživatel má v KIS NPK dostupný přehled všech formulářů. | 3.6.7 |  |

Žádankový systém

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.69 | Všechny žádanky používané v KIS NPK jsou administrátorsky řízené na úrovni NPK, nemocnice, kliniky/oddělení a uspořádány v logických celcích (podle druhů služeb). | 3.7.2 |  |
| P5.70 | Žádanky mají správcem definovány pole, které se automaticky dotahují z dat KIS NPK, pokud byla vyplněna, a pole, které musí uživatel doplnit. | 3.7.8 |  |

Plánování zdravotních služeb

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.71 | Komplexní řešení objednávání pacientů k vyšetření, ošetření, přijetí v ambulancích, lůžkové části a jiných specializovaných pracovištích – na konkrétní datum a čas, na druh vyšetření, ke konkrétnímu lékaři, na dané pracoviště, na intervenci/operaci. | 3.8.2 |  |
| P5.72 | KIS NPK umožňuje aplikovat filtry v plánovači umožňující sledovat termíny vyšetření z různých úhlů pohledu (např. všechna vyšetření, pouze první vyšetření, vyšetření u ostatních lékařů a v jiných specializovaných odděleních). | 3.8.5 |  |

Nutriční péče

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.73 | Základní nutriční screening – hodnocení nutričního stavu děti a dospělí (ambulance, hospitalizace). | 3.9.1 |  |

Oddělení urgentní medicíny – centrální příjem

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.74 | Kontaktní místo pro ZZS s propojením IS ZZS a KIS NPK k elektronickému avízu o transportu pacienta do nemocnice, alarm při transportu pacienta ohroženého na životě či potencionálně ohroženého na životě. | 3.10.1 |  |
| P5.75 | Recepce oddělení urgentního příjmu. | 3.10.2 |  |
| P5.76 | Příjmová ambulance s implementací Manchesterského triážovacího systému. | 3.10.3 |  |
| P5.77 | Čekárna pro pacienty, vč. vyvolávacího systému, pořadí pacientů dle položek Manchesterského triážovacího systému, informativní odhad doby čekání na ošetření při příchodu do recepce. | 3.10.4 |  |
| P5.78 | Bezprahový příjem – lékařská pohotovostní služba pro dospělé, pro děti a dorost, pohotovostní služba zubního lékaře. | 3.10.5 |  |
| P5.79 | Nízkoprahový příjem. | 3.10.6 |  |
| P5.80 | Vysokoprahový příjem. | 3.10.7 |  |
| P5.81 | Observační lůžka, vč. intenzivních s umělou ventilací, crash room a izolačních. | 3.10.8 |  |

Operační sály

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.82 | Objednávání pacientů k plánovaným a neplánovaným operacím na operačních sálech s podporou plánovacích diářů jednotlivých operačních sálů (úroveň sál, klinika/oddělení, centrální operační sál, nemocnice). | 3.17.3 |  |
| P5.83 | Vytvoření operačního programu pro konkrétní sál, vč. strukturovaného denního rozpisu lékařů, možnost řízení změn a automatizovaného generování webového náhledu operačního programu. | 3.17.4 |  |
| P5.84 | Zápis časů operace (přivezení a odvezení pacienta, anesteziologická péče, perioperační péče, vlastní operační výkon) a automatizovaného generování webového náhledu na průběh operačního dne. | 3.17.8 |  |
| P5.85 | Strukturovaný zápis operačního protokolu (OP) dle definovaných pravidel, vč. podkladů pro pojišťovnu (propojení s klinickým skladem s automatickým vyúčtováním ZUM/ZULP, evidence zdravotnických prostředků, speciálně s LOT), možnost vystavení žádanky na histologii, export záznamu OP do zdravotní dokumentace pacienta. | 3.17.9 |  |
| P5.86 | Strukturovaný zápis sesterského tzv. perioperačního operačního protokolu dle definovaných pravidel. | 3.17.11 |  |

Centrální sterilizace

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.87 | Septická zóna (příprava ZP zákazníkem, příjem a kontrola kontaminovaného materiálu, žádanka na sterilizaci, kontrola materiálu, potvrzení žádanky, mytí ruční/myčka, kontrola mytí, záznam o předsterilizační přípravě). | 3.18.1 |  |
| P5.88 | Mezoseptická zóna (příjem čistého ZP, setace a kompletace ZP, identifikace materiálu dle čísla, balení, značení, příprava materiálu na navážecí vozík, sterilizace, kontrola sterilizace, sterilizační protokol). | 3.18.2 |  |
| P5.89 | Aseptická zóna (sterilní ZP, kontrola sterilizace, skladování sterilního materiálu, výdej a expedice na žadatele/odběratele). | 3.18.3 |  |

Klinické a konsignační sklady

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.90 | Systém musí podporovat komunikaci se sklady zdravotnického materiálu (integrace se systémem logistiky) mimo KIS NPK. Musí umět načítat do spotřeby přímo ze skladu SZM a LP nebo přes klinické (příruční) sklady oddělení. Musí být zajištěna synchronizace číselníku zboží ZP (SZM) a LP. Určeno pro evidenci a vykázání nákladů na pacienta nebo na výkon (např. operační) jako součást celkových nákladů. | 3.19.1 |  |
| P5.91 | Uživatelé musí být schopni předepisovat ZP a LP, které budou dále spravovány v rámci místního zdravotnického zařízení. Řešení musí také umožnit výběr specifických informací, jako např. název prostředku. Strukturovaný předpis probíhá ve vazbě na číselník SUKL/ZP/individuální, umožňuje vazbu na klinický sklad oddělení / sklad nemocnice. | 3.19.2 |  |
| P5.92 | Systém umožňuje podrobnou evidenci podání (použití) ZP a LP na pacienta včetně šarží. | 3.19.8 |  |
| P5.93 | Systém umí sledovat náklady na pacienta. | 3.19.9 |  |
| P5.94 | Zadávání vydaných ZP a LP je možné i snímáním čarového kódu (obdobného kódu). | 3.19.10 |  |

Radiologický modul, zobrazovací metody, nukleární medicína a komunikace s PACS

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.95 | Do radiologického modulu se zapisují záznamy o vyšetřeních, nálezy, automaticky se do něj převádějí relevantní údaje o pacientech – biometrické údaje, rizikové faktory, evidence dávek ozáření (historie, kumulace). | 3.20.2 |  |
| P5.96 | Radiologický modul je plně integrován s PACS – vzájemné předávání žádanek, výsledků (strukturovaných popisů), dávek ionizujícího záření, časových údajů průběhu vyšetření. | 3.20.3 |  |
| P5.97 | Funkcionality potřebné pro radiologická pracoviště a pracoviště nukleární medicíny – všechny typy zobrazovacích metod (RTG, sonografie, CT, MR, PET CT …). | 3.20.4 |  |

Kvalita zdravotních služeb, indikátory kvality zdravotních služeb, řízení rizik

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.98 | Strukturovaná evidence nežádoucích událostí (NU – pády, dekubity, záměna pacienta, záměna strany, chybná medikace, …) včetně vyhodnocování a zaznamenání údajů o nápravných opatřeních. Vše ve vazbě na systém sledování nežádoucích událostí ÚZIS s možností přebírání číselníků z tohoto systému. Automatický anonymizovaný přenos hlášení do registru Nežádoucích událostí ÚZIS. Možnost označení události jako interní bez přenosu do ÚZIS. | 3.21.7 |  |
| P5.99 | Hlášení NI pomocí strukturovaného formuláře (s možností tvorby odlišných formulářů dle hlavních skupin NI) v průběhu hospitalizace, při ukončení hospitalizace a po ukončení hospitalizace při zjištění případu po propuštění na ambulanci. | 3.21.17 |  |

Výkaznictví poskytnuté zdravotní péče

| Číslo | Požadavek – základní popis | Odkaz na přílohu B | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.100 | Řešení musí plně podporovat dva scénáře vykazování provedené péče plátcům – možnost modelování úhrad, možnost slučování anebo přesunu IČP, IČZ, možnost modelace podle predikce produkce. | 3.22.2 |  |
| P5.101 | Plná podpora klasifikačnímu systému DRG: - Sestavení případu DRG v průběhu hospitalizace dle aktuálně známých informací o délce případu, kritických výkonech a diagnózách pacienta. - Případ DRG musí zobrazovat informace o výnosovém (dle indexu) i nákladovém ohodnocení (v členění na hotelové služby, zdravotní služby, operace, léky a materiál). - Aparát pro podporu DRG musí obsahovat funkce schvalovacího procesu nezávisle pro kodéry na oddělení a superkodéra nemocnice. Schválení musí být podmínkou pro uvolnění dokladů případu k vykázání plátci zdravotní péče. - Kontrolní funkce nad případem DRG musí umožňovat automatické promítnutí změn souvisejících s výběrem optimálního pořadí Dg. současně jak do dokumentace pacienta, tak dokladů. | 3.22.4 |  |
| P5.102 | Kontrolní mechanismy (alerty): - Systém možní nastavitelnost sémantických a syntaktických kontrol správnosti výkaznických dat pomocí konfiguračního nástroje pro správce výkaznictví – aplikace musí umožňovat rozdílné nastavení stejných kontrol pro různé plátce, IČZ, IČP, uzly organizační struktury a různé události práce s daty (pořízení, přepočty, importy, sestavení dávek apod.). - Nastavení kontroly musí umožňovat volit různou tvrdost provedení kontrol – kontrola se neprovádí, kontrola pouze oznamuje problém, kontrola umožní pořídit, ale zamezí zařadit do dávek, kontrola neumožní ani pořídit a evidovat chybný údaj. - Výstupem provedení kontrol v souladu s konfigurací kontrol, je chybová sestava, která má vazbu jak na příslušnou událost, tak konkrétní doklad – chyby dokladu jsou zobrazeny v každém dokladu tak, aby byla umožněna jejich selektivní oprava. | 3.22.5 |  |