## HW - typ I
Požadavky na technické vybavení: dedikované servery pro systém správy počítačové sítě
Celkový počet serverů - typ I: | 4 ks
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Provedení a vnitřní uspořádání | 1U
Interface | 2x zadní USB port,1x VGA zadní
Instalace do RACKu | Zásuvné ližiny pro rack
CPU | 8 jader
Operační paměť | 8GB
Osazení disky | Server musí být vybaven 2 interními netočivými disky SSD nebo flash pamětí v RAID1, velikost 200 GB,
Síťové rozhraní | 4x 1GbE, možnost zapojení do agregace pro zamezení výpadku switche
Napájení | napájecí zdroj 230V
Chlazení | Možnost provozu v teplotách 5-40°C
Cluster | Komunikace mezi řídícími prvky: princip clusteru - bez potřeby standardního hearbeatu
Komunikace mezi prvky | Zabezpečená šifrovaná komunikace mezi řídícími prvky
OS | Rychlá obnova při poškození OS bez nutnosti využití serverové infrastruktury
Management a vzdálená správa | Vzdálená grafická konzole se všemi funkcemi v HTML5 bez nutnosti instalace doplňku do prohlížeče Připojení virtuálního média Podpora VLAN SSL komunikace Záloha a obnova konfigurace Nahrání videa Zasílání zpráv přes SMTP SNMP Autorizace přes LDAP Podpora IPv6 Server remote reset, reboot, power-on/off/cycle, Management musí být od stejného výrobce jako server
Záruka (warranty) | typ záruky: NBD (next business day), 24x7x365 online podpora doba záruky: min. 5 let
Záruční služby | záruka musí zahrnovat minimálně tyto záruční služby: oprava závady v místě instalace serveru, v případě potřeby s dojezdem technika následujícího pracovního dne od nahlášení závady (next bussines day on-site), možnost řešit závadu zasláním náhradních dílů

## HW - typ II
Požadavky na technické vybavení: dedikované servery pro systém správy počítačové sítě
Celkový počet serverů - typ II: | 2 ks
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Provedení a vnitřní uspořádání | 1U
Interface | 2x zadní USB port,1x VGA zadní
Instalace do RACKu | Zásuvné ližiny pro rack
CPU | 4 jádra serverového typu (Xeon)
Operační paměť | 8GB
Osazení disky | Server musí být vybaven 2 interními netočivými disky SSD nebo flash pamětí v RAID1, velikost 400 GB,
Síťové rozhraní | 2x 1GbE, 2x10GbE SFP+ s možností zapojení do agregace pro zamezení výpadku switche
Napájení | dva redundantní napájecí zdroje 230V
Chlazení | Možnost provozu v teplotách 5-40°C
Cluster | Komunikace mezi řídícími prvky: princip clusteru - bez potřeby standardního hearbeatu
Komunikace mezi prvky | Zabezpečená šifrovaná komunikace mezi řídícími prvky
OS | Rychlá obnova při poškození OS bez nutnosti využití serverové infrastruktury
Management a vzdálená správa | Vzdálená grafická konzole se všemi funkcemi v HTML5 bez nutnosti instalace doplňku do prohlížeče Připojení virtuálního média Podpora VLAN SSL komunikace Záloha a obnova konfigurace Nahrání videa Zasílání zpráv přes SMTP SNMP Autorizace přes LDAP Podpora IPv6 Server remote reset, reboot, power-on/off/cycle, Management musí být od stejného výrobce jako server
Záruka | typ záruky: NBD (next business day), 24x7x365 online podpora doba záruky: min. 5 let
Záruční služby | záruka musí zahrnovat minimálně tyto záruční služby: oprava závady v místě instalace serveru, v případě potřeby s dojezdem technika následujícího pracovního dne od nahlášení závady (next bussines day on-site), možnost řešit závadu zasláním náhradních dílů

## SW část
Požadavky na programové vybavení: Software pro správu počítačové sítě
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Základní funkce | Centrální správu, monitoring a zabezpeční provozu rozsáhlé geograficky rozložené sítě
Centrální distribuce IP adres - DHCP server
Jmenné služby - DNS server
Zabezpečení přístupů k prvkům sítě - RADIUS server
Správa a řízení síťových prvků
Řízení a správa centrálního času sítě - NTP server
Správa min 5000 IP adres v 5 lokalitách
Redundance N+1 (typu Active-Active) hlavních funkčních prvků řešení
Řešení musí odpovídat požadavkům Zákona o kybernetické bezpečnosti na úrovni kritický IS
Řešeno jedním software. Software musí být komerčně dostupný, není přípustné řešení na míru.
Centrální distribuce IP adres - DHCP server | Vedení a tvorba jednotného adresního plánu
Definice bloků adres, jejich priorit
Podpora pro manuální zadávání a importy adresních plánů
Správa VLAN
Zajištění jedinečnosti IP adresy
DHCP servery pro jednotlivé lokality v N+1
Umí správu adresního prostoru s min 5.000 IP zařízeními
Základní síťové služby (DHCP, DNS, Radius) funkční při výpadku spojové sítě mezi lokalitami
Centrální správa všech IP adres
Centrální správa všech DHCP serverů
Rezervace IP adresy na DHCP dle MAC adresy
Automatické přiřazení nového PC do DMZ zóny a snadná možnost přiřazení finalní IP
Automatické nastavení portu na síťovém prvku dle přidělené VLAN pro PC
Kompletní historie přiřazení a výskytu IP adres v síti
Kompletní historie přiřazení a výskytu MAC adres v síti
Reporty čerpání IP adres
Možnost řízeného přečíslování IP prostoru
Krizové sety - hromadné odpojení všech IP zařízení od sítě mimo krizový set (např. servery) na aktivních prvcích podporujících 802.1x
Možnost importu IP a pravidel z ARP scanu sítě a nastavení rezervací
Monitoring nevyužívaných IP adres a jejich vrácení do adresního plánu
Dohledání výskytu IP/MAC na úroveň fyzického portu
Podpora pro fyzickou lokalizaci zařízení v síti a v čase
Monitoringu i v lokalitách, kde je přístup přes třetí vrstvu (routované lokality), data musí být online k dispozici přes uživatelské rozhraní na centrální lokalitě
Podpora redundance řídícího serveru (nezávislé na lokalitě)
Uživatelsky definované DHCP volby
Možnost vytvoření DHCP pravidla s vazbou více MAC na více IP adres
Možnost definice i statického záznamu (pro danou MAC není přidělovaná adresa DHCP serverem, pouze existuje záznam pro Radius server a monitoring)
Možnost existence DHCP záznamů jedné MAC adresy ve více různých sítích - v každé síti obdrží daná MAC adresa přesně svou IP adresu z rozsahu dané sítě (např. mobilní uživatelé)
Jmenné služby - DNS server | Centrální DNS služby sítě v režimu N+1
Centrální správa a zakládání pravidel
Podpora více rozhraní DNS serverů
Vedení a řízení DNS serverů
Napojení DNS serverů na doménové řadiče AD
Provázanost DHCP a DNS služeb
Centrální řídící server musí mít redundanci nezávislou na lokalitě
Replikace zvolených zónových souborů na podřízený DNS server
Možnost automatického vytváření PTR reverzních záznamů při zakládání “A” záznamů
Nastavování oprávnění k zónovým souborům a SOA záznamům
Automatická kontrola existence reverzního záznamu k primárnímu A záznamu a naopak
Zabezpečení přístupů k prvkům sítě - RADIUS server | Povolení přístupu zařízení do sítě
Odpojení/zkázání přístupu zařízení do sítě
Automatická propagace MAC adres z DHCP záznamů v uživatelsky definovaném formátu do Radius serverů
Řízení přístupu do sítě s využitím 802.1x MAC autentizace a následné Autorizace (dynamické přidělení VLAN) na aktivních prvcích podporujících 802.1x
Správa a řízení síťových prvků | Základní informace o aktivních prvcích (verze firmware, sériové číslo apod.)
Sledování vytížení aktivních prvků
Sledování vytížení jednotlivých portů
Podpora optimalizace využití LAN (např. výpis nevyužitých portů)
Centrální zálohování a obnova síťových prvků
Podpora hlavních výrobců (min. Cisco, HP, Huawei, Juniper)
Podpora technologie GPON Huawei (min. správa VLAN na portech)
Řízení a správa centrálního času sítě - NTP server | Centrální NTP služby sítě v režimu N+1
Možnost poskytovat službu distribuovaně (není vázáno na jednu IP)
Centrální správa, monitoring, logování | Podpora auditu celé sítě
L2 monitoring v reálném čase
Podpora pro monitoring a vyhledávání incidentů a závad v síti (síťové smyčky, duplicita IP aj.)
Možnost propojení s monitoringem datových toků
Přehledový panel (manažerská konzole) o stavu síťových prvků, aplikací a IP adres aj.
Hromadné operace síťové správy
Možnost rozšíření o správu BYOD zařízení s podporou práce dle politik
Správcovské přehledy, reporty
Správa a řízení přístupu asdministrátorů do systému
Centrální management console jako Virtuální server
Logování událostí v systému
Logování událostí v síti
Zasílání logů do nadřazeného systému pro sběr logů
Sledování online a vyhodnocení monitoringu: povolená dvojice MAC-IP, zakázaná dvojice MAC-IP, nekorektní DHCP MAC-IP, neznámá MAC-IP
Vypsání „neaktivních“ MAC nebo IP adres (adresy, které se v síti nevyskytly dle zadaného časového intervalu), možnost přes uživatelské rozhraní provést vymazání z DHCP, DNS a Radius záznamů a vrácení příslušných IP adres do adresního plánování
Export záznamů do XML nebo CSV (např. výstupy monitoringu apod.)
Možnost přímé integrace se monitorovacím systémem síťového provozu typu flowmon
Licence | požadujeme takové licenční zajištění, které nebude zadavatele omezovat při užití dodávaného softwarového produktu: Správa min 5000 IP adres v 5 lokalitách s možností rozšíření
Záruční služby | záruka dle podmínek výrobce

## Práce
Požadavky na práce spojené s dodávkou a zprovozněním kompletního systému pro správu počítačové sítě
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Prováděcí plán projektu (analýza) | vstupní analýza stavu počítačové sítě Objednatele, popis sítí dle potřeb projektu, návrh routovacích pravidel, definice DHCP relay, návrh rozmístění dodaných technických a softwarových prostředků do síťové infrastruktury, vypracování adresních plánů, harmonogram realizace projektu, popis akceptačních procedur.
Instalace | Provedení instalace všech částí dodávky v příslušném místě Objednatele
Imlementace (konfigurace) | Nastavení konfigurace technických a softwarových částí dodávky dle prováděcího plánu
Školení administrátorů | Zaškolení 10 administrátorů, min. rozsah školení: 2 dny