## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {4a2118a8-d242-4ea5-878e-894d9be4bd62}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2019/04 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | MODERNIZACE SILNICE II/343 VRŠOV - TRHOVÁ KAMENICE | [25 empty] | 0,1
|  | KSO: |  |  |  |  | 813 39 71 | [8 empty] | CC-CZ: |  | 21129 | [14 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | TRHOVÁ KANENICE | [8 empty] | Datum: |  | 24. 4. 2019 | [14 empty] | 10
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 44000000-0 | [8 empty] | CZ-CPA: |  | 42.11.20 | [14 empty] | 100
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Pardubický kraj | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738,Vysoké Mýto | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. M. Urban | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2019/04
| Stavba: | [6 empty] | MODERNIZACE SILNICE II/343 VRŠOV - TRHOVÁ KAMENICE
| Místo: | [6 empty] | TRHOVÁ KANENICE | [6 empty] | Datum: |  | 24. 4. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Pardubický kraj | [6 empty] | Projektant: |  | OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738,Vysoké Mýto |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. M. Urban
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4a2118a8-d242-4ea5-878e-894d9be4bd62} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 813 39 71
/ |  | SO 401 |  |  |  | Meteostanice (TRAVNÁ) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bf3cc0e7-8498-4095-8407-7043ef661b0c} | {4a2118a8-d242-4ea5-878e-894d9be4bd62} |  | 2

## SO 401 - Meteostanice (TR...
[18 empty] | {bf3cc0e7-8498-4095-8407-7043ef661b0c} | [5 empty] | ODPAD_ER | Zemina pro odvoz na skládku - základ ER | m3 | 0,072 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | ODPAD_ŠACHTY | Zemina pro odvoz na skládku - z kabel šachet | m3 | 0,288 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ODPAD_ZÁKLAD_METEO | Zemina pro odvoz na skládku - základ meteostanice | m3 | 3,168 | 2
[24 empty] | RÝHA_ZEM | RÝHA nezpevněný terén | m | 183,5 | 3
Stavba:
MODERNIZACE SILNICE II/343 VRŠOV - TRHOVÁ KAMENICE
Objekt:
SO 401 - Meteostanice (TRAVNÁ)
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738,Vysoké Mýto |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. M. Urban |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MODERNIZACE SILNICE II/343 VRŠOV - TRHOVÁ KAMENICE
Objekt:
SO 401 - Meteostanice (TRAVNÁ)
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24. 4. 2019
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738,Vysoké Mýto
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M. Urban
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 01 - Přípojka NN | [5 empty] | 0
| 02 - Meteostanice | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MODERNIZACE SILNICE II/343 VRŠOV - TRHOVÁ KAMENICE
Objekt:
SO 401 - Meteostanice (TRAVNÁ)
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24. 4. 2019
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738,Vysoké Mýto
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M. Urban
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.4169 |  | 0.92527 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.4169 |  | 0.92527 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 01 | Přípojka NN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.3977 |  | 0.69718 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 131718 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 9.683 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.9 | 18.3977 | 0.072 | 0.69718 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084714475
| VV | ODPAD_ER | "jáma pod pilíř skříně (elektroměrová)"0,4*0,225*0,8 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ODPAD_ŠACHTY | "jáma kabelové šachty"0,6*0,6*0,8 |  | 0.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "startovací jáma pro protlak"2,5*1,5*1,55 |  | 5.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koncová/pomocná jáma pro protlak"1,5*1,5*1,56 |  | 3.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.683 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 13293A | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY | M3 | 64.225 |  | 0 | OTSKP-SPK 2015 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -847647293
| VV |  | "rýha v nezpevněném terénu řez 1."(RÝHA_ZEM)*1,0*0,35 |  | 64.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT | M3 | 64.225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117641160
| VV |  | "rýha v nezpevněném terénu řez 1."(RÝHA_ZEM)*1,0*0,35 |  | 64.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT | M3 | 73.548 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1862133498
| VV |  | "startovací jáma pro protlak"(2,5*1,5*1,55) |  | 5.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koncová/pomocná jáma pro protlak"(1,5*1,5*1,56) |  | 3.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýha v nezpevněném terénu řez 1."(RÝHA_ZEM)*1,0*0,35 |  | 64.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.548 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 18214 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 | 189.715 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916643900
| VV |  | "startovací jáma pro protlak"(2,5*1,55) |  | 3.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koncová/pomocná jáma pro protlak"(1,5*1,56) |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýha v nezpevněném terénu řez 1."(RÝHA_ZEM)*1,0 |  | 183.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.715 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 14113 | PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 9 |  | 0 | OTSKP-SPK 2015 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1750804037
| VV |  | "řízený prostup pod komunikací - protlak v hloubce 1,3m od obrusné vrstvý"9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 742123 | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY | M | 238.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000064957
| VV |  | "CYKY-J 4x10 do ER"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CYKY-J 3x6 z ER do rozvaděče meteo"(190*1,15)+(2*5) |  | 228.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 238.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 742511 | UKONČENÍ KABEL SOUBORU SMRŠŤ ZÁKLOPKOU | KUS | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1233997917
9 | K | R898311 | KABEL KOMORY DO 1,5M2 | KUS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010957126
| VV |  | "KABELOVÁ KOMORA PŘED PATKOU METEOSTANICE"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 742615 | KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM | M | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1873867391
| VV |  | "rýha v nezpevněném terénu řez 1.+2."RÝHA_ZEM+6,5 |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 47802706 | EL.ROZVADEC ER311 (pilíř) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30744582
12 | K | 74271 | MĚŘENÍ KABELŮ | KČ | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -187955185
13 | K | 745511 | UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI | M | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796287905
| D | 02 | Meteostanice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.0192 |  | 0.2281 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
14 | K | 131718 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 3.168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.9 | 6.0192 | 0.072 | 0.2281 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885864520
| VV | ODPAD_ZÁKLAD_METEO | "pro stožár meteostanice 8 - pro základ"1,2*1,2*2,2 |  | 3.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 22695 | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) | M3 | 3.125 |  | 0 | OTSKP-SPK 2015 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -581172747
| VV |  | "pažení základu"1.25*1.25*2 |  | 3.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 45152 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0.288 |  | 0 | CS OTSKP |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1527273232
| VV |  | "podkladní vrstva základu"1.2*1.2*0.2 |  | 0.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 272368 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ | T | 0.02 |  | 0 | OTSKP-SPK 2015 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908509786
| VV |  | "přidaná výstuž základové konstruke stožáru"0,020 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 272315 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) - XF4 odolný chloridům | M3 | 2.88 |  | 0 | OTSKP-SPK 2015 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794075624
| VV |  | "pro stožár meteostanice 10m - pro základ"1,2*1,2*2,0 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 755444 | METEOSTANICE | KOMPLET | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352393923
| VV |  | "Žárově zinkovaný stožár výšky,protikorozní ochrana IIIA nebo IIIB dle TP19B - RAL 7001 - 10,0m"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozvaděč bude ve stupni krytí min. IP 54 dle PPK-ITS s konstrukcí uchycení na sloup - nerez provedení"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "datalogger meteostanice (3G/4G modem, licence, veškeré komponenty a interface pro připojení uvedených atmosférických nebo vozovkového senzoru)"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "senzor teploty a vlhkosti vzduchu (včetně radiačního krytu) -Stupeň krytí:IP 66"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Rozsah měření: 0 – 100 %, -80 až +60 °C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Přesnost: ±1,0 %, ±0,2 °C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Komunikační rozhraní: RS485 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Stupeň krytí: IP 66 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Napájení: 7 – 28 VDC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "senzor srážek"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Měření srážek metodou: on/off | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Intenzity a úhrnu srážek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Zjišťování druhu srážek: Déšť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Spolu s teplotou a relativní vlhkostí: Déšť, sníh s deštěm, smíšené srážky, sníh | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dohledová kamera pevná s IR reflektorem včetně výložníku - dodávka a montáž"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Citlivost – barva:0.002 Lux @ (F1.2), 0.0027 Lux @ (F1.4), 0 Lux with IR | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Rozlišení obrazu:1920 x 1080 Mpx / 1280 x 960 Mpx | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Max počet snímků za sek.(M-xPEG):1920 x 1080 @ 50fps H.264 / MJPEG | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Komunikační rozhraní:RJ-45 10M/100M Ethernet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Rozsah teplot:od -40 °C do +60 °C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Spotřeba:10 – 20 W | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Stupeň krytí:IP 67 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Senzor rychlosti a směru větru"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Rozsah měření rychlosti: 0,4 – 75 m/s (1,4 – 270 km/h) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Přenos měření rychlosti: ± 0,35 m/s | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Rozsah měření směru větru: 0 – 360° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Přesnost měření směru větru: ± 3° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Rozsah pracovních teplot: od -50°C do + 55°C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Práce: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Integrace meteostanice do vyšších nadřazených systémů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předintegrace a dílenská příprava součástí meteosystému | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Montáž, kompletace, SW nastavení meteosystému | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Práce technik (16hod.) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Práce plošinou (4hod.) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Práce jeřáb (2hod.) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komplet"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 919114 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM | M | 5 |  | 0 | OTSKP-SPK 2015 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749442961
| VV | ŘEZ_VOZ | "vřezávka do komunikace " 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 931312 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 | M | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -129114410
| VV |  | "vřezávka do komunikace "ŘEZ_VOZ |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 75544-1 | METEOSONDA -vozovkový senzor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976832591
| VV |  | "vozovkový senzor pro teplotu a stav vozovky"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -stavy povrchu vozovky (suchá / vlhká / mokrá / zbytková sůl / sníh / námraza) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Rozsah měření:-40 až +60 °C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Přesnost: ±0,2 °C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Stupeň krytí:IP 68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně kalibrace senzoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka a montáž VOZOVKOVÉHO senzorů - komplet"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 75544-2 | METEOSONDA -hloubkový senzor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1074608959
| VV |  | "hloubkový senzor teploty vozovky -30m kabel"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka a montáž HLOUBKOVÉHO senzorů - komplet"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
24 | K | 02320 | SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - SPOJOVÉ PROSTŘEDKY | KS | 1 |  | 0 | CS OTSKP |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1187053640
| VV |  | zřízení, umístění a zprovoznění elektroměrového rozvaděče,HDS svod, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, dopravní opatření během výstavby dle potřeb zhotovitele a vč. návrhu a projednání, dodávka, montáž a demontáž přechodné dopravního značení | KČ | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 737813195
26 | K | 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ DLE SOUŘADNIC A OSTATNÍ DALŠÍ POTŘEBNÁ ZAMĚŘENÍ | KČ | 1 |  | 0 | CS OTSKP |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1721466441
27 | K | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, geod. zaměření skutečného provedení | HM | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 89294612
28 | K | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, vypracování dokumenatce RDS | KČ | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 625143735
29 | K | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1 |  | 0 | CS OTSKP |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 830409167
31 | K | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT | M3 | 3.528 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1764837125
| VV |  | ODPAD_ER |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODPAD_ŠACHTY |  | 0.288 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODPAD_ZÁKLAD_METEO |  | 3.168 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 6.703 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1005943852
| VV |  | "suť celková"ODPAD_CELEK*1,9 |  | 6.703 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET