## REKAPITULACE
REKONSTRUKCE OBJEKTU PORTMONEUM RM V LITOMYŠLI
ELEKTROINSTALACE
NAZEV | CENA bez DPH | DPH | CENA s DPH
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
MONTÁŽE | 0 | 21 | 0
STAVEBNÍ PRÁCE | 0 | 21 | 0
ZEMNÍ PRÁCE | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE OCHRANA PŘED BLESKEM | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY OCHRANA PŘED BLESKEM | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ROZVADĚČ R 20 | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ROZVADĚČ R 20 | 0 | 21 | 0
REKAPITULACE CELKEM | 0 | 21 | 0
V CENĚ NEJSOU SVÍTIDLA, KTERÁ BUDOU V ROZPOČTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

## ELEKTRO
MONTÁŽE
KÓD | VC 21-M | REKONSTRUKCE OBJEKTU PORTMONEUM RM V LITOMYŠLI | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM | PROHLÁŠENÍ
SIL | 1 | vyhledání stávající kabeláže, označení tras, zajištění ochrany při stavbě | hod | 16 |  | 0 | A
SIL | 2 | demontáž stáv.elektroinstalace, na místě dojednané a vyznačené s architektem stavby | hod | 8 |  | 0 | A
a ředitelem muzea Litomyšl
SIL | 3 | montáž a přepojení stáv.nerušených krabic, vypínačů, zásuvek a svítidel | ks | 17 |  | 0 | A
SIL | 4 | osazení jističe 20A/3/B v RE+RP | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 5 | rozdělení PEN na N,PE v RE+RP | hod | 2 |  | 0 | A
SIL | 6 | kabel CYKY 5Jx4 PU | m | 15 |  | 0 | A
SIL | 7 | osazení jističe 10A/1/B v RE+RP | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 8 | spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO bez krabice | ks | 2 |  | 0 | A
SIL | 9 | přepínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO bez krabice | ks | 2 |  | 0 | A
SIL | 10 | spínač bílý řaz.6 IP20 komplet PO bez krabice | ks | 2 |  | 0 | A
SIL | 11 | tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO bez krabice | ks | 3 |  | 0 | A
SIL | 12 | zásuvka bílá řaz.1 IP44 komplet na povrch | ks | 4 |  | 0 | A
SIL | 13 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet PO | ks | 18 |  | 0 | A
SIL | 14 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 s přep.ochranou komplet PO | ks | 2 |  | 0 | A
SIL | 15 | spínač bílý řaz.1 IP44 komplet na povrch | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 16 | dvouzásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet PO | ks | 7 |  | 0 | A
SIL | 17 | montáž nových svítidel, svítidla nejsou dodávkou elektro | ks | 15 |  | 0 | A
SIL | 18 | montáž světelné rampy v M.2.02, svítidla nejsou dodávkou elektro | ks | 4 |  | 0 | A
SIL | 19 | kabel CYKY 3Jx1,5 PU | m | 150 |  | 0 | A
SIL | 20 | kabel CYKY 3Ox1,5 PU | m | 60 |  | 0 | A
SIL | 21 | kabel CYKY 5Jx1,5 PU | m | 140 |  | 0 | A
SIL | 22 | kabel CYKY 3Jx2,5 PU | m | 290 |  | 0 | A
SIL | 23 | kabel SYKFY 5x2x0,5 PU | m | 120 |  | 0 | A
SIL | 24 | kabel SYKFY 2x2x0,5 PU | m | 40 |  | 0 | A
SIL | 25 | kabel LAN wifi UTP cat.5e | m | 30 |  | 0 | A
SIL | 26 | ukončení kabelů do 5x4 | ks | 32 |  | 0 | A
SIL | 27 | napěťový zdroj 230V/12V 18VA, vč.přípojné krabice do zdi | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 28 | detektor zaplavení 12V, vč.přívodního kabelu | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 29 | napěťový zdroj 230V/12V 18VA, vč.přípojné krabice do zdi | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 30 | krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 40 |  | 0 | A
SIL | 31 | krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 8 |  | 0 | A
SIL | 32 | svorka pružinová 3x2,5mm2 | ks | 50 |  | 0 | A
SIL | 33 | svorka pružinová 5x2,5mm2 | ks | 100 |  | 0 | A
SIL | 34 | krabice odbočná, čtverec, se svorkovnicí na povrch IP44 | ks | 4 |  | 0 | A
SIL | 35 | protipožární ucpávka vrstvená mezi patry | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 36 | projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 12 |  | 0 | C
SIL | 37 | výchozí revizní zpráva | hod | 12 |  | 0 | D
0
STAVEBNÍ PRÁCE
KÓD | VC C801-3 | REKONSTRUKCE OBJEKTU PORTMONEUM RM V LITOMYŠLI | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM | PROHLÁŠENÍ
SIL | 1 | vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi | ks | 7 |  | 0 | A
SIL | 2 | vyřezání otvoru pro krabice 68mm | ks | 48 |  | 0 | A
SIL | 3 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 50 |  | 0 | A
SIL | 4 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 50 |  | 0 | A
SIL | 5 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 20 |  | 0 | A
SIL | 6 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 20 |  | 0 | A
0
ZEMNÍ PRÁCE
KÓD | VC 46-M | REKONSTRUKCE OBJEKTU PORTMONEUM RM V LITOMYŠLI | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM | PROHLÁŠENÍ
SIL | 1 | výkop rýhy š.35cmxhl.70cm, tř.3 | m | 15 |  | 0 | A
SIL | 2 | zához rýhy š.35cmxhl.70cm, tř.3 | m | 15 |  | 0 | A
SIL | 3 | lože z písku do rýhy do š.65cm tl.20cm ve volném terénu | m | 15 |  | 0 | A
SIL | 4 | výstr.červená folie š.33cm | m | 15 |  | 0 | A
0
MATERIÁLY
KÓD | ČÍSLO | REKONSTRUKCE OBJEKTU PORTMONEUM RM V LITOMYŠLI | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM | PROHLÁŠENÍ
SIL | 1 | jistič 20A/3/B | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 2 | N,PE KL-7 | ks | 2 |  | 0 | B
SIL | 3 | CYKY 5Jx4 | m | 15 |  | 0 | B
SIL | 4 | jistič 10A/1/B | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 5 | spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO | ks | 2 |  | 0 | B
SIL | 6 | přepínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO | ks | 2 |  | 0 | B
SIL | 7 | spínač bílý řaz.6 IP20 komplet PO | ks | 2 |  | 0 | B
SIL | 8 | tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO | ks | 3 |  | 0 | B
SIL | 9 | spínač bílý řaz.1 IP44 komplet | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 10 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet | ks | 18 |  | 0 | B
SIL | 11 | dvouzásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet | ks | 7 |  | 0 | B
SIL | 12 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 s přep.ochranou komplet | ks | 2 |  | 0 | B
SIL | 13 | zásuvka bílá řaz.1 IP44 komplet | ks | 4 |  | 0 | B
SIL | 14 | kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 150 |  | 0 | B
SIL | 15 | kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 60 |  | 0 | B
SIL | 16 | kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 140 |  | 0 | B
SIL | 17 | kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 290 |  | 0 | B
SIL | 18 | kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 120 |  | 0 | B
SIL | 19 | kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 40 |  | 0 | B
SIL | 20 | kabel LAN wifi UTP cat.5e | m | 30 |  | 0 | B
SIL | 21 | napěťový zdroj 230V/12V 18VA, vč.přípojné krabice do zdi | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 22 | detektor zaplavení 12V, vč.přívodního kabelu | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 23 | krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 40 |  | 0 | B
SIL | 24 | krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 8 |  | 0 | B
SIL | 25 | svorka pružinová 3x2,5mm2 | ks | 50 |  | 0 | B
SIL | 26 | svorka pružinová 5x2,5mm2 | ks | 100 |  | 0 | B
SIL | 27 | krabice odbočná, čtverec, se svorkovnicí na povrch IP44 | ks | 4 |  | 0 | B
SIL | 28 | protipožární ucpávka vrstvená | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 29 | kopaný písek | m3 | 1 |  | 0 | B
SIL | 30 | výstražná červená folie š.33cm | m | 15 |  | 0 | B
0
MONTÁŽE OCHRANA PŘED BLESKEM
KÓD | VC 21-M | REKONSTRUKCE OBJEKTU PORTMONEUM RM V LITOMYŠLI | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM | PROHLÁŠENÍ
SIL | 1 | demontáž stávající jímací soustavy, vč.svodů(zemnící soustava zůstane zachovaná) | hod | 16 |  | 0 | A
SIL | 2 | drát FeZn 8mm na střeše PU vč.montáže podpěr vedení | m | 48 |  | 0 | A
SIL | 3 | jímač délky 1m, vč.svorek | ks | 2 |  | 0 | A
SIL | 4 | pomocný jímač, vyhnutý drát délky 0,3m, vč.svorek | ks | 2 |  | 0 | A
SIL | 5 | podpěra vedení na hřebenáče 190-230mm | ks | 13 |  | 0 | A
SIL | 6 | svorka hromosvodová do 2šrouby okapová | ks | 2 |  | 0 | A
SIL | 7 | svorka hromosvodová do 2šrouby spojovací | ks | 8 |  | 0 | A
SIL | 8 | svorka hromosvodová nad 2šrouby zkušební | ks | 3 |  | 0 | A
SIL | 9 | svorka hromosvodová nad 2šrouby křížová | ks | 5 |  | 0 | A
SIL | 10 | ochranný úhelník 1700mm | ks | 3 |  | 0 | A
SIL | 11 | štítek označovací | ks | 3 |  | 0 | A
SIL | 12 | tvarování mont.dílu | ks | 2 |  | 0 | A
SIL | 13 | projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 4 |  | 0 | C
SIL | 14 | výchozí revizní zpráva | hod | 4 |  | 0 | D
0
MATERIÁLY OCHRANA PŘED BLESKEM
KÓD | ČÍSLO | REKONSTRUKCE OBJEKTU PORTMONEUM RM V LITOMYŠLI | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM | PROHLÁŠENÍ
SIL | 1 | drát FeZn 8mm | m | 48 |  | 0 | B
SIL | 2 | podpěra vedení svod d.100mm | ks | 9 |  | 0 | B
SIL | 3 | hmoždinka průměr 14mm | ks | 15 |  | 0 | B
SIL | 4 | jímač délky 1m, vč.svorek | ks | 2 |  | 0 | B
SIL | 5 | svorka hromosvodová do 2šrouby okapová | ks | 2 |  | 0 | B
SIL | 6 | podpěra vedení na hřebenáče 190-230mm | ks | 13 |  | 0 | B
SIL | 7 | svorka hromosvodová do 2šrouby spojovací | ks | 8 |  | 0 | B
SIL | 8 | svorka hromosvodová nad 2šrouby zkušební | ks | 3 |  | 0 | B
SIL | 9 | svorka hromosvodová nad 2šrouby křížová | ks | 5 |  | 0 | B
SIL | 10 | ochranný úhelník 1700mm | ks | 3 |  | 0 | B
SIL | 11 | držák OÚ do zdi 200mm | ks | 6 |  | 0 | B
SIL | 12 | štítek označovací | ks | 3 |  | 0 | B
0
MONTÁŽE ROZVADĚČ R 20
KÓD | VC 7-32 | REKONSTRUKCE OBJEKTU PORTMONEUM RM V LITOMYŠLI | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM | PROHLÁŠENÍ
SIL | 1 | kompletní velkoobsahová rozvodnice P 72TE na zeď IP30/IP20 š.543xv.600xhl.140mm | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 2 | propojovací systém 63A/3L 10kA | m | 0.6 |  | 0 | A
SIL | 3 | přepěťová ochrana B+C/4 | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 4 | hlavní vypínač 32A/3/400V | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 5 | jistič B16/1 10kA | ks | 9 |  | 0 | A
SIL | 6 | jistič B10/1 10kA | ks | 6 |  | 0 | A
SIL | 7 | jistič C10/1 10kA | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 8 | jistič B6/1 10kA | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 9 | napájecí zdroj 230V/12V AC 15VA | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 10 | stykač 230V/16A | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 11 | vypínací spoušť 12-60V | ks | 1 |  | 0 | A
SIL | 12 | chránič 25-4-030 | ks | 2 |  | 0 | A
SIL | 13 | pomocná sběrnice N 15 | ks | 2 |  | 0 | A
SIL | 14 | projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 2 |  | 0 | C
SIL | 15 | výchozí revizní zpráva | hod | 4 |  | 0 | D
0
MATERIÁLY ROZVADĚČ R 20
KÓD | ČÍSLO | REKONSTRUKCE OBJEKTU PORTMONEUM RM V LITOMYŠLI | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM | PROHLÁŠENÍ
SIL | 1 | kompletní velkoobsahová rozvodnice P 72TE na zeď IP30/IP20 š.543xv.600xhl.140mm | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 2 | propojovací systém 63A/3L 10kA | m | 0.6 |  | 0 | B
SIL | 3 | přepěťová ochrana B+C/4 | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 4 | hlavní vypínač 32A/3/400V | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 5 | jistič B16/1 10kA | ks | 9 |  | 0 | B
SIL | 6 | jistič B10/1 10kA | ks | 6 |  | 0 | B
SIL | 7 | jistič C10/1 10kA | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 8 | jistič B6/1 10kA | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 9 | napájecí zdroj 230V/12V AC 15VA | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 10 | stykač 230V/16A | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 11 | vypínací spoušť 12-60V | ks | 1 |  | 0 | B
SIL | 12 | chránič 25-4-030 | ks | 2 |  | 0 | B
SIL | 13 | pomocná sběrnice N 15 | ks | 2 |  | 0 | B
0
cena je stanovena podle ceníku OCEP Selpo Broumy 1-2019, který používají montážní firmy
cena je stanovena podle VC internetového ceníku montážních elektro firem
cena je obvyklá hod.sazbě proj.organizací
cena je obvyklá hod.sazbě revizních techniků