## List budovy
Identifikační údaje budovy
(zdroj – OMSŘI, gesční odbory, uživatel budovy)
uživatel | Integrovaná střední škola Moravská Třebová
název budovy | Budova školy
adresa | 9. května 496/5, 571 01 Moravská Třebová
číslo parcely | parc. č. 661/1
označení objektu | 15034496.002, 15034496.003
zdůvodnění účelnosti, vazba na platnou odvětvovou koncepci
vymezení vlastnických vztahů (např. podnájmy) | budova v majetku Pardubického kraje, hospodaření s majetkem ISŠ Moravská Třebová
předpokládaná změna ve využití budovy v následujících 7 letech (ANO x NE) | NE
posouzení veřejné podpory na činnosti prováděné v dotčené budově (posoudí zřizovatel ve spolupráci s OPŘ) | není známo
budova je kulturní památka (ANO x NE) | NE
budova se nachází v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (ANO x NE) | NE
Je budova zahrnuta do některého z balíčku EPC? (ANO x NE) | ANO, EPC II
Fyzický stav budovy
(zdroj – OMSŘI/OPRI, uživatel budovy)
Popis budovy, stáří, počet pater (stručně, včetně posouzení vhkosti stavebních konstrukcí) | Starší budova z roku 1910, novější z roku 1995, trojpodlažní
základové konstrukce a podlaha na zemině, plocha v m2 | 1215
základové konstrukce a podlaha na zemině, popis stavu | Základová kce je tvořena betonem, podlaha různá (cementový potěr, keramická dl., PVC)
strop nejvyššího vytápěného podlaží, plocha v m2 | 1215
strop nejvyššího vytápěného podlaží, popis stavu | omítka štuková, hladká, nezatepleno
obvodové zdivo, plocha v m2 | 1749
obvodové zdivo, materiál, popis stavu | cihla plná, dobrý stav
střecha popis konstrukce a její stav včetně krytiny | střešní konstrukce je valbová střecha s krytinou z pálených tašek a plochá střecha s krytinou z plechu
otvorové výplně, popis konstrukce a stavu | okna fasádní plastová s dvojsklem, dveře dřevěné-prosklené
plocha otvorových výplní, které jsou určeny k výměně v m2 | 334.1
plocha otvorových výplní, které nejsou určeny k výměně v m2 | 0
sousední objekty, které jsou v bezprostředním kontaktu s budovou, identifikace, společná kontaktní plocha v m2 | samostatně stojící budova
výskyt chráněných druhů živočichů, hlavně rorýsů a netopýrů | není známo
existence projektových dokumentací, které se týkají předmětné budovy – tištěná, digitální, datum vyhotovení, autor | není k dispozici
Energetické údaje
(zdroj – energetický manažer nebo uživatel, uživatel budovy)
energetický audit, rok vytvoření, autor, popřípadě jiné energetické údaje (energetický štítek apod.) | EA 10/2005, PENB 12/2013
druh topení | plyn
roční spotřeba tepla v budově v GJ | 3070
roční spotřeba tepla v budově v Kč | 1300000
klimatizace, roční příkon | NE
Odhad nákladů projektu zateplení (odhad, na úroveň doporučenou ČSN)
(zdroj – energetický auditor a projektant).
odhad nákladů na zateplení podlah | 0
odhad nákladů na zateplení podhledů (vodorovné konstukce nad exteriérem) | 0
odhad nákladů na zateplení obvodových zdí | 4867467
odhad nákladů na zateplení oken a dveří | 2425566
odhad nákladů na zateplení stropů a střech | 3234330
odhad nákladů na zateplení konstrukcí celkem | 14202738
odhad nákladů na související investice (oprava střechy, sanace vlhkosti, balkóny, okapy, antény, hromosvody, přístřešky, zábradlí, žebříky, ploty apod.) | 500000
m2 zateplených ploch | 4514
roční úspora tepla v GJ vyvolaná realizací projektu zateplení | 1230
roční úspora tepla v Kč vyvolaná realizací projektu zateplení | 492000
Možnosti dalších energetických úspor
(zdroj – energetický auditor a projektant).
Zvážení optimalizace stávajícího stavu, stručně (vyregulování topné soustavy, posouzení současného stavu vytápění, včetně zdroje tepla, zapojení bojlerů, izolace rozvodů teplé vody, proškolení uživatelů apod.) | revitalizace otopného média, LED zdroje, izolace armatur, harmonizace napětí
odhad nákladů na optimalizaci stávající stavu v Kč | 600000
odhad přínosu optimalizace stávající stavu v Kč za rok | 70000
Zvážení instalace obnovitelných zdrojů energie, stručně | FTV 5 kW, FTT 3kW
odhad nákladů instalace OZE v Kč | 330000
odhad přínosů instalace OZE v Kč za rok | 40000
počet rekuperačních jednotek | 15
náklady na pořízení rekuperačních jednotek v Kč | 2250000
Další náklady projektů
(zdroj – energetický auditor a projektant).
odhad ceny energetického auditu | 55000
odhad ceny projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně soupisu nákladů | 426082.14
odhad ceny projektové dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu nákladů | 539704.044
odhad ceny technického dozoru investora | 568109.52
odhad ceny autorského dozoru projektanta | 142027.38
Vyhodnocení (buď zde nebo v souhrnné tabulce)
Náklady stavby | 17444738
Náklady optimalizace | 600000
Náklady OZE | 330000
Projektové práce | 1020786.184
TDI | 568109.52
AD | 142027.38
Náklady projektu celkem | 20105661.084
Způsobilé | 18513661.084
Odhad dotace (40% ze způsobilých), (>2mil. ANO, <1mil. NE) | 7405464.4336
Podíl dotace na celkových nákladech [%] | 0.42451
Náklady Pk | 12700196.6504
Roční úspora | 602000
Nutné investice (nutno opravit pro zachování funkčnosti budovy) | 16978661.084
Investice vyvolané zařazením do operačního programu (OZE, rekuperace apod.) | 3127000
Dotace po odečtení nákladů přizpůsobení podmínkám dotačního titulu (>0 ANO) | 4278464.4336
Prostá návratnost celková | 33.3981
Prostá návratnost podílu Pk (pod 20 ANO, nad 50 NE) | 21.0967
Je dosažena úspora požadaovaná OPŽP? (20% nebo 10% pro památky) | 40.07%
Vhodnost budovy pro modernizaci pláště s příspěvkem z OPŽP | ANO
Podle mne je neekonomické zateplovat podlahy. | změněno na 0
Zchátralá budova vhodná do OPŽP.
Rizika:
Rekuperace - nepodloženě vynaložené peníze
Využití budovy.