**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Soupis zdravotnické techniky**

**SPECT/CT skener typ SYMBIA Intevo Excel** -výrobní číslo 2117

**Pracovní stanice SYMBIA.net -** výrobní číslo 2644

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Obj. číslo** | **Název položky** | **Počet** |
| **1** | 14421227 | **Symbia Intevo Excel** | 1 |
| **2** | 14421231 | Low Profile 3/8" Detectors | 2 |
| **3** | 14421234 | Caudal Tilt | 1 |
| **4** | 07835494 | Low Energy High Res Collimator | 2 |
| **5** | 07835452 | Medium Energy Collimator | 2 |
| **6** | 14421324 | Symbia Int. Collimator Changer | 1 |
| **7** | 10183566 | Internal ECG for Symbia | 1 |
| **8** | 10521454 | Under Floor PHS Cable | 1 |
| **9** | 07830909 | Remote Diagnostic Services | 1 |
| **10** | 14414937 | **Symbia.net** | 1 |
| **11** | 14415031 | Server Management | 1 |
| **12** | 14414938 | Symbia.net Client | 1 |
| **13** | 14421329 | Oncology Engine Advanced | 1 |
| **14** | 10764090 | + Oncology Engine Advanced | 1 |
| **15** | 14421343 | Cardiology Engine 4DM | 1 |
| **16** | 10764091 | + Cardiology Engine 4DM | 1 |
| **17** | 14421334 | Neurology Engine | 1 |
| **18** | 10764095 | + Neurology Engine | 1 |
| **19** | 14421337 | Organ Processing | 1 |
| **20** | 10764098 | + Organ Processing | 1 |
| **21** | 14421339 | Advanced Reconstruction Engine | 1 |
| **22** | 10764100 | + Advanced Reconstruction | 1 |
| **23** | 14415045 | Monitor: 19 inch LCD | 1 |