## EL 6-výkaz výměr
Název objektu: |  | Nemocnice Chrudim
rekonstrukce kotelny, výměna parního kotle
Název dílu: |  | Silnoproudá elektrotechnika
Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby , tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.
Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se
Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.
Pozn.:
Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez případných slev.
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč
Silnoproudá elektrotechnika
Rozváděč R1
1 |  | Jistič LTN-16C-3 | 3 | ks
3 |  | Jistič LTN-10C-3 | 1 | ks
4 |  | Hlavní vypínač 63A/3 | 1 | ks
5 |  | Svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/3 | 1 | ks
6 |  | Skříň rozvodnice 400x400x150 včetně svorek, přípojnice PE, N | 1 | ks
Doplnění stáv. rozváděče R
7 |  | Pojistkový odpínač OPVP22-3 | 1 | ks
8 |  | Pojistka válcová 125A | 3 | ks
9 |  | Pojistkový odpínač OPVP10-1 | 1 | ks
10 |  | Pojistka válcová 10A | 1 | ks
11 |  | Jistič LTN-25C-3 + SV-LT-X400 + PS-LT1100 | 1 | ks
12 |  | Signálka do dveří (signalizace chodu) | 2 | ks
13 |  | Tlačítko vypínací spouště do dveří | 1 | ks
14 |  | Zásuvka 230V, 16A, IP44 | 2 | ks
15 |  | Kabel CYKY 5Jx10 včetně ukončení a prořezu | 30 | m
16 |  | Kabel CYKY 5Jx2,5 včetně ukončení a prořezu | 35 | m
17 |  | Kabel CYKY 5Jx1,5 včetně ukončení a prořezu | 15 | m
18 |  | Kabel CYKY 3Jx2,5 včetně ukončení a prořezu | 20 | m
19 |  | Vodič CY 16 žz včetně ukončení a prořezu | 4 | m
20 |  | Vodič CY 25 žz včetně ukončení a prořezu | 25 | m
21 |  | Práce pomocné a nespecifikované (rošty, konstrukce, trubky apod.) | 1 | kpl
22 |  | Koordinace s ostatními profesemi | 1 | kpl
23 |  | Montážní práce | 1 | kpl
24 |  | Výchozí revize | 1 | kpl
25 |  | Demontáže stávající elektroinstalace související s kotlem BK4 | 1 | kpl
CELKEM