- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

- Dezinfektory endoskopů 2

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

##### Položka VZ: Dezinfektor endoskopů

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Dezinfektor endoskopů |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Automatické čištění a desinfekce flexibilních endoskopů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Čistění a desinfekce jednoho flexibilního endoskopu v jednom cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, desinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost doplnění zařízením pro identifikaci endoskopů a tisk validních protokolů o provedení mytí a desinfekce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická kontrola dávkování pracovních roztoků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Provádění zkoušky těsnosti endoskopu během celého pracovního cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Provádění autodezinfekčního cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Musí být vhodný pro všechny typy flexibilních endoskopů na pracovišti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Určený pro desinfekční prostředek na bázi glutaraldehydu (GA) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nízké provozní náklady a krátký pracovní cyklus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Malé rozměry z prostorových důvodů max. š 600 x v 850 x h 600 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadavek na minimální stavební připravenost: běžná vodovodní přípojka, běžný odpad a třífázový nebo jednofázový elektrický přívod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sériové rozhraní pro připojení dokumentačního systému | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Materiál z ušlechtilé nerezové oceli pro dlouholetý provoz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Váha včetně koše na endoskop max. 80 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Musí plně vyhovovat české i evropské legislativě (vyhláška 195Sb/2005, norma ISO-15883-1) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kontrolní a dokumentační systém pro výše uvedený dezinfekční automatický systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompletní protokol po každém dezinfekčním cyklu, zobrazení jednotlivých kroků programu a následná možnost tisku protokolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Archivace provedených dezinfekčních cyklů | (doplní dodavatel | (doplní dodavatel) |
| Dostupný kompatibilní software | (doplní dodavatel | (doplní dodavatel) |
| Paměťová kapacita min. 50 různých typů endoskopů, min. 50 uživatelů (lékař, sestra) | (doplní dodavatel | (doplní dodavatel) |
| Obslužnost (počet možných připojení) min. 4 dezinfektory stejného výrobce připojena přes datové rozhraní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jednotka s LC-Displejem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Paralelní tiskový výstup | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Konektor pro externí klávesnici | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Modem pro servisní spojení Ethernet | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadovaný obsah dodávky: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Dokumentační jednotka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Transpordérové karty endoskopů, karty uživatelů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Tiskárna, papír pro tisk štítků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Adaptér pro bronchoskop EPK 3 Pentax | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |