## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Transformace domova sociálních složeb Slatiňany II - Chrudim - Markovice U kostela | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | Sinc10
| Název objektu |  |  | SO 05 SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | SO05
| Název části | [11 empty] | Místo | Chrudim
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Pardubický kraj
| Projektant |  |  | SINC spol s.r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Ing. Josef Veselý | [7 empty] | 16.11.2012
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 195.5 | 0 |  |  | 195.5 | 0 |  |  |  |  | 195.5 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Transformace domova sociálních složeb Slatiňany II - Chrudim - Markovice U kostela
Objekt: | SO 05 SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE
Část:
JKSO:
Objednatel: | Pardubický kraj
Zhotovitel:
Datum: | 4.12.2012
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 179.3964 | 0
1 | Zemní práce | 0 | 132.9021 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 7.8401 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 36.9117 | 0
8 | Trubní vedení | 0 | 1.7426 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0.036873 | 0
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0.036873 | 0
| Celkem | 0 | 179.4333 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Transformace domova sociálních složeb Slatiňany II - Chrudim - Markovice U kostela
Objekt: |  | SO 05 SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Pardubický kraj
Zhotovitel:
Datum: |  | 4.12.2012
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  | Cena s DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 179.3964 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 132.9021 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
1 | K | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hr | 30 |  | 0 | 4e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
2 | K | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | d | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
3 | K | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 9.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | napojení na st kanalzaci + křížení | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 2,4*0,9*1,5*3 |  | 9.72 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
4 | K | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 415.939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | výtlak | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 152,6*0,9*2,4 |  | 329.616 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | PŘÍPOJKY | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 30*0,8*1,75 |  | 42 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | gravitace | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 12,6*0,8*2,34 |  | 23.5872 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | šachta | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 2,4*2,4*3,6 |  | 20.736 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  | vykopc | Součet |  | 415.9392 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
5 | K | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 853.461 |  | 0 | 0.00085 | 0.72544 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | pažení z 95% | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 2*(152,6+30+12,7)*2,3*0,95 |  | 853.461 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
6 | K | 001 | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 853.461 |  | 0 | 0.00201 | 1.7155 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
7 | K | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 97.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Vytlačená kubatura | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | Podkladní lože potrubí | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (152,6+30+12,7)*1*0,1 |  | 19.53 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  | ložepotr | Mezisoučet |  | 19.53 | [8 empty] | 2 | 3 | -1
|  |  |  | Obdyp potrubí | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (152,6+30+12,7)*1*0,4 |  | 78.12 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  | obsyppotr | Mezisoučet |  | 78.12 | [8 empty] | 2 | 3 | -1
|  |  | vytlačkub | Součet |  | 97.65 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
8 | K | 001 | 162201101 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m | m3 | 97.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | vytlačkub |  | 97.65 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
9 | K | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů | m3 | 318.289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | vykopc-vytlačkub |  | 318.2892 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
10 | K | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 78.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | obsyppotr |  | 78.12 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
11 | M | MAT | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 130.46 |  | 0 | 1 | 130.46 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2 |  |  | 0
|  |  | písek_t | obsyppotr*1,67 |  | 130.4604 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 7.8401 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
12 | K | 271 | 894201251 | Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebního V4 tř. B20 | m3 | 3.15 |  | 0 | 2.4889 | 7.8401 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | "Obetonování čerpací jímky" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 3,15 |  | 3.15 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
13 | K | PK | r3 | Čerpací stanice ČJ | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | celoplastová dvouplášťová válcová čachty průmetu 1,76m a výšky 2,7m | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 2x Čerpadlo s řezacím kolem - Q=3,5l/s H=35m | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | technologické vystrojení pro dvě čerpadla DN50 - plast + litina | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | El rozváděč v plastovém pilíři | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | Nerezový poklop | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | Nerezový žebřík | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 36.9117 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
14 | K | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 19.53 |  | 0 | 1.89 | 36.9117 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | ložepotr |  | 19.53 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
15 | K | 271 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | podkladní beton pod ČJ | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (2,4*2,4*0,15) |  | 0.864 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 1.7426 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
16 | K | 469 | 459961111 | Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm | m | 165.3 |  | 0 | 6e-05 | 0.009918 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | 152,6+12,7 |  | 165.3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
17 | K | 271 | 871181121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
18 | M | MAT | 286136950 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 50 x 3,0 mm | m | 32.79 |  | 0 | 0.00046 | 0.015083 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 |  |  | 0
19 | M | MAT | 286622305000016 | TVAROVKA ISO KONCOVÁ D50 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2 |  |  | 0
20 | K | 271 | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 152.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
21 | M | MAT | 286136980 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 90 x 5,4 mm | m | 166.792 |  | 0 | 0.00138 | 0.23017 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 |  |  | 0
22 | M | MAT | 286797608000016 | KONCOVKA WAGA 3000 | kus | 1 |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 |  |  | 0
23 | K | 271 | 871373121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 12.66 |  | 0 | 1e-05 | 0.0001266 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
24 | M | MAT | 286111220 | trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm | kus | 13.837 |  | 0 | 0.055 | 0.76104 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | 12,660*1,093 |  | 13.8374 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
25 | K | 271 | 891211111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 | kus | 5 |  | 0 | 0.00076 | 0.0038 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
26 | M | MAT | 286268100100016 | ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY | kus | 5 |  | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2 |  |  | 0
27 | M | MAT | 286622105006416 | TVAROVKA ISO 6221F D50 K 2681/3151 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2 |  |  | 0
28 | M | MAT | 286960103400000 | SOUPRAVA TELESKOP 1,3-1,8 | KS | 5 |  | 0 | 0.0033 | 0.0165 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2 |  |  | 0
29 | M | MAT | 286348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI | kus | 5 |  | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2 |  |  | 0
30 | K | 271 | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
31 | M | MAT | 422735470 | navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4´´ | kus | 5 |  | 0 | 0.0027 | 0.0135 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 |  |  | 0
32 | K | 271 | 892271111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 | m | 101.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | 88,7+12,8 |  | 101.5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
33 | K | 271 | 894812325 | Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/315 šachtové dno průtočné | kus | 2 |  | 0 | 0.11045 | 0.2209 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
34 | K | 271 | 894812333 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.03636 | 0.03636 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
35 | K | 271 | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
36 | K | 271 | 894812377 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem | kus | 2 |  | 0 | 0.21008 | 0.42016 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |  |  | 0
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
37 | K | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 179.433 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 |  |  | 0
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.036873 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.036873 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
38 | K | 711 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 6.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  |  | 0
|  |  | izolace | 2*PI*0,88*0,88+2*PI*0,88*0,3 |  | 6.5245 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
39 | M | MAT | 111631500 | lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg | t | 0.002 |  | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 |  |  | 0
40 | K | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 6.524 |  | 0 | 0.0004 | 0.0026096 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  |  | 0
41 | M | MAT | 628311160 | pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 | m2 | 7.503 |  | 0 | 0.0043 | 0.032263 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | izolace |  | 6.5245 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
42 | K | 711 | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 179.4333 |  | 0 | [5 empty] | 0

## #Figury (hidden)
izolace | izolace | m2 | 6,52445962297571 | 2
ložepotr | lože potrubí | m | 19,53 | 2
obsyppotr | obsyp potrubí | m3 | 78,12 | 2
pažení | pažení |  | 722,361 | 2
vykopc | výkopy celkem |  | 415,9392 | 2
vytlačkub | vytlačená kubatura | m3 | 97,65 | 2