A.  PRŮVODNÍ   ZPRÁVA

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-úpravy otopného systému, regulace místností

Místo stavby  	      : 	  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	      :        Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                    :        Projektová dokumentace pro provádění stavby

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Vypracoval	               :    Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                              :    Únor 2014

- A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě:

Název stavby 	    :   Gymnázium Svitavy - úpravy otopného systému, regulace místností

Místo stavby  	    :   Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Sokolovská 1638/1,Svitavy 2,PSČ 568 02 Svitavy

kat.území:Svitavy – předměstí, pozemek č.kat.1744/1,zastavěná plocha a nádvoří

Kraj               	    :    Pardubický

Charakter stavby   :   Rekonstrukce, modernizace-udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně

ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí

a bezpečnost při užívání. Nejedná se o udržovací práce objektu, který je kulturní

památkou.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

/investor/

Stavebník : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

IČ:708 92 822

DIČ:CZ 708 92 822,neplátce DPH

Uživatel:    Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Sokolovská 1638/1,Svitavy 2,PSČ 568 02 Svitavy

Právní forma organizace:příspěvková organizace zřízená Pardubickým krajem.

IČ: 62 03 30 26

Zřizovací listinu schválil Pardubický kraj dne 27.10.2005pod č.j.KrÚ 18385/2005 OŠMS/1.2.

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace /projektant/:

Projektant:  Ing. Libor Sauer, Fr.Halase 9, Svitavy, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,

specializace technická zařízení, autorizační oprávnění  ČKAIT č.1002303

IČO  167 53 631,  živnostenský list č.j.ŽÚ/ 99/VZ-055

A.2 Seznam vstupních podkladů

Podklady :      -  Snímek z katastrální mapy a výpis z KN

-  Neúplná projektová dokumentace rekonstrukce vytápění a rozvodů vodoinstalace z roku 1987

- -  Projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalace z roku 2000

- - Místní zaměření

- A.3 Údaje o území

- a) rozsah řešeného území

Současný areál gymnázia byl uveden do provozu v roce 1964. Jedná se o areál několika vzájemně propojených budov.

Budova A – Základní škola

Budova B –Ředitelství, sborovna

Budova C-Gymnázium

Budova SPO – Jídelna, šatny

Budova D- Kuchyně, tělocvična

V roce 2002 byla dokončena kompletní rekonstrukce elektroinstalace včetně osazení systému regulace jednotlivých místností Etatherm.

Na pozemku investora se nacházejí podzemní inženýrské sítě. S ohledem na druh stavby navržené tímto projektem se neuvažuje se zásahem do stávajících podzemních inženýrských sítí.

Stavbou budou dotčeny vnitřní prostory budov areálu-všechny místnosti s otopnými tělesy.

V rámci stavby bude řešeno: přepojení některých otopných těles objektu A (učebny 1.NP), které jsou

napojeny na otopnou větev chodby. Nově budou tato otopná tělesa napojena na větev základní školy.

Budou osazeny nové termostatické ventily(ventilové spodky), nové elektronické hlavice systému Etatherm

a nové mechanické termostatické hlavice. Dále budou v některých místnostech vyměněna otopná tělesa.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna,

zvláště chráněné území apod.)

Netýká se. Stavba je umístěna mimo památkově chráněné zóny a není kulturní památkou

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry nejsou dotčeny, stávající, není měněno.

d) údaje o souladu s uzemně plánovací dokumentací nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

- Jedná se o stavbu v rámci stávajícího objektu, bez zásahu do velikosti objektu. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem města. Nedochází ke změně užívání stavby.

Dokumentace plně respektuje územně plánovací dokumentaci.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob,požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby,životní prostředí a bezpečnost při užívání. Nejedná se o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. Jedná se o modernizaci stavby.

Povolení stavby podléhá režimu dle § 103. Zákona č.183/2006 Sb.

Jedná se o stavební úpravy,kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,nemění se vzhled stavby

ani způsob užívání stavby,nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí dle Zákona č.100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění zákona

č.93/2004 Sb.a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Jedná se o stavbu v rámci stávajícího objektu, bez rozšíření velikosti objektu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržené úpravy nejsou v rozporu s obecnými požadavky na využití území. Z hlediska využití uzemí nedochází ke změně.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Nebyly vzneseny.

h) seznam vyjímek a úlevových řešení

Netýká se. V rámci stavby nejsou uplatněny žádné výjimky a úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související či podmiňující investice nejsou vyžadovány.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Dle evidence nemovitostí se jedná o pozemky dotčené výstavbou:

kat.území: Svitavy – předměstí,  pozemek č.kat.1744/1,zastavěná plocha a nádvoří

celk.výměra 42 334 m2   stavba na parcele čp.1638

- A.4 Údaje o stavbě

KÓDY :

NUTS: CZ053 Pardubický kraj

JKSO: 801 3 : Budovy pro výuku a výchovu

801 32 : budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

CPV: 45214200-2 Stavební úpravy školních budov

Kód CZ -CC

1263 Školy,univerzity a budovy pro výzkum 52 125.č2

126311 Budovy škol a univerzit

Kód CZ – CPA

F STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE

41 Budovy a jejich výstavba

41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby,přístavby,přestavby a renovace)

41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby,přístavby,přestavby a renovace)

43.2 Elektroinstalační,instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

43.3 Kompletační a dokončovací práce

43.34.10 Malířské a natěračské práce

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o modernizaci stávající otopné soustavy z pohledu regulace teploty v jednotlivých místnostech tj.udržovací práce,jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob,požární bezpečnost, stabilitu

a vzhled stavby,životní prostředí a bezpečnost při užívání.

- b) účel užívání stavby

Účel užívání se nemění.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Netýká se-modernizace otopného systému.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečující  bezbariérové užívání staveb

- Obecné požadavky na výstavbu jsou v projektové dokumentaci zohledněny dle platných norem, vyhlášek

- a zákonů.

Zejména je dbáno ustanovení:

- o obecných požadavcích na výrobky pro stavby,

- o tepelně technických a energetických požadavcích na stavby,

- o požární bezpečnosti staveb

V tomto případě se týkají zejména nároků na provedení  a vedení vnitřního rozvodů vytápění a jeho regulace.  Dodržení se týká požadavků a nároků vyplývajících  z platných  ČSN, EN a vyhlášek. Tyto nároky jsou splněny. Projektová dokumentace je řešena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Navržené úpravy nepodléhají požadavku na bezbariérové užívání staveb dle Vyhl.č.398/2009 Sb.,

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů

Netýká se.

g) seznam vyjímek a jiných úlevových řešení

Netýká se.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů apod.)

Jedná s o úpravu stávajícího otopného systému budov areálu gymnázia tj. vnitřního technického zařízení budov. Nedojde k nárůstu kapacity objektu ani ke změně užívání objektu.Počet pracovníků se nemění

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s děšťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)

Stávající-netýká se.

- j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Lhůta výstavby-rekonstrukce je předběžně stanovena na dva měsíce, zahájení 1.7. 2014, ukončení 30.8.2014

Časové údaje výstavby budou upřesněny stavebníkem v součinnosti s provozovatelem areálu.

j) orientační náklady stavby

ZRN     714.646,- Kč     bez DPH

A.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty.

A.6 Členění projektu

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situace

D.       Dokumentace objektu –úpravy otopné soustavy, regulace místností

D.1.4.1  Technická zpráva

D.1.4.2  Technická specifikace

D.1.4.3  Půdorys úprav 1.NP budovy A +0,000m

D.1.4.4  Půdorys úprav 1.NP budovy B +0,300m

D.1.4.5  Půdorys úprav 1.NP budovy C,SPO,D –1,450m

D.1.4.6  Půdorys úprav 2.NP budovy A +3,550m

D.1.4.7  Půdorys úprav 2.NP budovy C,SPO,D +2,050m

D.1.4.8  Půdorys úprav 3.NP budovy C +5,500m

D.1.4.9  Detail krytu elektronické hlavice

E. Rozpočet/Výkaz výměr