VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

_____________________________________________________________

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :					SOŠ A SOU POLIČKA – REKONSTRUKCE 									KOTELNY A ODSTRANĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA

ul. Čsl. Armády 485

k.ú. Polička

INVESTOR :					Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

ARCHITEKT :

VEDOUCÍ ZAKÁZKY :			Ing. Martin Kozáček

PROJEKTANT :				Jan Svoboda

ZODP. PROJEKTANT :			Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :				P4112

DATUM :					III.13

STAVEBNÍ OBJEKT :			F1-01 – BUDOVA ŠKOLY

ČÁST :					F1-01-1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :			F1-01-1.08

| VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | 1.PP | 1.NP | CELK. |
| T1 |  | Dveře vnitřní jednokřídlé protipožární Provedení: dřevěné plné hladké Rozměr dveří: 900/1970mm Požární odolnost: EW-C -15 DP3 Barva: šedá dle stávajícího stavu Kování: štítkové dle stávajícího stavu v provedení klika/klika – nerezové, zámek vložkový + vložka Poznámka: - dveře opatřené samozavíračem | 2P | - | 2P |
| T2 |  | Dveře vnitřní jednokřídlé protipožární Provedení: dřevěné plné hladké Rozměr dveří: 1100/1970mm Požární odolnost: EW-C -15 DP3 Barva: šedá dle stávajícího stavu Kování: štítkové dle stávajícího stavu v provedení klika/klika – nerezové, zámek vložkový + vložka Poznámka: - dveře opatřené samozavíračem | 1P | - | 1P |

POZNÁMKA:

  - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ.!