## Soupis položek+
název akce: Pce-sport. gymnázium-rek. rehabil. prostor tělocv.
objekt: SO02-rek. soc. zař. tělocvičny - ELEKTROINSTALACE
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek |  | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek |  | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 | 0 |  | 13
5 | prořez |  | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný |  | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | materiál nátěrový |  |  | 0 | 0 |  | 16
8 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 18
9 | nátěry |  |  | 0 | 0 |  | 20
10 | PPV pro elektromontáže |  | 6 | 0 | 0 |  | 22
11 | dodávky celkem |  |  | 0 | 0 |  | 25
12 | materiál+výkony celkem |  |  |  | 0 |  | 26
13 | ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 27
14 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0 | 0 | 28
15 | CENA bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 |  | 44
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení - ceník C21M, C22M, C36M (odečteno z uvedeného výkresu)
1 | 713262 | zás.skříň IP54 400V/16A+2x230V PE+N, chránič 30mA - viz výkres 4.702 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
2 | 715831 | úprava a doplnění rozváděč RMS - viz výkres 4.703 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
3 | 715836 | úprava a doplnění rozváděč RH - viz výkres 4.703 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál elektromontážní - ceník C21M, C22M, C36M (odečteno z uvedeného výkresu)
4 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ - viz výkres 4.702 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
5 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ - viz výkres 4.702 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
6 | 171109 | vodič CY 10 /H07V-U/ - viz výkres 4.702 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
7 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ - viz výkres 4.702 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
8 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 - viz výkres 4.702 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
9 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 - viz výkres 4.702 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
10 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 - viz výkres 4.702 | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
11 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 - viz výkres 4.702 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
12 | 101307 | kabel CYKY 5x4 - viz výkres 4.702 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
13 | 142105 | kabel 1kV PRAFlaDur 3x1,5 - viz výkres 4.702 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
14 | 199224 | svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo - viz výkres 4.702 | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
15 | 204210 | kabel SYKFY 2x2x0,5 - viz výkres 4.702 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
16 | 311215 | krabice přístrojová 67/1 - viz výkres 4.702 | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
17 | 311117 | krabice univerz/rozvodka vč.V68 +S66 - viz výkres 4.702 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
18 | 312212 | krabice IP54 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu - viz výkres 4.702 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
19 | 321123 | trubka ohebná PVC 16mm - viz výkres 4.702 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
20 | 322212 | trubka PVC tuhá střední namáhání 16E LA - viz výkres 4.702 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
21 | 322213 | trubka PVC tuhá střední namáhání 20 LA - viz výkres 4.702 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
22 | 324113 | normova kabelová trasa 60min, 1x kabel - viz výkres 4.702 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
23 | 295441 | svorka zemnící - viz výkres 4.702 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
24 | 295442 | pásek Cu ke svorce - viz výkres 4.702 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
25 | 362012 | 54/100 drátový žlab - viz výkres 4.702 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
26 | 362122 | konzola pro drátový žlab do 100 - viz výkres 4.702 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
27 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 - viz výkres 4.702 | kg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
28 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 - viz výkres 4.702 | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
29 | 202 | tenkostěnný profil ocel tř.11 - viz výkres 4.702 | kg | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
30 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) - viz výkres 4.702 | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
31 | 302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm - viz výkres 4.702 | ks | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
32 | 410011 | spínač 10A/250Vstř řaz.1 - viz výkres 4.702 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
33 | 410023 | přepínač 10A/250Vstř řaz.6 - viz výkres 4.702 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
34 | 410026 | přepínač 10A/250Vstř řaz.7 - viz výkres 4.702 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
35 | 410024 | přepínač 10A/250Vstř řaz.6+6 - viz výkres 4.702 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
36 | 413101 | spínač 10A/250Vstř IP54 řaz.1 - viz výkres 4.702 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
37 | 420103 | zásuvka 16A/250Vstř clonky - viz výkres 4.702 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
38 | 295111 | ochranné a doplňující pospojování - viz výkres 4.702 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
39 | 514115 | svít záři 2x36W, EP, IP20, BÍLÁ MŘÁŽKA - viz výkres 4.702 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
40 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W - viz výkres 4.702 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
41 | 525225 | svítidlo záři 2x36W, EP, IP64 - viz výkres 4.702 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
42 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W - viz výkres 4.702 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
43 | 552244 | nouzové svítidlo IP64 3hod/1x11W - viz výkres 4.702 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
44 | 420105 | zásuvka 16A/250Vstř chráněná, clonky - viz výkres 4.702 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
45 | 420021 | hygrostat IP44, 230V/10A - viz výkres 4.702 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
46 | 333031 | lišta vkládací 24x22 - viz výkres 4.702 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
47 | 519232 | kruhové svít zář celoplastové, EP, 2x26W IP64 - viz výkres 4.702 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
48 | 592278 | zářivka typ 26W - viz výkres 4.702 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál nátěrový - ceník C25M (odečteno z uvedeného výkresu)
49 | 25101 | barva syntetická základní - viz výkres 4.702 | kg | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
50 | 25109 | ředidlo S6006 - viz výkres 4.702 | kg | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
51 | 25102 | email syntetický vrchní šedý - viz výkres 4.702 | kg | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
52 | 25109 | ředidlo S6006 - viz výkres 4.702 | kg | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže - ceník C21M, C22M, C36M (odečteno z uvedeného výkresu)
53 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 - viz výkres 4.702 | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
54 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 - viz výkres 4.702 | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
55 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 - viz výkres 4.702 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
56 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 - viz výkres 4.702 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
57 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 - viz výkres 4.702 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
58 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 - viz výkres 4.702 | m | 220 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
59 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 - viz výkres 4.702 | m | 190 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
60 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 - viz výkres 4.702 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
61 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 - viz výkres 4.702 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
62 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 - viz výkres 4.702 | m | 90 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
63 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 - viz výkres 4.702 | ks | 45 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CE
64 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg - viz výkres 4.702 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
65 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení - viz výkres 4.702 | ks | 54 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
66 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení - viz výkres 4.702 | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
67 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 - viz výkres 4.702 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
68 | 210010002 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ pr16 - viz výkres 4.702 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
69 | 210010021 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 - viz výkres 4.702 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
70 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 - viz výkres 4.702 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
71 | 210010063 | normova kabelová trasa 60min, 1x kabel - viz výkres 4.702 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
72 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku - viz výkres 4.702 | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
73 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm - viz výkres 4.702 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
74 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení - viz výkres 4.702 | kg | 5 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
75 | 210020651 | nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení - viz výkres 4.702 | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CE
76 | 210020652 | nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení - viz výkres 4.702 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CE
77 | 210020661 | ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení - viz výkres 4.702 | kg | 80 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CE
78 | 210020922 | ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně - viz výkres 4.702 | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CE
79 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 - viz výkres 4.702 | ks | 240 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
80 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 - viz výkres 4.702 | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
81 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 - viz výkres 4.702 | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
82 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 - viz výkres 4.702 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
83 | 210110044 | přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B - viz výkres 4.702 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
84 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 - viz výkres 4.702 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
85 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně - viz výkres 4.702 | ks | 17 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
86 | 210192121 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg - viz výkres 4.702 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
87 | 210220361 | ochranné a doplňující pospojování - viz výkres 4.702 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
88 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje - viz výkres 4.702 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
89 | 210201102 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje - viz výkres 4.702 | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
90 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové - viz výkres 4.702 | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
91 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně - viz výkres 4.702 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
92 | 210111011 | hygrostat IP44, 230V/10A - viz výkres 4.702 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
93 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm - viz výkres 4.702 | m | 32 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
94 | 210201031 | svítidlo zářivkové příložné kompaktní - viz výkres 4.702 | ks | 11 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
95 | 210192123 | úprava a doplnění rozváděč RMS - viz výkres 4.703 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
96 | 210192123 | úprava a doplnění rozváděč RH - viz výkres 4.703 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Nátěry - ceník C25M (odečteno z uvedeného výkresu)
97 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem - viz výkres 4.702 | m2 | 9.9 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CN
98 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový - viz výkres 4.702 | m2 | 9.9 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CN
99 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) - viz výkres 4.702 | m2 | 9.9 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CN
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
100 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
101 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
102 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
103 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
104 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
105 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 14 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
106 | 219990012 | demontáž stávající elektroinstalace | hod | 20 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
107 | 219990014 | napojení na stávající zařízení | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
108 | 219990015 | zajištění provizorního napájení | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
109 | 219990019 | koordinace profesí | hod | 25 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
110 | 219990020 | práce na el. zařízení | hod | 8 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
111 | 219990024 | drobné zednické výpomoce(KAPSY, DRÁŽKY, PROSTUPY, | hod | 45 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
|  | ...) |  |  | 0 | 0 |  |  |  | & |  | ON
112 | 219990028 | zjištění skutečného stavu | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
113 | 219990029 | odpojení stávající elektroinstalace | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
114 | 219990030 | přepojení stávající elektroinstalace | hod | 16 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
115 | 219990031 | úprava stávajícího zařízeí | hod | 5 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
116 | 219990032 | oprava stávajícího zařízení | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
117 | 219990033 | oživení a nastavení el.zařízení | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
118 | 219990034 | doplnění stávajícího zařízení | hod | 4 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
119 | 219990038 | zapojení ventilátorů | hod | 4 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
120 | 219990039 | vyhledání stávajících okruhů | hod | 3 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
121 | 219990041 | úklidové práce | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
122 | 219990042 | práce pod napětím | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
123 | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
124 | 219990050 | rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek | hod | 4 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
125 | 219990051 | utěsnění prostupů | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
126 | 219990053 | protažení kabelu trubkou | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
127 | 219990064 | dozor technika VZT na zapojení kabeléže | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
128 | 219990079 | měření a zkoušky | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON
129 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 11 | 0 | 0 |  |  | Z |  |  | ON
130 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Datum: 19.6.2014
Vypracoval: