## SUMÁŘ
VÝKAZ - VÝMĚR
| Akce: | bytový dům - rekonstrukce bytu 2. NP
Jelenice čp. 1797, Česká Třebová
| Profese: | elektroinstalace - změna
| Investor: | Domov u Studánky, Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun
|  |  |  | Materiál | Montáž | Ostatní
1. | Dodávka materiálu |  |  | 0 | 0
2. | Rozvodnice 3RB2 |  |  | 0 | 0
3. | PPV 6% z částky | 0 |  |  |  | 0
4. | Ostatní náklady (dopravné, stravné atd.) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0 | Kč
REKAPITULACE
1/ | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 | Kč
2/ | REVIZE |  |  |  | 0 | Kč
| Celkem bez DPH: |  |  |  | 0 | Kč
3/ | DPH 15% z částky | 0 |  |  | 0 | Kč
| Celkem s DPH |  |  |  | 0 | Kč
| V ceně není zahrnuto |  | - zaznamenání skutečného stavu
- sekání pro el. instalaci
- zednické bourací a začišťovací práce
- dodávka a montáž kabelů pro domácí telefony, datovou,a anténní část
- montáž elektrokotle a bojleru
Vypracoval: Vladimír Bezperát
Datum: II/2020

## SILNO+SLABOPROUD
DODÁVKA MATERIÁLU
Rozpis materiálu...
Cislo | Název materiálu | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena
341101001 | KABEL CYKYLO-O 2*1.5 |  | M | 120 | 0
341101002 | KABEL CYKYLO-O 3*1.5 |  | M | 40 | 0
341101003 | KABEL CYKYLO-J 3*1.5 |  | M | 200 | 0
341101004 | KABEL CYKYLO-J 3*2.5 |  | M | 400 | 0
341101005 | KABEL CYKY-J 3*1.5 |  | M | 20 | 0
341101008 | KABEL CYKY-J 5*1.5 |  | M | 50 | 0
341101009 | KABEL CYKY-J 5*2.5 |  | M | 35 | 0
341101022 | KABEL CYKY-J 4*10 |  | M | 10 | 0
341405120 | VODIC H07V-U2.5 /CY 2,5/ ZELENOZL. |  | M | 25 | 0
341405150 | VODIC H07V-U6 /CY 6/ ZELENOZL. |  | M | 20 | 0
341405410 | VODICH07V-U10 /CY 10/ ZELENOZL. |  | M | 10 | 0
341413495 | KABEL CMSM 5G1 |  | M | 10 | 0
341414300 | KABEL GUMOVY H05RR-F 3G2,5 |  | M | 2 | 0
341414310 | KABELGUMOVY H05RR-F 5G2,5 |  | M | 2 | 0
354100020 | BECOV PASEK CU K ZSA 16 (0,5m/a 100ks) |  | KS | 3 | 0
354400200 | ZEMNICI SVORKA ZSA 16 BERNARD |  | KS | 3 | 0
1731 | ABB SPINAC 1 3559-A01345 STROJEK |  | KS | 1 | 0
1732 | ABB SPINAC 5 3559-A01545 STROJEK |  | KS | 5 | 0
1733 | ABB SPINAC 6 3559-A06345 STROJEK |  | KS | 6 | 0
1734 | ABB TLACITKO 1/0S(So)3559-A91345 STROJEK |  | KS | 3 | 0
1736 | ABB SPINAC 6+6 3559-A52345 STROJEK |  | KS | 1 | 0
1737 | ABB SPINAC c.7 3559-A07345 STROJEK |  | KS | 2 | 0
1738 | ABB SPINAC TA c.1,6,7,1/0 3558A-A651. KOLEBK |  | KS | 7 | 0
1739 | ABB SPINAC TA c.5,6+6 3558A-A652. KOLEBKA |  | KS | 6 | 0
1746 | ABB 1RAM TA 3901A-B10. |  | KS | 24 | 0
1747 | ABB 2RAM TA 3901A-B20. |  | KS | 15 | 0
1748 | ABB 3RAM TA 3901A-B30. |  | KS | 8 | 0
1749 | ABB 4RAM TA 3901A-B40. |  | KS | 1 | 0
1750 | ABB 5RAM TA 3901A-B50. |  | KS | 1 | 0
1751 | ABB 2RAM TA 3901A-B21. |  | KS | 1 | 0
1752 | ABB 3RAM TA 3901A-B31. |  | KS | 1 | 0
1754 | ABB KRYT KOMUNIK.ZASUVKA 5014A-A200. |  | KS | 5 | 0
DODÁVKA MATERIÁLU: POKRAČOVÁNÍ 1
Rozpis materiálu...
Cislo | Název materiálu | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena
1762 | KOPOS ODB.KRAB.KO 97/5 |  | KS | 6 | 0
1763 | KOPOS ODB.KRA.KO 100 |  | KS | 1 | 0
1764 | KOPOS ODB.KRA.KO 125E |  | KS | 3 | 0
1771 | PROTAHOVACI DRAT AY 4 |  | M | 80 | 0
1821 | KOPOS ODB.KRAB.KU 68-1902 |  | KS | 6 | 0
2205 | ABB POPIS.POLE SE SYMBOLEM ZVONKU 3558A-A27/1 |  | KS | 3 | 0
160000000750 | KOPOS BEZSROUB.SVORK.5*2.5 TYP015 |  | KS | 40 | 0
160000000751 | KOPOS BEZSROUB.SVORK.3*2.5 TYP016 |  | KS | 90 | 0
160000000752 | KOPOS BEZSROUB.SVORK.2*2.5 TYP017 |  | KS | 20 | 0
160000000753 | KOPOS BEZSROUB.SVORK.4*2.5 TYP018 |  | KS | 30 | 0
213000000058 | KOPOS TRUBKA PVC MONOFLEX 1416/1 |  | M | 30 | 0
213000000059 | KOPOS TRUBKA PVC MONOFLEX 1423/1 |  | M | 50 | 0
223000000301 | KOPOS PRISTROJOVA KRABICE KP 67/3 |  | KS | 103 | 0
228000000002 | SADRA ELEKTRIKARSKA (1.pytel 25 kg) |  | KG | 100 | 0
313000000140 | ABB JEDNORAMECEK SWING 3901G-A00010. |  | KS | 1 | 0
313000000150 | ABB VYVODKA KABEL.DO 5*2,5,IP20 3938G-A00034. |  | KS | 1 | 0
314100000012 | ABB SVORKOVNICE S KRYTEM 16A/400V 3938A-A106 |  | KS | 1 | 0
314100000099 | ABB KRYT SPIN(TL) S POPIS.POLEM 3558A-A00620. |  | KS | 3 | 0
314200000036 | ABB ZAS.SE CLONKAMI,IP20 5519-A02357. |  | KS | 64 | 0
314200000124 | ABB SPÍNAČ 1(6),IP44 3558A-06940. |  | KS | 1 | 0
314200000224 | ABB ZÁSUVKA 16A/250V,IP44 5518A-2999. |  | KS | 2 | 0
314200000102 | ABB ZAS.TANGO TYP 3 16A/250V 5599A-A02357 |  | KS | 4 | 0
492400000077 | URMET ZVONEK 230 V DO KRABICE 24017 |  | KS | 3 | 0
510000000097 | URMET DOMACI TELEFON 1133 |  | KS | 3 | 0
510000000118 | ABB PRISTROJ TEL,ROZHL,SAT KONCOVY 5011-A3303 |  | KS | 1 | 0
510000000119 | ABB KRYT ZAS.TEL,ROZHL,SAT TA 5011A-A00300. |  | KS | 1 | 0
530000000033 | ABB DATOVA ZASUVKA 1208.10 RJ 45-8 CAT.5e CE |  | KS | 10 | 0
530000000037 | ABB NOSNA MASKA 5014A-B1018 (DVOJITA) |  | KS | 5 | 0
611000000412 | EMOS SVIT.LED VESTAVNÉ 6W, IP20 ZD1122 |  | KS | 24 | 0
612000000201 | EMOS SVIT.LED VESTAVNÉ 18W, IP20 ZD1142 |  | KS | 3 | 0
612000000202 | T-LED VESTAVNÝ LED RÁMEČEK 600*600,48W (3000 K),IP20 ENGA |  | KS | 3 | 0
612000000203 | T-LED MONTÁŽNÍ SADA DO SÁDROKARTONU 08886L ENGA |  | KS | 3 | 0
DODÁVKA MATERIÁLU: POKRAČOVÁNÍ 2
Rozpis materiálu...
Cislo | Název materiálu | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena
612000000204 | LED NOČNÍ OSVĚTLENÍ - PŘÍSTROJ BÍLÉ 3917U-A00050 |  | KS | 3 | 0
612000000808 | ABB SNÍMAČ POHYBU VESTAVĚNÝ 3299-22102 |  | KS | 3 | 0
612000000925 | ABB SPÍNACÍ PŘÍSTROJ PRO TERMOSTATY 3292U-A00003 |  | KS | 1 | 0
612000000926 | ABB OVLÁDACÍ JEDNOTKA PROG.TERMOSTATU 3292A-A10301 |  | KS | 1 | 0
737000000101 | SCAME VENTILATOR 230V,21W,IPx4 STANDART 10T |  | KS | 2 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
DODÁVKA MATERIÁLU
Rozpis práci...
Cislo | Popis prováděné práce | Cena za MJ | MJ. | Množství | Cena
111114000 | PROTAZENI VODICE AY 4 V TRUBCE |  | M | 80 | 0
207000001 | MONTAZ NAD RAMEC CENIKU 21M |  | HOD | 5 | 0
207000002 | MONTAZ NAD RAMEC CENIKU 22M |  | HOD | 2 | 0
210010002 | TRUBKA OHEB P.O.TYP 23.. 16 MM |  | M | 30 | 0
210010003 | TRUBKA OHEB P.O.TYP 23.. 23 MM |  | M | 50 | 0
210010301 | KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ |  | KS | 103 | 0
210010311 | KRABICE ODBOC KO68 BEZ ZAPOJ |  | KS | 3 | 0
210010312 | KRABICE ODBOC KO 97 BEZ ZAPOJ |  | KS | 3 | 0
210010313 | KRABICE ODBOC KO125 BEZ ZAPOJ |  | KS | 4 | 0
210010321 | KRABICE ODBOC KR 68 VCET ZAP |  | KS | 3 | 0
210010322 | KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP |  | KS | 3 | 0
210100001 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5 |  | KS | 102 | 0
210100002 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 6 |  | KS | 1 | 0
210100003 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 16 |  | KS | 8 | 0
221110004 | SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL, IP44 |  | KS | 1 | 0
210110040 | POHYBOVÉ SVĚTELNÉ ČIDLO VESTAVNÉ |  | KS | 3 | 0
210110041 | SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL |  | KS | 1 | 0
210110045 | SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY |  | KS | 7 | 0
210110052 | ZAPOJENI KAZDEHO DALSIHO VODICE |  | KS | 80 | 0
210110083 | SPORAKOVA VYVODKA 16A/400V |  | KS | 2 | 0
210111002 | ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ IP44 |  | KS | 2 | 0
210111012 | ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ |  | KS | 67 | 0
210115004 | VENTILATOR 1F DO 1KW |  | KS | 1 | 0
210115006 | PROSTOROVÝ PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT |  | KS | 1 | 0
210115008 | AKUMULACNI OHRIVAC VODY DO 3KW |  | KS | 1 | 0
210115014 | EL.SPORAK DO 10KW |  | KS | 1 | 0
210115021 | ČIDLO SVĚTELNÉHO RELÉ |  | KS | 1 | 0
210115067 | EL.KOTEL ELVYT DO 30KW |  | KS | 1 | 0
210140461 | OVLADAC DOMOV TLACIT BEZ SIGNALKY |  | KS | 3 | 0
210140651 | ZVONEK ELEKTRICKY |  | KS | 3 | 0
210190009 | MONTAZ PL ROZVADECE VELKÝ |  | KS | 1 | 0
210192721 | STITEK OZNAC PRO PRISTROJE V ROZV. |  | KS | 39 | 0
DODÁVKA MATERIÁLU: POKRAČOVÁNÍ 1
Rozpis práci...
Cislo | Popis prováděné práce | Cena za MJ | MJ. | Množství | Cena
210192722 | STITEK OZNAC PRO KABELY V ROZV. |  | KS | 41 | 0
210192723 | POPIS VODICU PE a N V ROZVODNICI |  | KS | 54 | 0
210205654 | SVIT. LED KRUHOVÉ VESTAVNÉ 6W |  | KS | 24 | 0
210205655 | SVIT. LED KRUHOVÉ VESTAVNÉ 18W |  | KS | 3 | 0
210205656 | SVIT. LED ČTVERCOVÉ 600*600 VESTAVNÉ 48W |  | KS | 3 | 0
210220321 | SVORKA NA POTRUBI BERNARD CU PAS |  | KS | 3 | 0
210220650 | POSPOJENI VE DVOU BODECH |  | KS | 3 | 0
210290841 | DEMONT A MONT KRYTU NA ROZVADEC DO 70CM |  | KS | 1 | 0
210292021 | SFAZOVANI ZIL KABELU ,PROZVONENI A OZNACENI |  | KS | 1 | 0
210292022 | VYPNUTI VEDENI A ZAJISTENI |  | KS | 3 | 0
210292041 | PREZKOUSENI OBVODU VEDENI |  | KS | 29 | 0
210800021 | KABEL CYKYLs,CYBY 2*1.5 P.OM. |  | M | 120 | 0
210800023 | KABEL CYKYLs,CYBY 3*1.5 P.OM. |  | M | 240 | 0
210800024 | KABEL CYKYLs,CYBY 3*2.5 P.OM. |  | M | 400 | 0
210800105 | KABEL CYKY 3*1.5 P.OM. |  | M | 20 | 0
210800113 | KABEL CYKY 4,5*10 P.OM. |  | M | 10 | 0
210800115 | KABEL CYKY 5*1.5 P.OM. |  | M | 60 | 0
210800116 | KABEL CYKY 5*2.5 P.OM. |  | M | 35 | 0
210800525 | VODIC CY 2.5 VOLNE |  | M | 25 | 0
210800527 | VODIC CY 6.0 VOLNE |  | M | 20 | 0
210800528 | VODIC CY 10.0 VOLNE |  | M | 10 | 0
210802412 | SNURA CGSG 3*2.5 VOLNE |  | M | 2 | 0
210802420 | SNURA CGSG 4*2.5,5*2.5 VOLNE |  | M | 2 | 0
220301201 | TELEFONI,ANTENNI,PC,REPRO ZASUVKA |  | KS | 1 | 0
220301203 | DATOVA (KOMUNIKACNI) ZASUVKA |  | KS | 5 | 0
220490043 | DOMACI TELEFON |  | KS | 3 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0

## ROZVODNICE
ROZVODNICE 2RB3 | [5 empty] | ROZVODNICE 2RB3
Rozpis materiálu ... | [5 empty] | Kód | Typ | Název výrobku | ks | Kč/ks | Kč celkem
Číslo | Název materiáu | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena | OEZ:44452 | RZB-Z-4S96 | Rozvod. skříň, pro zap. montáž, neprůhl. dveře, řad 4, modulů 96, IP30: ocel-plech | 1 |  | 0
[6 empty] | OEZ:38484 | S3L-1000-10 | Propoj. lišta, 3pól. provedení, průřez 10 mm2, rozteč 17,8 mm, počet vývodů 19 x 3, kolíky | 0.6 |  | 0
1927 | OSTATNI SPOJOVACI A POMOCNY MATERIAL |  | BKS | 2 | 0 | OEZ:38475 | S1L-210-10 | Propoj. lišta, 1pól. provedení, průřez 10 mm2, rozteč 17,8 mm, počet vývodů 12, kolíky | 0.2 |  | 0
16000000890 | WEIDMULLER SVORKA RADOVA WDU 2,5 |  | KS | 5 | 0 | OEZ:35901 | CS-N7 | Rozbočovací můstek, počet svorek 7, průřez 16 mm2, barva modrá | 3 |  | 0
32100000521 | ELKO RELÉ MODUILOVÉ SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ + ČIDLO SOU-1/UNI |  | KS | 1 | 0 | OEZ:35904 | CS-PE7 | Rozbočovací můstek, počet svorek 7, průřez 16 mm2, barva zelená | 1 |  | 0
32100000657 | CITEL SVOD.PREP.TNC 2+3 DS43VGS-230 |  | KS | 1 | 0 | OEZ:35902 | CS-N12 | Rozbočovací můstek, počet svorek 12, průřez 16 mm2, barva modrá | 2 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | OEZ:36609 | RSI-20-10-A230 | Instalační stykač, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt | 1 |  | 0
[6 empty] | OEZ:36641 | RSI-20-20-A230-M | Instalační stykač, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním | 1 |  | 0
[6 empty] | OEZ:42331 | MSO-32-3 | Vypínač, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól | 1 |  | 0
[6 empty] | OEZ:41874 | LTE-2B-1 | Jistič, In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | 3 |  | 0
Rozpis prací... | [5 empty] | OEZ:41876 | LTE-6B-1 | Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | 1 |  | 0
[6 empty] | OEZ:41878 | LTE-10B-1 | Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | 7 |  | 0
Číslo | Popis prováděné práce | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena | OEZ:41880 | LTE-16B-1 | Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | 18 |  | 0
[6 empty] | OEZ:41932 | LTE-16B-3 | Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA | 2 |  | 0
209000217 | OSTATNI PRACE SOUVISEJICI S EL.INSTALACI |  | HOD | 3 | 0 | OEZ:42390 | LFE-40-2-030AC | Proudový chránič, In 40 A, Ue AC 230 V, Idn 30 mA, 2pól, Inc 6 kA, typ AC | 3 |  | 0
210193001 | JISTIC 1F DO 32A PL ROZV |  | KS | 29 | 0 | OEZ:42396 | LFE-40-4-030AC | Proudový chránič, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC | 2 |  | 0
210193002 | JISTIC 3F DO 125A PL ROZV |  | KS | 2 | 0 |  | Cena celkem | ( Ceny bez DPH platné od 1.10.2019 ) |  |  | 0
210193003 | STYKAC 1F DO 25A PL ROZV,RELE |  | KS | 2 | 0
210193007 | SPINAC 3F DO 32A PL ROZV |  | KS | 1 | 0
210193012 | SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ |  | KS | 1 | 0
210193013 | SVODIČ PŘEPĚTÍ 3 (4.) PÓL |  | KS | 1 | 0
210193017 | PROUDOVY CHRANIC 2P DO 40A PL ROZV |  | KS | 3 | 0
210193018 | PROUDOVY CHRANIC 4P DO 63A PL ROZV |  | KS | 2 | 0
210193032 | SVORKA NA DIN LISTU DO 6mm PL ROZV |  | KS | 5 | 0
210193037 | NULOVA/CI PRIPOJNICE N/PE DO PL ROZV |  | KS | 6 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
ROZVODNICE RS | [5 empty] | ROZVODNICE RS
Rozpis materiálu ... | [5 empty] | Kód | Typ | Název výrobku | ks | Kč/ks | Kč celkem
Číslo | Název materiáu | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena | OEZ:42331 | MSO-32-3 | Vypínač, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól | 1 | 853 | 853
[6 empty] | OEZ:41874 | LTE-2B-1 | Jistič LTE 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | 1 | 165 | 165
1927 | OSTATNI SPOJOVACI A POMOCNY MATERIAL | 210 | BKS | 1 | 210 | OEZ:41876 | LTE-6B-1 | Jistič LTE 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | 1 | 115 | 115
160000000890 | WEIDMULLER SVORKA RADOVA WDU 2,5 | 16.8 | KS | 11 | 184.8 | OEZ:41878 | LTE-10B-1 | Jistič LTE 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | 5 | 91 | 455
160000000891 | WEIDMULLER SVORKA RADOVA WDU 4 | 24.15 | KS | 12 | 289.8 | OEZ:41880 | LTE-16B-1 | Jistič LTE 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | 2 | 87 | 174
160000000893 | WEIDMULLER SVORKA RADOVA WDU 10 | 37.3 | KS | 5 | 186.5 | OEZ:41882 | LTE-16B-3 | Jistič LTE 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA | 1 | 349 | 349
321000000644 | CITEL SVODIC PREPETI TYP 1+2 DS133R-230 | 2342.55 | KS | 1 | 2342.55 | OEZ:41945 | LTE-16C-3 | Jistič LTE 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 6 kA | 1 | 405 | 405
492300000015 | ELCON EQ03 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE S KRYTEM | 98 | KS | 1 | 98 | OEZ:42395 | LFE-25-4-030AC | Proudový chránič, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC | 1 | 1060 | 1060
492400000025 | STROPKOV SIT. NAPAJEČ 2-BUS, 230/24V 4FP 672 57 | 754 | KS | 1 | 754 | OEZ:42324 | OD-LT-VU01 | Uzamykací vložka, pro LTE, LTN, LVN, OLE, OLI, MSN, AVN-DC | 1 | 174 | 174
Celkem |  |  |  |  | 3213.65 | OEZ:44451 | RZB-Z-3S72 | Rozvodnicová skříň, pro zapuštenou montáž, neprůhl.dveře, řad 3, modulů v řade 24 | 1 | 3157 | 3157
[6 empty] | OEZ:44471 | PD-R-ZAS1000-B | Krajní kryty pro modulární systém pro boční / čelní montáž (RAL 9003), 55 | 1 | 387 | 387
[6 empty] | OEZ:35901 | CS-N12 | Rozbočovací můstek, počet svorek 7, průřez 16 mm2, barva modrá | 1 | 91 | 91
Rozpis prací... | [5 empty] | OEZ:35905 | CS-PE12 | Rozbočovací můstek, počet svorek 12, průřez 16 mm2, barva zelená | 1 | 91 | 91
[6 empty] | OEZ:38484 | S3L-1000-10 | Propojovací lišta, 3pól. provedení, průřez 10 mm2, rozteč 17,8 mm, vývodů 19 x 3, kolíky | 0.3 | 369 | 110.7
Číslo | Popis prováděné práce | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena | OEZ:37290 | ZSE-03 | Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochr. kolíkem, přívod zespodu, š. 2,5 modulu | 1 | 264 | 264
[7 empty] | Cena celkem | ( Ceny bez DPH platné od 1.10.2019 ) |  |  | 7850.7
209000217 | OSTATNI PRACE SOUVISEJICI S EL.INSTALACI | 257.6 | HOD | 2 | 515.2
210193001 | JISTIC 1F DO 32A PL ROZV | 46 | KS | 9 | 414
210193003 | STYKAC 1F DO 25A PL ROZV,RELE | 69 | KS | 1 | 69
210193007 | SPINAC 3F DO 32A PL ROZV | 115 | KS | 1 | 115
210193018 | PROUDOVY CHRANIC 4P DO 63A PL ROZV | 138 | KS | 1 | 138
210193023 | ZASUVKA 230V PL ROZV | 82.8 | KS | 1 | 82.8
210193026 | SVODIC PREPETI PL ROZV 3,4 POL | 239.2 | KS | 1 | 239.2
210193031 | PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ K JISTIČŮM | 96 | KS | 1 | 96
210193032 | SVORKA NA DIN LISTU DO 6mm PL ROZV | 23 | KS | 23 | 529
210193033 | SVORKA NA DIN LISTU DO 16mm PL ROZV | 32.2 | KS | 5 | 161
210193037 | NULOVA/CI PRIPOJNICE N/PE DO PL ROZV | 69 | KS | 2 | 138
210193038 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE DO PL ROZV | 88 | KS | 1 | 88
210193054 | REVIZE PLASTOVE ROZVODNICE | 257.6 | HOD | 1 | 257.6
210193055 | ZDROJ PRO INTERCOM VELIKOST DIN3 | 92 | KS | 1 | 92
Celkem |  |  |  |  | 2934.8
ROZVODNICE RB1 (2 - 11) | [5 empty] | ROZVODNICE RB1 (2 - 11)
Rozpis materiálu ... | [5 empty] | Kód | Typ | Název výrobku | ks | Kč/ks | Kč celkem
Číslo | Název materiáu | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena | OEZ:42331 | MSO-32-3 | Vypínač, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól | 1 | 812 | 812
[6 empty] | OEZ:41878 | LTE-10B-1 | Jistič LTE 10 A,Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 Ka | 1 | 115 | 115
1927 | OSTATNI SPOJOVACI A POMOCNY MATERIAL | 210 | BKS | 1 | 210 | OEZ:41880 | LTE-16B-1 | Jistič LTE 16 A,Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 Ka | 7 | 91 | 637
16000000890 | WEIDMULLER SVORKA RADOVA WDU 2,5 | 19.95 | KS | 3 | 59.85 | OEZ:41932 | LTE-16B-3 | Jistič LTE 16 A,Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA | 1 | 349 | 349
32100000657 | CITEL SVOD.PREP.TNC 2+3 DS43VGS-230 | 1583.4 | KS | 1 | 1583.4 | OEZ:35901 | CS-N7 | Rozbočovací můstek, počet svorek 7, průřez 16 mm2, barva modrá | 1 | 68 | 68
Celkem |  |  |  |  | 1853.25 | OEZ:35902 | CS-N12 | Rozbočovací můstek, počet svorek 12, průřez 16 mm2, barva modrá | 1 | 91 | 91
[6 empty] | OEZ:37374 | S1L-210-16 | Propojovací lišta, 1pól. provedení, průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm, počet vývodů 12, kolíky | 0.1 | 112 | 11.2
[6 empty] | OEZ:37388 | ES-35-GS | Napájecí blok, průřez 35 mm2, pro propojovací lišty | 1 | 101 | 101
Rozpis prací... | [5 empty] | OEZ:38484 | S3L-1000-10 | Propojovací lišta, 3pól. provedení, průřez 10 mm2, rozteč 17,8 mm, vývodů 19 x 3, kolíky | 0.1 | 369 | 36.9
[6 empty] | OEZ:42601 | RZA-Z-3S42-H | Rozvod. skříň, řad 3, modulů v řadě 14, krytí IP30 | 1 | 1253 | 1253
Číslo | Popis prováděné práce | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena | OEZ:44471 | PD-R-ZAS1000-B | Krajní kryty pro modulární systém pro boční / čelní montáž (RAL 9003), 55 | 1 | 387 | 387
[6 empty] | OEZ:42396 | LFE-40-4-030AC | Proudový chránič, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC | 1 | 1060 | 1060
209000217 | OSTATNI PRACE SOUVISEJICI S EL.INSTALACI | 257.6 | HOD | 1 | 257.6 |  | Cena celkem | ( Ceny bez DPH platné od 1.10.2019 ) |  |  | 4921.1
210193001 | JISTIC 1F DO 32A PL ROZV | 46 | KS | 8 | 368
210193002 | JISTIC 3F DO 125A PL ROZV | 69 | KS | 1 | 69
210193007 | SPINAC 3F DO 32A PL ROZV | 115 | KS | 1 | 115
210193017 | PROUDOVY CHRANIC 2P DO 40A PL ROZV | 92 | KS | 1 | 92
210193018 | PROUDOVY CHRANIC 4P DO 63A PL ROZV | 138 | KS | 1 | 138
210193026 | SVODIC PREPETI PL ROZV 3,4 POL | 239.2 | KS | 1 | 239.2
210193032 | SVORKA NA DIN LISTU DO 6mm PL ROZV | 23 | KS | 3 | 69
210193037 | NULOVA/CI PRIPOJNICE N/PE DO PL ROZV | 69 | KS | 2 | 138
210193054 | REVIZE PLASTOVE ROZVODNICE | 257.6 | HOD | 1 | 257.6
Celkem |  |  |  |  | 1743.4