**Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky pro část 5 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Monitory vitálních funkcí**

#### Název páté části veřejné zakázky

### Monitory vitálních funkcí včetně centrály pro CHIR Litomyšlské nemocnice

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše účastník zadávacího řízení v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Monitory vitálních funkcí včetně centrály – 6 ks** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| 6 ks monitorů vitálních funkcí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Modulární typ monitorů vitálních funkcí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevná dotyková LCD obrazovka min. 12“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 6 stop na obrazovce, monitoring min. 10 parametrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Uživatelské prostředí v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Obousměrná datová komunikace požadovaných monitorů se současnou centrální stanicí SpaceLabs Medical a upgrade této centrály pro současně požadované vybavení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Konfigurační profily obrazovky a monitorovaných parametrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Trendy měřených parametrů za dobu min. 72 hodin včetně jejich tisku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Víceúrovňové alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně i zvukově | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kontrola alarmů, přehled posledních alarmových hlášení monitorovaných vitálních funkcí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Režim „stand-by“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení ze sítě 230 V a z baterie umožňující monitoring po dobu min. 3 hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické zobrazení alarmů z vybraného monitoru zapojeného ve shodné síti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost připojení infúzní techniky, ventilátorů, zobrazení jejich dat na monitoru a přenos na centrální stanici | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| USB porty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní měřené parametry: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| EKG 3-5-12 svodů, zobrazení tepové frekvence, analýzy arytmií, analýza ST segmentu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| NIBP, 2x IBP, SpO2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Resp – zobrazení křivky a frekvence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2x Teplota, Měření CO2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |