## REKAPITULACE
ÚPRAVA PODKROVNÍCH MÍSTNOSTÍ A WC V HLAVNÍ LŮŽKOVÉ BUDOVĚ
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
NAZEV | CENA bez DPH | DPH | CENA s DPH
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
MONTÁŽE SV.ZÁS.MOTOROVÉ ROZVODY | 73247.25 | 21 | 88629.1725
STAVEBNÍ PRÁCE SV.ZÁS.MOTOROVÉ ROZVODY | 6132 | 21 | 7419.72
MATERIÁLY SV.ZÁS.MOTOROVÉ ROZVODY | 97149.2 | 21 | 117550.532
MONTÁŽE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ) | 29882.25 | 21 | 36157.5225
STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ) | 5744.75 | 21 | 6951.1475
MATERIÁLY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ) | 17702.6 | 21 | 21420.146
MONTÁŽE ROZVADĚČ DB3 4.NP | 3207.6 | 21 | 3881.196
MATERIÁLY ROZVADĚČ DB3 4.NP | 18842 | 21 | 22798.82
REKAPITULACE CELKEM | 251907.65 | 21 | 304808.2565

## ELEKTRO
MONTÁŽE SV.ZÁS.MOTOROVÉ ROZVODY
ČÍSLO | KÓD | VC 21-M | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | vyhledání stávajcí elektroinstalace, zjištění současného stavu | hod | 8 | 300 | 2400
2 | SIL | 2 | úpravy v rozvaděči OCEP R INTERNA, osazení stoup.svorkovnice, úprava propojení, úprava masky | hod | 4 | 300 | 1200
3 | SIL | 3 | kabel CYKY 4Jx10 PU | m | 35 | 54 | 1890
4 | SIL | 4 | vodič CY 25žl/zel. PU | m | 35 | 26 | 910
5 | SIL | 5 | osazení DB3 4.NP do připravené NIKY stavbou | ks | 1 | 1800 | 1800
6 | SIL | 6 | MET ekvipotenciální přípojnice v krabici 125x125x70mm | ks | 1 | 600 | 600
7 | SIL | 7 | spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO | ks | 6 | 78 | 468
8 | SIL | 8 | časové relé multifunkční pod vypínač 230V | ks | 1 | 78 | 78
9 | SIL | 9 | spínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO | ks | 7 | 78 | 546
10 | SIL | 10 | tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO | ks | 3 | 78 | 234
11 | SIL | 11 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet | ks | 68 | 83.5 | 5678
12 | SIL | 12 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 s přepěťovou ochranou komplet | ks | 2 | 83.5 | 167
Upřesňující specifikace svítidel je uvedena v technické zprávě
13 | SIL | 13 | B-zář.svítidlo 2x36W IP40 přisazené, stavebnicové, vč.zdroje Z36W Ra80+ | ks | 3 | 227.5 | 682.5
14 | SIL | 14 | A-zář.svítidlo 2x58W IP40 přisazené, mřížkové, vč.zdroje Z36W Ra80+ | ks | 14 | 227.5 | 3185
15 | SIL | 15 | D-zář.svítidlo 1x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+ | ks | 6 | 227.5 | 1365
16 | SIL | 16 | E-zář.svítidlo 2x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+ | ks | 2 | 227.5 | 455
17 | SIL | 17 | N-nouzové, dočasné svítidlo s piktogramem 1x8W-1,5hod IP40 | ks | 2 | 167 | 334
18 | SIL | 18 | kabel CYKY 3Ox1,5 PU | m | 50 | 26 | 1300
19 | SIL | 19 | kabel CYKY 3Jx1,5 PU | m | 270 | 26 | 7020
20 | SIL | 20 | kabel CYKY 5Jx1,5 PU | m | 40 | 26 | 1040
21 | SIL | 21 | kabel CYKY 3Jx2,5 PU | m | 425 | 26 | 11050
22 | SIL | 22 | vodič CY 16žl.zel. PU | m | 50 | 26 | 1300
23 | SIL | 23 | vodič CY 4žl.zel. PU | m | 15 | 26 | 390
24 | SIL | 24 | lišta vkládací PVC 60x40mm,vč.ohybů a koncovek PU | m | 40 | 36 | 1440
25 | SIL | 25 | ukončení kabelů do 5x4 | ks | 14 | 98 | 1372
26 | SIL | 26 | ukončení kabelů do 5x10 | ks | 2 | 120 | 240
27 | SIL | 27 | krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 87 | 23.25 | 2022.75
28 | SIL | 28 | krabice odbočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 25 | 100 | 2500
29 | SIL | 29 | svorka pružinová 3x2,5mm2 | ks | 110 | 33 | 3630
30 | SIL | 30 | svorka pružinová 5x2,5mm2 | ks | 220 | 55 | 12100
31 | SIL | 31 | protipožární ucpávka | ks | 3 | 350 | 1050
32 | SIL | 32 | projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 8 | 300 | 2400
33 | SIL | 33 | výchozí revizní zpráva | hod | 8 | 300 | 2400
73247.25
STAVEBNÍ PRÁCE SV.ZÁS.MOTOROVÉ ROZVODY
ČÍSLO | KÓD | VC C801-3 | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | zednické zapravení otvoru rozvaděče DB3 4.NP (500x800x200mm) | ks | 1 | 900 | 900
2 | SIL | 2 | vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi | ks | 4 | 67 | 268
3 | SIL | 3 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 30 | 21.5 | 645
4 | SIL | 4 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 30 | 64 | 1920
5 | SIL | 5 | vyřezání otvoru pro krabice 68mm | ks | 112 | 13.25 | 1484
6 | SIL | 6 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 15 | 20.5 | 307.5
7 | SIL | 7 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 15 | 40.5 | 607.5
6132
MATERIÁLY SV.ZÁS.MOTOROVÉ ROZVODY
ČÍSLO | KÓD | ČÍSLO | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | stoup.svorkovnice CU,AL 16-95mm2 IP20 | ks | 1 | 422 | 422
2 | SIL | 2 | zákryt z plechu 1mm, upravený vypalovací barvou | m2 | 0.4 | 400 | 160
3 | SIL | 3 | kabel CYKY 4Jx10 | m | 35 | 91.85 | 3214.75
4 | SIL | 4 | vodič CY 25žl/zel. | m | 35 | 64.5 | 2257.5
5 | SIL | 5 | MET ekvipotenciální přípojnice v krabici 125x125x70mm | ks | 1 | 275 | 275
6 | SIL | 6 | spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO | ks | 6 | 234 | 1404
7 | SIL | 7 | časové relé multifunkční pod vypínač 230V | ks | 1 | 509 | 509
8 | SIL | 8 | spínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO | ks | 7 | 234 | 1638
9 | SIL | 9 | tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO | ks | 3 | 234 | 702
10 | SIL | 10 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet | ks | 68 | 181 | 12308
11 | SIL | 11 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 s přepěťovou ochranou komplet | ks | 2 | 855 | 1710
Upřesňující specifikace svítidel je uvedena v technické zprávě
12 | SIL | 12 | B-zář.svítidlo 2x36W IP40 přisazené, stavebnicové, vč.zdroje Z36W Ra80+ | ks | 3 | 1013 | 3039
13 | SIL | 13 | A-zář.svítidlo 2x58W IP40 přisazené, mřížkové, vč.zdroje Z36W Ra80+ | ks | 15 | 2331 | 34965
14 | SIL | 14 | D-zář.svítidlo 1x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+ | ks | 6 | 1040 | 6240
15 | SIL | 15 | E-zář.svítidlo 2x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+ | ks | 2 | 1240 | 2480
16 | SIL | 16 | N-nouzové, dočasné svítidlo s piktogramem 1x8W-1,5hod IP40 | ks | 2 | 1160 | 2320
17 | SIL | 17 | kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 50 | 18.98 | 949
18 | SIL | 18 | kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 270 | 11.98 | 3234.6
19 | SIL | 19 | kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 40 | 19.66 | 786.4
20 | SIL | 20 | kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 425 | 19.25 | 8181.25
21 | SIL | 21 | vodič CY 16žl.zel. | m | 50 | 49.4 | 2470
22 | SIL | 22 | vodič CY 4žl.zel. | m | 15 | 10.4 | 156
23 | SIL | 23 | lišta vkládací PVC 60x40mm,vč.ohybů a koncovek | m | 40 | 61 | 2440
24 | SIL | 24 | krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 87 | 15 | 1305
25 | SIL | 25 | krabice odbočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 25 | 15 | 375
26 | SIL | 26 | svorka pružinová 3x2,5mm2 | ks | 110 | 2.47 | 271.7
27 | SIL | 27 | svorka pružinová 5x2,5mm2 | ks | 220 | 6.3 | 1386
28 | SIL | 28 | protipožární ucpávka | ks | 3 | 650 | 1950
97149.2
MONTÁŽE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ)
ČÍSLO | KÓD | VC 21-M | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | vyhledání stávající elektronické komunikace TV, počítačové sítě, zjištění současného stavu | hod | 6 | 300 | 1800
(oživení a nastavení rozvodu TV a počítačové sítě není předmětem přípravy rozvodu)
2 | SIL | 2 | trubka ohebná, lehká zátěž 16/10,7mm PU (příprava TV) | m | 190 | 26 | 4940
3 | SIL | 3 | koaxiální kabel vnitřní class A CU 1,13mm 20Ohm/km vn.pr.6,6mm VU | m | 190 | 12 | 2280
4 | SIL | 4 | krabice přístrojová kruhová hluboká 73/66mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 7 | 23.25 | 162.75
5 | SIL | 5 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm PU (rezerva pro optickou síť) | m | 55 | 26 | 1430
6 | SIL | 6 | lišta vkládací PVC 60x40mm,vč.ohybů a koncovek PU | m | 20 | 36 | 720
7 | SIL | 7 | krabice protahovací, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 6 | 23.25 | 139.5
8 | SIL | 8 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm PU (páteřní síť optický kabel) | m | 25 | 26 | 650
9 | SIL | 9 | optický kabel Solarix 1x12VL. SM 9/125 VU | m | 25 | 26 | 650
10 | SIL | 10 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm PU (přívod SYKFY 15x2x0,5 k Racku) | m | 25 | 26 | 650
11 | SIL | 11 | kabel SYKFY 15x2x0,5 VU | m | 25 | 12 | 300
12 | SIL | 12 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm PU (příprava pro počítačovou síť) | m | 220 | 26 | 5720
13 | SIL | 13 | kabel UTP cat.5e VU | m | 870 | 12 | 10440
14 | SIL | 14 | krabice přístrojová kruhová hluboká 73/66mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 28 | 23.25 | 651
29882.25
STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ)
ČÍSLO | KÓD | VC C801-3 | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi | ks | 2 | 67 | 134
2 | SIL | 2 | vyřezání otvoru pro krabice 68-73mm | ks | 41 | 13.25 | 543.25
3 | SIL | 3 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 20 | 20.5 | 410
4 | SIL | 4 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 20 | 40.5 | 810
5 | SIL | 5 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 45 | 21.5 | 967.5
6 | SIL | 6 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 45 | 64 | 2880
5744.75
MATERIÁLY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE(PŘÍPRAVA ROZVODU TV SIGNÁLU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ)
ČÍSLO | KÓD | ČÍSLO | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | trubka ohebná, lehká zátěž 16/10,7mm | m | 190 | 16.14 | 3066.6
2 | SIL | 2 | koaxiální kabel vnitřní class A CU 1,13mm 20Ohm/km vn.pr.6,6mm | m | 190 | 8.9 | 1691
3 | SIL | 3 | krabice přístrojová kruhová hluboká 73/66mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 7 | 36.4 | 254.8
4 | SIL | 4 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm | m | 55 | 12.3 | 676.5
5 | SIL | 5 | lišta vkládací PVC 60x40mm,vč.ohybů a koncovek | m | 20 | 61 | 1220
6 | SIL | 6 | krabice protahovací, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 6 | 15 | 90
7 | SIL | 7 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm | m | 25 | 12.3 | 307.5
8 | SIL | 8 | optický kabel Solarix 1x12VL. SM 9/125 | m | 25 | 8 | 200
9 | SIL | 9 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm | m | 25 | 12.3 | 307.5
10 | SIL | 10 | kabel SYKFY 15x2x0,5 | m | 25 | 27.3 | 682.5
11 | SIL | 11 | trubka ohebná, lehká zátěž 32/24,3mm | m | 220 | 12.3 | 2706
12 | SIL | 12 | kabel UTP cat.5e | m | 870 | 6.3 | 5481
13 | SIL | 13 | krabice přístrojová kruhová hluboká 73/66mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 28 | 36.4 | 1019.2
17702.6
MONTÁŽE ROZVADĚČ DB3 4.NP
ČÍSLO | KÓD | VC 7-32 | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | zapuštěná rozvodnice Z s pož.odolností 30min. EI30DP1-S OCEL, IP40/IP20 š.426xv.754xhl.130mm | ks | 1 | 600 | 600
2 | SIL | 2 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.6 | 76 | 45.6
3 | SIL | 3 | jistič 25A/3/B 10kA | ks | 1 | 103 | 103
4 | SIL | 4 | přepěťová ochrana B+C/3 | ks | 1 | 370 | 370
5 | SIL | 5 | chránič 25-4-030 | ks | 2 | 153 | 306
6 | SIL | 6 | jistič B10/1 10kA | ks | 3 | 51 | 153
7 | SIL | 7 | jistič B16/1 10kA | ks | 9 | 51 | 459
8 | SIL | 8 | impulzní pam.relé 16A/230V | ks | 1 | 51 | 51
9 | SIL | 9 | zapojená svorka do 16mm2 | ks | 3 | 50 | 150
10 | SIL | 10 | pomocná sběrnice N 15 | ks | 1 | 70 | 70
11 | SIL | 11 | projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 1 | 300 | 300
12 | SIL | 12 | výchozí revizní zpráva | hod | 2 | 300 | 600
3207.6
MATERIÁLY ROZVADĚČ DB3 4.NP
ČÍSLO | KÓD | ČÍSLO | ELEKTRO | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | SIL | 1 | zapuštěná rozvodnice Z s pož.odolností 30min. EI30DP1-S OCEL, IP40/IP20 š.426xv.754xhl.130mm | ks | 1 | 11090 | 11090
2 | SIL | 2 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.6 | 455 | 273
3 | SIL | 3 | jistič 25A/3/B 10kA | ks | 1 | 525 | 525
4 | SIL | 4 | přepěťová ochrana B+C/3 | ks | 1 | 2250 | 2250
5 | SIL | 5 | chránič 25-4-030 | ks | 2 | 1270 | 2540
6 | SIL | 6 | jistič B10/1 10kA | ks | 3 | 125 | 375
7 | SIL | 7 | jistič B16/1 10kA | ks | 9 | 125 | 1125
8 | SIL | 8 | impulzní pam.relé 16A/230V | ks | 1 | 514 | 514
9 | SIL | 9 | svorka RS 16mm2 | ks | 3 | 30 | 90
10 | SIL | 10 | pomocná sběrnice N 15 | ks | 2 | 30 | 60
18842