**Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky pro část 3 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci II

#### Název části 3 veřejné zakázky

### Zpětnovazební herněmotivační systém

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše účastník zadávacího řízení v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

## Technické parametry nebo vlastnosti přístroje

| **Položka veřejné zakázky** | Zpětnovazební herněmotivační systém –2 ks | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Zpětnovazební, herně motivační, rehabilitační systém s možností „telerehabilitace“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kontrola pacienta na dálku přes telerehabilitaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vhodné i pro pediatrické pacienty. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Software pro instalaci do PC a notebook součástí dodávky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Poziční a rychlostní senzory pro všechny systémy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost nastavení primárních a sekundárních rovin pohybu u všech systémů cvičení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Motivační a zpětnovazební herní úkoly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost zpětné kontroly rozsahu pohybů a jejich vyhodnocení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém na procvičení prstů a zápěstí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rehabilitační rukavice ve velikosti S, M, L, XL pravá/levá | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Měření skutečného rozsahu pohybu pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost kontroly rychlosti a preciznosti pohybů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost procvičování opozice palce a nácvik špetky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Cvičení jednotlivých kloubů i skupin kloubů prstů a zápěstí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Cvičení rozsahu flexe, extenze, supinace, pronace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Systém na procvičení horní končetiny v oblasti loktů a ramen** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ortéza (pravá/levá) připojená pomocí kabelu s USB portem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pohyb končetiny ve třech rovinách (3D) lokte a ramene | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelný mechanický omezovač rozsahu flexe a extenze (dle možností pacienta) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém umožňující izolované a kombinované cvičení lokte a ramene | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Systém na procvičení dolní končetiny v oblasti kolen a kyčlí** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ortéza (pravá/levá) připojená pomocí kabelu s USB portem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pohyb ve třech rovinách kolene a kyčle | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelný mechanický omezovač rozsahu flexe a extenze (dle možností pacienta) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém umožňující izolované a kombinované cvičení kolene a kyčle | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Systém pro rehabilitaci izolovaných kloubů hlavy, trupu, horních a dolních končetin** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezdrátové zařízení připojené pomocí bluetooth | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Procvičení v rozsahu 360° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Cvičení v rozsahu Flexí extenzí, supinací, pronací, abdukcí a addukcí, rotace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost použití na izolovaných kloubech hlavy, trupu, horních a dolních končetinách. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost vyhodnocení a cvičení téměř jakéhokoliv kloubu samostatně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém umožňující izolované a kombinované cvičení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |