## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  |  | JKSO | 801.99
Objekt |  | Název objektu |  | CZ-CC | 113011
F_1_4_5 |  | SO 01 Slaboproud |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
12/173 |  | Trans. Dom. Soc. služeb Slatiňany II, Lány u Bylan |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Sinc s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Sinc s.r.o.
Objednatel |  | Pardubický kraj
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Rezerva rozpočtu |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 12/173 Trans. Dom. Soc. služeb Slatiňany II, Lány u Bylan |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | F_1_4_5 SO 01 Slaboproud |  |  | Stavební část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Univerzální kabelový systém |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Společná televizní anténa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Domácí dorozumívací zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Autonomní detekce a signalizace požáru |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rozvody a Elektroinstalační materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Technická dokumentace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Přirážky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
| 12/173 Trans. Dom. Soc. služeb Slatiňany II, Lány u Bylan |  |  |  | Rozpočet:
| F_1_4_5 SO 01 Slaboproud |  |  |  | Slaboproud
P.č. | Název položky |  | množství | MJ | Dodávky |  | Montáže |  | Poznámka | Celková cena
| Typ | Popis |  |  | Cena | celkem (Kč) | Cena | celkem (Kč) |  | bez DPH | DPH | s DPH
|  | Univerzální kabelový systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč
1 |  | 19" datový rozvaděč 42U, 600x600, kompletní, skleněné dveře, zámek atd. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
2 |  | 19" podstavec pod datový rozvaděč 800x800 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
3 |  | 19" ventilační jednotka s termostatem, 4x70W | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
4 |  | 19" police 450mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
5 |  | 19" napájecí panel 6x230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
6 |  | 19" vyvazovací panel 1U | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
7 |  | 19" kabelové oko 80x80 | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
8 | 24x RJ45 CAT.5e UTP | 19'' patch panel | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
9 | 25x RJ45 ISDN | 19'' patch panel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
10 | UPS 450VA | 19" záložní napájecí zdroj UPS, černém provedení, montáž do 19" racku, výška 1U, sériové komunikační rozhraní, line-interaktivní technologie, zálohovací doba 5,9 minut při zatížení 280W, Vstup: Nominální napětí: 230V, Frekvence: 50/ 60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce), Napěťový rozsah pro hlavní provoz: 160-286V, Napěťový regulovatelný rozsah pro hlavní provoz: 151 - 302V, Kapacita: 280W/ 450VA, Koeficient amplitudy: až 5 : 1, Typ napětí: sinusové, Komunikační rozhraní: DB-9 RS-232, Přívodní konektor: IEC-320 C14, Výstupní konektor: 4 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumper, Baterie: Doba nabíjení: cca 5 hodin, Zálohovací doba s polovičním zatížením: 19,4 minut (140 W), Zálohovací doba s plným zatížením: 5,9 minut (280 W), Typ: olověné bezúdržbové akumulátory uživatelem vyměnitelné za provozu (RBC18), Rozměry:383 x 432 x 44 mm, Hmotnost:10,18 kg, Obsah balení:CD se softwarem, Bracket pro montáž do racku, RS-232 kabel, Manual | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
11 | 24x 10/100 PoE + 2x 10/100/1000 COMBO | 19" switch, kovová konstrukce a kryt, web management vč. interního zdroje 390W, aktivní chlazení, rackmounting kits, plné 802.11af PoE na všech 24 portech,IGMP snooping, LACP, VLAN, Rate limit | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
12 |  | spojovací sad 4x šroub,podložka,matice ( M6 ) | 21 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
[10 empty] | 0 | 15% | 0
|  | Rozvod | [7 empty] | 0 | 15% | 0
13 | 2xRJ45 CAT.5e UTP | zásuvka kompletní pod omítku vč. rámečku pro vicenásobnou montáž přístrojů | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
14 | UTP 2 m, RJ45-RJ45, CAT.5e | propojovací kabel | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
15 | UTP 3 m, RJ45-RJ45, CAT.5e | propojovací kabel | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
16 |  | ukončení metalických kabelů UTP v 19" rozvaděči | 32 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
17 |  | ukončení metalických kabelů SYKFY 20x5x0,5 v 19" rozvaděči | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
18 |  | ukončení metalických kabelů SYKFY 20x5x0,5 na LSA svorkovnici | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
19 |  | měření metalického vedení UTP | 32 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
20 |  | měření metalického vedení SYKFY | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
21 |  | programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
22 |  | předání a zaškolení obsluhy | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
Telefonní ústředna - PBX
specifikace telefonního systému není předmětem projektu, v případě požadavku bude řešeno dodatečně
|  | Společná televizní anténa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Anténní systém
23 |  | anténa pro FM příjem | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.5 | 0 | 15% | 0
24 |  | anténa pro DBV-T příjem | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.5 | 0 | 15% | 0
25 | 4m / 60mm | kompletní anténní stožár vč. 2x kotvení atypické, žárově zinkovaný | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.5 | 0 | 15% | 0
26 |  | výložné ráhno dvojité | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.5 | 0 | 15% | 0
27 |  | přepěťové ochrany pro všechny anténní svody | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.5 | 0 | 15% | 0
28 |  | zemnící sada stožáru vč. jiskřiště | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.5 | 0 | 15% | 0
29 |  | anténní předzesilovače, slučovače, filtry | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.5 | 0 | 15% | 0
30 |  | kontrolní měření úrovně TV signálu pro stanovení pozice stožáru | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.5 | 0 | 15% | 0
[10 empty] | 0 | 15% | 0
|  | Hlavní stanice | [7 empty] | 0 | 15% | 0
31 |  | oceloplechová skříň (panel) pro montáž do 19" rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
32 |  | zesilovač pro příjem DVB-T programovatelný | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
33 |  | rozbočovač 16 výstupů 5-1000MHz | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
34 |  | konektory, spojky | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
35 |  | propojovací kabely | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
36 |  | měření TV signálu, nastavení úrovně hlavního rozvodu | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
37 |  | programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
38 |  | předání a zaškolení obsluhy | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
[10 empty] | 0 | 15% | 0
|  | Rozvod | [7 empty] | 0 | 15% | 0
39 | TV+R | zásuvka STA kompletní pod omítku vč. rámečku pro vicenásobnou montáž přístrojů, koncová, odbočovací útlum: 3,5 dB, jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
40 |  | meření TV signálu účastnické zásuvky, všechny kanály | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
|  | Domácí dorozumívací zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 |  | audio kit dorozumívacího systému pro 3 účastníky s telefony, systém 4+N | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
42 |  | Sestava obsahuje: celokovový dveřní panel se 3 tlačítky, 1 vyzváněcím tónem a instalační krabici pod omítku (115x185x45mm), 3x telefon, zdroj 4DIN 12V/stř. | [7 empty] | 0 | 15% | 0
43 |  | box pro povrchovou montáž dveřního panelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
44 |  | stříška proti dešti | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
|  | Autonomní detekce a signalizace požáru |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 |  | autonomní optickokouřový detektor včetně 9V baterie, bzučák 85dB/3m, testovací tlačítko, 4°C až 38°C, s funkcí propojitelnosti až 38 detektorů, aktivace kteréhokoliv detektoru způsobí rozhoukání všech detektorů, certifikace VdS dle EN14604, certifikát 0786-CPD-20405 | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
|  | Rozvody a Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektroinstalační materiál
46 | U/UTP CAT.6 | kabel datový | 1440 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
47 | SYKFY 5x2x0,5 | kabel sdělovací | 60 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
48 | SYKFY 20x2x0,5 | kabel sdělovací | 5 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
49 | H126 DB+ PE | kabel koaxiální pro vnější použití | 120 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
50 | H126DB | kabel koaxiální pro vnitřní použití | 630 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
51 | TCEPKPFLE 3XN0,8 | kabel sdělovací | 69 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
52 |  | příplatek z zatažení kabelů do chráničky | 69 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
53 | CY 1,5 | vodič protahovací | 379 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
54 | PVC 25mm | trubka ohebná 750N vč. příchytky 25mm nebo příslušenství pro ukládádání do zdiva a podlahových konstrukcí | 264 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
55 | PVC 40mm | trubka ohebná 750N vč. příchytky 40mm nebo příslušenství pro ukládádání do zdiva a podlahových konstrukcí | 110 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
56 | PVC 50mm | trubka ohebná 750N vč. příchytky 50mm nebo příslušenství pro ukládádání do zdiva a podlahových konstrukcí | 5 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
57 | KOPODUR 40 | chránička telekomunikační | 69 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3, F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
58 | KOPODUR 110 | chránička telekomunikační | 35 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
59 |  | výstražná fólie rudá, plná 33cm x 250m | 53 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
60 | KP67/2 | krabice univerzální | 33 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
61 | KT125 | krabice univerzální | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
62 | KT250 | krabice univerzální | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
63 | MIS1 | telekomunikační rozvaděč až pro 100p vč. zámku, rozváděč určen k distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, rozváděč je určen k zazdění do úrovně omítky, k překrytí spáry je použit krycí rámeček (- 100 párový rozváděč, - Umožňuje instalaci nosníku zářezových modulů (10+1 pozice), - Přidržovače kabelů, - Ranžírovací oka, - Pryžová průchodka, - Uzamykatelné dveře, - Jednoduchá montáž, - Instalace pod omítku i na omítku, - Krycí rámeček, - Stupeň krytí IP 54) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
64 | DP-LSA | nosník pro LSA svorkovnice 1 pozic | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
65 | DP-LSA | nosník pro LSA svorkovnice 3 pozic | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
66 | LSA | svorkovnice nerozpojovací | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
67 | LSA | popisný štítek odklopný | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
68 | LSA | svorkovnice zemnící | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
69 | LSA | zásobník bleskojistek | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
70 |  | bleskojistka | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
71 |  | příslušenství a protahovací krabice pro trubkování | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
72 |  | podružný instalační materiál | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
Vnitřní rozvody
73 |  | značení trasy vedení | 379 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
74 |  | práce spojené s napojením na NN rozvody | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
75 |  | práce na telekomunikačním rozvaděči MIS1 | 1 | hod |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
76 |  | kabelová forma na svorkovnici LSA | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
Zemní práce a stavební práce
77 |  | zhotovení drážek, pokládka trubek do konstrukcí apod. | 126.3333 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
78 |  | zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 50mm, do 40cm | 38 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.3 | 0 | 15% | 0
Zemní práce a stavební práce
79 |  | vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru | 0.053 | km |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
80 |  | vytýčení stávajících sítí | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
81 |  | odstranění nebo bourání stávajícího povrchu (drn, dlažba, živice atd...) | 0 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4
82 |  | vyhloubení kabelové rýhy 35cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.4 | 53 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
83 |  | zřízení kabelového lože z kop.písku rýha 35cm tl.30cm vč. písku | 53 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
84 |  | zához kabelové rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.4 | 53 | m |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
85 |  | hutnění zeminy | 18.55 | m3 |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
86 |  | odvoz přebytečné zeminy v rámci areálu | 11.13 | m3 |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
87 |  | provizorní úprava terénu | 37.1 | m2 |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
88 |  | zaměření skutečného stavu trati - geodetické zaměření | 0.053 | km |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
89 |  | křížení kabelové trasy s ostatními sítěmi | 3 | kpl |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
90 |  | zhotovení otvoru 60mm do pláště objektu | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
91 |  | opatření otvoru v plášti budovy systémovou průchodkou proti vnikání vody a nečistot pro chráničku KOPODUR 110 (pokud nebude zajištěno jiným způsobem např. stavebně technikckým řešením) | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
92 |  | opatření otvoru v plášti budovy systémovou průchodkou proti vnikání vody a nečistot pro chráničku KOPOFLEX 40 (pokud nebude zajištěno jiným způsobem např. stavebně technickým řešením) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | F1.4.5.4 | 0 | 15% | 0
[11 empty] | 15% | 0
|  | Hodinové sazby | [8 empty] | 15% | 0
93 |  | koordinace prací s ostatními profesemi | 24 | hod |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0
94 |  | odzkoušení a uvedení do provozu SKR | 24 | hod |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0
95 |  | zkušební provoz | 8 | hod |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0
|  | Technická dokumentace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
96 |  | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | sada |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0
97 |  | Měřící protokol SKR metalická část | 1 | sada |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0
98 |  | Měřící protokol STA | 1 | sada |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0
|  | Přirážky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
99 |  | Přesun | 1 | sada |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0
100 |  | PPV | 1 | sada |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0
|  | Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy. | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## plán kontrolních bodů (hidden)
|  | Kontrolní body | Jak a podle čeho kvalitu kontrolovat a co dodržovat | Poznámka | Norma číslo | Četnost kontroly | Místo provádění kontroly | Provádí, zajišťuje a kontroluje | Termín kontroly: | Kontrola provedena:ano / ne
10000 |  | PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
|  | Prováděcí dokumentace | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | Výrobní dokumentace | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | Převzetí staveniště a napojovacích bodů energie a výškových bodů, seznámení s riziky stavby a s podmínkami | Kontrola dokumentace podle které provádějí Zápis ve SD č. … str ….. |  | ČSN 73 0420 |  | Stavba | Stavbyvedoucí
[5 empty] | ČSN 73 0421 |  |  | TDI
[5 empty] | ČSN 73 0422 |  |  | Investor
|  | Vytvoření fotodokumetace stavby před započetím prací, zachycení průběhu stavby a zachycení konečného stavu |  |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
TDI
|  | Vybudování zařízení staveniště | Zápis ve SD č. … str. ……… |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Dočasná přemostění a provizorní vozovky | Zápis ve SD č. … str. ……… | Povolení orgány státní správy
|  | Vybudování fasádního lešení | Zápis ve SD č. … str. ………
|  | Zábory chodníků a komunikací | Zápis ve SD č. … str. ……… | Povolení orgány státní správy
|  | Proškolení zaměstnanců BOZP | Zápis ze školení BOZP |  | vyhl. č. 324/90 |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Zřízení ostrahy a požárního dozoru a jejich provádění | Zápis ve SD č. … str. ……… |  |  |  | Stavba
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Projekt provádění demontáže a ochrany prvků
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | vyhl. č. 324/90 | Před započetím | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | Seznámení zaměstanců | Stanovení technologického postupu | bezpečnost práce-stav. | dem. prací |  | TDI
|  | #REF! | s technologickým postupem | Zajištění technologického postupu demolice | Zákon o odpadech
|  | #REF! | Doklady o uložení odpadu na | od objednatele stavby případně od | Stavební zákon
|  | #REF! | skládkách | autorizovaného statika
|  | #REF! | Opatření proti prachu | - nebezpečný odpad - živice z ilzolací apod.
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. ……… | - ostatní stavební suť a odpod
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | vyhl. č. 324/90 | Před započetím | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | Seznámení zaměstanců | Provedení stavebního průzkumu | bezpečnost práce-stav. | bour. prací |  | TDI
|  | #REF! | s technologickým postupem | Stanovení technologického postupu | Zákon o odpadech
|  | #REF! | Doklady o uložení odpadu na | Technologický postup na náročné | Stavební zákon
|  | #REF! | skládkách | bourací práce
|  | #REF! | Opatření proti prachu | - nebezpečný odpad - živice z ilzolací apod.
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. ……… | - ostatní stavební suť a odpod
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 1000 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 1002 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  | 73 13 18 |  | TDI
| #REF! |  | Převzetí kompletních dokladů
|  | #REF! | od subdodavatele
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Zemní práce: |  | Průběžně | Stavba
|  |  | Kontrola dopravních a | Odstranění stromů, keřů a travin | ČSN 73 3050 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | mechanizačních prostředků | Úprava pláně
|  | #REF! | Pažení | Úprava svahů
|  | #REF! | Hutnicí zkoušky - protokoly | Výkopové práce |  | Podle postupu |  | TDI
|  | #REF! |  | Násypy |  | prací
| #REF! |  |  | Zásypy
#REF!
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. ……… |  | ČSN 72 100
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
20000 |  | HRUBÁ STAVBA
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Předávací protokol | Převzetí základové spáry
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 1000 | Podle ČSN
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 1311 | 73 13 17
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 2400 | 73 13 18 | Labor. zk
|  | #REF! |  |  | ČSN 73 2403 |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …… |  | ČSN 73 1002
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  | Před započetím |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 0606
|  | #REF! |  |  | ČSN 73 1901
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 0601 |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola |  | ČSN 73 0610
#REF!
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
#REF!
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2310 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 4200 | 73 13 18 |  | TDI
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  | ČSN 73 2403
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
|  |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
#REF!
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2310 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 4200 | 73 13 18 |  | TDI
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  | ČSN 73 2403
Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
#REF!
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2310 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 4200 | 73 13 18 |  | TDI
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  | ČSN 73 2403
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN | Labor. zk
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2403 | 73 13 17 |  | TDI
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  | 73 13 18
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 3130 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis do SD č. … str. ……
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
30000 |  | OPLÁŠTĚNÍ
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Isolace (platí obecně pro :) | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky | Proti vodě |  | Před započetím |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) | Tepelné | ČSN 73 0606
|  | #REF! |  | Zvukové | ČSN 73 1901
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Antivibrační | ČSN 73 0601 |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola | Parotěsné | ČSN 73 0610
|  | #REF! |  | Proti chemickým vlivům
|  |  | Zápis ve SD č. … str. ….. | Proti radonu
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 3610 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zajištění kompletních dokladů od
|  | #REF! | subdodavatele
| #REF! |  | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! |  | viz dlažby
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Výplně otvorů | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky | Okna | ČSN 74 6101 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) | Dveře | ČSN 74 6401
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. | Kovové stavební doplňkové konstrukce | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 72 2430 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | 1 až 4
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 6101 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 74 6401
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 3130 |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola
Zápis ve SD č. … str. …
40000 |  | DOKONČOVACÍ PRÁCE
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  | Před započetím |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 0606
|  | #REF! |  |  | ČSN 73 1901
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 0601 |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola |  | ČSN 73 0610
#REF!
Zápis ve SD č. … str. …..
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Podlahy z dlaždic a keramické oblady | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 3450
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. | Dlažby z přírodního kamene | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
Zápis ve SD č. … str ….
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 72 2430 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | 1 až 4
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Sádrokartonové konstrukce | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zajištění kompletních dokladů od
|  | #REF! | subdodavatele
Zápis ve SD č. … str. …..
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str ….
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| M5/ Malby , nátěry, tapety |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 03 8220 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | Úpravy hrubého povrchu stropů | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | Omítky štukové stropů | Vizuální kontrola |  |  |  |  | TDI
Kontrola dokumentace podle které provádějí
Zápis ve sd č. ... str. .......
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 6101 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 74 6401
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 3130 |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
50000 |  | OSTATNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky | Okna | ČSN 73 3130 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) | Dveře |  | a po dokončení
|  |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Vestavěný nábytek |  |  |  | TDI
|  |  | Zápis do SD č. … str. …… | Kuchyňské linky
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
60000 |  | INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Kontrola dokumentace podle které porvádějí | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str ….
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str ….
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
INSTALACE A TECHNOLOGIE
50000 |  | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 6760
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Vizuální kontrola
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Tlaková zkouška |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 6660
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Tlaková zkouška
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 38 6411
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Tlaková zkouška |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
| #REF! |  | Vizuální kontrola
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Provozní zkoušky |  |  |  |  | TDI
| #REF! |  | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
| #REF! |  | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Tlaková zkouška
|  | #REF! | Topná zkouška
| #REF! |  | protokoly |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Provozní zkoušky
#REF!
#REF! |  | #REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 33 2000
| #REF! |  | (doklady, atesty atd.) |  | 5 - 51
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Revizní zpráva
| #REF! |  | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Revizní zpráva |  |  |  |  | TDI
#REF!
| #REF! |  | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | Montáž výtahů a zdvihacích zařízení | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
požadavky na materiál a výrobky
(doklady, atesty atd.)
Kontrola dokumentace podle které provádějí
Provozní zkoušky
|  |  | Revizní zpráva |  |  |  |  | TDI
Zápis ve SD č..... str......
PROCES PŘEDÁNÍ STAVBY A KOLAUDACE
|  | Kompletace dokumentace k předání stavby | Shromáždění dokladů ke |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
stavbě včetně subdodávek
|  | Doklady potřebné ke kolaudaci | Seznam dokladů ke koalaudaci
|  | Výstupní kontrola stavby | Vizuální kontrola |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  |  | Kontrola dokumentace |  |  |  |  | a jednatel
Soupis vad a nedodělků
|  | Odstranění vad a nedodělků | Zápis
|  | Předání stavby od zhotovitele | Předávací protokol |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Vyklizení staveniště | Zápis ve SD č..... str...... |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  | Kolaudace objektu | Zápis z místního šetření |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Doklady ke kolaudaci | Kolaudační rozhodnutí |  |  |  |  | TDI
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [5 empty] | Investror
|  | Kolaudační závady | Zápis z místního šetření |  |  |  |  | Kolaudační komise
|  | Odstranění kolaudačních závad | Zápis o odstranění koaudačních závad
|  | Předání stavby objednateli (investorovi ) | Předávací protokol