**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci**

#### Název části 10 veřejné zakázky

### Vysokovýkonný laser / se scannerem

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Vysokovýkonný laser se scannerem (1 ks Svitavy Rehabilitace)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Výkonový laser pro využití v rehabilitaci a ortopedii vč. min. 1 aplikátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální výkon min. 18W | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Alespoň 1 vlnová délka min. 1064 nm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelná ošetřovaná oblast | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ošetření hluboko lokalizovaných patologií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přednastavené klinické protokoly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevný dotykový displej min. 7" | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lehce přenosný přístroj s váhou max. 8 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. kontinuální a pulzní emisní mód | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vč. bezobslužného skenovacího systému | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístrojový stolek, rameno | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Navigační světlo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| **Položka veřejné zakázky** | **Rehabilitační laser vysokovýkonný (2 ks – Pardubice, Ústí nad Orlicí)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Laser IV. bezpečnostní třídy pro rehabilitační a ortopedické využití vč. aplikátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přednastavené protokoly pro jednoduchou aplikaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vestavěná terapeutická encyklopedie s anatomickými obrázky nebo videem a ukázkami aplikací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání přes barevný dotykový displej | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 1 vlnová délka 1064 nm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální výkon min. 30 W | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost nastavení velikosti ošetřované oblasti přímo na aplikátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ošetření hluboko lokalizovaných patologií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. kontinuální, pulzní a superpulzní mód | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Navigační světlo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stolek s ramenem, kolečky a brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |