**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci**

#### Název části 9 veřejné zakázky

### Vana pro celotělovou vířivou koupel

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Vana pro celotělovou vířivou koupel (1 ks Litomyšl Rehabilitace)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| 1. Celotělová vana pro vířivou i perličkovou koupel a podvodní masáž | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Akrylátový antibakteriální povrch | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Počet vodních trysek min. 30 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Min. 2 zóny vodní masáže | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Počet trysek vzduchové masáže min. 10 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Min. 1 zona vzduchové masáže | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Podvodní masáž s hadicí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Elektronické ovládání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Automatické vysoušení perličkového systému | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Ukazatel teploty napouštěné vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Ukazatel teploty lázně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Automatické napouštění vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Hladinové čidlo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Užitný objem max. 280l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Min. kontinuální a pulzní režim hydromasáže | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Zarážka nebo opěrka nohou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Schůdek dvoustupňový | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |