**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Termocycler pro metody PCR a laboratorní mraznička

#### Název části 2 veřejné zakázky

#### Laboratorní mraznička

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na předmět plnění.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Laboratorní mraznička – 1 ks** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Užitný objem min. 250 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelná teplota v rozmezí min. -15 až -30°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Samozavírací plné dveře s magnetickým těsněním (možnost volby pravá/levá) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 5 výsuvných zásuvek z nerez oceli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zámek na dveře | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zvukové alarmy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Digitální regulátor teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost připojení do monitorovacího systému MS Falcon | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Max. rozměr 64x62x190 cm (š x h x v) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kolečka a vyrovnávací nastavitelné nožičky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| V ceně výnos v Litomyšlské nemocnici do 1. patra bez výtahu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |