**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Laboratorní přístrojové vybavení 8

#### Název části 3 veřejné zakázky

### Kamerový systém pro automatický odečet zón ATB

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Kamerový systém pro automatický odečet zón ATB - 1 ks**  **(odd. klinické mikrobiologie Pardubice)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Vyhodnocovací kamerový systém určený k automatizovanému odečítání a vyhodnocení citlivostí lidských bakteriálních patogenů k antibiotikům. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Operativní práce s obrazovou databází (konfigurace dle potřeb pracoviště) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyhodnocení antibiogramu do 10 sekund | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost aktualizace kriterií (breakpointů) dle EUCASTU a CLSI | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost editace sestav ATB dle požadavků laboratoře | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost programově měnit způsob nasvícení materiálu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Otočný mechanismus karuselového stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vč. modulu pořizování snímků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vč. analytického modul zahrnujícího: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * možnost automaticky detekovat hrany inhibičních zón a měřit průměry detekovaných zón | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * možnost provádět hodnocení změřených veličin vzhledem k referenčním hodnotám | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * možnost přidávání nových hodnotících pravidel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * sledování přirozených rezistencí, sledování obecných dalších korelací (MRSA, ESBLapod). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vč. archivačního modulu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatická detekce čárového kódu ze snímku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost snímání ručních popisků na boku misky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| otevřený systém = možnost pracovat s ATB disky, M-H agarem od různých dodavatelů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost připojení na místní LIS a vzájemného sdílení dat (cena za připojení součástí nabídky) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka vč. HW (počítač a kamera) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| OS Microsoft Windows 10 Professional, 64. Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence. Pro všechen dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |