**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 4**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Mycí a sterilizační přístroje a nástroje**

**4. Část - 1 ks Parní sterilizátor pro Centrální operační sály Litomyšlské nemocnice**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

**Část č. 4**

| **Položka veřejné zakázky** | **1 ks Parní sterilizátor pro Centrální operační sály Litomyšlské nemocnice** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Přísálový sterilizátor COS Litomyšlské nemocnice** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Celkový objem komory v rozmezí min.60-max.70 litrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Počet sterilizačních jednotek: 1 sterilizační jednotka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Kvádrová komora | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Jednodvéřové provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * celonerezové provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * integrovaný el. vyvíječ páry – max. příkon: 10 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * policový systém se 2 policemi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * elektrická energie: 400 V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * připojení na stávající zdroj upravené vody, odpadu a elektrické energie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * standardní testovací programy: vakuový test, Bowie&Dick test | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * standardní programy: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * nebalené přístroje – 134 °C/4 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * balené materiály – 134 °C/7 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * balené výrobky ze skla, pryže a umělých hmot – 121 °C/20 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * uvedení rozměrů: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Minimální rozměry komory – v320 x š320 x h620 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Maximální rozměry přístroje – v1580 x š600 x h880 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * volně stojící | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * servisní přístup zprava | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * vestavěná tiskárna pro tisk protokolů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Ekologická likvidace stávajícího sterilizátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min., max. nebo parametry označující nějaké číselné rozmezí.

**B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |