PRŮVODNÍ ZPRÁVA

_____________________________________________________________

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :					RÚE  - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, a.s., 							INTERNÍ KŘÍDLO												k.ú. Svitavy - předměstí, areál Svitavské nemocnice

p.č. st.548/3

INVESTOR :					Pardubický kraj

Komenského nám. č.p. 125

532 11 Pardubice

IČ: 70 892 822

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

HIP:		Josef Findejs

VYPRACOVAL :				Ing. Petra Eisnerová

ZODP. PROJEKTANT :			Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :				P2214

DATUM :					IX.2014

PROFESE – ČÁST :				A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :			A

Obsah

1Identifikační údaje	3

1.1Údaje o stavbě	3

1.2Údaje o stavebníkovi	3

1.3Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

2Seznam vstupních podkladů	3

3Údaje o území	4

3.1Rozsah řešeného území	4

3.2Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)	4

3.3Údaje o odtokových poměrech	4

3.4Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas	4

3.5Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací	4

3.6Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	4

3.7Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	4

3.8Seznam výjimek a úlevových řešení	4

3.9Seznam souvisejících a podmiňujících investic	4

3.10Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)	4

4Údaje o stavbě	5

4.1Nová stavba nebo změna dokončené stavby	5

4.2Účel užívání stavby	5

4.3Trvalá nebo dočasná stavba	5

4.4Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)	5

4.5Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	5

4.6Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	5

4.7Seznam výjimek a úlevových řešení	5

4.8Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)	5

4.9Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadu a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)	5

4.10Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)	6

4.11Orientační náklady stavby	6

5Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby :		 RÚE  - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, a.s., INTERNÍ KŘÍDLO

Místo stavby :			adresa: 		Kollárova 643/7, 568 02 Svitavy

katastrální území :	Svitavy - předměstí

čísla pozemků :	st. 548/3

Kódy, zatřídění, ukazatele:	CPV 45215100-8; CZ-CPA 410040; CZ-CC 126411; JKSO 801 11

Rozpočtový program:		BUILDpower S od firmy RTS

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník :			Pardubický kraj

Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice

IČ: 708 92 822

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant :		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČ: 27492851

Zodp. projektant:	Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 572 01 Polička

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

č. autorizace ČKAIT - 0700954

Projektanti jednotlivých částí PD :

Část A, B, C a Architektonicko-stavební část :

APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČ: 27492851

Zodp. projektant:	Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 572 01 Polička

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

č. autorizace ČKAIT - 0700954

Požárně bezpečnostní řešení :

Ing. Vladimíra Stodolová, Svépomoc 177, 572 01 Polička, IČ: 14556758

Zodp. projektant:	Ing. Vladimíra Stodolová, Svépomoc 177, 572 01 Polička

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

č. autorizace ČKAIT - 0700984

Zařízení silnoproudé elektrotechniky :

Josef Menc, Husova 305, 572 01 Polička, IČ: 46454101

Zodp. projektant:	Jaroslav Pouč, Škvorádská 96, 538 21 Slatiňany

autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,

specializace elektrotechnická zařízení

č. autorizace ČKAIT - 0700494

# Seznam vstupních podkladů

- Zadání a konzultace řešení s investorem.

- Projektová dokumentace stávajícího stavu vypracovaná firmou GEODIS Praha geodetická kancelář, Vršovická 51, 101 15 Praha 10, zakázka č. 95 140, datum 10/1995.

- Kontrola stavby projektantem.

- Energetický audit vypracovaný společností SEAM – energetika, spol. s r.o., Mírov 9, 789 53 Mírov, datum 04/2014.

# Údaje o území

## Rozsah řešeného území

Stavba se nachází v zastavěném území východní části Svitav, v areálu Svitavské nemocnice.

## Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Území, v kterém se objekt nachází, nemá evidovánu žádnou ochranu.

## Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry v území nejsou záměrem nijak dotčeny.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

V rámci záměru není navržena změna užívání řešeného objektu. Záměr tedy je v souladu s územně plánovací dokumentací.

## Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Na akci byl vydán územní souhlas a stavební povolení.

## Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Charakterem záměru nejsou dotčeny požadavky vyhl. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území.

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů. Vyjádření příslušných orgánů je v dokladové části PD.

## Seznam výjimek a úlevových řešení

Záměr nevyžaduje řešit žádné výjimky ani úlevy.

## Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Žádné související ani podmiňující investice nejsou v době zpracování PD známy.

## Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pozemky a budovy dotčené vlastní stavbou:

Katastrální území Svitavy-předměstí (760960)

- budova č.p. 643, stavba občanského vybavení, vlastník Pardubický kraj

- parcela č. st.548/3, zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Pardubický kraj

- Pozemky a budovy dotčené nutné pro provedení stavby (zařízení staveniště):

Katastrální území Svitavy-předměstí (760960)

- p.č. 490/31, 490/32, 490/33,  vše vlastník Pardubický kraj

# Údaje o stavbě

## Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby. Předmětem stavebních úprav je zateplení obvodového pláště a výměna otvorových prvků objektu interního křídla. Provedení nové sedlové střešní konstrukce nad částí zastřešené stávající plochou střechou.

## Účel užívání stavby

Objekt – interní křídlo je zkolaudován jako budova občanské vybavenosti, účel užívání je poskytování léčebné péče – lůžková část.

## Trvalá nebo dočasná stavba

Stávající objekt je stavbou trvalou, stavební úpravy jsou také stavba trvalá.

## Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Objekt dotčený stavebním záměrem nemá evidovánu žádnou ochranu.

## Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Při návrhu stavebně technického řešení byly vzhledem k charakteru záměru (druh stavby a rozsah stavebních prací) zohledněny především § v části třetí a čtvrté vyhl. 268/2009 Sb. v platném znění o obecných technických požadavcích na stavby. Především se jedná o §13 Proslunění, §14 Ochrana proti hluku a vibracím, §16 Úspora energie a ochrana tepla, §25 Střechy, §26 Výplně otvorů a §36 Ochrana před bleskem. Ustanovení těchto § je zohledněno v návrhu dílčích konstrukcí.

Stavba musí vyhovovat požadavkům vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavbou nedojde ke změně technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů. Vyjádření příslušných orgánů je v dokladové části PD.

## Seznam výjimek a úlevových řešení

Záměr nevyžaduje řešit žádné výjimky ani úlevy.

## Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Navrženým záměrem nedochází ke změně kapacit stavby.

- Zastavěná plocha objektu – interní křídlo					590 m2

- Obestavěný prostor objektu – interní křídlo					10 750m3

- Ostatní kapacity není nutné vzhledem k charakteru záměru uvádět.

## Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadu a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)

Navržený záměr má za cíl snížit spotřeby energií na vytápění objektu. Dle výsledků energetického auditu bude snížena spotřeba energií, což druhotně vede ke snížení emisí CO2. Ostatní spotřeby médií, hospodaření s dešťovou vodou ani produkované množství a druhy odpadů nejsou záměrem dotčeny. Třída energetické náročnosti budovy po navržených  úpravách bude v kategorii C – úsporná.

## Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2015 v závislosti na získání dotace a možnostech financování. Předpokládaná délka výstavby je odhadnuta na 3 měsíce. Vzhledem k nutnému omezení provozu objektu je nutné realizaci plánovat na co nejkratší dobu, čemuž musí zhotovitel přizpůsobit své výrobní kapacity a pracovní nasazení (práce ve směnách apod.).

Stavba není členěna na etapy.

## Orientační náklady stavby

Odhadované investiční náklady na stavbu:					10,5 mil. Kč bez DPH

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena na tyto části:

D1 – Stavební objekty

D1-01 – Interní křídlo