SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

_____________________________________________________________

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :					RÚE  - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, a.s., 							INTERNÍ KŘÍDLO												k.ú. Svitavy - předměstí, areál Svitavské nemocnice

p.č. st.548/3

INVESTOR :					Pardubický kraj

Komenského nám. č.p. 125

532 11 Pardubice

IČ: 70 892 822

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

HIP:		Josef Findejs

VYPRACOVAL :				Ing. Petra Eisnerová

ZODP. PROJEKTANT :			Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :				P2214

DATUM :					IX.2014

PROFESE – ČÁST :				B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :			B

Obsah

1Popis území stavby	3

1.1Charakteristika stavebního pozemku	3

1.2Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)	3

1.3Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	3

1.4Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	3

1.5Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	3

1.6Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	3

1.7Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)	3

1.8Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	3

1.9Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	3

2Celkový popis stavby	3

2.1Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	3

2.2Celkové urbanistické a architektonické řešení	4

2.3Celkové provozní řešení, technologie výroby	4

2.4Bezbariérové užívání stavby	4

2.5Bezpečnost při užívání stavby	4

2.6Základní charakteristika objektu	4

2.7Základní charakteristika technických a technologických zařízení	5

2.8Požárně bezpečnostní řešení	5

2.9Zásady hospodaření s energiemi	6

2.10Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	6

2.11Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	6

3Připojení na technickou infrastrukturu	6

4Dopravní řešení	6

5Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	6

6Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana	7

6.1Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	7

6.2Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	7

7Ochrana obyvatelstva	7

8Zásady organizace výstavby	7

8.1Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	7

8.2Odvodnění staveniště	7

8.3Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	7

8.4Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	7

8.5Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	7

8.6Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)	7

8.7Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	8

8.8Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	8

8.9Ochrana životního prostředí při výstavbě	8

8.10Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	9

8.11Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	9

8.12Zásady pro dopravní inženýrská opatření	9

8.13Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	9

8.14Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	9

# Popis území stavby

## Charakteristika stavebního pozemku

Stavebním pozemkem je vlastní budova dotčená záměrem – objekt interní křídlo v areálu Svitavské nemocnice, která stojí na pozemku p.č. st.548/3 v k.ú. Svitavy-předměstí. Záměrem bude dotčeno nejbližší okolí budovy, které je tvořeno zpevněnými plochami z betonové dlažby a drobnými plochami trávníků. Zpevněné plochy budou využívány pro přístup a příjezd na staveniště. Kolem budovy je možná bezproblémová montáž lešení, příjezd těžkých vozidel stavby je možný ze severní strany od hlavní silnice až k vlastní budově.

## Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V objektu byl proveden základní stavebně technický průzkum projektantem, který ověřil soulad investorem dodané dokumentace stávajícího stavu stavby se skutečností (především konstrukcí dotčených stavebními úpravami) a zhodnotil technický stav předmětných konstrukcí.

## Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.

## Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém, seizmicky aktivním ani poddolovaném území.

## Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Záměrem se vliv stavby na okolní stavby a pozemky nezmění.

## Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Záměr nevyvolává požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

## Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Nejsou.

## Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a záměrem se nemění.

## Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V době zpracování PD nejsou známy.

# Celkový popis stavby

## Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt interní křídlo je zkolaudován jako budova občanské vybavenosti, jedná se o budovu pro zdravotnictví - účel užívání je poskytování léčebné a léčebně preventivní péče – lůžková oddělení nemocnice.

Kapacity funkčních jednotek se záměrem nemění a vzhledem k charakteru projektu není nutné je uvádět.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení se záměrem nemění.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Řešený objekt představuje jedno z křídel vzájemně propojených bloků architektonicky nesourodých budov. Objekt je třípodlažní stavba s jedním podzemním podlažím na obdélníkovém půdorysu, který je hlavní osou orientovaný přibližně ve směru východ – západ. Stávající základní hmota objektu nad tímto půdorysem je tvořena spojením trojice kvádrů, které jsou překryty kombinací valbových střech a střechy ploché. K této základní hmotě je při severní fasádě ještě přičleněn valbovou střechou ukončený  kvádrový tubus schodišťového traktu, který předstupuje před linii průčelí a je zakomponován do objemu navazujícího spojovacího krčku mezi bloky areálu.

Architektonické řešení stavebních úprav, které představují zateplení obvodových konstrukcí a výměnu otvorových prvků, spočívá ve spojení jednotlivých hmot do celku představujícího jeden objekt.  Toho je dosaženo výškovým sjednocením jednotlivých částí a provedením nové sedlové střechy nad celým půdorysem objektu, která bude ukončena novým štítem ve východním průčelí. K posílení charakteru jednoho objektu budou sjednoceny a nově provedeny okapní římsy. Plastické řešení  fasád v jednotlivých průčelích bude zachováno, pouze v jižním a východním průčelí a budou odstraněny stávající balkóny. Balkónové dveře budou opatřeny skleněným zábradlím. Otvorové prvky budou charakterově sjednoceny a provedeny v novém asymetrickém svislém členění umožňujícím lepší ovládání a údržbu jednotlivých křídel. Materiálové řešení zachovává stávající charakter budovy použitím tenkovrstvých jemnozrnných omítek na zateplovacím systému. Okenní otvory jsou navrženy z hliníkových profilů, dveře jsou navrhovány z profilů plastových. Klempířské výrobky a plechová krytina nově řešené střechy jsou navrženy z titanzikového plechu.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení se záměrem nemění.

## Bezbariérové užívání stavby

Záměrem se požadavky na bezbariérové užívání stavby nemění.

## Bezpečnost při užívání stavby

Záměrem se bezpečnost při užívání stavby nemění.

## Základní charakteristika objektu

- Stavební řešení

Záměr spočívá v zateplení svislého obvodového pláště budovy a výměnu otvorových prvků a kompletní rekonstrukci střechy.

- Konstrukční a materiálové řešení

Stavební úpravy objektu zahrnují provedení zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vlny. Objekt bude po obvodu obkopán, aby bylo možno provést zateplení svislých obvodových konstrukcí 1.PP pod úrovní přilehlého terénu nenasákavým polystyrénem.

V rámci výměny vnějších otvorových prvků jsou nově navržena okna s rámy z hliníkových a plastových profilů, vchodové dveře s rámy z plastových profilů a střešní okna s rámy s bezúdržbových dřevěných profilů. Všechny otvorové prvky budou zaskleny izolačními skly, aby splnily hodnoty Uw předepsané energetickým auditem.

Nově bude vyzděn štít a půlštok z keramických cihel na lepidlo.

Provedení nové nosné konstrukce pro novou podlahu a dodatečné zateplení stropní konstrukce izolací z minerální vlny nad 3. nadzemním podlažím v půdním prostoru. Nosná konstrukce podlahy bude tvořena dřevěnými stropními trámy vloženými mezi stávající trámy.

Rekonstrukce střechy bude spočívat v provedení nového krovu v půdním prostoru z hraněného řeziva a oceli a nového střešního pláště. Střecha bude sedlová ve stejném sklonu, dvouplášťová, nad podkrovím zateplená, v půdním prostoru nezateplená, s větranou vzduchovou mezerou. Střešní krytinať bude plechová falcovaná  z TiZn plechů.

Nad schodištěm bude provedena plochá jednoplášťová střecha se střešní krytinou z PVC-P fólie. Nosná konstrukce střechy tvořena dřevěnými trámy a záklopem z OSB desek. Střecha je zateplena tepelnou izolací PIR. Pod konstrukcí bude SDK podhled ve funkci samostatného požárního předělu.

Součástí úprav pak budou související práce spočívající v úpravách zpevněných ploch kolem objektu, drobné opravy povrchů vnitřních stěn, nových klempířských, truhlářských a zámečnických konstrukcí.

- Mechanická odolnost a stabilita

Záměrem se mechanická odolnost a stabilita stavby nemění.  Nové prvky krovu a stropu nad 3.NP jsou svými dimenzemi navrženy dle současných norem na hodnoty normových zatížení pro danou klimatickou oblast. Přitížení obvodového pláště zateplovacím systémem neovlivní statiku objektu.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vzhledem k provedení nové střešní konstrukce bude objekt opatřen novým bleskosvodem. Zařazení objektu je do I. třídy ochrany LPS. Na střeše bude provedena hřebenová jímací soustava doplněná pomocnými jímači, napojená přes svody na strojený obvodový zemnič.

V rámci vnitřní elektroinstalace budou provedeno napojení venkovních žaluzií. Rozvody budou provedeny ze stávajícího rozvaděče v chodbách na jednotlivých podlažích.

Stávající elektro rozvaděč umístění v kiosku pod stávajícím balkónem bude přesunut do niky ve fasádě.  Instalace bude v průběhu realizace stavby připravena tak, aby došlo k odpojení nemocnice od elektrické energie na nejkratší možnou dobu.

## Požárně bezpečnostní řešení

V objektu nedochází navrženými úpravami ke zvýšení požárního rizika v daných prostorech o více než 15kg/m2.

Stavebními úpravami není dotčeno stávající rozdělení objektu do požárních úseků mimo skutečnost, že nově vzniklý prostor nevyužité půdy bude požárně oddělen od stávajících prostor objektu.  Stavebními úpravami nedojde ke zvýšení stupně požární bezpečnosti stávajících prostor a není zvýšen požárně nebezpečný prostor kolem objektu.

Třída reakce na oheň stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršena. Okna a dveře budou zaskleny (nelze použít polykarbonát ani jiné hořlavé hmoty), otevírací mechanismus musí umožňovat snadnou manipulaci, plocha otvíravých křídel u měněných otvorových prvků v komunikačních prostorách nebude zmenšena. Třída reakce na oheň samozhášivého, respektive retardovaného fasádního polystyrenu je dle ČSN 73 0823 C, tento je použit pouze pro zateplení soklového zdiva pod terénem.

Původní únikové cesty v objektu nejsou zúženy ani prodlouženy. Navrženými stavebními úpravami nejsou dotčena technická zařízení objektu a vytápění objektu. Objekt bude opětovně vybaven hromosvodem. Počet a druh PHP není stavebními úpravami dotčen, pro posuzované prostory půdy  jsou navrhnuty 2 PHP práškové o hasící schopnosti 21A. Stavebními úpravami se nemění požadavky na zásobování vnější a vnitřní požární vodou. Navrženými stavebními úpravami nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody. Objekt nebude nově vybaven požárně bezpečnostním zařízením.

Požadavky na stávající stavební konstrukce nejsou navrženými stavebními úpravami dotčeny.

Nová konstrukce krovu nad nevyužitým půdním prostorem  - prostor bez požárního rizika nemusí splňovat požadavky na požární odolnost R15, které jsou v tomto případě pouze doporučené.

Konstrukce stropu – střešního pláště nad schodištěm, bude opatřena podhledem ve funkci samostatného požárního předělu s požární odolností minimálně EI 15 zdola.

Dveře do půdního prostoru z podkroví budou v provedení minimálně EW-C-15 DP3.

## Zásady hospodaření s energiemi

- Kritéria tepelně technického hodnocení

Kritéria tepelně technického hodnocení řešil energetický auditor, jehož návrh energeticky úsporných opatření byl podkladem pro PD.

- Energetická náročnost stavby

Dle průkazu energetické náročnosti budovy bude po provedení opatření budova zařazena do třídy energetické náročnosti C. Podrobnosti jsou v PENB, který je součástí dokladové části PD.

- Posouzení využití alternativních zdrojů energií

V průkazu energetické náročnosti je provedena analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie (u nových budov a větší změny dokončených budov), jejíž závěrem není doporučení realizovat využití alternativních zdrojů energií.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Parametry stavby jako větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, řešení odpadů apod. zůstávají bez změny. Okna na jižní fasádě z důvodu přehřívání pokojů budou doplněna automatickými venkovními žaluziemi reagujícími na sluneční svit, které zároveň zajistí ochranu interiéru před oslněním. Zbývající okna budou doplněna alespoň vnitřními žaluziemi, aby byla zajištěna ochrana před oslněním a zraková pohoda na pracovišti.

## Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Nemění se.

- Ochrana před bludnými proudy

Nemění se.

- Ochrana před technickou seismicitou

Území není seismicky aktivní.

- Ochrana před hlukem

Nemění se oproti stávajícímu stavu. Nové výplně otvorů jsou navrženy v II. třídě zvukové izolace.

- Protipovodňová opatření

Stavba nemá požadavky na protipovodňová opatření.

- Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Území není poddolované ani se zde nevyskytuje metan.

# Připojení na technickou infrastrukturu

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající.

# Dopravní řešení

Dopravní napojení, vnitroareálové dopravní řešení i doprava v klidu zůstávají nezměněné.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Záměr neřeší žádné terénní a vegetační úpravy.

# Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vliv objektu na životní prostředí bude zlepšen. Provedenými úpravami bude docíleno snížení potřeby energie na vytápění, což vede ke snížení emisí CO2.

Ostatní vlivy se nemění a nejsou negativní.

## Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Charakter záměru nemá žádný vliv na přírodu a krajinu.

# Ochrana obyvatelstva

Požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva se nemění.

# Zásady organizace výstavby

## Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Z hlediska spotřeb se nebude jednat o velká množství, kvůli kterým by bylo nutné zřizovat zvláštní přípojky. Tyto média budou napojeny z budovy nemocnice. Napojovací místo určí správce objektu, v místě napojení bude osazeno podružné měření pro možnost vyúčtování spotřebované energie zhotoviteli.

Stavební materiál bude nutné dovážet na stavbu postupně, aby byly minimalizovány potřebné plochy na deponie materiálu. Veškeré dílčí deponie materiálu budou označeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.

## Odvodnění staveniště

Není nutné řešit odvodnění staveniště.

## Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Zařízení staveniště bude provedeno tak, aby bylo dopravně dostupné z místní komunikace v ulici Kollárova, nebo z ulice U stadiónu.

Žádné nové napojení na technickou infrastrukturu není nutné provádět. Média pro potřeby stavby budou odebírána z rozvodů v budově.

## Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se týče hluku a zvýšené prašnosti ze stavební činnosti. S ohledem na charakter stávajících objektů a blízkost objektů lůžkové části nemocnice bude stavební činnost prováděna pouze v denních hodinách. Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vl. nařízení č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční provoz. Bude minimalizována prašnost vhodnými opatřeními a technologickými postupy.

## Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Prostor staveniště bude po obvodu oplocen tak, aby nedošlo ke vstupu nepovolaným osobám.

Jiné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou.

## Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

V rámci zařízení staveniště budou vymezeny plochy pro trvalé umístění stavebních buněk - šatna pro pracovníky, kancelář stavbyvedoucího, chemické WC, sklady přístrojů, nářadí, drobného materiálu, apod. Počet jednotlivých stavebních buněk určí zhotovitel dle svých potřeb, objednatel je oprávněn požadovat zajištění kanceláře pro osoby vykonávající technický a autorský dozor a pro jednání účastníků výstavby (kontrolní dny apod.).

Dále budou vymezeny prostory pro skladování stavebního materiálu, suti a vytěžené zeminy. Tyto prostory budou oploceny, aby se zamezilo odcizení a neoprávněnému vstupu. Rozsah a umístění prostorů bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem před zahájením stavby.

Rozsah staveniště bude umístěn na pozemcích v areálu nemocnice, nejlépe co nejblíže řešené budově.

## Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Během stavby budou vznikat stavební odpady, které budou tříděny. Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Odpady budou tříděné, shromažďovány v kontejneru či na vymezené ploše staveniště a postupně odváženy na skládky odpadů, sběrného dvoru či spalovny. Nebezpečné odpady se nepředpokládají.

Při stavbě nebudou produkovány emise v množství, které by překračovalo stávající produkci výfukových plynů z dopravy.

## Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Část vytěžené zeminy z výkopových prací bude zpětně použita na terénní úpravy stavebního pozemku. Vytěžená zemina bude po dobu stavby deponována na pozemku. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku zemin. Pro zásypové práce bude dovážena štěrková zemina z lomu. Zemina bude dovážena postupně dle potřeby v závislosti na postupu výstavby a bude krátkodobě (do jejího zpracování) deponována na pozemku.

## Ochrana životního prostředí při výstavbě

Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky izolačních hmot z jejich instalace (tepelná izolace apod.). Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály.

Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku – na spalitelné ve spalovně, dále nespalitelné – pro skladování na zabezpečené skládce, materiály k recyklaci a na nebezpečné odpady. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti původce odpadů z výstavby.

Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Odpady spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen stavební firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů.

Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. Při stavbě bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák.č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.

Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k poškození životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území se nenachází v oblasti se zvláštní ochranou.

Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 201/2012 Sb.. Řešené území nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených v seznamu látek v příloze 1, které znečišťují ovzduší.

- Z hlediska ochrany zdraví je nosným podkladem pro posuzování zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění navazujících vyhlášek. Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhlášky č.89/2001 Sb. Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.10/1999 Sb. není na stavbě provozováno. Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby nejsou uplatněny. Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg.

## Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením nebo výstražnou páskou se zákazem vstupu na staveniště.

Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz.

Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a vyhlášek a vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních firem a další navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje je nutné označit řádně tabulkami. Dále je nutné provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízení a školení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce. Zvýšená pozornost bude kladena na stavbu lešení, které musí vyhovovat platným normám.

Budou dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky a pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle potřeby umístěny bezpečnostní značky, značení a signály.

Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.

- Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů ve vztahu k §14 odst. 1 zákona č.309/2006 Sb.

- Na stavbě budou prováděny práce dle NV 591/2006 Sb. (práce ve výšce nad 10m, montáž těžkých konstrukčních dílců).

- Vzhledem k předpokládané délce stavby a charakteru stavebních prací se předpokládá překročení limitů rozsahu stavby dle §15 zákona č. 309/2006 Sb..

- Na základě výše uvedených skutečností je povinností stavebníka zpracovat Plán BOZP ve fázi přípravy stavby (je přílohou části E – Zásady organizace výstavby), zadavatel stavby je povinen zaslat oznámení o zahájení prací na OIP min. 8 dní před zahájením prací a je povinen určit koordinátora při realizaci stavby.

## Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nebude dotčen bezbariérový přístup do budovy a bezbariérové užívání stavby.

## Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Charakter stavby a zařízení staveniště nevyžadují řešit dopravní inženýrská opatření.

## Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Předpokládá se provádění stavby za nepřerušeného provozu objektu. Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit všechny vstupy do objektu při zajištění max. bezpečnosti třetích osob.

S provozovatelem bude nutné dohodnout podmínky z hlediska omezení nebo přerušení provozu na jednotlivých odděleních a nutné organizační úpravy v provozu objektu. Provozovatel bude mít právo požadovat omezený pohyb pracovníků uvnitř stavby s ohledem na charakter probíhajících prací a jejich nepříznivém vlivu na provoz v objektu.

## Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Žádný speciální postup výstavby ani rozhodující dílčí termíny nejsou stanoveny.