### Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Přístrojové vybavení pro Hematologicko-transfúzní oddělení NPK, a.s. – část 2**

**Název části veřejné zakázky:**

Zařízení pro skladování trombocytů

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Zařízení pro skladování trombocytů pro HTO Orlickoústecké nemocnice** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Zařízení pro skladování trombocytů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Zařízení zahrnuje inkubátor a agitátor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Skladování min. 15 vaků s destičkami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Inkubátor: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Minimální teplotní rozmezí +20oC až +35 oC | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * digitální teplotní display | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * kontrola teploty alarmem – zvukový, vizuální, programovatelná vysoká a nízká teplota pro alarmové hlášení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * kontrola vypnutí, výpadku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * monitorování teploty – grafický záznam | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * chlazení vzduchem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * nucená cirkulace vzduchu k zajištění teplotní uniformity v prostoru inkubátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * automatický kondenzační výparník | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * auto Stop/Start – automatické přerušení třepání při otevření dvířek inkubátoru, automatické spuštění agitátoru při zavření dvířek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| agitátor: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * kapacita min. 15 vaků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * vnitřní větrák, perforované police pro zajištění optimálního proudění vzduchu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Připojení zařízení na současný teplotní monitorovací systém MS Falcon | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vstupní validace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

TOLERANCE NA ČÍSELNÉ PARAMETRY, KTERÉ NEJSOU OZNAČENY JAKO MINIMÁLNÍ ČI MAXIMÁLNÍ +/- 10%.

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |