## Souhrn SSML
Příloha č. 1 Servisní smlouvy
nemocnice | roční paušál bez DPH (Kč) | odhad ND pro BTK (Kč)
Chrudim | 0 | 118000
Litomyšl | 0 | 81000
Pardubice | 0 | 46000
Svitavy | 0 | 149000
Ústí nad Orlicí | 0 | 119000
Celkem | 0 | 513000
V roční paušální ceně je zahrnuto:
1. Provedení pravidelných BTK
2. Cestovní náklady pro BTK a běžné opravy
3. Práce techniků při běžných opravách.
4. Hlídání termínu BTK a upozorňování uživatelů na termín BTK
5. Nástup na opravu v garantovaném čase dle smlouvy
6. Zprovoznění přístroje v dané době nebo zapůjčení náhradního přístroje
7. Prioritní vyřízení opravy (přednost před zákazníkem bez servisní smlouvy)
8. Daný počet šklolení obsluhy (instruktáž) dle potřeby uživatelů
9. Telefonické poradenství on line se servisním technikem
V ročním paušálu není zahrnuto:
1. Ceny ND při běžných opravách
2. Ceny servisních kitů při BTK
1x ročně nebo dle potřeby se provede úprava seznamu ZP a z toho vyplývající změna ceny Servisní smlouvy.

## nabídka
vyplní dodavatel
místo | název_katalogu | kat_podtyp | ext_výr_číslo | název_firmy | _1_název_oddělení | umístění | roční paušál | odhad roční cen ND pro BTK | dat_posl_kontroly | dat_násl_kontroly | dat_instalace | dat_kon_garance | poznámka | int_kont__měs_ | technik | inv_číslo | záruční_podmínky
Chrudim | Anesteziologický přístroj AESPIRE 7900 | AESPIRE 7900 | ANCN01059 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim |  |  | 15000 | 2018-11-23 10:19 | 2019-11-23 | 2010-02-26 | 2012-02-26 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Anesteziologický přístroj AESPIRE 7900 | AESPIRE 7900 | ANCP01304 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | OS |  | 15000 | 2018-11-23 10:25 | 2019-11-23 | 2010-11-29 | 2012-11-29 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Anesteziologický přístroj AESPIRE 7900 | AESPIRE 7900 | ANCQ01325 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | OS |  | 15000 | 2018-11-23 07:58 | 2019-11-23 | 2011-12-27 | 2013-12-27 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Anesteziologický přístroj AESPIRE View | AESPIRE View | APHU00524 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | COS |  | 15000 | 2019-05-29 00:53 | 2020-05-29 | 2015-06-04 | 2018-06-04 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Anesteziologický přístroj AESPIRE View | AESPIRE View | APHU00525 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | COS |  | 15000 | 2019-05-29 00:48 | 2020-05-29 | 2015-06-04 | 2018-06-04 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Monitor B 40 | B 40 | SJF15182539WA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | COS |  |  | 2019-05-29 00:52 | 2020-05-29 | 2015-06-04 | 2018-06-04 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Monitor B 40 | B 40 | SJF15182542WA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | COS |  |  | 2019-05-29 00:49 | 2020-05-29 | 2015-06-04 | 2018-06-04 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Modul E-CAiOV | E-CAiOV | 6569094 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim |  |  | 8000 | 2018-11-23 10:22 | 2019-11-23 | 2010-02-26 | 2012-02-26 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Modul E-CAiOV | E-CAiOV | 6748813 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | OS |  | 8000 | 2018-11-23 08:01 | 2019-11-23 | 2011-12-27 | 2013-12-27 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Modul E-CAiOV | E-CAiOV | 6655072 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | OS |  | 8000 | 2018-11-23 10:28 | 2019-11-23 | 2010-11-29 | 2012-11-29 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Modul E-PRESTN | E-PRESTN | 6552756 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim |  |  |  | 2018-11-23 10:21 | 2019-11-23 | 2010-02-26 | 2012-02-26 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Modul E-PRESTN | E-PRESTN | 6674739 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | OS |  |  | 2018-11-23 10:27 | 2019-11-23 | 2010-11-29 | 2012-11-29 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Modul E-PSMP | E-PSMP | 6551277 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim |  |  |  | 2018-11-23 08:01 | 2019-11-23 | 2011-12-27 | 2013-12-27 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Modul E-sCAiO | E-sCAiO | SGV15088260HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | COS |  | 5000 | 2019-05-29 00:51 | 2020-05-29 | 2015-06-04 | 2018-06-04 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Modul E-sCAiO | E-sCAiO | SGV15170025HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | COS |  | 5000 | 2019-05-29 00:51 | 2020-05-29 | 2015-06-04 | 2018-06-04 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Monitor S/5 CAM | S/5 CAM | 6561490 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim |  |  |  | 2018-11-23 10:20 | 2019-11-23 | 2010-02-26 | 2012-02-26 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Monitor S/5 CAM | S/5 CAM | 6520625 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | OS |  |  | 2018-11-23 07:59 | 2019-11-23 | 2011-12-27 | 2013-12-27 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Monitor S/5 CAM | S/5 CAM | 6670538 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | OS |  |  | 2018-11-23 10:27 | 2019-11-23 | 2010-11-29 | 2012-11-29 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FCB08310024SA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Chrudim | interna JIP |  |  | 2018-11-23 07:54 | 2019-11-23 | 2001-03-23 | 2002-03-23 |  | 12 | Rieger Rostislav
Chrudim | CardioSoft | Cardiosoft | AAE08510005NA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | EKG*DEFI * Chrudimská nemocnice |  |  |  | 2019-03-07 06:52 | 2020-03-07 | 2009-03-04 | 2011-03-06 |  | 12 | Kovář Pavel
Chrudim | E-bike | E-bike | 2008002350 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | EKG*DEFI * Chrudimská nemocnice |  |  |  | 2019-03-07 06:54 | 2020-03-07 | 2009-03-04 | 2011-03-06 |  | 12 | Kovář Pavel
Chrudim | EKG MAC 1200 | MAC 1200 | 550007378 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | EKG*DEFI * Chrudimská nemocnice |  |  |  | 2019-03-07 06:56 | 2020-03-07 | 2007-09-24 | 2008-09-24 |  | 12 | Kovář Pavel
Chrudim | EKG Holter Mars PC | Mars PC | SA206501116GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | EKG*DEFI * Chrudimská nemocnice |  |  |  | 2019-03-07 06:56 | 2020-03-07 | 2007-01-18 | 2009-01-31 |  | 12 | Kovář Pavel
Chrudim | EKG záznamník SEER 1000 | Seer 1000 | 3911504429 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | EKG*DEFI * Chrudimská nemocnice |  |  |  | 2019-03-07 06:57 | 2020-03-07 | 2016-07-27 | 2018-07-27 |  | 12 | Kovář Pavel
Chrudim | EKG záznamník SEER Light | SEER Light | P85047885 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | EKG*DEFI * Chrudimská nemocnice |  |  |  | 2019-03-07 06:58 | 2020-03-07 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Kovář Pavel
Chrudim | EKG záznamník SEER Light | SEER Light | P86090085 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | EKG*DEFI * Chrudimská nemocnice |  |  |  | 2019-03-07 06:58 | 2020-03-07 | 2007-01-18 | 2009-01-31 |  | 12 | Kovář Pavel
Chrudim | Inkubátor GIRAFFE OMNIBED | GIRAFFE OMNIBED | HDGG55155 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | novorozenecké odd. Chrudim | JIP |  | 9000 | 2019-05-29 00:54 | 2020-05-29 | 2004-01-13 | 2006-01-13 |  | 12 | Rieger Rostislav
Litomyšl | Anesteziologický přístroj AVANCE | AVANCE | ANBR01676 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Litomyšl |  |  | 15000 | 2018-10-26 05:35 | 2019-10-26 | 2012-10-26 | 2015-10-26 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK po dobu záruky zdarma vyjma kitů. Nástup na opravu do 48 hodin, oprava do 3 prac. dnů nebo zápůjčka. Sankce 500 Kč/den za neopravení !!!
Litomyšl | Monitor B 40 | B 40 | SG212290769WA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Litomyšl | OS |  |  | 2018-10-26 05:37 | 2019-10-26 | 2012-10-26 | 2015-10-26 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK po dobu záruky zdarme vyjma kitů. Nástup na opravu do 48 hodin, oprava do 3 prac. dnů nebo zápůjčka. Sankce 500 Kč/den za neopravení !!!
Litomyšl | Modul E-CAiOV | E-CAiOV | 6894180 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Litomyšl |  |  | 8000 | 2018-10-26 05:39 | 2019-10-26 | 2012-10-26 | 2015-10-26 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK po dobu záruky zdarme vyjma kitů. Nástup na opravu do 48 hodin, oprava do 3 prac. dnů nebo zápůjčka. Sankce 500 Kč/den za neopravení !!!
Litomyšl | Monitor B 450 | B 450 | SJA15123178HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  |  | 2019-05-17 01:21 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav
Litomyšl | Monitor B 650 | B 650 | SEW14127229HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  |  | 2019-05-17 01:28 | 2020-05-17 | 2016-06-02 | 2019-06-02 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK po dobu záruky zdarma, zdarma také doporučené servisní kity.
Litomyšl | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231038HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  |  | 2019-05-17 01:37 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav
Litomyšl | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231036HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  |  | 2019-05-17 01:23 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav
Litomyšl | Monitor B 650 | B 650 | SEW14127227HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  |  | 2019-05-17 01:25 | 2020-05-17 | 2016-06-02 | 2019-06-02 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK po dobu záruky zdarma, zdarma také doporučené servisní kity.
Litomyšl | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231037HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  |  | 2019-05-17 01:39 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav
Litomyšl | Centrální monitor CIC | CIC | SDY15184640GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  |  | 2019-05-17 06:17 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav
Litomyšl | Modul E-COPSv | E-COPSv | SGQ15230015HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl | ARO lůžka |  |  | 2019-05-17 17:21 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK zdarma po dobu záruky.
Litomyšl | Modul E-EEG | E-EEG | 8400004 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl | ARO lůžka |  |  | 2019-05-17 17:20 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK zdarma po dobu záruky.
Litomyšl | Modul E-miniC | E-miniC | 8500035 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  | 3000 | 2017-06-12 | 2018-06-12 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Modul E-miniC | E-miniC | 8506848 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  | 3000 | 2019-05-17 01:36 | 2020-05-17 | 2016-06-02 | 2019-06-02 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK po dobu záruky zdarma, zdarma také doporučené servisní kity.
Litomyšl | Modul E-miniC | E-miniC | 7251672 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl | ARO lůžka |  | 3000 | 2019-05-17 01:37 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK zdarma po dobu záruky.
Litomyšl | Modul E-miniC | E-miniC | 8506916 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  | 3000 | 2019-05-17 01:35 | 2020-05-17 | 2016-06-02 | 2019-06-02 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK po dobu záruky zdarma, zdarma také doporučené servisní kity.
Litomyšl | Modul E-miniC | E-miniC | 8500039 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl | ARO lůžka |  | 3000 | 2019-05-17 01:36 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK zdarma po dobu záruky.
Litomyšl | Modul E-PICCO | E-PICCO | SGB16180002HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  |  | 2019-05-17 01:34 | 2020-05-17 | 2016-06-02 | 2019-06-02 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK po dobu záruky zdarma, zdarma také doporučené servisní kity.
Litomyšl | Modul E-PICCO | E-PICCO | SGB15230006HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  |  | 2019-05-17 01:35 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav
Litomyšl | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7231142 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl | ARO lůžka |  |  | 2019-05-17 01:27 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav
Litomyšl | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8004559 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  |  | 2019-05-17 01:24 | 2020-05-17 | 2016-06-02 | 2019-06-02 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK po dobu záruky zdarma, zdarma také doporučené servisní kity.
Litomyšl | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7231136 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  |  | 2019-05-17 01:29 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2017-05-02 |  | 12 | Rieger Rostislav
Litomyšl | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8004561 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  |  | 2019-05-17 01:38 | 2020-05-17 | 2016-06-02 | 2019-06-02 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK po dobu záruky zdarma, zdarma také doporučené servisní kity.
Litomyšl | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7231142 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl |  |  |  | 2017-06-12 | 2018-06-12 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav
Litomyšl | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7234297 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl | ARO lůžka |  |  | 2019-05-17 01:22 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK zdarma po dobu záruky.
Litomyšl | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7231139 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl | ARO lůžka |  |  | 2019-05-17 01:40 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK zdarma po dobu záruky.
Litomyšl | Modul E-sCOVX | E-sCOVX | SGV15167101HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Litomyšl | ARO lůžka |  | 5000 | 2019-05-17 01:30 | 2020-05-17 | 2015-06-23 | 2018-06-23 |  | 12 | Rieger Rostislav
Litomyšl | Telemetrický přijmač ApexPro | ApexPro přijímač | PA2417761 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | Interní odd - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 09:32 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Telemetrický vysílač Carescape T4 | ApexPro T4 vysílač | SFY15154403GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | Interní odd - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 08:44 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2017-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Telemetrický vysílač Carescape T4 | ApexPro T4 vysílač | SFY15154408GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | Interní odd - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 08:46 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2017-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Telemetrický vysílač Carescape T4 | ApexPro T4 vysílač | SFY150340056GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | Interní odd - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 08:45 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2020-12-31 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Telemetrický vysílač Carescape T4 | ApexPro T4 vysílač | SFY15154406GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | Interní odd - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 08:45 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2017-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Telemetrický vysílač Carescape T4 | ApexPro T4 vysílač | SFY15154409GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | Interní odd - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 08:46 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2017-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Telemetrický vysílač Carescape T4 | ApexPro T4 vysílač | SFY15154405GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | Interní odd - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 08:45 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2017-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Telemetrický vysílač Carescape T4 | ApexPro T4 vysílač | SFY15154410GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | Interní odd - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 08:47 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2017-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Centrální monitor CIC | CIC | SDY15184655GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | Interní odd - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 08:47 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2017-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Telemetrický server ApexPro | Telemetrický server | SEE15193293GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | Interní odd - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 09:32 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Monitor B 450 | B 450 | SJA15123150HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 07:57 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Monitor B 450 | B 450 | SJA15123151HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 07:57 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Monitor B 450 | B 450 | SJA15123149HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 07:56 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Monitor B 450 | B 450 | SJA15123148HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 07:56 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Monitor B 450 | B 450 | SJA15123177HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 07:58 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Monitor B 450 | B 450 | SJA15123147HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 07:54 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Centrální monitor CIC | CIC | SDY15184651GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 07:54 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Modul E-miniC | E-miniC | 8500116 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  | 3000 | 2019-05-17 08:43 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Modul E-miniC | E-miniC | 8500114 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  | 3000 | 2019-05-17 08:43 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Modul E-miniC | E-miniC | 8500043 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  | 3000 | 2019-05-17 08:42 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Modul E-miniC | E-miniC | 8500112 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  | 3000 | 2019-05-17 08:43 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Modul E-miniC | E-miniC | 8500040 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  | 3000 | 2019-05-17 08:42 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Modul E-miniC | E-miniC | 8500113 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  | 3000 | 2019-05-17 08:43 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7234321 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 07:52 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7234331 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 07:53 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7234303 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 07:51 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7234305 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 07:51 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7234329 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 07:53 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7234309 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Litomyšlská nemocnice |  |  |  | 2019-05-17 07:52 | 2020-05-17 | 2015-05-02 | 2018-05-02 |  | 12 | Kovář Pavel
Litomyšl | Anesteziologický přístroj AVANCE CS2 | AVANCE CS2 | APKX01340 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO ambulance - Litomyšlská nemocnice | OS |  | 15000 |  |  | 2018-12-11 | 2021-12-11 |  |  | Rieger Rostislav |  |  | t.č. v záruce zdarma
Litomyšl | Monitor CARESCAPE B850 v2 | CARESCAPE B850 v2 | SPM18400027HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO ambulance - Litomyšlská nemocnice | OS |  |  |  |  | 2018-12-11 | 2021-12-11 |  |  | Rieger Rostislav |  |  | t.č. v záruce zdarma
Litomyšl | Displej k B850 | Displej k B850 | DTS16012290 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO ambulance - Litomyšlská nemocnice | OS |  |  |  |  | 2018-12-11 | 2021-12-11 |  |  | Rieger Rostislav |  |  | t.č. v záruce zdarma
Litomyšl | Modul Entropy | Entropy | SJB18340079HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO ambulance - Litomyšlská nemocnice | OS |  |  |  |  | 2018-12-11 | 2021-12-11 |  |  | Rieger Rostislav |  |  | t.č. v záruce zdarma
Litomyšl | Modul E-sCAiOV-00, Cz | E-sCAiOV-00, Cz | SGV18413062HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO ambulance - Litomyšlská nemocnice | OS |  | 5000 |  |  | 2018-12-11 | 2021-12-11 |  |  | Rieger Rostislav |  |  | t.č. v záruce zdarma
Litomyšl | Modul PSMP CZ | PSMP CZ | 8025353 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO ambulance - Litomyšlská nemocnice | OS |  |  |  |  | 2018-12-11 | 2021-12-11 |  |  | Rieger Rostislav |  |  | t.č. v záruce zdarma
Litomyšl | Modul E-NMT | E-NMT | SJC15090239 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO ambulance - Litomyšlská nemocnice | OS |  |  |  |  | 2018-12-28 | 2021-12-28 |  |  | Rieger Rostislav |  |  | t.č. v záruce zdarma
Litomyšl | F5 Frame | F5 Frame | SEG18420031HK | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO ambulance - Litomyšlská nemocnice | OS |  |  |  |  | 2018-12-28 | 2021-12-28 |  |  | Rieger Rostislav |  |  | t.č. v záruce zdarma
Litomyšl | Odpařovač TEC 6 Plus | TEC 6 Plus | AESX09009 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO ambulance - Litomyšlská nemocnice | OS |  |  |  |  | 2018-12-11 | 2021-12-11 |  | 12 | Rieger Rostislav
Litomyšl | Odpařovač TEC 7 SEVO 8 % | TEC 7 SEVO 8 % | BEJU06767 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO ambulance - Litomyšlská nemocnice | OS |  |  |  |  | 2018-12-28 | 2021-12-28 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Anesteziologický přístroj AESPIRE View | AESPIRE View | APHP00487 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Pardubice |  |  | 15000 | 2018-10-30 11:14 | 2019-10-30 | 2010-10-06 | 2012-10-06 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Anesteziologický přístroj AESPIRE View | AESPIRE View | APHP00486 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Pardubice | OS |  | 15000 | 2018-10-30 11:13 | 2019-10-30 | 2010-10-06 | 2012-10-06 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Modul E-CAiOV | E-CAiOV | 6655044 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Pardubice |  |  | 8000 | 2018-10-30 11:17 | 2019-10-30 | 2010-10-06 | 2012-10-06 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Modul E-CAiOV | E-CAiOV | 6655048 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Pardubice |  |  | 8000 | 2018-10-30 11:20 | 2019-10-30 | 2010-10-06 | 2012-10-06 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Modul E-PSMP | E-PSMP | 6657884 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Pardubice |  |  |  | 2018-10-30 11:19 | 2019-10-30 | 2010-10-06 | 2012-10-06 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Modul E-PSMP | E-PSMP | 6657882 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Pardubice |  |  |  | 2018-10-30 11:16 | 2019-10-30 | 2010-10-06 | 2012-10-06 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Monitor S/5 CAM | S/5 CAM | 6650359 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Pardubice |  |  |  | 2018-12-18 | 2019-12-18 | 2010-10-06 | 2012-10-06 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Monitor S/5 CAM | S/5 CAM | 6650354 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Pardubice |  |  |  | 2018-12-18 | 2019-12-18 | 2010-10-06 | 2012-10-06 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FCBJ03523 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Pardubice | stomatochirurgie |  |  | 2019-04-17 09:44 | 2020-04-17 | 2008-12-15 | 2010-12-15 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FBTD01727 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Pardubice | chirurgie |  |  | 2019-04-17 09:42 | 2020-04-17 | 2008-12-15 | 2010-12-15 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FBTE03020 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Pardubice | neurologie lůžka - 2. patro - ženy |  |  | 2019-04-17 09:44 | 2020-04-17 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | BILIBLANKET PLUS | BILIBLANKET PLUS | HDKM50502 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | dětské oddělení Pardubice | JIRP |  |  | 2019-04-17 09:37 | 2020-04-17 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr BIOX 3800 | BIOX 3800 | FBFE00488 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | dětské oddělení Pardubice | ?? |  |  | 2019-01-16 07:24 | 2020-01-16 | 2001-03-23 | 2004-03-23 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr BIOX 3800 | BIOX 3800 | FBXG01013 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | dětské oddělení Pardubice | dětská JIP |  |  | 2019-04-17 09:40 | 2020-04-17 | 2003-10-01 | 2005-10-01 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr BIOX 3800 | BIOX 3800 | FBXG01014 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | dětské oddělení Pardubice | dětská JIP |  |  | 2019-04-17 09:38 | 2020-04-17 | 2003-10-01 | 2005-10-01 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr BIOX 3800 | BIOX 3800 | FBFE00486 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | dětské oddělení Pardubice |  |  |  | 2019-01-16 07:24 | 2020-01-16 | 2003-10-01 | 2005-10-01 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr BIOX 3800 | BIOX 3800 | FBXG01016 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | dětské oddělení Pardubice |  |  |  | 2019-01-16 07:21 | 2020-01-16 | 2003-10-01 | 2005-10-01 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr BIOX 3800 | BIOX 3800 | FBXH01319 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | dětské oddělení Pardubice |  |  |  | 2019-01-16 07:23 | 2020-01-16 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FCBG08350 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | dětské oddělení Pardubice | dětská JIP |  |  | 2019-01-16 07:27 | 2020-01-16 | 2004-02-16 | 2007-02-16 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FCBG08359 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | dětské oddělení Pardubice | dětská JIP |  |  | 2019-04-17 09:41 | 2020-04-17 | 2004-01-16 | 2007-01-16 |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FCBG05188 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | dětské oddělení Pardubice | chirurgie - JIP |  |  | 2019-04-17 09:43 | 2020-04-17 | 2004-01-16 | 2007-01-16 |  | 12 | Kovář Pavel
Pardubice | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | 47444 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | dětské oddělení Pardubice | chir. - dospávák |  |  | 2019-04-17 09:42 | 2020-04-17 | 2004-01-16 | 2007-01-16 |  | 12 | Kovář Pavel
Pardubice | EKG MAC 5500 | MAC 5500 | SCD07138056PA | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | EKG*DEFI * Pardubická nemocnice |  |  |  | 2018-07-12 12:52 | 2019-07-12 | 2007-06-21 | 2009-06-30 |  | 12 | Kovář Pavel
Pardubice | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FCBG08356 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | Geriatrie lůžka | doplněno |  |  | 2019-01-16 | 2020-01-16 |  |  |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FCB07050236SA | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | Neurologie lůžka | doplněno |  |  | 2019-01-16 | 2020-01-16 |  |  |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FCBG08343 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | Geriatrie lůžka | doplněno |  |  | 2019-01-16 | 2020-01-16 |  |  |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FBTF01436 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | Dětská chirurgie lůžka | doplněno |  |  | 2019-01-16 | 2020-01-16 |  |  |  | 12 | Rieger Rostislav
Pardubice | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FBTF05612 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | Geriatrie lůžka | doplněno |  |  | 2019-01-16 | 2020-01-16 |  |  |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Anesteziologický přístroj AVANCE | AVANCE | ANBG00356 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  | 15000 | 2018-11-30 07:35 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Anesteziologický přístroj AVANCE | AVANCE | ANBG00358 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  | 15000 | 2018-11-30 05:42 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Anesteziologický přístroj AVANCE CS2 | AVANCE CS2 | APKU01104 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | COS Svitavy |  | 15000 | 2018-11-30 07:49 | 2019-11-30 | 2015-06-08 | 2018-06-08 | B650-01 | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Anesteziologický přístroj AVANCE CS2 | AVANCE CS2 | APKU01105 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | COS Svitavy |  | 15000 | 2018-11-30 07:25 | 2019-11-30 | 2015-06-08 | 2018-06-08 | B650-01 | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15191023HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | COS Svitavy |  |  | 2018-11-30 07:50 | 2019-11-30 | 2015-06-08 | 2018-06-08 | rozbočení O2 hadice pro pohon ventilátoru a odsávačky přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15191033HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | COS Svitavy |  |  | 2018-11-30 07:26 | 2019-11-30 | 2015-06-08 | 2018-06-08 | rozbočení O2 hadice pro pohon ventilátoru a odsávačky přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Anesteziologický přístroj CIRRUS Trans II | CIRRUS Trans II | 51030524 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  | 15000 | 2018-11-30 07:57 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 | E-PSMP-01 | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Anesteziologický přístroj CIRRUS Trans II | CIRRUS Trans II | 51030523 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  | 15000 | 2018-11-30 07:54 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 | E-PSMP-01 | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8000318 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | COS Svitavy |  |  | 2018-11-30 07:51 | 2019-11-30 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8000319 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | COS Svitavy |  |  | 2018-11-30 07:27 | 2019-11-30 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-sCAiOV | E-sCAiOV | SGV15183023HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | COS Svitavy |  | 5000 | 2018-11-30 07:50 | 2019-11-30 | 2015-06-08 | 2018-06-08 | přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-sCAiOV | E-sCAiOV | SGV15183024HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | COS Svitavy |  | 5000 | 2018-11-30 07:28 | 2019-11-30 | 2015-06-08 | 2018-06-08 | přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-CAiOV | M-CAiOV | 5059307 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  | 8000 | 2018-11-30 05:45 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 | přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-CAiOV | M-CAiOV | 5059013 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  | 8000 | 2018-11-30 07:57 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 | přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-CAiOV | M-CAiOV | 5051890 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  | 8000 | 2018-11-30 07:38 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 | Modul je zastaralý, nekompatibilní s novým zařízením. | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-CAiOV | M-CAiOV | 5046409 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  | 8000 | 2018-11-30 08:00 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 | přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 4766293 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | dospávák - COS |  |  | 2018-11-27 11:20 | 2019-11-01 | 2002-11-11 | 2005-11-11 | přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 5059878 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  |  | 2018-11-30 07:56 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 | přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 5059910 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  |  | 2018-11-30 07:59 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 | přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 5066178 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  |  | 2018-11-30 07:36 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 5066190 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  |  | 2018-11-30 05:45 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 | přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-NESTR | M-NESTR | 4868261 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | dospávák |  |  | 2018-11-27 20:08 | 2019-11-01 | 2002-11-11 | 2005-11-11 | přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modulární monitor S/5 AM | S/5 AM | 5069967 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  |  | 2018-11-30 07:35 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 | AC/DC unit rev. C přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modulární monitor S/5 AM | S/5 AM | 5069951 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  |  | 2018-11-30 05:44 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 | AC/DC unit rev. C přes Pasečný | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor S/5 CAM | S/5 CAM | 5065059 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  |  | 2018-11-30 07:58 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor S/5 CAM | S/5 CAM | 5065057 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | OS |  |  | 2018-11-30 07:55 | 2019-11-30 | 2004-03-10 | 2006-03-10 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Odpařovač SEVOTEC 7 | SEVOTEC 7 | BEJQ06085 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy |  |  |  | 2018-11-30 08:29 | 2019-11-30 | 2011-12-20 | 2013-12-20 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Odpařovač SEVOTEC 7 | SEVOTEC 7 | BEJU03379 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy | COS svitavy |  |  | 2018-11-30 07:29 | 2019-11-30 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Odpařovač SEVOTEC 7 | SEVOTEC 7 | BEJH00766 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARK Svitavy |  |  |  | 2018-11-30 07:52 | 2019-11-30 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor B 450 | B 450 | SJA15123179HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:52 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231048HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:38 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231039HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:29 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231052HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:44 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231050HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:41 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231054HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:47 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0023 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:51 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0093 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:40 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0105 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:43 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0041 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:34 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0025 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:46 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-COPSv | E-COPSv | SGQ15230011HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:50 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-miniC | E-miniC | 8500120 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  | 3000 | 2018-09-12 15:37 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-miniC | E-miniC | 8500119 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  | 3000 | 2018-09-12 15:37 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-NMT | E-NMT | SCJ15220064HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 21:36 | 2019-09-12 | 2016-07-07 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-PICCO | E-PICCO | SGB15230009HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:33 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001029 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:42 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8000856 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:48 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001026 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:32 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001034 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:39 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001036 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:53 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001028 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:45 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul E-sCOVX | E-sCOVX | SGV15177306HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  | 5000 | 2018-09-12 15:34 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor LIGHT F-LM1 | F-LM1 | 6327117 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy | ARO |  |  | 2017-09-20 | 2018-09-20 | 2008-07-23 | 2010-07-23 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Centrála iCENTRAL | iCENTRAL | CZC4522Z90 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy | ARO |  |  | 2018-09-12 21:33 | 2019-09-12 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 5120339 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy | dospávák |  |  | 2018-11-27 20:06 | 2019-11-01 | 2004-07-27 | 2006-07-27 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 5108746 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy | dospávák |  |  | 2018-11-27 20:15 | 2019-11-01 | 2004-07-27 | 2006-07-27 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 5108745 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy | dospávák |  |  | 2018-11-27 20:13 | 2019-11-01 | 2004-07-27 | 2006-07-27 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 5120341 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy | ARO |  |  | 2018-09-12 15:56 | 2019-09-12 | 2004-04-27 | 2006-04-27 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Modul M-NESTR | M-NESTR | 4868249 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy | dospávák |  |  | 2018-11-27 20:16 | 2019-11-01 | 2002-11-11 | 2005-05-06 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 4767357 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy | dospávák |  |  | 2018-11-27 20:07 | 2019-11-01 | 2002-11-11 | 2005-11-11 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 4767425 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy | dospávák - COS |  |  | 2018-11-27 11:19 | 2019-11-01 | 2002-11-11 | 2005-11-11 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 4742347 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy | dospávák |  |  | 2018-11-27 20:16 | 2019-11-01 | 2002-11-11 | 2005-11-11 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 5127310 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy | dospávák |  |  | 2018-11-27 20:14 | 2019-11-01 | 2004-07-27 | 2006-07-27 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 5127292 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy | dospávák |  |  | 2018-11-27 20:12 | 2019-11-01 | 2004-07-27 | 2006-07-27 |  | 12 | Rieger Rostislav
Svitavy | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 5127306 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy | dospávák |  |  | 2018-11-27 20:06 | 2019-11-01 | 2004-07-27 | 2006-07-27 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 5155895 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ARO Svitavy |  |  |  | 2018-09-12 15:55 | 2019-09-12 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor B 105 | B 105 | SQE19100401WA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | Dětské oddělení - Svitavská nemocnice |  |  |  |  | 2020-04-09 | 2019-04-09 | 2022-04-09 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor B 450 | B 450 | SJA15123189HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 3 |  |  | 2018-07-04 16:39 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor B 450 | B 450 | SJA15123182HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 1 |  |  | 2018-07-04 16:35 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor B 450 | B 450 | SJA15123190HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 4 |  |  | 2018-07-04 16:40 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor B 450 | B 450 | SJA15123184HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 2 |  |  | 2018-07-04 16:36 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Centrální monitor CIC | CIC | SDY15194676GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | sesterna |  |  | 2018-07-04 16:41 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Display | Display | 11167A5101435 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | sesterna |  |  | 2018-07-04 16:41 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Display | Display | 11167A5101428 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | sesterna |  |  | 2018-07-04 16:41 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0150 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 3 |  |  | 2018-07-04 16:38 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0194 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 4 |  |  | 2018-07-04 16:40 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0163 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 1 |  |  | 2018-07-04 16:34 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0193 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 2 |  |  | 2018-07-04 16:36 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001041 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 4 |  |  | 2018-07-04 16:39 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001038 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 2 |  |  | 2018-07-04 16:35 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001037 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 1 |  |  | 2018-07-04 16:34 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001039 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 3 |  |  | 2018-07-04 16:37 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Tiskárna HP | Tiskárna HP | VNFVH5P0PV | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | CHIR-JIP - Svitavská nemocnice | sesterna |  |  | 2018-07-04 16:42 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor B 450 | B 450 | SJA15123180HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | příjem |  |  | 2018-07-04 17:21 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231068HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 7 |  |  | 2018-07-04 17:16 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231056HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 1 |  |  | 2018-07-04 17:06 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231062HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 6 |  |  | 2018-07-04 17:14 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231059HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 4 |  |  | 2018-07-04 17:10 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231058HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 3 |  |  | 2018-07-04 17:09 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231060HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 5 |  |  | 2018-07-04 17:12 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Monitor B 650 | B 650 | SEW15231057HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 2 |  |  | 2018-07-04 17:07 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Centrální monitor CIC | CIC | SDY15194675GA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | sesterna |  |  | 2018-07-04 17:22 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Display | Display | 11167A5101461 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | sesterna |  |  | 2018-07-04 17:22 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Display | Display | 11167A5101458 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | sesterna |  |  | 2018-07-04 17:22 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0210 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 5 |  |  | 2018-07-04 17:12 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0202 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 2 |  |  | 2018-07-04 17:07 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0220 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 6 |  |  | 2018-07-04 17:14 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0207 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 4 |  |  | 2018-07-04 17:10 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0213 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 7 |  |  | 2018-07-04 17:15 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0195 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 1 |  |  | 2018-07-04 17:05 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTP041K0205 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 3 |  |  | 2018-07-04 17:08 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-miniC | E-miniC | 8500123 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 6 |  | 3000 | 2018-07-04 17:13 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-miniC | E-miniC | 8500128 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 5 |  | 3000 | 2018-07-04 17:12 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-PICCO | E-PICCO | SGB15230011HA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 1 |  |  | 2018-07-04 17:06 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001042 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 7 |  |  | 2018-07-04 17:15 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001047 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 3 |  |  | 2018-07-04 17:08 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7234336 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 1 |  |  | 2018-07-04 17:05 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7234332 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 2 |  |  | 2018-07-04 17:06 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001045 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 6 |  |  | 2018-07-04 17:13 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7198526 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 5 |  |  | 2018-07-04 17:11 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001043 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | lůžko 4 |  |  | 2018-07-04 17:09 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Kašpar Blahoslav
Svitavy | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8001046 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | příjem |  |  | 2018-07-04 17:21 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK placené po dobu záruky, nástup na opravu do 48 hodin, sankce smlouva neřeší.
Svitavy | Tiskárna HP | Tiskárna HP | VNFVH5P0QK | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | INT-JIP - Svitavská nemocnice | sesterna |  |  | 2018-07-04 17:23 | 2019-07-04 | 2015-07-07 | 2018-07-07 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK zdarma po dobu záruky.
Ústí nad Orlicí | Anesteziologický přístroj AVANCE | AVANCE | ANBS01169 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | OS |  | 15000 | 2018-10-05 07:42 | 2019-10-05 | 2013-10-11 | 2015-10-11 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | Pouze BTK po dobu záruky zdarma, včetně materiálu - all inclusive
Ústí nad Orlicí | Anesteziologický přístroj AVANCE | AVANCE | ANBR01678 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | OS |  | 15000 | 2018-10-05 07:38 | 2019-10-05 | 2012-10-16 | 2014-10-16 | Max. doba do zprovoznění zařízení je do 3 dnů vady bránící v provozu jinak sankce 1% z ceny přístroje a do 10 dnů vady nepránící provozu jinak sankce 0,5% z ceny přístroje. | 12 | Rieger Rostislav |  | PBTK jsou placené včetně materiálu. Max. doba nástupu technika je 48 hodin od nahlášení vad, sankce pokud bude tatodoba překročenaje 4084,- Kč/den/přístroj.
Ústí nad Orlicí | Anesteziologický přístroj AVANCE CS2 | AVANCE CS2 | APKW01197 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | COS |  | 15000 | 2018-10-05 07:33 | 2019-10-05 | 2017-06-29 | 2020-06-29 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK placené.
Ústí nad Orlicí | Anesteziologický přístroj AVANCE CS2 | AVANCE CS2 | APKU01102 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  | 15000 | 2018-06-22 05:14 | 2019-06-22 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | Pouze BTK po dobu záruky zdarma, materiál se platí.
Ústí nad Orlicí | Anesteziologický přístroj AVANCE CS2 | AVANCE CS2 | APKU01103 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  | 15000 | 2018-06-22 04:52 | 2019-06-22 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | PBTK jsou placené včetně materiálu. Max. doba nástupu technika je 48 hodin od nahlášení vad, sankce pokud bude tato doba překročena je 4084,- Kč/den/přístroj.
Ústí nad Orlicí | Monitor B 450 | B 450 | SNE17230421HA | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2018-10-05 07:36 | 2019-10-05 | 2017-06-29 | 2020-06-29 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK placené.
Ústí nad Orlicí | Monitor B 650 | B 650 | SEW15191019HA | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2018-06-22 04:56 | 2019-06-22 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Monitor B 650 | B 650 | SEW15191021HA | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2018-06-22 05:15 | 2019-06-22 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK placené po dobu záruky, nástup na opravu do 48 hodin, sankce smlouva neřeší.
Ústí nad Orlicí | Modul E-CAiOV | E-CAiOV | 6894163 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | OS |  | 8000 | 2018-10-05 07:41 | 2019-10-05 | 2012-10-16 | 2014-10-16 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | PBTK jsou placené včetně materiálu. Max. doba nástupu technika je 48 hodin od nahlášení vad, sankce pokud bude tato doba překročena je 4084,- Kč/den/přístroj.
Ústí nad Orlicí | Modul E-CAiOV | E-CAiOV | 7003341 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | OS |  | 8000 | 2018-10-05 07:44 | 2019-10-05 | 2013-10-11 | 2015-10-11 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK placené.
Ústí nad Orlicí | Modul E-ENTROPY | E-ENTROPY | 7233001 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2018-06-22 04:59 | 2019-06-22 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul E-ENTROPY | E-ENTROPY | 7233014 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2018-06-22 05:16 | 2019-06-22 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | EnFlow controler model 121 | EnFlow controler | 21033535 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | COS |  |  | 2018-10-05 07:31 | 2019-10-05 | 2013-10-11 | 2015-10-11 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | EnFlow controler model 121 | EnFlow controler | 21033406 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | COS |  |  | 2018-10-05 07:32 | 2019-10-05 | 2013-10-11 | 2015-10-11 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | Pouze BTK po dobu záruky zdarma, materiál se platí.
Ústí nad Orlicí | Modul E-PSMP | E-PSMP | 6891369 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | OS |  |  | 2018-10-05 07:40 | 2019-10-05 | 2012-10-16 | 2014-10-16 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | PBTK jsou placené včetně materiálu. Max. doba nástupu technika je 48 hodin od nahlášení vad, sankce pokud bude tato doba překročena je 4084,- Kč/den/přístroj.
Ústí nad Orlicí | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8016399 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2018-10-05 07:36 | 2019-10-05 | 2017-06-29 | 2020-06-29 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK placené po dobu záruky, nástup na opravu do 48 hodin, sankce smlouva neřeší.
Ústí nad Orlicí | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8000314 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2018-06-22 04:57 | 2019-06-22 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK placené.
Ústí nad Orlicí | Modul E-PSMP | E-PSMP | 7009674 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | OS |  |  | 2018-10-05 07:43 | 2019-10-05 | 2013-10-11 | 2015-10-11 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | Pouze BTK po dobu záruky zdarma, materiál se platí.
Ústí nad Orlicí | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8000317 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2018-06-22 05:16 | 2019-06-22 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK placené.
Ústí nad Orlicí | Modul E-sCAiOV | E-sCAiOV | SGV17183022HA | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  | 5000 | 2018-10-05 07:37 | 2019-10-05 | 2017-06-29 | 2019-06-29 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK placené.
Ústí nad Orlicí | Modul E-sCAiOV | E-sCAiOV | SGV15183010HA | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  | 5000 | 2018-06-22 05:17 | 2019-06-22 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK placené po dobu záruky, nástup na opravu do 48 hodin, sankce smlouva neřeší.
Ústí nad Orlicí | Modul E-sCAiOV | E-sCAiOV | SGV15183008HA | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  | 5000 | 2018-06-22 04:55 | 2019-06-22 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Monitor S/5 FM | FM monitor | 6741384 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | OS |  |  | 2018-10-05 07:43 | 2019-10-05 | 2013-10-11 | 2015-10-11 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK placené.
Ústí nad Orlicí | Monitor S/5 FM | FM monitor | 6744196 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | OS |  |  | 2018-10-05 07:39 | 2019-10-05 | 2012-10-16 | 2014-10-16 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK placené.
Ústí nad Orlicí | Odpařovač ISOTEC 7 | ISOTEC 7 | BEGU00955 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2018-06-22 05:13 | 2019-06-22 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Odpařovač ISOTEC 7 | ISOTEC 7 | BEGU00972 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2018-06-22 04:59 | 2019-06-22 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 4766278 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | COS |  |  | 2019-02-21 23:09 | 2020-02-21 | 2002-12-09 | 2005-12-09 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 4766279 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | COS |  |  | 2019-02-21 23:10 | 2020-02-21 | 2002-12-09 | 2005-12-09 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 4950967 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | COS |  |  | 2019-02-21 23:12 | 2020-02-21 | 2003-08-25 | 2005-08-25 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 4767378 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | COS |  |  | 2019-02-21 23:05 | 2020-02-21 | 2002-12-09 | 2005-12-09 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 4767403 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | COS |  |  | 2019-02-21 23:06 | 2020-02-21 | 2002-12-09 | 2005-12-09 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK placené.
Ústí nad Orlicí | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 4767410 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | COS |  |  | 2019-02-21 23:07 | 2020-02-21 | 2002-12-09 | 2005-12-09 |  | 12 | Rieger Rostislav |  | BTK zdarma během záruční doby. Max. doba odezvy na nahlášenou závadu 24 hod. Nástup na opravu do 24 hodin. Max. doba zprovoznění 48 bez nutnosti ND, 3 dny s potřebou ND. Sankce nejsou uvedeny.
Ústí nad Orlicí | Odpařovač SEVOTEC 7 | SEVOTEC 7 | BEJT06940 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | COS |  |  | 2018-06-22 06:49 | 2019-06-22 | 2015-06-27 | 2018-06-27 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Odpařovač SEVOTEC 7 | SEVOTEC 7 | BEJR07840 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | Ústí nad orlicí - COS |  |  | 2018-06-22 05:10 | 2019-06-22 | 2013-02-15 | 2015-02-15 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FCB14450093SA | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARK Ústí nad Orlicí | ORL - lůžka |  |  | 2018-06-22 06:29 | 2019-06-22 | 2017-07-14 | 2019-07-14 | Prodal Rosťa | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Monitor B 30 | B 30 | SF310431894WA | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO |  |  | 2019-03-28 16:49 | 2020-03-28 | 2010-12-09 | 2012-12-09 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Monitor B 850 | B 850 | SKA17040146SA | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO - lůžka |  |  | 2019-03-28 16:28 | 2020-03-28 | 2017-03-14 | 2020-03-14 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Monitor B 850 | B 850 | SKA17040147SA | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO - lůžka |  |  | 2019-03-28 16:33 | 2020-03-28 | 2017-03-14 | 2020-03-14 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTQ401K4201 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO - lůžka |  |  | 2019-03-28 16:34 | 2020-03-28 | 2017-03-14 | 2020-03-14 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Displej 19" medical grade k B 850 | Displej 19" k B 850 | DTQ401K4132 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO - lůžka |  |  | 2019-03-28 16:29 | 2020-03-28 | 2017-03-14 | 2020-03-14 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul E-PICCO | E-PICCO | SGB17030010HA | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO - lůžka |  |  | 2019-03-28 16:32 | 2020-03-28 | 2017-03-14 | 2020-03-14 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8012682 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO - lůžka |  |  | 2019-03-28 16:36 | 2020-03-28 | 2017-03-14 | 2020-03-14 | Prodal Rosťa | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul E-PSMP | E-PSMP | 8013687 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO - lůžka |  |  | 2019-03-28 16:32 | 2020-03-28 | 2017-03-14 | 2020-03-14 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul E-PSMPW | E-PSMPW | 1721384 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO |  |  | 2019-03-28 16:50 | 2020-03-28 | 2010-12-09 | 2012-12-09 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | F5 Frame | F5 Frame | SEG17050005HX | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO - lůžka |  |  | 2019-03-28 16:35 | 2020-03-28 | 2017-03-14 | 2020-03-14 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | F5 Frame | F5 Frame | SEG17040065HX | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO - lůžka |  |  | 2019-03-28 16:30 | 2020-03-28 | 2017-03-14 | 2020-03-14 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul G-O | G-O | 225859 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  | 5000 | 2019-03-28 16:44 | 2020-03-28 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Centrála iCENTRAL | iCENTRAL | CZC4522Z94 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO - lůžka |  |  | 2019-03-28 17:07 | 2020-03-28 | 2017-03-14 | 2020-03-14 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-C | M-C | 390584 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  | 8000 | 2019-03-28 16:52 | 2020-03-28 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-COPSv | M-COPSv | 212476 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 16:45 | 2020-03-28 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 4561492 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO |  |  | 2018-03-27 22:21 | 2019-03-27 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 4561486 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí | ARO |  |  | 2019-03-28 16:58 | 2020-03-28 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 780147 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 17:03 | 2020-03-28 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 780363 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 16:54 | 2020-03-28 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 4950968 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 16:52 | 2020-03-28 | 2003-08-25 | 2005-08-25 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 4950969 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 17:06 | 2020-03-28 | 2003-08-25 | 2005-08-25 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 4950963 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 16:45 | 2020-03-28 | 2003-08-25 | 2005-08-25 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 4950961 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 17:01 | 2020-03-28 | 2003-08-25 | 2005-08-25 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 4950964 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 16:57 | 2020-03-28 | 2003-08-25 | 2005-08-25 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 4954681 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 16:55 | 2020-03-28 | 2003-08-25 | 2005-08-25 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 4954660 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 17:00 | 2020-03-28 | 2003-08-25 | 2005-08-25 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 4954680 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 16:57 | 2020-03-28 | 2003-08-25 | 2005-08-25 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 4954662 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 17:05 | 2020-03-28 | 2003-08-25 | 2005-08-25 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 4954668 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 17:01 | 2020-03-28 | 2003-08-25 | 2005-08-25 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Monitor S/5 CCCM | S/5 CCCM | 4954672 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | ARO Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 16:53 | 2020-03-28 | 2003-08-25 | 2005-08-25 |  | 12 | Kovář Pavel
Ústí nad Orlicí | EKG MAC 1200 | MAC 1200 | 101089777 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | EKG*DEFI * Orlickoústecká nemocnice |  |  |  | 2019-02-11 | 2020-02-11 | 2001-11-30 | 2002-11-30 |  | 12 | Kovář Pavel
Ústí nad Orlicí | Pulsní oxymetr BIOX 3800 | BIOX 3800 | FBFE02764 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | chirurgická JIP Ústí nad Orlicí | kolono sálek |  |  | 2019-03-28 17:09 | 2020-03-28 | 2002-06-16 | 2005-06-16 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Modul M-NESTPR | M-NESTPR | 4766281 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | chirurgická JIP Ústí nad Orlicí |  |  |  | 2019-03-28 16:27 | 2020-03-28 | 2002-12-09 | 2005-12-09 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FBTE04927 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | chirurgická JIP Ústí nad Orlicí | Dětská JIP |  |  | 2018-10-05 07:30 | 2019-10-05 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FBTE04930 | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | chirurgická JIP Ústí nad Orlicí | Dětská kojenci |  |  | 2018-10-05 07:31 | 2019-10-05 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 12 | Rieger Rostislav
Ústí nad Orlicí | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FCB09500054SA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | chirurgická JIP Ústí nad Orlicí | Dětské - lůžka |  |  | 2019-02-28 | 2020-02-28 | 2006-04-10 | 2008-04-10
Ústí nad Orlicí | Pulsní oxymetr TuffSAT | TUFFSAT | FCB08310027SA | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | chirurgická JIP Ústí nad Orlicí | ORL |  |  | 2018-06-22 06:38 | 2019-06-22 | 1899-12-31 | 1899-12-31
[7 empty] | 0 | 513000