**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Dodávka odsávacích katetrů

**Název části 3 veřejné zakázky:**

**Cévka odsávací s přerušovačem sání**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **FR8 - FR18** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| pro použití k odsávání z dýchacích cest | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| měkký PVC materiál | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| hladký povrch cévky pro snadné zavedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| atraumatický, zaoblený konec cévky, druhý konec je opatřen barevnou koncovkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| barva koncovek je shodná s mezinárodním kódem barev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| použitý materiál bez obsahu latexu a ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| sterilně baleno po 1 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| na konci cévky je centrální otvor a maximálně dva boční otvory umístěné nad sebou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| minimální délka musí být 45 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| přerušovač sání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |