V Jevíčku	dne 27.09.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: elektrická lůžka“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Odborný léčebný ústav Jevíčko

.

Dotaz č. 1.:

Plastový kryt podvozku – naše lůžka splňují nejnáročnější certifikace v rámci hygieny a možnosti dezinfekce, kde nové technologie nástřiku a umístění komponentů nevyžadují plastových kryt podvozku. Budete akceptovat i jiné řešení hygieny podvozku lůžka než je plastový při zachování všech dalších podmínek?

Odpověď č. 1.:

Zadavatel trvá na splnění specifikace uvedené v zadávací dokumentaci