Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

3 ks - dvanáctisvodové EKG přístroj

zadávané jako zakázka malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřních předpisů Nemocnice následné péče moravská Třebová. 
Zadavatel v rámci zadávacího řízení stanoví následující technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky. Technické podmínky jsou stanoveny v souladu s pravidly zákona, a to formou stanovení požadavků na výkon, funkci a potřeby, které mají být naplněny.

- 12-kanálové přímopíšící EKG

- Kvalitní barevný LCD dotykový displej s vysokým rozlišením min 5" odolný vůči prachu a vodě

- Kvalitní termotiskárna, zápis na termocitlivý papír šíře: 210mm / A4

- napájení ze sítě i akumulátoru

- konfigurovatelné zobrazení svodů

- zpětný EKG záznam

- paměť na min 100 záznamů

- Wifi připojení

- součástí přístrojový stolek

- možnost přímého propojení EKG s tiskárnou (přes USB, nezávisle na PC, výtisk na A4 kancelářský papír)

- Detekce kardiostimulátoru

- součástí EKG stolek s ramenem

- součástí příslušenství k EKG (klampové elektrody, hrudní balonkové elektrody, svody, ekg papír, gel)