**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 10**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Stenty trávicí systém

**Název části 10 veřejné zakázky:**

**JÍCNOVÝ metalický double stent**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **JÍCNOVÝ metalický double stent** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Samoexpandibilní metalický stent potažený silikonem. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Pletená nitinolová konstrukce, flexibilní. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Antimigrační segment ve střední části. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Rentgenokontrastní značky na obou koncích a uprostřed stentu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Průměr těla stentu 16 - 28 mm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Délka stentu 6 - 15 cm pro všechny velikosti stentu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Extrakční očko na proximálním konci. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Kompatabilní s vodičem .035", délka zavaděče min. 70 cm, průměr zavaděče dle průměru těla stentu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Bezpečné pro MR. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

**Další požadavky na předmět plnění**

CE značka

prohlášení o shodě

návod k použití v CZ