**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 7**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Stenty trávicí systém

**Název části 7 veřejné zakázky:**

**Stentový zavaděč set**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Stentový zavaděč set** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Stentový zavaděč pro rovné a zahnuté biliární stenty. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4 metalické rentgenokontrastní značky na zavaděči. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Rentgenokontrastní značka na pusheru. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Postranní port pro aplikaci kontrastní látky. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Pro stenty 8,5 F ; 10 F a 11,5 F. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Délka zavaděče 220 cm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Kompatabilní s vodičem .035". | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Barevné odlišení dle velikosti pro snažší orientaci. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

**Další požadavky na předmět plnění**

CE značka

prohlášení o shodě

návod k použití v CZ