## VYKAZ_VYMER
D.1.4.EL.04_NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
D.1.4.EL_SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
"Stavební úpravy pro instalaci lůžkových ramp v PKN, budova č.4 Kardio – Arytmo"
Poř. | Cenová soust. | Název | Jedn. | Množ. | JC mat. | CC mat. | JC mont. | CC mont. | Celkem
[10 empty] | 19.6 | 1.3
ROZVÁDĚČ
1 | vlastní | Doplnění stávajícího rozváděč R2.1, viz projektová dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | vlastní | Doplnění stávajícího rozváděč R2.3, viz projektová dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KOMPONENTY
3 | vlastní | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 250VAC/16A, bílá TANGO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | vlastní | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem,s clonkami, 250VAC/16A, šedá TANGO - PC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | vlastní | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE,s clonkami a ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy, 250VAC, 16A, šedá TANGO - PC | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | vlastní | Rámeček 2-násobný, bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | vlastní | Rámeček 3-násobný, bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | vlastní | Elektroinstalační krabice přístrojová, KU68-1901 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | vlastní | Elektroinstalační krabice přístrojová 8130 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | vlastní | Svorka bezšroubová, 3x 0,5-2,5 mm2 (100ks=balení) | bal | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | vlastní | Svorka bezšroubová, 5x 0,5-2,5 mm2 (100ks=balení) | bal | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ TRASY A MALBA
12 | vlastní | Elektroinstalační drážky ve zdi 50x40mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | vlastní | Vykružování instalačních krabiček | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | vlastní | Průrazy zdivem ostatní | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | vlastní | Sádra, sádrování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | vlastní | Zapravení elektroinstalačních drážek včetně štukování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | vlastní | Malba - vymalování dotčených ploch - 2x nátěr (barva dle investora) včetně penetrace, zapravení nerovností a zákrytů | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | vlastní | Úprava sádrokartonu na stropě včetně doplnění revizních dvířek do sádrokartonu 300x300x12,5mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | vlastní | Demontáž a opětovná montáž SDK (600x600) na stropě (chodba) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | vlastní | Podružný, spojovací materiál, natloukačky, hmoždinky, šrouby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELÁŽE
21 | vlastní | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, CYKY 3x2,5mm2 | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | vlastní | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, CYKY 3x1,5mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | vlastní | Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, H07V-K 1x10mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | vlastní | Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, H07V-K 1x6mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | vlastní | Ukončená vodičů v rozváděčích | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | vlastní | Podružný materiál včetně prořezu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ PRÁCE
27 | vlastní | Rekognoskace stávající elektroinstalace dle skutečného stavu a demontážní práce | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | vlastní | Demontážní práce spojené s vybouráním stávajících posuvných dveří včetně nadsvětlíku ( š = 1200mm, v = 3000mm, rozměry nutno ověřit přímo na stavbě) včetně úklidu a zapravení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | vlastní | Dodávka a montáž nových jednokřídlích plastových dveří s nadsvětlíkem ( š = 1200mm, v = 3000mm, rozměry nutno ověřit přímo na stavbě) včetně úklidu a zapravení (typ dveří nutno zkoordinovat s požadavky investora) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | vlastní | Rozměření tras, krabic | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | vlastní | Dílenská dokumentace dle upřesnění stávající elektroinstalace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | vlastní | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), včetně tisku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | vlastní | Koordinační práce s ostatníma profesema stavby | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | vlastní | Revize elektroinstalace, včetně dopravy a vypracování protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | vlastní | Doprava materiálu, montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
C e l k e m bez DPH | [8 empty] | 0
POZNÁMKA:
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (tech.zpráva, přílohy, výkresů atd).
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.